OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia

„Usługa osuszania budynku będącego w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie zlokalizowanego przy ul. Ogrodowej 21 w Lublinie ”

- Miejsce świadczenia usługi, 20-075 Lublin, ul. Ogrodowa 21

- Zakres przedmiotu zamówienia

  - Zamawiający wymaga osuszenia zalanych części 4 kondygnacji budynku, parter i trzy piętra zgodnie z Załącznikiem nr. 1,2,3,4.

  - Przed przystąpieniem do czynności osuszania Wykonawca:

    - wyniesie istniejące umeblowanie na hole przed pokojami;

    - usunie istniejące powłoki podłogowe w postaci paneli, parkietów, wykładzin;

    - usunie tynki z sufitów wraz z odspojonymi malaturami na ścianach;

    - usunięty gróz i okładziny wyniesie do kontenerów i zutylizuje

Wyżej wymienione usługi stanowią koszt Wykonawcy.

  - Czynności związane z osuszaniem budynku

    - Zamawiający wymaga aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej na obiekcie celem zapewnienia niezbędnej ilości i rodzaju użytych urządzeń, koniecznych do prawidłowego przeprowadzeniu procesu osuszania.

    - Wykonawca po zakończeniu prac związanych z osuszaniem wykona ozonowanie wykazanych powierzchni.

    - Wykonawca wraz ze złożona ofertą dołączy wykaz urządzeń które zostaną użyte do prac.

    - Zamawiający wymaga wykonania pomiarów kontrolnych wilgotności po osuszeniu.

  - Zamawiający wraz z przedstawicielem ubezpieczyciela dokona oględzin w trakcie trwania osuszania

- Odbiór zakresu umowy

  - Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:

- kosztorys powykonawczy zatwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego;

- dokumenty materiałów i środków użytych w trakcie usługi;

- dokumenty potwierdzające, iż powstały gruz, papa asfaltowa, elementy z rozbiórki oraz pozostałe odpady budowlane zostały przez Wykonawcę oddane do utylizacji,

- Zamawiający wymaga sporządzenia dokumentacji wraz z kompletacją dokumentów wymaganych przez ubezpieczyciela celem likwidacji zgłoszonej szkody.

4.2. Zamawiający wymaga sporządzenia końcowego raportu z procesu osuszania wraz z wynikami pomiarów wilgotności przed, w czasie osuszania (długi okres powyżej 14 dni) i po osuszaniu, a także faktury potwierdzającej poniesiony koszt osuszania. Rozliczenie zużytej energii elektrycznej będzie możliwe po przedłożeniu wykazu zużytej energii przez urządzenia wraz z fakturami za zużytą energię elektryczną w okresie rozliczeniowym, w którym odbywało się osuszanie oraz co najmniej jednej faktury z okresu rozliczeniowego sprzed osuszania. (Zamawiający dołączy faktury)

- Rozliczenie końcowe

  - Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają jako wynik iloczynu ilości wykonanych robót i cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik do Oferty Wykonawcy. Zapłata za wykonane prace nastąpi na podstawie protokołu odbioru oraz wystawionej przez Wykonawcę faktury Vat. Zamawiający nie przewiduje płatności częściowych.

Ustala się termin wizji na dzień 12.03.2026 r. godz. 10.00, adres: Lublin, ul. Ogrodowej 21.

Zamawiający wymaga wcześniejszego powiadomienia o obecności na nr. telefonu

666 091 699.

Brak obecności na wizji lokalnej będzie skutkował odrzuceniem oferty na podstawie art.

226 pkt. 18 ustawy Pzp.