Formularz stanu technicznego środka trwałego

| - Dane identyfikacyjne środka trwałego | Rozdzielnica Niskonapięciowa wraz pulpitem sterowniczym |
| --- | --- |
| - Marka, typ | ZPH ELEKS sp.zoo/ RN-05/250/5 |
| - Numer fabryczny/seryjny | 898/2012 |
| - Numer inwentarzowy | RN/1 |
| - Rok produkcji/budowy | 2012 |
| - Informacja o sprawności / uszkodzeniu środka trwałego | brak |
| - Historia napraw środka trwałego | Urządzenie serwisowane przy udziale służb producenta |
| - Czy środek trwały wymaga niezbędnych napraw (jeżeli tak to jakich?) | Urządzenie wymaga remontu kapitalnego wraz z modernizacja |
| - Czy środek trwały miał wypadek /kolizję? Specyfikacja naprawy. | nie |
| - Data ostatniego serwisu | grudzień 2016 |
| - Data kolejnego przeglądu technicznego | - |
| - Czy środek trwały wymaga wkładu pieniężnego? | tak |
| - Czy środek trwały posiada wady ukryte? Jeżeli tak to jakie? | nie |
| - Czy środek trwały jest kompletny? | tak |
| - Czy środek trwały ma usterki? Jeżeli tak to jakie? | nie |
| - Uwagi | Urządzenie zdeponowane w magazynie PeBeKa S.A. / Polkowice |