HŚ.9020.2.2.2026.AK

Skierniewice, dnia 05 stycznia 2026 r.

Gmina Godzianów

ul. Klonowa 5

96-126 Godzianów

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (dalej: PPIS) w Skierniewicach działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

stwierdza

przydatność wody wodociągu Lnisno do spożycia

UZASADNIENIE

W dniu 31 grudnia 2025 r. jednostka odpowiedzialna za jakość wody wodociągu Lnisno czyli Gmina Godzianów, 96-126 Godzianów, ul. Klonowa 5 przedstawiła Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Skierniewicach wyniki badania próbek wody uzdatnionej pobranych do badania w dniu:

- 10.12.2025 r.  z punktu na sieci w budynku Szkoły Podstawowej w Lniśnie nr 69a, sprawozdanie z badań Nr 4136/2025-W-2 z dnia 15.12.2025 r.,

- 17.12.2025 r.  z punktu na sieci w budynku Szkoły Podstawowej w Lniśnie nr 69a, sprawozdanie z badań Nr 4248/2025-W-1 z dnia 18.12.2025 r.

Badania zostały wykonane w zakresie parametrów grupy A (oraz powtórzenie parametru mętności) w ramach kontroli wewnętrznej realizowanej na podstawie harmonogramu uzgodnionego z PPIS w Skierniewicach.

Biorąc pod uwagę uzyskane wyniki analiz parametrów z powyższych sprawozdań, a także wyniki innych wcześniejszych badań wykonywanych w ramach kontroli wewnętrznej, jak i bieżącego nadzoru prowadzonego przez inspekcję sanitarną stwierdza się, że jakość wody wodociągu Lnisno odpowiada wymaganym parametrom jakości określonym w/w rozporządzeniem i jest przydatna do spożycia.

Dorota Rosińska

Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

- Adresat

- a/a