[image: image1.jpg]Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ptonsku
4 www.govpliweb/psse-plonsk

PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W PLONSKU

® tel: 23662 4699 e sekretariat.psse.plonsk@sanepid.gov.pl e ul. Henryka Sienkiewicza 7A, 09-100 Ptorisk










                            

          Płońsk, dnia 4 grudnia 2025 roku
NOUP.9020.1.167.2025
OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY  

Z WODOCIĄGU PUBLICZNEGO NOWE SARNOWO
Na podstawie:
•   art.1 pkt 1, art. 4 ust. l pkt l ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
(Dz. U. z 2024 r.  poz. 416),
•   art. 12 ust. l ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757),
•   § 20 ust. 1 i 3 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 7 i 8, § 21 ust. l pkt 1 i § 22 ust. 1, 2, 3 i 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z  2017 r. poz. 2294),

      po  rozpatrzeniu  danych  zawartych  w  częściowym sprawozdaniu z  badań  próbek  wody pobranej  
w ramach nadzoru sanitarnego,
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku

stwierdza brak przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Nowe Sarnowo.


Przeprowadzone badania próbek wody, pobranej w dniu 02.12.2025 r. w ramach nadzoru sanitarnego z punktów zgodności/monitoringowych z zakładu uzdatniania/strefy zaopatrzenia 
z wodociągu publicznego Nowe Sarnowo, zgodnie z częściowym sprawozdaniem z badań HKL.9051-1-588/1393,1394/2025 z dnia 04.12.2025 r. wykazały ponadnormatywną wartość wskaźnikowego parametru mikrobiologicznego - bakterie grupy coli.


Próbki wody wykazały, że wartość wskaźnikowego parametru mikrobiologicznego - bakterie grupy coli jest niezgodna z wymaganiami zawartymi w załączniku nr 1 część C tabela 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej 
do spożycia przez ludzi (Dz. U. z  2017 r. poz. 2294).

Biorąc pod uwagę wyniki badania wody przeznaczonej do spożycia, dostarczanej  mieszkańcom 22 miejscowości gminy Dzierzążnia: Niwa, Nowe Sarnowo, Sarnowo Góry, Nowa Dzierzążnia, Gumowo, Dzierzążnia, Pluskocin, Pomianowo, Sadkowo, Wierzbica Pańska, Rakowo, Siekluki, Wilamowice, Wierzbica Szlachecka, Błomino Jeże, Błomino Gumowskie, Błomino Gule, Starczewo Wielkie, Starczewo Pobodze, Przemkowo, Pomianowo Dzierki, Nowe Gumino, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku stwierdza brak przydatności wody 
przeznaczonej do spożycia pochodzącej z wodociągu publicznego Nowe Sarnowo, której producentem jest Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie, ul. Nowa 40, 06-500 Mława.

Otrzymuje : 

1. Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie, ul. Nowa 40, 06-500 Mława

2. Wójt Gminy Dzierzążnia, Dzierzążnia 28, 09-164 Dzierzążnia 
3. a/a

