PAŃSTWOWY  POWIATOWY  INSPEKTOR SANITARNY

W LUBLIŃCU

42-700 Lubliniec, ul. Dworcowa 17

centr. (34) 356-32-85, 356-26-74      psse.lubliniec@sanepid.gov.pl        www.gov.pl/web/psse-lubliniec

NS-HKiŚ.903.61.2024                                                                         Lubliniec, 18.06.2024 r.

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego Pawonków

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2024 r. poz. 416),

- art. 12 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę                         i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757),

- § 20 ust. 1 pkt 8, § 21 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 
(Dz. U. z 2024 r. poz. 757),

- raportów z badań nr: 26602/LB/2024 z dnia 24.04.2024 r., 43359/LB/2024 z dnia 22.05.2024 r. wydanych przez Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o.o., 40-158 Katowice,       ul. Owocowa 8,

- sprawozdania z badań OL/BW/308/472/W/24 z dnia 06.06.2024 r. wydanego przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Bytomiu, 41-902 Bytom,                    ul. Moniuszki 25

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu

stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi

na warunkach udzielonego odstępstwa

z wodociągu sieciowego Pawonków.

Wykonano badania próbek wody w zakresie mikrobiologicznym, fizykochemicznym                                       i organoleptycznym. W zakresie mikrobiologicznym oznaczono: ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C, liczbę Escherichia coli,  liczbę bakterii grupy coli oraz liczbę enterokoków. W zakresie fizykochemicznym i organoleptycznym oznaczono: mętność, barwę, zapach, smak, odczyn oraz przewodność elektryczną właściwą.

Jakość wody w zakresie oznaczonych parametrów mikrobiologicznych                                            i organoleptycznych spełniała wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r, w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294), natomiast w zakresie parametru fizykochemicznego stwierdzono ponadnormatywną wartość mętności. Kolejne analizy  próbek wody po przeprowadzonych działaniach naprawczych (intensywne płukanie sieci wodociągowej) wykazały, iż jakość wody w zakresie badanego parametru spełniała wymagania określone w  rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu informuje, 
iż w związku z ponadnormatywną zawartością fluorków w wodzie z sieci wodociągowej Pawonków, Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny udzielił do 26.02.2026 r. drugiej zgody na odstępstwo od wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), gdzie wartość parametryczna fluorków nie może przekraczać 2,0 mg/l.

Otrzymują :

- Wójt Gminy Pawonków,  42-772 Pawonków, ul Lubliniecka 16

- Gmina Pawonków,  42-772 Pawonków, ul Lubliniecka 16

- a/a