Żuromin, dnia 02.10.2025 r.

KOMUNIKAT Nr 15/2025

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żurominie

z dnia 02.10.2025 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

z wodociągu publicznego Sinogóra

zaopatrującego w wodę 1023 mieszkańców miejscowości: Cieszki, Dziwy, Konopaty, Pątki, Rynowo, Sinogóra, Syberia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żurominie

informuje o

PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żurominie informuje, że wyniki analiz laboratoryjnych próbek wody pobranych w dniu 29.09.2025 r. z wodociągu publicznego Sinogóra wykazały, że woda w badanym zakresie pod względem mikrobiologicznym spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

W związku z powyższym woda może być używana bez ograniczeń, w tym do spożycia i celów sanitarno-higienicznych.