KOMUNIKAT nr 7

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu z dnia 15 września 2021 r. w sprawie **braku przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Moczydło.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Myśliborzu, po zapoznaniu się   
z wynikami badania próbki wody pobranej w dniu 13.09.2021 r. stwierdził, że woda nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r*.* w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)  **z uwagi na przekroczenie parametru mikrobiologicznego – tj. bakterii grupy coli w wodzie.**

W związku z powyższym konieczne jest przestrzeganie następujących wskazówek:

1. Woda z kranu nie może być spożywana, ani używana do przygotowania posiłków.
2. Woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych  
   i prania.
3. Woda nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych zranień.
4. Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych, tj. WC.