FORMULARZ OFERTOWY

Generalna Dyrekcja Dróg 
                                                                                         Krajowych i Autostrad

- Założenia praktyczne i zakres prac

- Wizja lokalna w siedzibie GDDKiA w Warszawie (przed rozpoczęciem prac)

- Wymiana głównego kontrolera oraz komputera wraz z oprogramowaniem zarządzającym SKD Alliance 8300 na nowszy program do wizualizacji systemów bezpieczeństwa np. Advisor Management Software ATS8600 lub równoważny, w tym:

– konwersja bazy danych kart w ilości 15 użytkowników

- stworzenie nowych profili i przypisanie ich do pracowników

- stworzenie nowej konfiguracji SKD

- Rozbudowa systemu kontroli dostępu SKD o dodatkowe 5 pomieszczeń (4 piętro) oraz analiza przydatności elementów dotychczasowego systemu (możliwość wykorzystania elementów działającej już infrastruktury z nowym kontrolerem, jeżeli nie będzie takiej możliwości wymiana całego systemu na jeden zintegrowany z jednym kontrolerem)

- Opracowanie dokumentacji wstępnej zawierającej(w terminie 30 dni od zawarcia umowy)

- szczegółowy plan rozmieszczenia punktów kontroli dostępu.

- schemat instalacji wszystkich urządzeń systemu.

- plan techniczny z zaznaczoną lokalizacją urządzeń.

Opracowanie musi zostać przedstawione Zamawiającemu do akceptacji;

- Montaż nowego systemu wg opracowanej i zaakceptowanej przez Zamawiającego dokumentacji, o której mowa w pkt. 3; (w terminie 40 dni od zawarcia umowy).

- Wykonanie niezbędnych, wymaganych normami i przepisami badań, sprawdzeń i pomiarów nowego systemu, oraz jego uruchomienie;

- Opracowanie dokumentacji powykonawczej zainstalowanego systemu. Dokumentacja powinna zawierać:

- opis systemu

- schemat połączeń

-określenie parametrów urządzeń wchodzących w skład systemu, oraz rozmieszczenie tych urządzeń.

Dokumentację należy przedstawić w formie papierowej oraz elektronicznej;

- Przeprowadzenie szkolenia dla wybranego personelu wskazanego przez Zamawiającego.

- Realizacja konserwacji okresowej Systemu polegającej na sprawdzeniu prawidłowego działania elementów systemu SSWiN i SKD w zakresie wskazanym w OPZ. Przeprowadzenie konserwacji przewidziane jest w okresie 12 miesięcy od daty odbioru modernizacji.

- Podpisanie protokołu odbioru prac. Odbioru dokonuje Zamawiający.

Wykonawca:

.…………………………………………………………………………………………………

.…………………………………………………………………………………………………

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)

.………………………………………………………………………………………………….

(NIP, REGON)

oferuje przedmiot zamówienia o nazwie:

.………………………………………………………………………………………………….

za całkowitą cenę netto …………………………….., podatek Vat ………………%, 
co stanowi całkowitą cenę brutto: .…………………………………………………………

(słownie zł: …………………………………………………………………………… brutto)

z czego:

cena za zakres prac wskazany w pkt 1 – 8 wynosi:

…………………………….. netto, podatek Vat ………………%, 
co stanowi całkowitą cenę brutto: .…………………………………………………………

(słownie zł: …………………………………………………………………………… brutto)

cena za zakres prac wskazany w pkt. 9 wynosi:

…………………………….. netto, podatek Vat ………………%, 
co stanowi całkowitą cenę brutto: .…………………………………………………………

(słownie zł: …………………………………………………………………………… brutto)

Dodatkowe informacje:

.…………………………………………………………………………………………………

Dane kontaktowe Wykonawcy:

.…………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko osoby prowadzącej spraw, nr telefonu, nr faksu, adres e-mail)

………………………………….

podpis Wykonawcy/Pełnomocnika