

Mielec, 2021-02-

PSK.9010.2.10.2021

**Wójt Gminy Padew Narodowa**

**ul. Grunwaldzka 2
39-340 Padew Narodowa**

**Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia**

**przez ludzi na terenie gminy Padew Narodowa za rok 2020**

 Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j.Dz.U.2021.195.), art. 12 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (t.j.Dz.U.2020.2028) oraz § 23 ust. 1, 2, 3 pkt 1 i 2, ust. 4 pkt 1 i ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu dokonał obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za 2020 r. na terenie gminy Padew Narodowa.

 Podstawę oceny w 2020 r. stanowiły wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Mieszkańcy gminy Padew Narodowa zaopatrywani są w wodę przeznaczoną do spożycia przez wodociąg sieciowy zlokalizowany w miejscowości Padew Narodowa i Wola Zdakowska. Producentem wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, dostarczanej na terenie gminy Padew Narodowa jest  **Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych w Padwi Narodowej, ul. Ks. Jana Kica 8 oraz Gmina Gawłuszowice**którzy są jednocześnie odpowiedzialni za jakość produkowanej wody. Gmina Gawłuszowice zarządzająca wodociągiem sieciowym w Woli Zdakowskiej, zaopatruje kilka domostw w miejscowości Rożniaty. Z wody pochodzącej z przedmiotowych wodociągów korzystało ok. 5450 konsumentów w gminie Padew Narodowa.

Podstawę obu wodociągów sieciowych w Padwi Narodowej i Woli Zdakowskiej stanowi ujęcie wód podziemnych (6 studni wierconych- Padew Narodowa i 3 studnie wiercone- Wola Zdakowska).

Stan techniczny oraz stan sanitarno-porządkowy urządzeń wodociągowych w Padwi Narodowej i w Woli Zdakowskiej nie budził zastrzeżeń.

W tabeli poniżej przedstawiono informacje dotyczące przedmiotowych wodociągów:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wodociągi sieciowe/****Producenci wody** | **Wielkość produkcji (m3/dobę)** | **Zaopatrywane miejscowości/ Gminy** | **Liczba ludności zaopatrywanej w wodę** | **Sposób uzdatniania /dezynfekcja** | **Przekroczone wartości dopuszczalnych parametrów** | **Ocena jakości wody na koniec 2020 r.** |
| **Padew Narodowa**/ Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych w Padwi Narodowe, ul. Ks. Jana Kica 8 | 560,0 | Babule, Domacyny, Kębłów, Padew Narodowa, Piechoty, Pierzchne, Przykop, Rożniaty, Wojków, Zachwiejów, Zaduszniki, Zarównie**GMINA PADEW NARODOWA** | 5422 | Napowietrzanie, Filtracja/ Dezynfekcja chemiczna podchlorynem sodu- okresowa | brak | Przydatna do spożycia |
| **Wola Zdakowska/**Gmina Gawłuszowice, 5A | 251,4 | Rożniaty**GMINA PADEW NARODOWA** | 28 | Napowietrzanie, Filtracja/ Dezynfekcja chemiczna podchlorynem sodu- okresowa | brak | Przydatna do spożycia |

Na obszarze zaopatrywanym przez w/w urządzenia wodociągowe znajduje się 5 punktów wytypowanych do pobierania próbek wody w ramach monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W 2020 r. ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mielcu oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez **Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych w Padwi Narodowej, ul. Ks. Jana Kica 8** pobrano z obszaru gminy Padew Narodowa 6 próbek wody do badań w zakresie monitoringu kontrolnego oraz 2 próbki w zakresie monitoringu przeglądowego, zgodnie z określoną w obowiązujących przepisach częstotliwością.

Kontrola wewnętrzna jakości wody dostarczanej konsumentom z wodociągu sieciowego
w Padwi Narodowej, prowadzona przez producenta wody, wykonywana była zgodnie
z harmonogramem pobierania próbek wody zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mielcu.

W zakresie wymagań mikrobiologicznych wykonane były parametry wymienione w załącznikach nr 1A tabela 1 i 1 C tabela 1. Natomiast w zakresie parametrów fizyko-chemicznych i organoleptycznych wykonane były parametry wymienione w załącznikach nr 1B, 1 C tabela 2 i 1D tabela 1 rozporządzenia. Przekroczeń badanych parametrów nie stwierdzono. Biorąc pod uwagę wszystkie wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia, wykonane w 2020 r., dostarczanej mieszkańcom gminy Padew Narodowa, nie stwierdzono przekroczeń badanych parametrów.

Analizując wszystkie wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia, dostarczanej przez wodociąg sieciowy Padew Narodowa i Wola Zdakowska, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu stwierdza, że **mieszkańcy gminy Padew Narodowa korzystający z wody dostarczanej z wodociągu sieciowego w Padwi Narodowej i w Woli Zdakowskiej** spożywali wodę dobrej jakości, ocenioną jako przydatną do spożycia przez ludzi, tzn: bezpieczną dla zdrowia ludzkiego, wolną od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz od substancji chemicznych w ilościach zagrażających zdrowiu.

Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi na terenie gminy Padew Narodowa nie stanowi ryzyka dla zdrowia ludzi.

Niniejszą obszarową ocenę o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu wydał celem poinformowania konsumentów.

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a
3. strona internetowa PSSE Mielec

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_