Wykaz podmiotów leczniczych posiadających sprzęt o największej nośności

w województwie świętokrzyskim

- Szpitale

|  | Nazwa podmiotu leczniczego | Rezonans magnetyczny | Tomografia komputerowa | PET | Stoły | Łóżka | Fotele | Transport sanitarny | Ambulanse ratownictwa medycznego | inne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich | Rezonans magnetyczny do 120 kg, średnica gantry 63 cm | Tomograf do 205 kg, średnica gantry 78 cm, tomograf do 250 kg, średnica gantry 78 cm. | - | Stoły: udźwig 2x250 kg, 1x300 kg, 2x250 kg, 2x200 kg, 3x135 kg. | Łóżka OIOM do 250 kg- 10 szt. Łózko elektryczne do 250 kg-16 szt. Łóżka do 150 kg, łóżko rehabilitacyjne elektryczne do 175 kg. | Fotel ginekologiczny do 200 kg, fotel laryngologiczny do 160 kg. | Nosze z udźwigiem do 250 kg- 3 sztuki. | - | Podnośniki: udźwig: 1x125kg, 2x130kg, 2x150 kg. Rękawy do ciśnieniomierza do 47 cm. Wagi do 150 kg. |
| 2. | Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze | - | - | - | - | Łóżka rehabilitacyjne do 150 kg-28 szt. | - | - | - | Podnośniki do 170 kg-2 szt. Wagi do 150 kg-5 szt. Materace-28 szt. Wózek inwalidzki do 110 kg-4 szt. |
| 3. | Szpital Kielecki św. Aleksandra Sp. z o.o. | - | - | - | Stoły do 250 kg | Łóżka 250 kg | - | - | - | - |
| 4. | Zespół Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie w Skarżysku - Kamiennej | - | Tomograf do 205 kg | - | Stół operacyjny do 135 kg Stół do endoskopii do 150 kg Stół do RTG do 200 kg | Łóżka szpitalne do 120 kg i 230 kg Łóżka szpitalne od 120 kg do 230 kg. Łóżka ZOL 150 kg i 170 kg Łóżka rehabilitacyjne do 230 kg Łózko porodowe do 255 kg. | Fotel ginekologiczny do 150 kg Fotel stomatologiczny do 160 kg | Krzesła do transportu do 180 kg Krzesło do transportu sanitarnego do 180 kg. Wózki do transportu pacjentów do 160 kg | - | Wagi do 220 kg Rękawy do ciśnieniomierza do 50 cm |
| 5. | Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu | Rezonans magnetyczny do 250 kg | Tomograf komputerowy do 2227 kg | - | Stoły do RTG do 300 kg Stoły do endoskopii do 200 kg Stoły operacyjne do 450 kg | Łóżka OIOM do 185 kg Łóżka rehabilitacyjne do 240 kg Łóżka porodowe do 130 kg Łóżka szpitalne do 210 kg | Fotele ginekologiczne do 136 kg | Nosze transportowe do 250 kg Krzesła do transportu do 160 kg Wózek transportowy do 250 kg | - | Podnośnik ułatwiający opiekę nad pacjentem do 228 kg |
| 6. | Wielospecjalistyczny Szpital w Ostrowcu Świętokrzyskim | Rezonans magnetyczny do 190 kg. | Tomograf do 205 kg. | - | Stoły operacyjne do 200 kg, stół ginekologiczny do 150 kg. | Łóżka szpitalne do 150 kg. | Fotel ginekologiczny do 175 kg | Transport sanitarny 2 szt., nosze do 150 kg. | - | Wagi do 200 kg i 150 kg. Podnośnik do 170 kg |
| 7. | Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka – Szpital Specjalistyczny w Kielcach ul. Prosta 30 25-371 Kielce | Rezonans magnetyczny do 250 kg. | - | - | Stoły – 5 szt. | Łóżka porodowe z materacami-5 szt. Łóżka dla pacjentów-85 szt. | Fotele ginekologiczne - 11 szt. do 200 kg | - | - | Waga – 1 szt. do 300 kg Materace dla pacjentów-85 szt. Rękawy do ciśnieniomierzy-40 szt. Wózki transportowe-9 szt. |
| 8. | Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II | - | Tomograf do 204 kg, średnica gantry 70 cm. | - | Stół RTG do 170 kg, Stół operacyjny do 360 kg Stół do operacji ogólnochirurgicznych do 200 kg | Łóżka OIOM z wagą do 250 kg; Łóżka szpitalne elektryczne do 210 kg; - Łóżko szpitalne elektryczne do 165 kg; -Łóżko szpitalne elektryczne do 250 kg; - Łóżko rehabilitacyjne elektryczne do 175 kg | - | Wózki do transportu pacjentów w pozycji leżącej do 250 kg-6 szt; - do 170 kg-10 szt; Wózek transportowy z funkcją stołu zabiegowego do 306 kg-20szt. | - | Materace przeciwodleżynowe do 240 kg Rękawy do ciśnieniomierza 47 cm i do 70 cm. Deska do transferu poziomego pacjenta od 200 do 300 kg. Waga łóżkowa do 500 kg -1 szt. Waga do 200 kg. |
| 9. | Uzdrowiskowy Szpital Kompleksowej Rehabilitacji "Krystyna" | - | - | - | Stół rtg do 180 kg Stół operacyjny do 135 kg i 200 kg | Łóżko szpitalne: – 9 szt. – do 220 kg - 52 sz.t – do 210 kg Łóżko rehabilitacyjne – 24 szt. do 175 kg | - | Wózek do przewożenia pacjenta: - 3 szt.do 250kg, - 1 szt. do 180kg | Nosze do 159 kg | Elektryczny podnosnik: - 3 szt. do 150 kg, Waga: - 4 szt.. do 150 kg - 2 szt. do 200 kg |
| 10 | Specjalistyczny Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny „Górka” | - | - | - | Stacjonarny stół rehabilitacyjny- 2 szt. do 150 kg | Łóżka szpitalne - 10 szt. do 180 kg Łóżko Hydro Jet -3 szt. max obciążenie 200kg | - | Wózek transportowy – 2 szt. do 225 kg Wózek szpitalny – 6 szt. do 160kg | - | Waga lekarska – 3 szt.do 150 kg Aparat RTG – 1szt. do 180 kg. Mankiet do mierzenia ciśnienia- 7 szt. |
| 11. | Szpital św. Leona w Opatowie | - | - | - | Stół od 135 kg do 300 kg. | Łóżka do 185 kg, 9 szt. | - | Transport do 250 kg | - | Wózek transportowy do 318 kg. |
| 12. | Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach | Rezonans do 200 kg, średnica gantry 60 cm - ambulatoryjnie Rezonans do 250 kg, średnica gantry 70 cm | Tomograf do 204 kg, średnica gantry 70 cm 2 szt. Tomograf do 227 kg, średnica gantry 70 cm 1 szt. -Tomograf do 307 kg, średnica gantry 80cm, 1 szt. | - | Stoły do endoskopii do 225 kg Stoły operacyjne do 225 kg | Łóżka szpitalne do 225 kg Łóżka porodowe do 225 kg Łóżka OIOM do 250 kg Łóżka rehabilitacyjne do 225 kg | Fotele ginekologiczne do 200 kg Fotele do dializ do 225 kg Fotele okulistyczne do 250 kg Fotele laryngologiczne do 160 kg. | Karetki od 150 kg do 250 kg. | Wózki do 225 kg Krzesła do 140 kg Nosze do 250 kg Nosze transportowe do 250 kg | Podnośniki do 175 kg Wagi do 200 kg Rękawy do ciśnieniomierza do 61 cm Aparat RTG obciążenie stołu do 250 kg Aparat RTG obciążenie stołu do 450 kg Aparat RTG obciążenie stołu do 230 kg Deski ortopedyczne do 160 kg Materace przeciwodleżynowe do 130 kg |
| 13. | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kielcach | Rezonans do 250 kg, gantra 71 cm, wysokość stołu 43 cm. | 1 x TK do 205 kg, gantra 70 cm, wysokość stołu 47 cm. | - | Stoły operacyjne do 275 kg Stoły zabiegowe do 150 kg | Łóżka do 250 kg | - | Wózek transportowy do 250 kg Wózki inwalidzkie bariatryczne do 225 kg. | - | Podnośnik elektryczny 160 kg. |
| 14. | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze | - | Tomograf do 227 kg. | - | Stoły udźwig 500 kg-6 szt. | Łóżka do 300 kg – 6 szt. Łóżka do 250 kg -123 szt. Łóżka do 185 kg – 50 szt. | Fotel zabiegowy do 225 kg-8 szt. Fotel ginekologiczno-urologiczny do 150 kg-1 szt. Fotel ginekologiczno-urologiczny do 160 kg-2 szt. Fotel ginekologiczno-urologiczny do 180 kg-1 szt. | Wózek transportowy do 250 kg-14 szt. Fotel transportowy do 227 kg-9 szt. Wózek inwalidzki do 200 kg-8 szt. | - | Podnośnik do 185 kg-2 szt. Waga do 300 kg-8 szt. Waga do 200 kg-8 szt. Waga najazdowa do 600 kg-2 szt. Waga najazdowa do 300 kg-4 szt. |
| 15. | Szpital Powiatowy w Chmielniku | - | - | - | Stół do 225 kg | Łóżka szpitalne do 250 kg | - | Wózki do transportu do 250 kg | - | Waga stojąca do 300 kg Waga łóżkowa do 600 kg |
| 16. | Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SPZOZ w Busku - Zdroju | - | - | - | Stoły rehabilitacyjne do 160 kg-4 szt. Leżanki rehabilitacyjne 20 szt. | Łóżko rehabilitacyjne do 165 kg-3 szt. | - | - | - | Urządzenie do hydromasażu na sucho-5 szt. Podnośnik sufitowy-basenowy-5 szt. Wózek inwalidzki do 120 kg-2 szt. Wózek inwalidzki do 150 kg-1 szt. Podpórka 4 kołowa do 120 kg-1 szt. Podpórka 4 kołowa do 135 kg-1 szt. Ciśnieniomierz z mankietem 33-43 cm-4 szt. |
| 17. | Szpital Specjalistyczny Artmedik Spółka z o.o. | - | - | - | Stół bariatryczny do 300 kg. | - | - | - | - | - |
| 18. | Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach | Rezonans magnetyczny 2 szt.: - do 250 kg, średnica gantry 60 - do 200 kg, średnica gantry 70 | Tomograf komputerowy 4 szt. - do 250 kg średnica gantry 82 cm; - do 212 kg, średnica 78 cm; - do 227 kg średnica otworu gantry 81 cm; - do 225 kg, średnica otworu gantry 60, , | PET 2 szt.: - do 2227 kg, średnica gantry 78 cm. | Stoły do RTG 2 szt. 208 i 210 kg Stół do endoskopii do 200 kg Stół operacyjny do 360 kg | Łóżka szpitalne elektryczne 250 kg Łóżka OIOM do 227 kg Łóżka rehabilitacyjne do 210 kg | Fotel ginekologiczny do 175 kg Fotel do zabiegów urologicznych 160-225 kg Fotel laryngologiczny do 200 kg Fotel do podawania chemioterapii 200 kg. | Krzesła do transportu do 130 kg Wózki do transportu pacjentów 160-240 kg | - | Gammakamera 2 szt. do 227 kg, średnica gantry 70 cm Przyspieszacz 5 szt. do 200, średnica gantry 60 cm Symulator 2 szt.: - do 200 kg, średnica gantry 81 cm; - do 307 kg średnica gantry 85 cm Podnośnik ułatwiający opiekę nad pacjentem do 140 kg-170 kg Materace przeciwodleżynowe do 200 kg Waga osobowa 150-200 i 1 szt. 300 kg Waga krzesełkowa 200 kg Wanna mobilna do mycia pacjentów leżących 200 kg Rękaw do pomiaru RR do kardiomonitorów rozmiar 31-40 cm |
| 19. | Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju | - | Tomograf do 200 kg. | - | Stoły do RTG do 150 kg Stoły do endoskopii do 250 kg Stoły operacyjne do 250 kg Stoły do rehabilitacji do 250 kg. | Łóżka szpitalne do 230 kg Łóżka wyposażające OIOM do 190 kg Łóżka rehabilitacyjne do 150 kg | Fotele ginekologiczne do 160 kg Fotel do zabiegów urologicznych do 220 kg Fotel do dializ do 150 kg Fotel laryngologiczny do 80 kg. | Krzesła do transportu do 160 kg Wózki do transportu pacjentów | Ambulanse do 160 kg Transportery do 160 kg Deski ortopedyczne. | Podnośnik ułatwiający opiekę nad pacjentem do 140 kg Materace przeciwodleżynowe do 150 kg Rękawy do ciśnieniomierza 24-32 cm |
| 20. | Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie | - | - | - | Stół operacyjny o nośności statystycznej do 320 kg i nośności dynamicznej 275 kg. | Łóżka szpitalne do 250 kg-4 szt. Łóżko elektryczne do intensywnej terapii do 250 -12 szt. | - | - | - | - |
| 21. | Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie | - | Tomograf do 227 kg, średnica gantry 70 cm | - | Stoły do RTG do 240 kg Stoły do endoskopii -do 250 kg Stoły operacyjne do 225 kg , jeden do 490 kg | Łóżka szpitalne do 160 kg porodowe do 170 kg rehabilitacyjne do 160 kg OIOM do 250 kg SOR do 270 kg | Fotele: ginekologiczne do 150 kg do zabiegów urologicznych do 150 kg laryngologiczne do 200 kg | Wózki do transportu do 250 kg; krzesła do transportu do 210 kg | Deski ortopedyczne do 150 kg; transportery do 250 kg | Podnośniki do 230 kg Waga do 300 kg |
| 22. | Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach | Rezonans do 250 kg, średnica gantry 70 cm | Tomograf do 205 kg, średnica gantry 70 cm | - | Stoły do RTG do 250 kg Stoły do endoskopii do 250 kg, Stoły operacyjne do 500 kg | Łóżka szpitalne do 170 kg, łóżka porodowe do 230 kg, łóżka OIOM do 250 kg Łóżka rehabilitacyjne do 185 kg | Fotele ginekologiczne do 200 kg Fotele okulistyczne do 160 kg Fotele urologiczne do 200 kg Fotele laryngologiczne do 160 kg Fotele stomatologiczne do 227 kg | Wózki do transportu do 250 kg, krzesła transportowe do 120 kg | Ambulanse do transportu sanitarnego do 200 kg | Podnośniki do 180 kg Materace przeciwodleżynowe do 200 kg Wagi do 300 kg Rękawy do ciśnieniomierza do 22-42 cm |
| 23. | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Profilaktyka” Wiesława Piotrowska | - | - | - | - | Łóżka do 250 kg | - | - | Nosze do 250 kg Fotel do 250 kg | Materace przeciwodleżynowe do 135 i 140 kg. Rękawy do ciśnieniomierza. |
| 24. | Intercard Sp. z o.o. Centrum Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii w Pińczowie | - | Tomograf do 307 kg | - | Stoły operacyjne do 350 kg | Łóżka do 300 kg | - | Wózek transportowy do 120 kg, wózek transportowy do 180 kg. | - | Wagi do 150 kg, materace do 130 kg, rękawy do ciśnieniomierza do 55 cm. |
| 25. | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej | - | - | - | Stół do 135 kg | Łóżka szpitalne - do 190 kg-27 szt. - do 260 kg -42 szt. Łózko do intensywnej terapii do 250 kg -3 szt. | Fotel ginekologiczny do 150 kg Fotel laryngologiczny do 150 kg | Ambulans do transportu sanitarnego do 250 kg | Nosze transportowe do 250 kg Deska ortopedyczna do 160 kg | Krzesło transportowe do 250 kg Materace przeciwodleżynowe do 120 kg Rękawy do pomiaru ciśnienia do 48 cm Waga do 200 kg |

2) zakłady opiekuńczo lecznicze, pogotowia, hospicja

|  | Nazwa podmiotu leczniczego | Rezonans magnetyczny | Tomografia komputerowa | PET | Stoły |  | Łóżka | Fotele | Transport sanitarny | Ambulanse ratownictwa medycznego | inne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fundacja Gospodarcza św. Brata Alberta ZOL i Hospicjum w Busku -Zdroju | - | - | - |  | - | Łóżko bariatryczne do 200 kg | - | - | - | Podnośnik do 150 kg-4 szt |
|  | Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej GOMED-OSTROWIEC Spółka z o.o. sp.k. Hospicjum stacjonarne | - | - | - |  | - | - | - | - | - | Rękawy do pomiarów ciśnienia o wymiarach 66 x 17. Rękawy do pomiarów ciśnienia o wymiarach 50 x 14. |
|  | Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Kurozwękach prowadzony przez Zgromadzenia SS. Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
|  | Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach | - | - | - |  | - | - | - | Karetka bariatryczna, nosze elektryczne do 318 kg, krzesełko transportowe do 2018 kg. | - | - |
|  | Zakład Opieki Długoterminowej „ANNA” sp. j. w Skarżysku – Kościelnym | - | - | - |  | - | Łóżka rehabilitacyjne do 215 kg-35 szt. | - | - | - | Podnośnik sufitowy do 275 kg Rękawy do ciśnieniomierza 47 cm Materace przeciwodleżynowe do 280 kg. |
|  | Caritas Diecezji Kieleckiej - ZOL w Piekoszowie | - | - | - |  | - | Łóżka do 250 kg-1 szt. | - | - | - | - |
|  | Caritas Diecezji Kieleckiej - ZOL w Sędziszowie | - | - | - |  | - | Łóżka do 175 kg-27 szt. | - | - | - | Podnośnik transportowo-kąpielowy do150 kg |
|  | Caritas Diecezji Kieleckiej - ZOL w Kielcach | - | - | - |  | - | Łóżka do 318 kg-1 szt. | - | - | - |  |
|  | Caritas Diecezji Kieleckiej - Hospicjum Stacjonarne w Kielcach | - | - | - |  | - | Łóżka do 318 kg-1 szt. | - | - | - | Podnośnik do 180 kg-1 szt. Wózek inwalidzki do 225 kg-1 szt. |
|  | Caritas Diecezji Kieleckiej - Hostel dla Osób z Zab. Psych. w Świniarach | - | - | - |  | - | Łóżka do 175 kg-4 szt. | - | - | - | - |
|  | Akcja Katolicka Diecezji Sandomierskiej – Hospicjum Stacjonarne | - | - | - |  | - | Łóżko do 368 kg | - | Nosze do 181 kg | - | Rękaw do ciśnieniomierza |
|  | Stowarzyszenie Opieki Paliatywno-Hospicyjnej im. Bł. Ks. Kazimierza Sykulskiego w Rudzie Białaczowskiej | - | - | - |  | Stół do 200 kg | Łóżka do 200 kg-14 szt | - | - | - | Aparat do mierzenia ciśnienia rękaw do 52 cm Podnośnik, materace przeciwodleżynowe do 120 kg Wózek transportowy 120 kg |
|  | Staszowskie Centrum Medyczne w Koniemłotach Zakład Opiekuńczo-Leczniczy | - | - | - |  | - | Łóżko szpitalne do 250 kg | - | - | - | - |
|  | Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Przewlekle Chorych Zgromadzenia Sług Jezusa w Kielcach | - | - | - |  | - | Łóżko szpitalne do 250 kg | - | - | - | - |
|  | Zakład Pielęgnacyjno- Opiekuńczy w Kielcach ul. Króla Jana III Sobieskiego | - | - | - |  | Stół rehabilitacyjny do 150 kg | Łóżko do 170 kg -1 szt. Łóżko do 240 kg-2 szt. Łóżko do 250 kg -3 szt. | - | - | - | Podnośniki do 150 kg-2 szt. Podnośniki do 190 kg-1 szt. Mankiet do ciśnieniomierza. Waga di 150 kg Stepper do 150 kg Wózek do wanny do 140 kg. |