KOMUNIKAT NR 3 Z DNIA 30.10.2025 R. PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W Radziejowie DOTYCZĄCY WODOCIĄGU W szostce, gm. radziejów w punkcie zgodności Swietlica wiejska w czołowie, gm. radziejów 
WAŻNA INFORMACJA DLA WSZYSTKICH ODBIORCÓW

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radziejowie informuje, że w badaniach jakości wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej  w dniu 14.10.2025r., a także w ramach nadzoru sanitarnego w dniu 27.10.2025r. z  wodociągu w Szostce, gm. Radziejów w punkcie zgodności Świetlica wiejska w Czołowie, gm. Radziejów    nie stwierdzono obecności bakterii grupy coli, enterokoków kałowych i podwyższonej wartości parametru ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C. 

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM WODA Z WODOCIĄGU W SZOSTCE, GM. RADZIEJÓW W PUNKCIE ZGODNOŚCI ŚWIETLICA WIEJSKA W CZOŁOWIE, GM. RADZIEJÓW MOŻE BYĆ UŻYWANA DO SPOŻYCIA BEZ OGRANICZEŃ.

 W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikami  Gminy Radziejów, ul. Kościuszki 20/22 pod numerami tel. 542853686 lub 607610714

Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny 
w Radziejowie 
Beata Nenczak 
_____________________________________________ 
Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym