Olecko, dn. 28.03.2025 r.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Olecku

19–400 Olecko, ul. Wojska Polskiego 13

tel. 87 520 30 55, fax. 87 520 20 65

Spółdzielnia MAZURY w Olecku

Lesk 20, 19-400 Olecko

(biuro@smmazury.pl)

# HK.9020.4.8.2025

Ocena jakości wody

Wodociągu Lenarty

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olecku, działając na podstawie 
art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 416) w związku z § 3 ust. 1 i 3, § 20 ust. 3, pkt 3 i 4, 
§ 21 ust. 1 pkt 3 i § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. 
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) oraz w oparciu o art. 12 ust. 1, ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 757) oraz po rozpatrzeniu sprawozdania z badania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 
z wodociągu Lenarty, nadzorowanego przez Prezesa Spółdzielni MAZURY, pobranej 
w ramach kontroli urzędowej jakości wody, tj.:

-Sprawozdanie LBEŚiŻ/57/2025/wps/mok/2813PPPPW0198 z dnia 14.03.2025 r.;

stwierdza warunkową przydatności wody do spożycia przez ludzi

z wodociągu Lenarty

zarządzanego przez Prezesa Spółdzielni MAZURY.

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olecku na podstawie sprawozdania 
z badań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pobranej w ramach kontroli urzędowej stwierdza, że jakość wody w wodociągu Lenarty w badanym zakresie i dla okresu, w którym była opracowywana, nie odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) pod względem wystąpienia ponadnormatywnej ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny

w Olecku

Katarzyna Dryl–Nerkowska

/dokument podpisany podpisem elektronicznym/

Otrzymują:

- a/a.

- Burmistrz Olecka, Pl. Wolności 3, 19-400 Olecko.