Zestawienie urządzeń klimatyzacyjnych oraz wentylatorów zewnętrznych

|  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

GDDKiA Oddział w Łodzi

Rejon w Opocznie

ul. Zakątna 6, 26-300 Opoczno

Zestawy komplety: jednostka zewnętrzna + jednostka wewnętrzna

Przegląd klimatyzacji wiosna/jesień

Dwa Klimatyatory poz. 1 i 2 poniższego wykazu zamonowane zostały w grudniu 2023 roku.  Urządzenia posiadają 60 miesięczną gwarację.

Przegląd techniczny musi być wykonany dwa razy w roku  wyłącznie przez serwisantów posiadających świadectwo kwalifikacji naprawy i obsługi technicznej urządzeń chłodniczych zawierających substancje kontrolowane. Wykonawca musi  posiadać aktualny status Autoryzowanego Instalatora do obsługi urządzeń marki ANDE i ROTENSO oraz posiadać  uprawnienia do wykonywania przeglądów gwarancyjnych. Przy przeglądzie Wykonanwca musi okazać certyfikat.

| Typ urz. |  |  | Ścienne |  |  |  |  | Rok prod. 2023 |  |  |  | Sprawne tak |  |  |  | Marka |  | ROTENSO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jednostka zewnętrzna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jednostka wewnętrzna |  |  |  |  |  |
| Model |  | UKURA 35XG R14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Model | UKURA 35Xi R14 |  |  |  |  |
| S/N | 540KK7879504392220880217 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S/N | 540K787950339200840085 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T. Nawiew |  | T. wewn. |  |  |  |
| Pobór prądu [A] |  |  |  |  | L1 | nieznany |  |  | L2 |  | --- |  |  | L3 |  |  | --- |  | Pobór prądu |  |  |  |  |  |
| Czynnik chłod nominalny |  |  |  | 10,55 kg |  |  |  |  |  | Ciśn. ssania |  |  |  |  | Brak danych bar |  |  |  | Wpis do CRO nie | Sprawne tak |  | montaż grudzień 2023r. ostatni przegląd 12.11.2024 |  |  |
| Czynnik chłod odzyskany |  |  |  | Brak danych kg |  |  |  |  |  | Czynnik chłod dodany |  |  |  |  | Brak danych kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tryb pracy |  |  |  |  | Grzanie |  | x |  |  |  |  |  | Chłodzenie |  |  |  | x |  | Lokalizacja | Serwerownia-PARTER |  |  |  |  |

| Typ urz. |  |  | Ścienne |  |  |  |  | Rok prod. 2023 |  |  |  | Sprawne tak |  |  |  | Marka |  | ANDE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jednostka zewnętrzna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jednostka wewnętrzna |  |  |  |  |  |
| Model |  | AND-09/FA+ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Model | AND -09/ FA+(IN) |  |  |  |  |
| S/N | A921BC517903N00082 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S/N | B8926C517903N00077 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T. Nawiew |  | T. wewn. |  |  |  |
| Pobór prądu [A] |  |  |  |  | L1 | nieznany |  |  | L2 |  | --- |  |  | L3 |  |  | --- |  | Pobór prądu |  |  |  |  |  |
| Czynnik chłod nominalny |  |  |  | 10,55 kg |  |  |  |  |  | Ciśn. ssania |  |  |  |  | Brak danych bar |  |  |  | Wpis do CRO nie | Sprawne tak |  | montaż grudzień 2023r. ostatni przegląd 12.11.2024 |  |  |
| Czynnik chłod odzyskany |  |  |  | Brak danych kg |  |  |  |  |  | Czynnik chłod dodany |  |  |  |  | Brak danych kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tryb pracy |  |  |  |  | Grzanie |  | x |  |  |  |  |  | Chłodzenie |  |  |  | x |  | Lokalizacja | POKÓF NR 2 -I PIĘTRO |  |  |  |  |

| Typ urz. |  |  | Ścienne |  |  |  |  | Rok prod. 2006 |  |  |  | Sprawne tak/nie |  |  |  | Marka |  | SAUNIER DUVAL |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jednostka zewnętrzna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jednostka wewnętrzna |  |  |  |  |  |  |
| Model |  | Brak danych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Model |  | 026 E CWI |  |  |  |  |
| S/N | Brak danych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S/N |  | 210509350710066-1400000223N1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T. Nawiew |  | ºC | T. wewn. |  | ºC |  |
| Pobór prądu [A] |  |  |  |  | L1 |  |  |  | L2 |  | --- |  |  | L3 |  |  | --- |  | Pobór prądu |  | 6,2 A |  |  |  |  |
| Czynnik chłod nominalny |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ciśn. ssania |  |  |  |  | bar |  |  |  | Wpis do CRO tak/nie | Sprawne tak/nie |  |  | Przegląd data wykonania 12.11.2024 |  |  |
| Czynnik chłod odzyskany |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | Czynnik chłod dodany |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tryb pracy |  |  |  |  | Grzanie |  | nie |  |  |  |  |  | Chłodzenie |  |  |  | tak |  | Lokalizacja |  | I PIĘTRO POK 6 SALA KONF. |  |  |  |  |

| Typ urz. |  |  | Ścienne |  |  |  |  | Rok prod. 2006 |  |  |  | Sprawne tak/nie |  |  |  | Marka |  | FONKO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jednostka zewnętrzna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jednostka wewnętrzna |  |  |  |  |  |  |
| Model |  | Brak danych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Model |  | FOE 124-LG |  |  |  |  |
| S/N | BRAK DANYCH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S/N |  | BRAK |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T. Nawiew |  | ºC | T. wewn. |  | ºC |  |
| Pobór prądu [A] |  |  |  |  | L1 |  |  |  | L2 |  | --- |  |  | L3 |  |  | --- |  | Pobór prądu |  | 6 A |  |  |  |  |
| Czynnik chłod nominalny |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ciśn. ssania |  |  |  |  | bar |  |  |  | Wpis do CRO tak/nie | Sprawne tak/nie |  |  | Przegląd data wykonania 12.11.2024 |  |  |
| Czynnik chłod odzyskany |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | Czynnik chłod dodany |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tryb pracy |  |  |  |  | Grzanie |  | tak |  |  |  |  |  | Chłodzenie |  |  |  | tak |  | Lokalizacja |  | I PIĘTRO POK 1 |  |  |  |  |

| Typ urz. |  |  | Ścienne |  |  |  |  | Rok prod. 2006 |  |  |  | Sprawne tak/nie |  |  |  | Marka |  | FONKO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jednostka zewnętrzna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jednostka wewnętrzna |  |  |  |  |  |  |
| Model |  | Brak danych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Model |  | FOE 124-LG |  |  |  |  |
| S/N | BRAK DANYCH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S/N |  | BRAK |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T. Nawiew |  | ºC | T. wewn. |  | ºC |  |
| Pobór prądu [A] |  |  |  |  | L1 |  |  |  | L2 |  | --- |  |  | L3 |  |  | --- |  | Pobór prądu |  | 6 A |  |  |  |  |
| Czynnik chłod nominalny |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ciśn. ssania |  |  |  |  | bar |  |  |  | Wpis do CRO tak/nie | Sprawne tak/nie |  |  | Przegląd data wykonania 12.11.2024 |  |  |
| Czynnik chłod odzyskany |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | Czynnik chłod dodany |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tryb pracy |  |  |  |  | Grzanie |  | tak |  |  |  |  |  | Chłodzenie |  |  |  | tak |  | Lokalizacja |  | PARTER POK 9 |  |  |  |  |

| Typ urz. |  |  | Ścienne |  |  |  |  | Rok prod. 2006 |  |  |  | Sprawne tak/nie |  |  |  | Marka |  | FONKO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jednostka zewnętrzna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jednostka wewnętrzna |  |  |  |  |  |  |
| Model |  | Brak danych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Model |  | FOE 124-LG |  |  |  |  |
| S/N | BRAK DANYCH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S/N |  | BRAK |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T. Nawiew |  | ºC | T. wewn. |  | ºC |  |
| Pobór prądu [A] |  |  |  |  | L1 |  |  |  | L2 |  | --- |  |  | L3 |  |  | --- |  | Pobór prądu |  | 6 A |  |  |  |  |
| Czynnik chłod nominalny |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ciśn. ssania |  |  |  |  | bar |  |  |  | Wpis do CRO tak/nie | Sprawne tak/nie |  |  | Przegląd data wykonania 12.11.2024 |  |  |
| Czynnik chłod odzyskany |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | Czynnik chłod dodany |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tryb pracy |  |  |  |  | Grzanie |  | tak |  |  |  |  |  | Chłodzenie |  |  |  | tak |  | Lokalizacja |  | I PIĘTRO POK 3 |  |  |  |  |

Czynności konserwacyjne wykonane przy każdej jednostce klimatyzacyjnej

- Kontrola siłowników przepustnic - Kontrola nastawy presostatów - Kontrola stanu pasków wentylatora - Wymiana filtrów - Czyszczenie obudowy

Czynności konserwacyjne wykonane przy każdej jednostce klimatyzacyjnej

- Odgrzybianie - Czyszczenie filtrów - Czyszczenie wymiennika - Czyszczenie tacy skroplin - Kontrola odpływu skroplin - Kontrola mocowań urządzenia

| Pieczęć i podpis. | Pieczęć i CZYTELNY podpis użytkownika. |
| --- | --- |