„Przegląd i konserwacja klimatyzacji w obiektach GDDKiA 
w Łodzi, Rejon w Sieradzu, Stawiszcze 50, 98-200 Sieradz”

WYKAZ URZĄDZEŃ

| Lp. | Nazwa urządzenia | ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Klimatyzator wewnętrzny Rotenso Tenji T26Xi R15 | 8 szt. |
| 2 | Klimatyzator zewnętrzny Rotenso Hiro H100Xm4 R16 Multi | 2 szt. |
| 3 | Klimatyzator wewnętrzny Haier AS68TDRHRS-C | 1 szt. |
| 4 | Klimatyzator zewnętrzny Haier 1U68WEGFRA-C | 1 szt. |

Ad. 1 i 2

Klimatyzatory marki Rotenso – zamontowane zostały w listopadzie 2024 r. Posiadają 5 letnią gwarancję. Przegląd techniczny musi być wykonany wyłącznie przez Wykonawcę posiadającego aktualny status Autoryzowanego Instalatora wystawiony przez producenta dla danej serii urządzenia (zgodnie z gwarancją) oraz posiadać certyfikat F-gaz zgodnie z ustawą z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubażających warstwę ozonową.

Ad. 3 i 4

Klimatyzator marki Haier– zamontowany został w listopadzie 2023 r. Posiada 5 letnią gwarancję. Przegląd techniczny musi być wykonany wyłącznie przez Wykonawcę posiadającego aktualny status Autoryzowanego Instalatora wystawiony przez producenta dla danej serii urządzenia (zgodnie z gwarancją) oraz posiadać certyfikat F-gaz zgodnie z ustawą z dnia 15 maja 2015 r.

Certyfikat autoryzacji ma potwierdzać, iż Wykonawca posiada uprawnienia i niezbędną wiedzę techniczną do obsługi urządzeń marki Haier, w tym również uprawniony jest do wykonywania przeglądów gwarancyjnych. Przy przeglądzie Wykonawca musi okazać certyfikat.

Certyfikat autoryzacji ma potwierdzać, iż Wykonawca posiada uprawnienia i niezbędną wiedzę techniczną do obsługi urządzeń marki Rotenso, w tym również uprawniony jest do wykonywania przeglądów gwarancyjnych. Przy przeglądzie Wykonawca musi okazać certyfikat.

Czynności konserwacyjne wykonane przy każdej jednostce klimatyzacyjnej:

- Czyszczenie płynem dezynfekcyjnym

- Przegląd elementów centrali, elektroniki, automatyki

- Konserwacja  mechanizmów

- Wymiana filtrów

- Wykonanie testów pracy instalacji