| Klimatyzacja Rejon Łowicz |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zestawy komplety: jednostka zewnętrzna + jednostka wewnętrzna |  |  |  |
| 1 | Klimatyzator ścienny Midea seria Xtreme Save AG-W12NXD1- C1 | 1 | parter biuro OUA |
| Zestaw składający się z wielu jednostek wewnętrznych podłączony do jednoski zewnętrznej |  |  |  |
| 2 | Jednostka zewnętrzna: Daikin RKS35J2V1B - 1 szt; - Jednostka wewnętrzna: FTXS50J2V1B - 2 szt | 1 2 | dach budynek biurowy; parter: pomieszczenie serweroni i UPS. |
| Wentylacja Rejon Łowicz |  |  |  |
| Lp. | Wykaz urządzeń | Ilość | Lokalizacja |
| 1 | Układ wywiewny DV310K-4D/OUA: | 2 | dach garaż |
| 2 | Układ wywiewny DV450K-4D/OUA | 1 | dach garaż |
| 3 | Układ wywiewny DVW 500-6D/OUA | 1 | dach garaż |
| 4 | Układ wywiewny WP-8-D/OUA | 1 | dach garaż |
| 5 | Układ wywiewny DV-225-2E/OUA | 4 | dach garaż, budynek biurowy |
| 6 | Układ nawiewny DV-190-2E/OUA | 3 | dach budynek biurowy |
| 7 | Centrala: wentylator osiowy | 1 | magazyn soli |
| 8 | Centrala nawiewna ERATO 2/N-SE1/1-1P/OUA | 1 | nad stropem garaż |
| 9 | Centrala nawiewna DEIMOS 0/N-5C/1-1/P/OUA | 1 | pod sufitem przy garażu |
| 10 | Centrala nawiewno/wywiewna EcoZwfir RK-200 SPE/ OUA | 1 | pod sufitem pom. przy garażu |
| 11 | Centrala nawiewno/wywiewna Dospel Erat Z/X-133C/1-1 ;11/P;L/OUA | 1 | pomieszczenie wentylatorni |
| 12 | Centrala: Układ wywiewny DV-355-4D/OUA | 3 | dach garaż, bud. biurowy |
| 13 | Układ wywiewnyDV-190-2E/OUA: | 4 | dach garaż, bud. biurowy |