Zestawienie urządzeń klimatyzacyjnych oraz wentylatorów zewnętrznych

GDDKiA O/Łódź Rejon Wieluń

Biuro Rejonu w Wieluniu

ul. Fabryczna 7, 98-300 Wieluń

Zestawy komplety:  jednostka zewnętrzna + jednostka wewnętrzna

Przegląd klimatyzacji wiosna/jesień

Klimatyzator wskazany pod pozycją pierwszą – marki Midea – zamontowany został w grudniu 2023r. Posiada 7 letnią gwarancję. Przegląd techniczny musi być wykonany wyłącznie przez Wykonawcę posiadającego aktualny status Autoryzowanego Instalatora wystawiony przez ZYMERTIC Sp. z o.o. dla danej serii urządzenia (zgodnie z gwarancją) oraz posiadać certyfikat                  F-gaz zgodnie z ustawą z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubażających warstwę ozonową.

Certyfikat autoryzacji ma potwierdzać, iż Wykonawca posiada uprawnienia i niezbędną wiedzę techniczną do obsługi urządzeń marki Midea, w tym również uprawniony jest do wykonywania przeglądów gwarancyjnych. Przy przeglądzie Wykonanwca musi okazać certyfikat.

1.

| Typ urz. |  |  | Ścienne |  |  |  |  | Rok prod. |  |  |  | Sprawne tak |  |  |  | Marka |  | MIDEA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jednostka zewnętrzna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jednostka wewnętrzna |  |  |  |  |  |
| Model |  | AGBP-12NXDO-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Model | KFR-25x2G/NaA123-K |  |  |  |  |
| S/N | 541H704500232030830838 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S/N | 541F678720124240870466 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T. Nawiew | 14 ºC | T. wewn. |  | 24ºC |  |
| Pobór prądu [A] |  |  |  |  | L1 | nieznany |  |  | L2 |  | --- |  |  | L3 |  |  | --- |  | Pobór prądu | 4,4A |  |  |  |  |
| Czynnik chłod nominalny |  |  |  | R 32 0,65 kg |  |  |  |  |  | Ciśn. ssania |  |  |  |  | Brak danych bar |  |  |  | Wpis do CRO nie | Sprawne tak |  | montaż grudzień 2023r. |  |  |
| Czynnik chłod odzyskany |  |  |  | Brak danych kg |  |  |  |  |  | Czynnik chłod dodany |  |  |  |  | Brak danych kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tryb pracy |  |  |  |  | Grzanie |  | x |  |  |  |  |  | Chłodzenie |  |  |  | x |  | Lokalizacja | Serwerownia |  |  |  |  |

2.

| Typ urz. |  |  | Ścienne |  |  |  |  | Rok prod. nieznany |  |  |  | Sprawne tak |  |  |  | Marka |  | LG |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jednostka zewnętrzna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jednostka wewnętrzna |  |  |  |  |  |
| Model |  | LS-T186AAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Model | LS-T186AAL |  |  |  |  |
| S/N | Brak danych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S/N | 204KA00367 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T. Nawiew | 14ºC | T. wewn. |  | 24ºC |  |
| Pobór prądu [A] |  |  |  |  | L1 | Brak danych |  |  | L2 |  | --- |  |  | L3 |  |  | --- |  | Pobór prądu | 6,5 A |  |  |  |  |
| Czynnik chłod nominalny |  |  |  | R22 1,15kg |  |  |  |  |  | Ciśn. ssania |  |  |  |  | Brak danych bar |  |  |  | Wpis do CRO nie | Sprawne tak |  | data ostatniego przeglądu 15.11.2023 |  |  |
| Czynnik chłod odzyskany |  |  |  | Brak danych kg |  |  |  |  |  | Czynnik chłod dodany |  |  |  |  | Brak danych kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tryb pracy |  |  |  |  | Grzanie |  |  |  |  |  |  |  | Chłodzenie |  |  |  | x |  | Lokalizacja | Parter Świetlica |  |  |  |  |

3.

| Typ urz. |  |  | Ścienne |  |  |  |  | Rok prod. nieznany |  |  |  | Sprawne tak |  |  |  | Marka |  | LG |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jednostka zewnętrzna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jednostka wewnętrzna |  |  |  |  |  |  |
| Model |  | LS-T186AAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Model |  | LS-T186AAL |  |  |  |  |
| S/N | Brak danych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S/N |  | brak danych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T. Nawiew |  | 13,5ºC | T. wewn. |  | 24ºC |  |
| Pobór prądu [A] |  |  |  |  | L1 | nieznany |  |  | L2 |  | --- |  |  | L3 |  |  | --- |  | Pobór prądu |  | 9 A |  |  |  |  |
| Czynnik chłod nominalny |  |  |  | R22 1,15kg |  |  |  |  |  | Ciśn. ssania |  |  |  |  | Brak danych bar |  |  |  | Wpis do CRO nie | Sprawne tak |  |  | data ostatniego przeglądu 15.11.2023 |  |  |
| Czynnik chłod odzyskany |  |  |  | Brak danych kg |  |  |  |  |  | Czynnik chłod dodany |  |  |  |  | Brak danych kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tryb pracy |  |  |  |  | Grzanie |  |  |  |  |  |  |  | Chłodzenie |  |  |  | x |  | Lokalizacja |  | Parter Świetlica |  |  |  |  |

4.

| Typ urz. |  |  | Ścienne |  |  |  |  | Rok prod. nieznany |  |  |  | Sprawne tak |  |  |  | Marka |  | HAIER |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jednostka zewnętrzna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jednostka wewnętrzna |  |  |  |  |  |  |  |
| Model |  | AS09GB3HRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Model |  |  | AS09GB3HRA |  |  |  |  |
| S/N | Brak danych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S/N | AA9FG 9E0E0 0AEF9 P0217 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T. Nawiew |  |  | 13ºC | T. wewn. |  | 22ºC |  |
| Pobór prądu [A] |  |  |  |  | L1 | Brak danych |  |  | L2 |  | --- |  |  | L3 |  |  | --- |  | Pobór prądu |  |  | 3,8 A |  |  |  |  |
| Czynnik chłod nominalny |  |  |  | Brak danych |  |  |  |  |  | Ciśn. ssania |  |  |  |  | Brak danych bar |  |  |  | Wpis do CRO nie |  | Sprawne tak |  |  | data ostatniego przeglądu 15.11.2023 |  |  |
| Czynnik chłod odzyskany |  |  |  | Brak danych kg |  |  |  |  |  | Czynnik chłod dodany |  |  |  |  | Brak danych kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tryb pracy |  |  |  |  | Grzanie |  | x |  |  |  |  |  | Chłodzenie |  |  |  | x |  | Lokalizacja |  |  | Piętro POK. Nr 8 |  |  |  |  |

5.

| Typ urz. |  |  | Ścienne |  |  |  |  | Rok prod. nieznany |  |  |  | Sprawne tak |  |  |  | Marka |  | GREE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jednostka zewnętrzna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jednostka wewnętrzna |  |  |  |  |  |  |
| Model |  | KFR-26X2G/NaA123-K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Model |  | KFR-26X2G/NaA123-K |  |  |  |  |
| S/N | Brak danych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S/N |  | 8901 KFR-26X2G/NaA123-K |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T. Nawiew |  | 12,5ºC | T. wewn. |  | 23ºC |  |
| Pobór prądu [A] |  |  |  |  | L1 | Brak danych |  |  | L2 |  | --- |  |  | L3 |  |  | --- |  | Pobór prądu |  | 3,7 A |  |  |  |  |
| Czynnik chłod nominalny |  |  |  | Brak danych |  |  |  |  |  | Ciśn. ssania |  |  |  |  | Brak danych bar |  |  |  | Wpis do CRO nie | Sprawne tak |  |  | data ostatniego przeglądu 15.11.2023 |  |  |
| Czynnik chłod odzyskany |  |  |  | Brak danych kg |  |  |  |  |  | Czynnik chłod dodany |  |  |  |  | Brak danych kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tryb pracy |  |  |  |  | Grzanie |  | x |  |  |  |  |  | Chłodzenie |  |  |  | x |  | Lokalizacja |  | Piętro POK. Nr 7 |  |  |  |  |

6.

| Typ urz. |  |  | Ścienne |  |  |  |  | Rok prod. |  |  |  | Sprawne tak |  |  |  | Marka |  | LG |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jednostka zewnętrzna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jednostka wewnętrzna |  |  |  |  |  |  |
| Model |  | LS-T186AAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Model |  | LS-T186AAL |  |  |  |  |
| S/N | Brak danych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S/N |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T. Nawiew |  | 13ºC | T. wewn. |  | 23ºC |  |
| Pobór prądu [A] |  |  |  |  | L1 | Brak danych |  |  | L2 |  | --- |  |  | L3 |  |  | --- |  | Pobór prądu |  | 4,1 A |  |  |  |  |
| Czynnik chłod nominalny |  |  |  | R 22 1,15kg |  |  |  |  |  | Ciśn. ssania |  |  |  |  | Brak danych bar |  |  |  | Wpis do CRO nie | Sprawne tak |  |  | data ostatniego przeglądu 15.11.2023 |  |  |
| Czynnik chłod odzyskany |  |  |  | Brak danych kg |  |  |  |  |  | Czynnik chłod dodany |  |  |  |  | Brak danych kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tryb pracy |  |  |  |  | Grzanie |  |  |  |  |  |  |  | Chłodzenie |  |  |  | x |  | Lokalizacja |  | Piętro POK. Nr 6 |  |  |  |  |

7.

| Typ urz. |  |  | Ścienne |  |  |  |  | Rok prod. |  |  |  | Sprawne tak |  |  |  | Marka |  | GREE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jednostka zewnętrzna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jednostka wewnętrzna |  |  |  |  |  |  |
| Model |  | QWCN12A3NK3BA/I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Model |  | QWCN12A3NK3BA/I |  |  |  |  |
| S/N | Brak danych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S/N |  | 9765 QWCN12A3NK3BA/I |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T. Nawiew |  | 14ºC | T. wewn. |  | 24ºC |  |
| Pobór prądu [A] |  |  |  |  | L1 |  |  |  | L2 |  | --- |  |  | L3 |  |  | --- |  | Pobór prądu |  | 3,8 A |  |  |  |  |
| Czynnik chłod nominalny |  |  |  | Brak danych |  |  |  |  |  | Ciśn. ssania |  |  |  |  | Brak danych bar |  |  |  | Wpis do CRO nie | Sprawne tak |  |  | data ostatniego przeglądu 15.11.2023 |  |  |
| Czynnik chłod odzyskany |  |  |  | Brak danych kg |  |  |  |  |  | Czynnik chłod dodany |  |  |  |  | Brak danych kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tryb pracy |  |  |  |  | Grzanie |  |  |  |  |  |  |  | Chłodzenie |  |  |  | x |  | Lokalizacja |  | Piętro POK. Nr 5 |  |  |  |  |

8.

| Typ urz. |  |  | Ścienne |  |  |  |  | Rok prod. |  |  |  | Sprawne tak |  |  |  | Marka |  | LG |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jednostka zewnętrzna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jednostka wewnętrzna |  |  |  |  |  |  |
| Model |  | LS-T186AAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Model |  | LS-T186AAL |  |  |  |  |
| S/N | nieznany |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S/N |  | 204KA00259 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T. Nawiew |  | 13,5ºC | T. wewn. |  | 24ºC |  |
| Pobór prądu [A] |  |  |  |  | L1 | nieznany |  |  | L2 |  | --- |  |  | L3 |  |  | --- |  | Pobór prądu |  | 3,9 A |  |  |  |  |
| Czynnik chłod nominalny |  |  |  | R 22 1,15 kg |  |  |  |  |  | Ciśn. ssania |  |  |  |  | Brak danych bar |  |  |  | Wpis do CRO nie | Sprawne tak |  |  | data ostatniego przeglądu 15.11.2023 |  |  |
| Czynnik chłod odzyskany |  |  |  | Brak danych kg |  |  |  |  |  | Czynnik chłod dodany |  |  |  |  | Brak danych kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tryb pracy |  |  |  |  | Grzanie |  |  |  |  |  |  |  | Chłodzenie |  |  |  | x |  | Lokalizacja |  | Piętro POK. Nr 3 |  |  |  |  |

Czynności konserwacyjne wykonane przy każdej jednostce klimatyzacyjnej

- Pomiar ciśnienia czynnika chłodniczego, sprawdzenie szczelności - Gruntowne czyszczenie parownika - Gruntowne czyszczenie skraplacza - Czyszczenie filtrów - Pomiar sprawności chłodniczej - Sprawdzenie płytek elektronicznych - Test pracy urządzenia- sprawdzenie temperatury

Uwagi:

| Pieczęć i podpis. | Pieczęć i CZYTELNY podpis użytkownika. |
| --- | --- |