Zestawienie urządzeń klimatyzacyjnych oraz wentylatorów zewnętrznych

|  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

GDDKiA O/Łódź Rejon Wieluń

OUDE Złoczew

z/s Czarna 70, 98-270 Złoczew

Zestaw komplet:   jednostka zewnętrzna + jednostka wewnętrzna

| Typ urz. |  |  | Ścienne |  |  |  |  | Rok prod. nieznany |  |  |  | Sprawne tak |  |  |  | Marka |  | AERMEC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jednostka zewnętrzna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jednostka wewnętrzna |  |  |  |  |  |
| Model |  | AERMEC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Model | EWI 242H |  |  |  |  |
| S/N | 1304026019520014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S/N | 1210106015790017 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T. Nawiew | Brak danych | T. wewn. |  | Brak danych |  |
| Pobór prądu [A] |  |  |  |  | L1 | Brak danych |  |  | L2 |  | --- |  |  | L3 |  |  | --- |  | Pobór prądu | nieznany | nieznany |  |  |  |
| Czynnik chłod. nominalny |  |  |  | R 410A 1,68 kg g. |  |  |  |  |  | Ciśn. ssania |  |  |  |  | Brak danych bar |  |  |  | Wpis do CRO nie | Sprawne tak |  |  |  |  |
| Czynnik chłod. odzyskany |  |  |  | Brak danych kg |  |  |  |  |  | Czynnik chłod dodany |  |  |  |  | Brak danych kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tryb pracy |  |  |  |  | Grzanie |  | X |  |  |  |  |  | Chłodzenie |  |  |  | X |  | Lokalizacja | Pokój 7 |  |  |  |  |

Czynności konserwacyjne wykonane przy każdej jednostce klimatyzacyjnej

- Pomiar ciśnienia czynnika chłodniczego, sprawdzenie szczelności - Gruntowne czyszczenie parownika - Gruntowne czyszczenie skraplacza - Czyszczenie filtrów - Pomiar sprawności chłodniczej - Sprawdzenie płytek elektronicznych - Test pracy urządzenia- sprawdzenie temperatury

Uwagi:

| Pieczęć i podpis. | Pieczęć i CZYTELNY podpis użytkownika. |
| --- | --- |