## zadanie 1
Załącznik Nr 1/1
……………………………………..
Dane Wykonawcy
Zadanie 1 – LBEK - Izolacja do RNA
ZP.272.1.13.2020
Lp. | Przedmiot zamówienia | wymagania jakościowe nie gorsze niż podane poniżej | Ilość | jednostka miary (bądź inne opakowania dające w sumie ilości zamawiane przez Zamawiającego) | producent numer katalogowy | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1. | Izolacja do RNA | 1.Zestaw odczynników przeznaczony do izolacji wirusowych kwasów nukleinowych z wymazów z górnych i dolnych dróg oddechowych oraz kału ludzkiego. 2.Zestaw przeznaczony na aparat Lab-Aid 824S Nucleic Acid Extraction System. 3.Zestaw do izolacji RNA metodą automatyczną w systemie zamkniętym. 4.Zestaw posiadający wszystkie niezbędne odczynniki do izolacji. 5.Stosunkowo krótki czas wykonania izolacji (24 próbki w ciągu max.23 minut) 6.Zestaw posiadający CE IVD. 7.Zestaw musi mieć minimum dziewięciomiesięczny okres ważności w dniu dostawy. 8. Dostawa w ciągu 14 dni od momentu złożenia zamówienia. | 50 | op .a 48 izolacji
razem: | [6 empty] | 0
termin dostawy max. 14 dni od dnia wysłania zamówienia
Kryteria oceny ofert:
Cena – 60% Termin dostawy – 20%Termin ważności min. 6 miesięcy w dniu dostawy - 20%
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji, tj. możliwość zwiększenia zamówienia. Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia zamówienia o maksymalnie 40%. W wyniku zastosowania prawa opcji wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zwiększeniu do faktycznie zrealizowanego zamówienia
Dostawa nastąpi w terminie wskazanym w ofercie, jednak nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych, do siedziby Zamawiającego: Olsztyn ul. Żołnierska 16 po złożeniu zamówienia przez Zamawiającego.
Płatność nastąpi do 30 dni po dostarczeniu do Zamawiającego towaru i dostarczeniu faktury.
| ……………………… |  |  |  |  | …………………………
| Data |  |  |  |  | Podpisy osób uprawnionych

## zadanie 2
Załącznik Nr 1/2
……………………………………..
Dane Wykonawcy
Zadanie 2 – LBEK - Sporal A
ZP.272.1.13.2020
Lp. | Przedmiot zamówienia | wymagania jakościowe nie gorsze niż podane poniżej | Ilość | jednostka miary (bądź inne opakowania dające w sumie ilości zamawiane przez Zamawiającego) | producent numer katalogowy | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1. | Sporal A a 10 szt | Sporale A (kontrola biologiczna sterylizacji parowej) - wskaźnik testowy bibułowy prostokątny o wymiarach 0,7-1,1cm x 0,5-0,8cm, nasączony szczepem ATTCC 7953 Geobacilus stearothermophilus z jak najdłuższym terminem ważności, nie mniejszym niż 12 miesięcy w dniu dostawy i certyfikatami jakości przy każdej dostawie w języku polskim. | 200 | op a'10 szt
razem: | [6 empty] | 0
termin dostawy max. 14 dni od dnia wysłania zamówienia
Kryteria oceny ofert:
Cena – 60% Termin dostawy – 40%
do każdej dostawy dołączyć:
certyfikat jakości w języku polskim
Dostawa nastąpi w terminie wskazanym w ofercie, jednak nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych, do siedziby Zamawiającego: Olsztyn ul. Żołnierska 16 po złożeniu zamówienia przez Zamawiającego.
Płatność nastąpi do 30 dni po dostarczeniu do Zamawiającego towaru i dostarczeniu faktury.
| ……………………… |  |  |  |  | …………………………
| Data |  |  |  |  | Podpisy osób uprawnionych

## zadanie 3
Załącznik Nr 1/3
……………………………………..
Dane Wykonawcy
Zadanie 3 – LBEK- Szybki test immunochromatograficzny
ZP.272.1.13.2020
Lp. | Przedmiot zamówienia | wymagania jakościowe nie gorsze niż podane poniżej | Ilość | jednostka miary (bądź inne opakowania dające w sumie ilości zamawiane przez Zamawiającego) | producent numer katalogowy | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1. | Szybki test immunochromatograficzny do jakościowego oznaczania obecności antygenu Helicobacter pylori | Immunochromatograficzny test paskowy przeznaczony do jakościowego wykrywania in-vitro antygenu H.pylorii w próbkach kału ludzkiego. Skład zestawu: odczynnik amplifikowany streptawidiną, dwa różne przeciwciała monoklonalne, swoiste dla antygenu H.pylori, jedno z tych przeciwciał monoklonalnych skoniugowane jest ze złotem koloidalnym,drugie z biotyna. Test do wykonania 20 oznaczeń. Skład zestawu: drewniane szpatułki, 20 przezroczystych probówek testowych, 20 plastikowych pipet typu Pasteura ( z podziałką 0,1ml), 20 gotowych do użycia pasków testowych w zamykanej foliowej torebce, 20 probówek rozcieńczalnika próbek (po 1,35ml) , bufor PBS zawierający antybiotyk, surowicę zwierzęcą i detergent. Odczyt wzrokowy w ciagu 5 minut po zakończeniu 15-minutowego okresu inkubacji w temp. pokojowej (18-30°C). Zestaw do przechowywania w temperaturze 2-8˚C. Termin ważności testu minimum 9 miesięcy od momentu zakupu. Certyfikat jakości i instrukcja wykonania testu w języku polskim przy każdej dostawie i ofercie. | 3 | zestaw a'20 ozn.
razem: | [6 empty] | 0
termin dostawy max. 14 dni od dnia wysłania zamówienia
Kryteria oceny ofert:
Cena – 60% Termin dostawy – 40%
do oferty należy dołączyć:
instrukcja wykonania testu w języku polskim
certyfikat jakości w języku polskim
do każdej dostawy należy dołączyć:
instrukcja wykonania testu w języku polskim
certyfikat jakości w języku polskim
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji, tj. możliwość zwiększenia zamówienia. Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia zamówienia o maksymalnie 40%. W wyniku zastosowania prawa opcji wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zwiększeniu do faktycznie zrealizowanego zamówienia
Dostawa nastąpi w terminie wskazanym w ofercie, jednak nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych, do siedziby Zamawiającego: Olsztyn ul. Żołnierska 16 po złożeniu zamówienia przez Zamawiającego.
Płatność nastąpi do 30 dni po dostarczeniu do Zamawiającego towaru i dostarczeniu faktury.
| ……………………… |  |  |  |  | …………………………
| Data |  |  |  |  | Podpisy osób uprawnionych

## zadanie 4
Załącznik Nr 1/4
……………………………………..
Dane Wykonawcy
Zadanie 4 – Laboraorium w Elblągu - Końcówki do pipety automatycznej
ZP.272.1.13.2020
Lp. | Przedmiot zamówienia | wymagania jakościowe nie gorsze niż podane poniżej | Ilość | jednostka miary (bądź inne opakowania dające w sumie ilości zamawiane przez Zamawiającego) | producent numer katalogowy | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1. | Końcówki do pipety automatycznej Transferpette 100-1000µl | autoklawowalne, z pudełkiem, poj. 100-1000µl | 1000 | szt.
2. | Końcówki do pipety automatycznej Discovery Comfort 1000 - 10000µl | autoklawowalne, z pudełkiem, poj. 1000-10000µl | 200 | szt.
3. | Końcówki do pipety automatycznej typu słomka, pipety typu Acura 810 | autoklawowalne, z pudełkiem, poj. 1000-10000µl | 3000 | szt.
4. | Zestaw końcówek do pipety automatycznej Transferpette S typ F o poj. 50-1000 | autoklawowalne, bezbarwne, niejałowe | 1500 | szt.
razem: | [6 empty] | 0
termin dostawy max. 20 dni od dnia wysłania zamówienia
Kryteria oceny ofert:
Cena – 60% Termin dostawy – 40%
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zmian ilościowych zamawianych produktów w zakresie poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia, jednak bez możliwości zmian cen jednostkowych.
Dostawa nastąpi w terminie wskazanym w ofercie, jednak nie dłuższym niż 20 dni kalendarzowych, do siedziby Zamawiającego: Elbląg ul. Bema 7 i 40 po złożeniu zamówienia przez Zamawiającego.
Płatność nastąpi do 30 dni po dostarczeniu do Zamawiającego towaru i dostarczeniu faktury.
| ……………………… |  |  |  |  | …………………………
| Data |  |  |  |  | Podpisy osób uprawnionych