## Arkusz1
Wyniki badań jakości wód podziemnych przeprowadzonych w roku 2023 - RWMŚ w Poznaniu
Lp | Nr punktu | Nazwa punktu | RWMŚ | Nr próbki | Czas i data pobierania próbki [RRRR-MM-DD GG:MM] | Wskaźnik | Metoda (technika pomiarowa) | Metodyka | Wykonawca oznaczenia | Data wykonania oznaczenia [RRRR-MM-DD] | Wartość | Jednostka | Granica wykrywalności | Granica oznaczalności | Czy poniżej granicy oznaczalności | Niepewność pomiaru | Czy akredytowany
1 | 1 | Szkaradowo st. nr 2 | RWMŚ w Poznaniu | 40080 | 2023-02-14 11:40 | Temperatura wody (oC) | Bezpośrednia | PN-77/C-04584 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2023-02-14 | 7.7 | oC | 0 | 0 | NIE | 13% | TAK
2 | 1 | Szkaradowo st. nr 2 | RWMŚ w Poznaniu | 40323 | 2023-05-29 10:15 | Temperatura wody (oC) | Bezpośrednia | PN-77/C-04584 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2023-05-29 | 11 | oC | 0 | 0 | NIE | 13% | TAK
3 | 1 | Szkaradowo st. nr 2 | RWMŚ w Poznaniu | 40483 | 2023-08-16 10:00 | Temperatura wody (oC) | Bezpośrednia | PN-77/C-04584 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2023-08-16 | 13.1 | oC | 0 | 0 | NIE | 13% | TAK
4 | 1 | Szkaradowo st. nr 2 | RWMŚ w Poznaniu | 40685 | 2023-10-16 10:15 | Temperatura wody (oC) | Bezpośrednia | PN-77/C-04584 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2023-10-16 | 10.6 | oC | 0 | 0 | NIE | 13% | TAK
5 | 1 | Szkaradowo st. nr 2 | RWMŚ w Poznaniu | 40080 | 2023-02-14 11:40 | Tlen rozpuszczony (mg O2/l) | Elektrochemiczna | PN-EN ISO 5814:2013-04 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2023-02-14 | 4.6 | mg O2/l | 0.25 | 0.5 | NIE | 12% | TAK
6 | 1 | Szkaradowo st. nr 2 | RWMŚ w Poznaniu | 40323 | 2023-05-29 10:15 | Tlen rozpuszczony (mg O2/l) | Elektrochemiczna | PN-EN ISO 5814:2013-04 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2023-05-29 | 7.7 | mg O2/l | 0.25 | 0.5 | NIE | 12% | TAK
7 | 1 | Szkaradowo st. nr 2 | RWMŚ w Poznaniu | 40483 | 2023-08-16 10:00 | Tlen rozpuszczony (mg O2/l) | Elektrochemiczna | PN-EN ISO 5814:2013-04 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2023-08-16 | 6.9 | mg O2/l | 0.25 | 0.5 | NIE | 12% | TAK
8 | 1 | Szkaradowo st. nr 2 | RWMŚ w Poznaniu | 40685 | 2023-10-16 10:15 | Tlen rozpuszczony (mg O2/l) | Elektrochemiczna | PN-EN ISO 5814:2013-04 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2023-10-16 | 8.4 | mg O2/l | 0.25 | 0.5 | NIE | 12% | TAK
9 | 1 | Szkaradowo st. nr 2 | RWMŚ w Poznaniu | 40080 | 2023-02-14 11:40 | Przewodność w 20oC (uS/cm) | konduktometryczna | PN-EN 27888:1999 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2023-02-14 | 553 | µS/cm | 5 | 10 | NIE | 10% | TAK
10 | 1 | Szkaradowo st. nr 2 | RWMŚ w Poznaniu | 40323 | 2023-05-29 10:15 | Przewodność w 20oC (uS/cm) | konduktometryczna | PN-EN 27888:1999 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2023-05-29 | 630 | µS/cm | 5 | 10 | NIE | 10% | TAK
11 | 1 | Szkaradowo st. nr 2 | RWMŚ w Poznaniu | 40483 | 2023-08-16 10:00 | Przewodność w 20oC (uS/cm) | konduktometryczna | PN-EN 27888:1999 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2023-08-16 | 632 | µS/cm | 5 | 10 | NIE | 10% | TAK
12 | 1 | Szkaradowo st. nr 2 | RWMŚ w Poznaniu | 40685 | 2023-10-16 10:15 | Przewodność w 20oC (uS/cm) | konduktometryczna | PN-EN 27888:1999 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2023-10-16 | 621 | µS/cm | 5 | 10 | NIE | 10% | TAK
13 | 1 | Szkaradowo st. nr 2 | RWMŚ w Poznaniu | 40080 | 2023-02-14 11:40 | Odczyn pH | potencjometryczna | PN-EN ISO 10523:2012 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2023-02-15 | 8.1 | pH | 1 | 2 | NIE | 0,1 jed. pH | TAK
14 | 1 | Szkaradowo st. nr 2 | RWMŚ w Poznaniu | 40323 | 2023-05-29 10:15 | Odczyn pH | potencjometryczna | PN-EN ISO 10523:2012 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2023-05-29 | 7.7 | pH | 1 | 2 | NIE | 0,1 jed. pH | TAK
15 | 1 | Szkaradowo st. nr 2 | RWMŚ w Poznaniu | 40483 | 2023-08-16 10:00 | Odczyn pH | potencjometryczna | PN-EN ISO 10523:2012 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2023-08-16 | 7.7 | pH | 1 | 2 | NIE | 0,1 jed. pH | TAK
16 | 1 | Szkaradowo st. nr 2 | RWMŚ w Poznaniu | 40685 | 2023-10-16 10:15 | Odczyn pH | potencjometryczna | PN-EN ISO 10523:2012 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2023-10-16 | 7.8 | pH | 1 | 2 | NIE | 0,1 jed. pH | TAK
17 | 1 | Szkaradowo st. nr 2 | RWMŚ w Poznaniu | 40080 | 2023-02-14 11:40 | jon amonowy (mg NH4/l) | spektrofotometryczna | PN-ISO 7150-1:2002 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2023-02-15 |  | mg NH4/l | 0.0129 | 0.0257 | TAK |  | TAK
18 | 1 | Szkaradowo st. nr 2 | RWMŚ w Poznaniu | 40323 | 2023-05-29 10:15 | jon amonowy (mg NH4/l) | spektrofotometryczna | PN-ISO 7150-1:2002 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2023-05-29 |  | mg NH4/l | 0.0129 | 0.0257 | TAK |  | TAK
19 | 1 | Szkaradowo st. nr 2 | RWMŚ w Poznaniu | 40483 | 2023-08-16 10:00 | jon amonowy (mg NH4/l) | spektrofotometryczna | PN-ISO 7150-1:2002 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2023-08-17 |  | mg NH4/l | 0.0129 | 0.0257 | TAK |  | TAK
20 | 1 | Szkaradowo st. nr 2 | RWMŚ w Poznaniu | 40685 | 2023-10-16 10:15 | jon amonowy (mg NH4/l) | spektrofotometryczna | PN-ISO 7150-1:2002 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2023-10-16 |  | mg NH4/l | 0.0129 | 0.0257 | TAK |  | TAK
21 | 1 | Szkaradowo st. nr 2 | RWMŚ w Poznaniu | 40080 | 2023-02-14 11:40 | azotyny(mg NO2/l) | spektrofotometryczna | PN-EN 26777:1999 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2023-02-15 | 0.0082 | mg NO2/l | 0.0028 | 0.0056 | NIE | 14% | TAK
22 | 1 | Szkaradowo st. nr 2 | RWMŚ w Poznaniu | 40323 | 2023-05-29 10:15 | azotyny(mg NO2/l) | spektrofotometryczna | PN-EN 26777:1999 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2023-05-29 |  | mg NO2/l | 0.0028 | 0.0056 | TAK |  | TAK
23 | 1 | Szkaradowo st. nr 2 | RWMŚ w Poznaniu | 40483 | 2023-08-16 10:00 | azotyny(mg NO2/l) | spektrofotometryczna | PN-EN 26777:1999 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2023-08-17 |  | mg NO2/l | 0.0028 | 0.0056 | TAK |  | TAK
24 | 1 | Szkaradowo st. nr 2 | RWMŚ w Poznaniu | 40685 | 2023-10-16 10:15 | azotyny(mg NO2/l) | spektrofotometryczna | PN-EN 26777:1999 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2023-10-16 | 0.0177 | mg NO2/l | 0.0028 | 0.0056 | NIE | 14% | TAK
25 | 1 | Szkaradowo st. nr 2 | RWMŚ w Poznaniu | 40080 | 2023-02-14 11:40 | Azotany (mg NO3/l) | spektrofotometryczna | PN-82/C-04576/08 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2023-02-15 | 76.84 | mg NO3/l | 0.153 | 0.306 | NIE | 15% | TAK
26 | 1 | Szkaradowo st. nr 2 | RWMŚ w Poznaniu | 40323 | 2023-05-29 10:15 | Azotany (mg NO3/l) | spektrofotometryczna | PN-82/C-04576/08 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2023-05-29 | 101.21 | mg NO3/l | 0.153 | 0.306 | NIE | 15% | TAK
27 | 1 | Szkaradowo st. nr 2 | RWMŚ w Poznaniu | 40483 | 2023-08-16 10:00 | Azotany (mg NO3/l) | spektrofotometryczna | PN-82/C-04576/08 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2023-08-17 | 107.96 | mg NO3/l | 0.153 | 0.306 | NIE | 15% | TAK
28 | 1 | Szkaradowo st. nr 2 | RWMŚ w Poznaniu | 40685 | 2023-10-16 10:15 | Azotany (mg NO3/l) | spektrofotometryczna | PN-82/C-04576/08 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2023-10-16 | 97.63 | mg NO3/l | 0.153 | 0.306 | NIE | 15% | TAK
29 | 6 | Kucharki | RWMŚ w Poznaniu | 50659 | 2023-03-22 09:10 | Temperatura wody (oC) | Bezpośrednia | PN-77/C-04584 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Kaliszu | 2023-03-22 | 10.8 | oC | 0 | 0 | NIE | 0,3 st. C | TAK
30 | 6 | Kucharki | RWMŚ w Poznaniu | 51285 | 2023-05-23 09:20 | Temperatura wody (oC) | Bezpośrednia | PN-77/C-04584 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Kaliszu | 2023-05-23 | 11 | oC | 0 | 0 | NIE | 0,3 st. C | TAK
31 | 6 | Kucharki | RWMŚ w Poznaniu | 52046 | 2023-08-22 09:00 | Temperatura wody (oC) | Bezpośrednia | PN-77/C-04584 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Kaliszu | 2023-08-22 | 11 | oC | 0 | 0 | NIE | 0,3 st. C | TAK
32 | 6 | Kucharki | RWMŚ w Poznaniu | 53392 | 2023-11-21 09:15 | Temperatura wody (oC) | Bezpośrednia | PN-77/C-04584 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Kaliszu | 2023-11-21 | 10.9 | oC | 0 | 0 | NIE | 0,3 st. C | TAK
33 | 6 | Kucharki | RWMŚ w Poznaniu | 50659 | 2023-03-22 09:10 | Tlen rozpuszczony (mg O2/l) | Elektrochemiczna | PN-EN ISO 5814:2013-04 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Kaliszu | 2023-03-22 | 2.2 | mg O2/l | 0.25 | 0.5 | NIE | 11 | TAK
34 | 6 | Kucharki | RWMŚ w Poznaniu | 51285 | 2023-05-23 09:20 | Tlen rozpuszczony (mg O2/l) | Elektrochemiczna | PN-EN ISO 5814:2013-04 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Kaliszu | 2023-05-23 | 1.8 | mg O2/l | 0.25 | 0.5 | NIE | 11 | TAK
35 | 6 | Kucharki | RWMŚ w Poznaniu | 52046 | 2023-08-22 09:00 | Tlen rozpuszczony (mg O2/l) | Elektrochemiczna | PN-EN ISO 5814:2013-04 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Kaliszu | 2023-08-22 | 1.9 | mg O2/l | 0.25 | 0.5 | NIE | 11 | TAK
36 | 6 | Kucharki | RWMŚ w Poznaniu | 53392 | 2023-11-21 09:15 | Tlen rozpuszczony (mg O2/l) | Elektrochemiczna | PN-EN ISO 5814:2013-04 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Kaliszu | 2023-11-21 | 2.3 | mg O2/l | 0.25 | 0.5 | NIE | 11 | TAK
37 | 6 | Kucharki | RWMŚ w Poznaniu | 50659 | 2023-03-22 09:10 | Przewodność w 20oC (uS/cm) | Konduktometryczna | PN-EN 27888:1999 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Kaliszu | 2023-03-22 | 912 | µS/cm | 5 | 10 | NIE | 11 | TAK
38 | 6 | Kucharki | RWMŚ w Poznaniu | 51285 | 2023-05-23 09:20 | Przewodność w 20oC (uS/cm) | Konduktometryczna | PN-EN 27888:1999 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Kaliszu | 2023-05-23 | 902 | µS/cm | 5 | 10 | NIE | 11 | TAK
39 | 6 | Kucharki | RWMŚ w Poznaniu | 52046 | 2023-08-22 09:00 | Przewodność w 20oC (uS/cm) | Konduktometryczna | PN-EN 27888:1999 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Kaliszu | 2023-08-22 | 893 | µS/cm | 5 | 10 | NIE | 11 | TAK
40 | 6 | Kucharki | RWMŚ w Poznaniu | 53392 | 2023-11-21 09:15 | Przewodność w 20oC (uS/cm) | Konduktometryczna | PN-EN 27888:1999 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Kaliszu | 2023-11-21 | 901 | µS/cm | 5 | 10 | NIE | 11 | TAK
41 | 6 | Kucharki | RWMŚ w Poznaniu | 50659 | 2023-03-22 09:10 | Odczyn pH | Potencjometryczna | PN-EN ISO 10523:2012 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Kaliszu | 2023-03-22 | 6.9 | pH | 1 | 2 | NIE | 0,1 jed. pH | TAK
42 | 6 | Kucharki | RWMŚ w Poznaniu | 51285 | 2023-05-23 09:20 | Odczyn pH | Potencjometryczna | PN-EN ISO 10523:2012 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Kaliszu | 2023-05-23 | 7 | pH | 1 | 2 | NIE | 0,1 jed. pH | TAK
43 | 6 | Kucharki | RWMŚ w Poznaniu | 52046 | 2023-08-22 09:00 | Odczyn pH | Potencjometryczna | PN-EN ISO 10523:2012 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Kaliszu | 2023-08-22 | 6.8 | pH | 1 | 2 | NIE | 0,1 jed. pH | TAK
44 | 6 | Kucharki | RWMŚ w Poznaniu | 53392 | 2023-11-21 09:15 | Odczyn pH | Potencjometryczna | PN-EN ISO 10523:2012 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Kaliszu | 2023-11-21 | 6.8 | pH | 1 | 2 | NIE | 0,1 jed. pH | TAK
45 | 6 | Kucharki | RWMŚ w Poznaniu | 50659 | 2023-03-22 09:10 | jon amonowy (mg NH4/l) | Spektrofotometryczna | PN-ISO 7150-1:2002 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Kaliszu | 2023-03-23 | 0.043 | mg NH4/l | 0.0129 | 0.026 | NIE | 13 | TAK
46 | 6 | Kucharki | RWMŚ w Poznaniu | 51285 | 2023-05-23 09:20 | jon amonowy (mg NH4/l) | Spektrofotometryczna | PN-ISO 7150-1:2002 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Kaliszu | 2023-05-23 | 0.054 | mg NH4/l | 0.0129 | 0.026 | NIE | 13 | TAK
47 | 6 | Kucharki | RWMŚ w Poznaniu | 52046 | 2023-08-22 09:00 | jon amonowy (mg NH4/l) | Spektrofotometryczna | PN-ISO 7150-1:2002 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Kaliszu | 2023-08-23 | 0.032 | mg NH4/l | 0.0129 | 0.026 | NIE | 13 | TAK
48 | 6 | Kucharki | RWMŚ w Poznaniu | 53392 | 2023-11-21 09:15 | jon amonowy (mg NH4/l) | Spektrofotometryczna | PN-ISO 7150-1:2002 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Kaliszu | 2023-11-22 | 0.042 | mg NH4/l | 0.0129 | 0.026 | NIE | 13 | TAK
49 | 6 | Kucharki | RWMŚ w Poznaniu | 50659 | 2023-03-22 09:10 | azotyny(mg NO2/l) | Spektrofotometryczna | PN-EN 26777:1999 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Kaliszu | 2023-03-23 | 0.0174 | mg NO2/l | 0.0044 | 0.0056 | NIE | 13 | TAK
50 | 6 | Kucharki | RWMŚ w Poznaniu | 51285 | 2023-05-23 09:20 | azotyny(mg NO2/l) | Spektrofotometryczna | PN-EN 26777:1999 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Kaliszu | 2023-05-23 | 0.0062 | mg NO2/l | 0.0044 | 0.0056 | NIE | 13 | TAK
51 | 6 | Kucharki | RWMŚ w Poznaniu | 52046 | 2023-08-22 09:00 | azotyny(mg NO2/l) | Spektrofotometryczna | PN-EN 26777:1999 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Kaliszu | 2023-08-23 | 0.025 | mg NO2/l | 0.0044 | 0.0056 | NIE | 13 | TAK
52 | 6 | Kucharki | RWMŚ w Poznaniu | 53392 | 2023-11-21 09:15 | azotyny(mg NO2/l) | Spektrofotometryczna | PN-EN 26777:1999 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Kaliszu | 2023-11-22 |  | mg NO2/l | 0.0044 | 0.0056 | TAK |  | TAK
53 | 6 | Kucharki | RWMŚ w Poznaniu | 50659 | 2023-03-22 09:10 | Azotany (mg NO3/l) | IC | PN-EN ISO 10304-1:2009 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Kaliszu | 2023-03-23 | 84.29 | mg NO3/l | 0.2 | 0.306 | NIE | 19 | NIE
54 | 6 | Kucharki | RWMŚ w Poznaniu | 51285 | 2023-05-23 09:20 | Azotany (mg NO3/l) | IC | PN-EN ISO 10304-1:2009 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Kaliszu | 2023-05-23 | 92.48 | mg NO3/l | 0.2 | 0.306 | NIE | 19 | NIE
55 | 6 | Kucharki | RWMŚ w Poznaniu | 52046 | 2023-08-22 09:00 | Azotany (mg NO3/l) | IC | PN-EN ISO 10304-1:2009 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Kaliszu | 2023-08-28 | 93.29 | mg NO3/l | 0.2 | 0.306 | NIE | 19 | NIE
56 | 6 | Kucharki | RWMŚ w Poznaniu | 53392 | 2023-11-21 09:15 | Azotany (mg NO3/l) | IC | PN-EN ISO 10304-1:2009 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Kaliszu | 2023-11-22 | 74.4 | mg NO3/l | 0.2 | 0.306 | NIE | 19 | NIE