## Arkusz1
Wykaz laboratoriów zewnętrznych wykonujących badania próbek wody na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego
Lp. | PPIS zatwierdzający system jakości prowadzonych badań wody | Nazwa laboratorium adres | Właściciel laboratorium | ID laboratorium | data przeprowadzenia kontroli | laboratorium PIS przeprowadzający kontrolę | Decyzja zatwierdzająca (nr; z dnia; znak) | Zatwierdzone parametry | Termin obowiązywania decyzji | Uwagi
1 | PPIS w Olsztynie | Dział Jakości Wody i Ścieków Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. zo.o., ul. Oficerska 16a, 10-218 Olsztyn | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. zo.o., ul. Oficerska 16a, 10-218 Olsztyn | 2862Z01 | 2024-10-18 | Laboratorium Badań Epidemiologicznych, Środowiskowych i Żywności PSSE w Ełku | HK.9011.4.54.2024; 2024-10-25 | Azotyny; Azotany; Jon amonowy; Żelazo; Mangan; Barwa; Stężenie jonów wodoru (pH); Twardość ogólna; Przewodność elektryczna właściwa w 25°C; Indeks nadmanganianowy; smak, zapach, mętność; stężenie azotynów; stężenie azotanów; stężenie fluorków; stężenie siarczanów; stężenie chlorków; Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 36°C- met. płytkowa, posiew wgłębny; Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22°C - met. płytkowa, posiew wgłębny; Liczba bakterii grupy coli metoda filtracji membranowej; Liczba bakterii Escherichia coli metoda filtracji membranowej; Liczba enterokoków kałowych metoda filtracji memranowej; Najbardziej prawdopodobna liczba bacterii grupy coli metoda NPL, Colilert-18; Najbardziej prawdopodobna liczba Escherichia coli metoda NPL, Colilert-18; Najbardziej prawdopodobna liczba enterokoków kałowych metoda NPL, Enterolert-DW; | 2025-10-25
2 | PPIS w ławie | Laboratorium Wody i Ścieków w Dziarnach | Iławskie Wodociągi Sp. z o.o., 14-202 Iława, ul. Wodna 2 | 2807Z01 | 2025-02-27 | Laboratorium Badań Środowiskowych i Epidemiologiczno-Klinicznych w Iławie | HK.9020.3.23.2025 ; 2025-03-11 | parametry fizyczne i organoleptyczne: barwa, mętność, pH, przewodność, smak, zapach, jon monowy, twardość; | 2026-03-13
3 | PPIS w Ełku | Laboratorium Wody i Ścieków w Nowej Wsi Ełckiej, ul. Ełcka 30, 19-300 Ełk | Przedsiebiorstwo Wodociagów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ełku | 2805Z01 | 2024-10-28 | Laboratorium Badań Epidemiologicznych, Środowiskowych i Żywności PSSE w Ełku | HK.904.1.2024.3 z dnia 22.11.2024 r. | pH, przewodność elektryczna właściwa, barwa,mętność, jon amonowy, azotyny, azotany, żelazo, mangan, chlorki, siarczany, twardość ogólna, liczba bakterii grupy coli, liczba bakterii Escherichia coli, liczba bakterii enterokoków, ogólnej liczby bakterii w temp. 22°C i w 36°C | 2025-11-22
4 | PPIS w Elblągu | Laboratorium badania wody w Elblągu, ul. Rawska 2-4, 82-300 Elbląg | Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Elblągu, ul. Rawska 2-4, 82-300 Elbląg | 2804Z01 | brak | brak | HK.9011.3.2054.NB.2; 2025-03-20 | Enterokoki (paciorkowce kałowe); Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne); Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C po 48h; Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C po 72h; Barwa; Mętność; Odczyn (pH); Przewodność elektryczna właściwa; Smak; Zapach; Azotany; Azotyny; Chlorki; Fluorki; Mangan; Siarczany; Twardość (zawartość Ca + Mg wyrażona w mgCaCO3/l); Żelazo; Amonowy jon | 2026-03-31 | Uwzględniając przesłany Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 941 z dnia 19.09.2024 r., potwierdzający spełnienie przez Laboratorium wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu uznał za uzasadnione wydanie decyzji o zatwierdzeniu systemu jakości badania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i odstąpił od kontroli..
5 | PPIS w Elblągu | Przedsiębiorstwo Usług Wodno-Kanalizacyjnych jednostka operatorska Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 35c, 14-400 Pasłęk | Przedsiębiorstwo Usług Wodno-Kanalizacyjnych - jednostka operatorska Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 35c, 14-400 Pasłęk | 2804Z02 | 2024-10-31 | Laboratorium Sekcja Badania Wody PSSE w Kętrzynie | HK.9011.11.2024.IZ.4; 2024-11-07 | Mętność; Odczyn (pH); Przewodność elektryczna właściwa; Smak; Zapach; Azotany; Azotyny; Mangan; Żelazo; Amonowy jon; Barwa | 2025-11-07 | Kontrola Laboratorium przeprowadzona na podstawie nadesłanej dokumentacji.
6 | PPIS w Elblągu | Laboratorium Zaawansowanych Analiz Środowiskowych, ul. Sulimy 1, 82-300 Elbląg | Elbląski Park Technologiczny, ul. Sulimy 1, 82-300 Elbląg | 2861Z01 | 2024-12-20 | Laboratorium Sekcja Badania Wody PSSE w Kętrzynie | HK.9011.15.2024.ME.6; 2024-12-30 | Odczyn (pH); Przewodność elektryczna właściwa; THM; Trichlorometan; Dichlorobromometan; Dibromochlorometan; Tribromometan; Mętność; Temperatura. | 2025-12-31 | Kontrola Laboratorium przeprowadzona na podstawie nadesłanej dokumentacji.
7 | PPIS w Ostródzie | SLW BIOLAB Weterynaryjne Laboratorium Diagnostyczne s.c., ul. Grunwaldzka 62, 14-100 Ostróda | SLW BIOLAB Weterynaryjne Laboratorium Diagnostyczne s.c. | 2815Z01 | 2024-05-02 | Laboratorium Badań Epidemiologicznych, Środowiskowych i Żywności PSSE w Ełku | HK.9011.2.2.2024; 06.05.2024 | ogólna liczba mikroorganizmów (22±2°C), liczba bakterii grupy coli, liczba Escherichia coli, liczba enterokoków, pH, przewodność elektryczna, twardość, jon amonu, azotany, azotyny, mangan, żelazo, glin (Al.) | 2025-05-06 | Kontrola Laboratorium przeprowadzona na podstawie nadesłanej dokumentacji
8 | PPIS w Ostródzie | Laboratorium Analizy Wody i Ścieków, ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostróda | PWiK Ostróda Sp. z o.o. w Tyrowie | 2815Z02 | 2024-03-28 2024-05-27 | Laboratorium Badań Epidemiologicznych, Środowiskowych i Żywności PSSE w Ełku | HK.9011.2.1.2024; 02.04.2024 HK.9011.2.3.2024; 27.05.2024 | ogólna liczba mikroorganizmów (22±2°C) ogólna liczba mikroorganizmów (36±2°C) liczba bakterii grupy coli, najbardziej prawdopodobna liczba bakterii grupy coli, najbardziej prawdopodobna liczba Escherichia coli, liczba Escherichia coli, liczba Enterokoków (paciorkowców kałowych),liczba Pseudomonas aeruginosa,liczba Clostridium perfringens (łącznie z przetrwalnikami),liczba Legionella spp., smak, zapach, mętność, pH, przewodność elektrolityczna właściwa, barwa, twardość ogólna, stężenie jonu amonowego, azotanów, azotynów, chlorków, manganu, żelaza, siarczanów, chlor wolny, indeks nadmanganianowy, fluorki. najbardziej prawdopodobna liczba Escherichia coli – norma PN-EN ISO 9308-3:2002 liczba enterokoków (paciorkowców kałowych) – norma PN-EN ISO 7899-2:2004 oraz pobierania próbek wody w kąpieliskach i miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli. | 2026-03-28 2025-05-27 | Kontrola Laboratorium przeprowadzona na podstawie nadesłanej dokumentacji.
9 | PPIS w Działdowie | Laboratorium SGS Polska, ul. Hallera 35 | SGS Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 146A 02-304 Warszawa | 2803Z01 | 2024-06-18 | Laboratorium Sekcja Badania Wody PSSE w Kętrzynie | HK.9027.3.2.2024;2024-06-28 | Ogólnej liczby mikroorganizmów w temperaturze (22±2°C); Ogólnej liczby mikroorganizmów w temperaturze (36±2°C); Bakterii grupy coli; Escherichia coli; Enterokoki kałowe; Pseudomonas aeruginosa; Clostridium perfringens (łącznie ze sporami); pH (teren); Przewodność elektryczna właściwa (teren); Chlor wolny (teren); Ozon (teren); Stężenie chloraminy (teren); Temperatura (teren) | 2025-07-21 | Kontrola Laboratorium przeprowadzona na podstawie przesłanej dokumentacji.
10 | PPIS w Giżycku | Laboratorium Środowiskowe Bystry 25,11-500 Giżycku | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Obwodowa 6, 11-500 Giżycko | 2806Z01 | 2024-07-09 (kontrola dokumentacj) | Laboratorium Sekcja Badania Wody PSSE w Kętrzynie (kontrola dokumentacji) | HK.9011.2.5.2024.SK; 2024-07-15 | Azotyny; Azotany; Jon amonowy zgodnie z normą PB-06 wydanie 5 z dnia 15.02.2021 r. na podstawie testu kuwetowego Merck nr 1.14556.0001; Żelazo zgodnie z normą PB-27 wydanie 3 z dnia 15.02.2021 r. na podstawie testu kuwetowego Merck nr 1.14761.0001; Mangan; twardość ogólna zgodnie z normą PB-26 wydanie 3 z dnia 15.02.2021 r. na podstawie testu kuwetowego Merck nr 1.14761.0001; Siarczany zgodnie z normą PB-16 wydanie 5 z dnia 15.02.2021 r. na podstawie testu kuwetowego Merck nr 1.14548.0001; Barwa zgodnie z normą PN-EN ISO 7887:2012; Mętność zgodnie z normą PN-EN ISO 7027-1:2016-09; Odczyn pH zgodnie z normą PN-ISO 10523:2012 ; Przewodność elektryczna właściwa zgodnie z normą PN-EN 27888:1999; Chlorki zgodnie z normą PN-EN ISO 9297:1994; Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 36°C zgodnie z normą PN-EN-ISO 6222:2004; Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22°C zgodnie z normą PN-EN-ISO 6222:2004 ; liczba bakterii grupy coli i Escherichia coli zgodnie z normą PN-EN-ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04; NPL bakterii gr coli., NPL E. coli zgodnie z normą PN-EN-ISO 9308-2:2014-06. Liczba enterokoków zgodnie z normą PN-EN-ISO 7899-2:2004. Pobieranie probek do badań mikrobiologicznych, pobieranie probek do badań fizycznych i chemicznych | 2025-07-15