Załącznik nr 13 do IR-I/EPL-00.03 Zlecenie badania kontroli biologicznej autoklawu/sterylizatora 
Strona 1 z 2, data wydania: 2024-12-31

ZLECENIE Nr ZL ...................... /2026
Zleceniodawca: .………………………………………………………………………………………………………………………..
Adres ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
NIP *** …………………………………… Telefon ……………………………………… e-mail ………………………………………
Zleceniobiorca: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ciechanowie, 06-400 Ciechanów ul. Sienkiewicza 27

	Rodzaj badania
	Rodzaj wskaźnika
	Ilość wskaźników1
	Cena brutto
	Kwota brutto

	Kontrola biologiczna autoklawu przy użyciu sporalu A 
	Sporal A
	
	64,00 zł
	

	
	producent:: BIOMED
nr serii: .......................................................
data ważności: ...........................................
	
	
	


1 bez wskaźnika kontrolnego

Dane sterylizatora 
Nazwa sterylizatora / typ:   ………...............................................................................................................................................

Numer fabryczny / rok produkcji   ................................................................................................................................................

Lokalizacja sterylizatora: ............................................................................................................................................................
Dane dotyczące procesu sterylizacji  

Temperatura: ……………………..….……
Ciśnienie:  ….…………...……………
Czas: ………………………….........
Rozmieszczenie wskaźników w komorze urządzenia: 


góra,              środek,            dół, 
    inne ............................................. **
Data sterylizacji (pobrania próbek): ......................................... Godzina sterylizacji (pobrania próbek):....................................

Imię i nazwisko osoby przeprowadzającej sterylizację: .............................................................................................................
1. Cel badania: ocena skuteczności sterylizacji 
2. Wyniki badań zostaną opracowane w postaci sprawozdania z badań niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty rozpoczęcia badania próbek.

3. Sposób przekazania sprawozdania z badań i faktury: odbiór osobisty w siedzibie PSSE w Ciechanowie / pocztą na adres zleceniodawcy lub podany poniżej *
..........................................................................................................................................................................................................................................................
4. Ustalenia dotyczące podawania niepewności wyników badań: podawać / nie podawać / nie dotyczy. *
5. Badanie: płatne / bezpłatne *
6. Koszt wykonania badania określono na podstawie cennika zleceniobiorcy. Zleceniodawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów badania zgodnie z obowiązującym cennikiem badań.
7. Należność za badanie zostanie uregulowana: gotówką w kasie PSSE Ciechanów / przelewem w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.*
8. Faktura:  tak / nie * 

każdorazowo, po realizacji zlecenia 
miesięczna, za wykonane w danym miesiącu badania **
Faktura nr EPL ................ / 2026


Dane do wystawienia faktury: .........................................................................................................................................................................................................
Zleceniodawca upoważnia PSSE w Ciechanowie do wystawienia faktury bez podpisu Odbiorcy ****.
9. Klient ma prawo do złożenia skargi.

10. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobranie i transport próbki.

11. Laboratorium deklaruje zachowanie poufności i bezstronności.
Zleceniodawca oświadcza, że:
- wyraża zgodę na wykonywanie badań metodami badawczymi stosowanymi w Sekcji Laboratoryjnej Epidemiologii PSSE w Ciechanowie: pozycje wybrane z wykazu znajdującego się na następnej stronie zlecenia

- dostarczona próbka/próbki do badań zostały pobrane i transportowane zgodnie z wytycznymi pobierania, przechowywania i transportu próbek obowiązującymi w Sekcji Laboratoryjnej Epidemiologii PSSE w Ciechanowie: aktualne wydanie instrukcji IB-EPL-01 Pobieranie transport i przechowywanie próbek  (wytyczne dostępne na następnej stronie zlecenia, w Punkcie Przyjmowania Próbek zleceniobiorcy, na stronie internetowej www.gov.pl/web/psse-ciechanow)
 - zleceniobiorca zobowiązuje się do zapewnienia ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, w szczególności z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.; zleceniodawca powierza a zleceniobiorca zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji postanowień zlecenia           
                Przyjęto do realizacji
....................................................................
................................................................................

Zleceniodawca (data i podpis) 
                                                                                       data i podpis kierownika Sekcji Laboratoryjnej 
Potwierdzenie przyjęcia próbek do laboratorium
Data przyjęcia próbki do badania:........................................................... Godzina przyjęcia próbki do badania: .....................
Identyfikator próbki: 1. AT ........................ /2026
2. AT ........................ /2026
Stan próbki: prawidłowy / nieprawidłowy * ...............................................................................................................................
Nr sprawy: EPL.9052.2. ...................... .2026
................................................
              





Podpis osoby przyjmującej próbki

Wykaz metod badawczych stosowanych w Sekcji Laboratoryjnej Epidemiologii PSSE w Ciechanowie

	*)
	Metoda badawcza
	Numer i data wydania 

procedury badawczej

	Badania akredytowane (certyfikat PCA Nr AB 560, zakres akredytacji dostępny na www.pca.gov.pl)

	
	Wykrywanie obecności i identyfikacja pałeczek Salmonella i Shigella u osób zdrowych
	PB-EPL-02 wydanie 4 z 20.09.2019 r.

	
	Wykrywanie obecności i identyfikacja pałeczek Salmonella i Shigella u ozdrowieńców, nosicieli, osób ze styczności i osób chorych
	PB-EPL-04 wydanie 5 z 20.09.2019 r.

	
	Identyfikacja serologiczna pałeczek Salmonella i Shigella
	PB-EPL-07 wydanie 3 z 20.09.2019 r.

	
	Identyfikacja biochemiczna i serologiczna pałeczek Salmonella
	PB-EPL-08 wydanie 4 z 20.09.2019 r.

	Badania nieakredytowane

	X
	Badanie skuteczności sterylizacji przy użyciu wskaźników biologicznych
	PB-EPL-01 wydanie 4 z 20.10.2025 r.

	
	Oznaczanie wrażliwości drobnoustrojów na antybiotyki i chemioterapeutyki
	PB-EPL-03 wydanie 7 z 20.09.2019 r.

	
	Wykrywanie obecności i identyfikacja tlenowych pałeczek jelitowych u osób chorych
	PB-EPL-09 wydanie 4 z 20.09.2019 r.

	
	Wykrywanie obecności i identyfikacja pałeczek Escherichia coli O157
	PB-EPL-10 wydanie 3 z 20.09.2019 r.

	
	Wykrywanie obecności i identyfikacja Vibrio cholerae
	PB-EPL-11 wydanie 3 z 20.09.2019 r.

	
	Wykrywanie obecności i identyfikacja pałeczek Campylobacter u osób chorych
	PB-EPL-14 wydanie 3 z 20.09.2019 r.

	
	Wykrywanie obecności i identyfikacja Streptococcus agalactiae u kobiet w ciąży
	PB-EPL-15 wydanie 3 z 20.09.2019 r.

	
	Wykrywanie obecności grzybów z rodzaju Candida w kale
	PB-EPL-17 wydanie 2 z 20.09.2019 r.

	
	Badanie bakteriologiczne moczu
	PB-EPL-18 wydanie 3 z 20.09.2019 r.

	
	Wykrywanie obecności rotawirusów i adenowirusów
	PB-EPL-20 wydanie 1 z 23.04.2021 r.


*) proszę zaznaczyć wybraną metodę badawczą
Załącznik nr 2 IB-EPL-01 Wytyczne pobierania i transportu biologicznych wskaźników sterylizacji

Strona 1 z 1, data wydania: 2023-12-29
Wytyczne pobierania i transportu biologicznych wskaźników sterylizacji

Sporal S
Z opakowania foliowego wyjąć torebki papierowe z krążkami sporalu S i umieścić w co najmniej dwóch różnych miejscach komory sterylizatora. Przeprowadzić ustalony proces sterylizacji. Po zakończeniu sterylizacji, spadku temperatury w sterylizatorze co najmniej do 80 °C, należy wyjąć wskaźniki testowe z załadunku i w czasie do 72 h dostarczyć do laboratorium z zachowaniem warunków jałowości. Do czasu dostarczenia próbek do laboratorium, próbki należy przechowywać w temperaturze pokojowej, zabezpieczając je przed zawilgoceniem. Kontrolę żywotności drobnoustrojów stanowi wskaźnik niepoddany procesowi sterylizacji.
Sporal A , Spore Strips
Włożyć wskaźniki testowe do nie mniej niż dwóch największych pakietów reprezentatywnych dla danego załadunku i umieścić w miejscach najtrudniej dostępnych dla czynnika sterylizującego. Przeprowadzić ustalony program sterylizacji. Po zakończeniu procesu sterylizacji wyjąć wskaźniki testowe z załadunku i w czasie 24 godzin (Spore Strips) lub 2 h (sporal A) dostarczyć do laboratorium z zachowaniem warunków jałowości. 

Jeśli wskaźnika (SporalA) nie można poddać inkubacji we wskazanym czasie, można go umieścić w temperaturze pokojowej  i w czasie nie dłuższym niż 24 godziny dostarczyć do laboratorium.
Sekcja Laboratoryjna Epidemiologii przyjmuje próbki do badań od poniedziałku do czwartku w godzinach: 730 – 1400.

W przypadku wątpliwości należy kontaktować się z Sekcją Laboratoryjną Epidemiologii: 

tel. (23) 672 33 13, (23) 672 41 63, wew. 41.
Źle pobrane, nieprawidłowo przechowywane i transportowane lub błędnie opisane próbki nie będą przyjmowane do badania.
Klauzula informacyjna  (RODO)

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 27 w Ciechanowie, kod pocztowy 06-400, e-mail: sekretariat.psse.ciechanow@sanepid.gov.pl, telefon: (23) 672 33 13, (23) 672 41 63
2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Ciechanów, ul. Sienkiewicza 27, kod pocztowy 06-400, punkt konsultacyjny pokój nr 15, e-mail: zk.psse.ciechanow@sanepid.gov.pl, telefon: (23) 672 33 13, (23) 672 41 63 wew. 27 lub można skontaktować się poprzez ePUAP – psseciechanow oraz skrzynkę e-doręczenia – AE:PL-24732-41235-AVRRJ-31.
3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania badań laboratoryjnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO, ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych.  

4. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W zakresie korzystania z prawa do usunięcia danych zastosowanie ma art. 17 ust. 3 lit. b RODO.
5. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do wykonania badań a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości wykonania badań laboratoryjnych. Złożenie zlecenia badania jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.
6. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały profilowaniu.

7. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

8. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do czasu osiągnięcia celu a następnie w celach archiwalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Ponadto Administrator Danych, zgodnie z art. 24 ust. 1 Rozporządzenia, stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem rozporządzenia oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
* niepotrzebne skreślić 
**  właściwe zaznaczyć
*** wypełnia osoba prowadząca działalność gospodarczą

****   nie dotyczy osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowców

