| Lok. |  |  | LP. |  | Nazwa składnika mienia | Numer inwentarzowy |  |  | Wartość księgowa brutto | Wartość księgowa netto | Szacowana wartość rynkowa brutto w zł |  | Ocena komisji |  | Propozycja komisji w spr. sposobu zagospodarowania składnika |  | Zdjęcie |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stwierdzony stan składnika | Zbędny/zużyty |  |  |  |  |  |  |
| WR |  |  | 1 |  | Dozator 2,5-25ml U-200 | NST/N01/03298/2019 |  |  | 200,00 | 0,00 | 100,00 zł. |  | Rok produkcji 2005, wyeksploatowany i niesprawny. | zużyte | sprzedaż |  |  |  |  |  |
| WR |  |  | 2 |  | Listwa ACAR F5 | NST/N01/06833/2019 |  |  | 1,00 | 0,00 | 1,00 zł. |  | Rok produkcji 2014, wyeksploatowana, przepalona w wyniku zwarcia, niesprawna. | zużyte | sprzedaż |  |  |  |  |  |
| WR |  |  | 3 |  | Listwa zasilająca | NST/N01/00448/2019 |  |  | 93,19 | 0,00 | 20,00 zł. |  | Rok produkcji 1992, wyeksploatowana, przepalona w wyniku zwarcia, niesprawna. | zużyte | sprzedaż |  |  |  |  |  |
| WR |  |  | 4 |  | Pipeta automatyczna P-0471 | NST/N01/07289/2019 |  |  | 873,30 | 0,00 | 1,00 zł. |  | Zdekompletowana, rok produkcji 2015, wyeksploatowana i niesprawna. Uszkodzenie mechaniczne, pęknięta obudowa. Pozostała tylko jedna pęknięta część pipety. Pozostałe części pipety zostały wykorzystane do napraw. | zużyte | sprzedaż |  |  |  |  |  |
| WR |  |  | 5 |  | Pojemnik chłodzący 25 l | NST/N01/06835/2019 |  |  | 25,00 | 0,00 | 15,00 zł. |  | Rok produkcji 2014, wyeksploatowany i niesprawny. Brak klapy, uszkodzona rączka. Niemożliwe wykorzystanie zgodne z przeznaczeniem. | zużyte | sprzedaż |  |  |  |  |  |
| WR |  |  | 6 |  | Zestaw do oczyszczania wody | NST/N01/02865/2019 |  |  | 10,00 | 0,00 | 5,00 zł. |  | Rok produkcji 2001, wyeksploatowany, połamany i niesprawny. | zużyte | sprzedaż |  |  |  |  |  |
| WR |  |  | 7 |  | Rejestrator temperatury do urządzeń chłodzących Testo 175 T3 z dwoma czujnikami temperatury | PST/P01/05630/2019 |  |  | 1 687,51 | 0,00 | 29,50 zł |  | Rok produkcji 2014, wyeksploatowany i niesprawny. Opinia ekspertów w temacie nieopłacalności naprawy - Załącznik 2. | zużyte | sprzedaż |  |  |  |  |  |
| WR |  |  | 8 |  | Czajnik | NST/N01/13352/2023 |  |  | 85,24 | 0,00 | 1,00 zł. |  | Wyeksploatowany i niesprawny. | zużyte | sprzedaż |  |  |  |  |  |
| WR |  |  | 9 |  | Lodówka przenośna Curver 32l | NST/N01/13186/2023 |  |  | 73,90 | 0 | 15,00 |  | Wyeksploatowana i niesprawna. Brak pokrywy, ułamana brakująca, rączka. | zużyte | sprzedaż |  |  |  |  |  |
| WR |  |  | 10 |  | Lodówka przenosna Curver 32l | NST/N01/13187/2023 |  |  | 73,90 | 0 | 15,00 |  | Wyeksploatowana i niesprawna, złamany uchwyt, połamana pokrywa. | zużyte | sprzedaż |  |  |  |  |  |
| WR |  |  | 11 |  | Pojemnik chłodniczy 10L | NST/N01/05065/2019 |  |  | 25,00 | 0 | 15,00 |  | Rok produkcji 2011, wyeksploatowany i niesprawna, połamana rączka. | zużyte | sprzedaż |  |  |  |  |  |
| WR |  |  | 12 |  | Telefon komórkowy Kazam Life R6 | NST/N01/08036/2019 |  |  | 29,00 | 0 | 19,00 |  | Rok produkcji 2016. Przestarzała technologia. Zła słyszalność. Słaby zasięg. Niedziałające klawisze. | zużyte | sprzedaż |  |  |  |  |  |
| WR |  |  | 13 |  | Telefon komórkowy Kazam Life R6 | NST/N01/08041/2019 |  |  | 29,00 | 0 | 19,00 |  | Rok produkcji 2016. Przestarzała technologia. Zła słyszalność. Słaby zasięg. Niedziałające klawisze. | zużyte | sprzedaż |  |  |  |  |  |
| WR |  |  | 14 |  | Telefon komórkowy Kazam Life R6 | NST/N01/08035/2019 |  |  | 29,00 | 0 | 19,00 |  | Rok produkcji 2016. Przestarzała technologia. Zła słyszalność. Słaby zasięg. Niedziałające klawisze. | zużyte | sprzedaż |  |  |  |  |  |
| WR |  |  | 15 |  | Telefon komórkowy Kazam Life R6 | NST/N01/08040/2019 |  |  | 29,00 | 0 | 19,00 |  | Rok produkcji 2016. Przestarzała technologia. Zła słyszalność. Słaby zasięg. Niedziałające klawisze. | zużyte | sprzedaż |  |  |  |  |  |
| WR |  |  | 16 |  | Suszarka do rąk Prima | NST/N01/03777/2019 |  |  | 549,00 | 0,00 | 10,00 zł. |  | Rok produkcji 2007, wyeksploatowana i niesprawna, połamana, niemożliwy montaż. | zużyte | sprzedaż |  |  |  |  |  |
| WR |  |  | 17 |  | Pipeta automatyczna P-0473 | NST/N01/07287/2019 |  |  | 873,30 | 0,00 | 15,00 zł. |  | Zdekompletowana rok produkcji 2015, wyeksploatowana i niesprawna. Pozostałe części wykorzystane do naprawy innej pipety. | zużyte | sprzedaż |  |  |  |  |  |
| WR |  |  | 18 |  | Czajnik | NST/N01/13348/2023 |  |  | 85,24 | 0,00 | 1,00 zł. |  | Wyeksploatowany i niesprawny. | zużyte | sprzedaż |  |  |  |  |  |
| WR |  |  | 19 |  | Czajnik bezprzewodowy | NST/N01/07284/2019 |  |  | 2,00 | 0,00 | 1,00 zł. |  | Rok produkcji 2015, wyeksploatowany i niesprawny. | zużyte | sprzedaż |  |  |  |  |  |
| WR |  |  | 20 |  | Stolik pod komputer | M/M01/07233/2019 |  |  | 333,00 | 0,00 | 50,00 |  | Rok produkcji 2002. Biurko nie spełnia obecnych zasad ergonomii, nie jest użytkowane. Niestabilna konstrukcja. | zbędne | sprzedaż |  |  |  |  |  |
| WB |  |  | 21 |  | Wyparka próżniowa | NST/N01/02098/2019 |  |  | 1,74 | 0,00 | 0,70 |  | Nabyta w 1999, nie spełnia już wymagań jakościowych. | Zużyte | Sprzedaż |  |  |  |  |  |
| WB |  |  | 22 |  | Drukarka HP Deskjet 4725 Ink Advantage WiFi | NST/N01/06268/2019 |  |  | 435,00 | 0,00 | 43,5 |  | Nabyta w 2013 roku. Trwale uszkodzona, niesprawna. | Zużyte | Sprzedaż |  |  |  |  |  |
| WB |  |  | 23 |  | Komora cieplna | PST/P01/01294/2019 |  |  | 1.501,90 | 0,00 | 150,19 |  | Nabyta w 1999 roku. Urządzenie wycofane z eksploatacji w 2015 roku, z powodu dużych wahań temperatury, nie spełnia już wymagań jakościowych. | Zużyte | Sprzedaż |  |  |  |  |  |
| WB |  |  | 24 |  | Lodówka ZANUSSI ZRA40100WA | PST/P01/06862/2019 |  |  | 1.299,00 | 0,00 | 12,90 |  | Nabyta w 2017 - niesprawna. Uszkodzony układ chłodniczy. Uszkodzona przez przepięcie w instalacji elektrycznej. | Zużyte | Sprzedaż |  |  |  |  |  |
| WB |  |  | 25 |  | Piec sylitowy | NST/N01/02316/2019 |  |  | 2,45 | 0,00 | 0,30 |  | Nabyty w 1999. Nie działa, trwale uszkodzony. | Zużyte | Sprzedaż |  |  |  |  |  |
| WB |  |  | 26 |  | Suszarka KB | NST/N01/02423/2019 |  |  | 1,36 | 0,00 | 0,13 |  | Nabyta w 1999 roku suszarka samoistnie się wyłącza i nie trzyma temperatur, jej rozkład temperatur jest niestabilny i nie spełnia wymagań jakościowych. | Zużyte | Sprzedaż |  |  |  |  |  |
| WB |  |  | 27 |  | Komora cieplna | PST/P01/01413/2019 |  |  | 1.077,87 | 0,00 | 107,00 |  | Nabyta w 1999 roku, niesprawna, duży rozrzut temperatur. Uszkodzona, naprawa niemożliwa. Nie spełnia już wymagań jakościowych. | Zużyte | Sprzedaż |  |  |  |  |  |
| WB |  |  | 28 |  | Ogrzewacz przepływowy | NST/N01/02234/2019 |  |  | 250,00 | 0,00 | 2,50 |  | Uszkodzony, nie grzeje, wyłączony z użytkowania. | Zużyte | Sprzedaż |  |  |  |  |  |
| WB |  |  | 29 |  | stolik | M/M01/06047/2019 |  |  | 56,80 | 0,00 | 5,68 |  | Wyeksploatowany i zbędny. (1999 rok) | Zużyte | Sprzedaż |  |  |  |  |  |
| WB |  |  | 30 |  | Dozownik cieczy 10-60 ml HIRSCHMAN | PST/P01/01451/2019 |  |  | 1.569,16 | 0,00 | 15,00 |  | Nabyty w 1999, uszkodzony, nie spełnia już wymogów jakości. | Zużyte | Sprzedaż |  |  |  |  |  |
| WB |  |  | 31 |  | Stolik | M/M01/06059/2019 VIII-80-808-0128 |  |  | 18,00 | 0,00 | 1,00 |  | Nabyty w 1999, połamany, został wyłączony z użytkowania. | Zużyte | sprzedaż |  |  |  |  |  |
| WB |  |  | 32 |  | biurko | M/M01/06147/2019 |  |  | 297,68 | 0,00 | 29,00 |  | Przestarzała konstrukcja nie spełnia wymagań BHP. | Zużyte | sprzedaż |  |  |  |  |  |
| WB |  |  | 33 |  | Łaźnia | PST/P01/01422/2019 |  |  | 1.750,00 | 0,00 | 17,00 |  | Uszkodzona. Stwierdzony przez producenta - brak możliwości naprawy. | Zużyte | sprzedaż |  |  |  |  |  |
| WB |  |  | 34 |  | Suszarka KC-100 | NST/N01/02097/2019 |  |  | 1,06 | 0,00 | 0,10 |  | Suszarka z 1999. Zbyt duży rozrzut temperatur - nie spełnia wymagań jakościowych. | Zużyte | sprzedaż |  |  |  |  |  |
| WB |  |  | 35 |  | Higrometr włosowy | NST/N01/02340/2019 |  |  | 1,00 | 0,00 | 0,10 |  | Uszkodzony. | Zużyte | sprzedaż |  |  |  |  |  |
| WB |  |  | 36 |  | Pipeta automatyczna | NST/N01/04886/2019 |  |  | 495,00 | 0,00 | 49,50 |  | Uszkodzona, nie spełnia wymagań jakościowych. | Zużyte | sprzedaż |  |  |  |  |  |
| WB |  |  | 37 |  | Drukarka HP DJ 840 C | PST/P01/01391/2019 |  |  | 1.049,20 | 0,00 | 105,00 |  | Trwale uszkodzona, naprawa nieopłacalna. | Zużyte | sprzedaż |  |  |  |  |  |
| WB |  |  | 38 |  | Fotel bolek | M/M01/05983/2019 |  |  | 62,00 | 0,00 | 6,20 |  | Stary i zniszczony. | Zużyte | sprzedaż |  |  |  |  |  |
| WB |  |  | 39 |  | Fotel bolek | M/M01/05984/2019 |  |  | 62,00 | 0,00 | 6,20 |  | Stary i zniszczony. | Zużyte | sprzedaż |  |  |  |  |  |
| WB |  |  | 40 |  | Kalkulator citizen | NST/N01/02219/2019 |  |  | 28,06 | 0,00 | 2,80 |  | Uszkodzony | Zużyte | sprzedaż |  |  |  |  |  |
| WB |  |  | 41 |  | Pipeta wielowymiarowa automatyczna 1-10ml | NST/N01/06012/2019 |  |  | 648,00 | 0,00 | 65,00 |  | Uszkodzona, nie spełnia już wymagań jakościowych. Nabyta w 2012 roku | Zużyte | sprzedaż |  |  |  |  |  |
| WB |  |  | 42 |  | Pomocnik do biurka | M/M01/06172/2019 |  |  | 110,93 | 0,00 | 11,00 |  | Mebel metalowo – drewniany, zniszczony. | Zużyte | sprzedaż |  |  |  |  |  |
| WB |  |  | 43 |  | Latarka czołowa | NST/N01/06952/2019 |  |  | 27,00 | 0,00 | 2,70 |  | Nabyta w 2014, niesprawna | Zużyte | sprzedaż |  |  |  |  |  |
| WB |  |  | 44 |  | Waga ws 21 | NST/N01/02315/2019 |  |  | 1,26 | 0,00 | 1,00 |  | Waga szalkowa z lat 70, rozkalibrowana. | Zużyte | sprzedaż |  |  |  |  |  |
| WB |  |  | 45 |  | Zestaw komputerowy (stacja DELL inter core 2 duo, monitor DELL 22" P2210) | PST/P01/05273/2019 |  |  | 1.028,00 | 0,00 | 100,00 |  | Zestaw jest niesprawny, komputer niewydolny. | Zużyte | sprzedaż |  |  |  |  |  |
| WB |  |  | 46 |  | Czajnik | NST/N01/06950/2019 |  |  | 2,00 | 0,00 | 1,00 |  | Uszkodzony czajnik elektryczny z 2014 roku. | Zużyte | sprzedaż |  |  |  |  |  |
| WB |  |  | 47 |  | Drukarka HP DJ | PST/P01/01391/2019 IV-49-491-0096 |  |  | 1.049,20 | 0,00 | 105,00 |  | Drukarka z 1999 roku, trwale uszkodzona. | Zużyte | sprzedaż |  |  |  |  |  |
| WB |  |  | 48 |  | Zestaw komputerowy (stacja DELL inter core 2 duo, monitor DELL 22" P2210) | PST/P01/05277/2019 IV-49-491-0695 |  |  | 1.028,00 | 0,00 | 100,00 |  | Komputer przestarzały i niewydolny. | Zużyte | sprzedaż |  |  |  |  |  |
| WB |  |  | 49 |  | UPS BACK 500 EI | NST/N01/02442/2019 |  |  | 389,03 | 0,00 | 39,00 |  | Niesprawny zasilacz UPS z 1999. | Zużyte | sprzedaż |  |  |  |  |  |
| WB |  |  | 50 |  | Waga elektr WPE-600 | PST/P01/01464/2019 |  |  | 1.122,79 | 0,00 | 112,00 |  | Niesprawna, nie przeszła legalizacji, ponieważ nie spełnia wymagań jakościowych. | Zużyte | sprzedaż |  |  |  |  |  |
| WB |  |  | 51 |  | Termohigrometr LB-710DB | PST/P01/04638/2019 |  |  | 1.249,68 | 0,00 | 125,00 |  | Uszkodzone połączenie z komputerem. | Zużyte | sprzedaż |  |  |  |  |  |
| WB |  |  | 52 |  | Pehametr | PST/P01/01346/2019 |  |  | 1.970,78 | 0,00 | 197,00 |  | Pehametr uszkodzony, bardzo stary brak możliwości naprawy. brak elektrod. | Zużyte | sprzedaż |  |  |  |  |  |
| WB |  | 53 |  |  | Podgrzewacz | NST/N01/02393/2019 |  |  | 359,52 | 0,00 | 36,00 |  | Uszkodzony nie grzeje. Iskrzy przy włączaniu. Cieknie woda. | Zużyte | sprzedaż |  |  |  |  |  |
| WB |  | 54 |  |  | Sprężarka 3JW-60 | NST/N01/02253/2019 |  |  | 1,65 | 0,00 | 0,16 |  | Sprężarka długi czas nie używana. Wycieki oleju. | Zużyte | sprzedaż |  |  |  |  |  |
| WB |  | 55 |  |  | Pompa próżniowa | NST/N01/02136/2019 |  |  | 1,48 | 0,00 | 0,15 |  | Pompa bardzo długo nie używana Wymaga podłączenia do instalacji elektrycznej przez elektryka. Prawdopodobnie nie działa. | Zużyte | sprzedaż |  |  |  |  |  |
| WB |  | 56 |  |  | Pompa próżniowa | NST/N01/02252/2019 |  |  | 1,48 | 0,00 | 0,15 |  | Pompa bardzo długo nie używana Wymaga podłączenia do instalacji elektrycznej przez elektryka. Prawdopodobnie nie działa. | Zużyte | sprzedaż |  |  |  |  |  |
| WB |  | 57 |  |  | Pompa próżniowa | NST/N01/02251/2019 |  |  | 1,30 | 0,00 | 0,13 |  | Pompa bardzo długo nie używana Wymaga podłączenia do instalacji elektrycznej przez elektryka. Prawdopodobnie nie działa. | Zużyte | sprzedaż |  |  |  |  |  |
| WB |  | 58 |  |  | Radio Thomson | NST/N01/02403/2019 |  |  | 78,99 | 0,00 | 7,00 |  | Uszkodzone, brak możliwości ustawienia głośności i wyszukiwania stacji. | Zużyte | sprzedaż |  |  |  |  |  |
| WB |  | 59 |  |  | Radio | NST/N01/02397/2019 |  |  | 179,00 | 0,00 | 17,00 |  | Uszkodzone brak możliwości ustawienia głośności ucieka zakres fal wyszukiwania stacji. | Zużyte | sprzedaż |  |  |  |  |  |
| WB |  | 60 |  |  | Dozownik na mydło | NST/N01/02114/2019 |  |  | 1,00 | 0,00 | 0,10 |  | Uszkodzony | Zużyte | sprzedaż |  |  |  |  |  |
| WB |  | 61 |  |  | Stojak metalowy | NST/N01/02354/2019 |  |  | 1,00 | 0,00 | 0,10 |  | Zardzewiały, zniszczony. Nie używany od długiego czasu. | Zużyte | sprzedaż |  |  |  |  |  |
| WB |  | 62 |  |  | Skrzynia drewniana | NST/N01/02441/2019 |  |  | 193,98 | 0,00 | 1,00 |  | Zniszczona, zawilgocona | Zużyte | sprzedaż |  |  |  |  |  |
| WB |  | 63 |  |  | Pompka zanurzeniowa Gigant | NST/N01/04154/2019 |  |  | 259,99 | 0,00 | 26,00 |  | Uszkodzona | Zużyte | sprzedaż |  |  |  |  |  |
| WB |  | 64 |  |  | Pompka zanurzeniowa Whale | NST/N01/04153/2019 |  |  | 222,00 | 0,00 | 26,00 |  | Uszkodzona | Zużyte | sprzedaż |  |  |  |  |  |
| WB |  | 65 |  |  | Fotel biurowy obrotowy | M/M01/07471/2019 |  |  | 205,00 | 0,00 | 20,00 |  | Zniszczony | Zużyte | sprzedaż |  |  |  |  |  |
| WB |  | 66 |  |  | Ładowarka akumulatorków | NST/N01/08001/2019 |  |  | 20,00 | 0,00 | 2,00 |  | Uszkodzona, brak możliwości naprawy | Zużyte | sprzedaż |  |  |  |  |  |
| WB |  | 67 |  |  | Odbiornik do nawigacji satelitarnej GPS GARMIN | NST/N01/02322/2019 |  |  | 956,48 | 0,00 | 95,00 |  | Uszkodzony, błędne wskazania danych | Zużyte | sprzedaż |  |  |  |  |  |
| WR |  | 68 |  |  | Łaźnia wodna 8 (0169) | PST/P01/01938/2019 |  |  | 1.869,32 | 0,00 | 20,00 |  | Użytkowana przez 20 lat. Na ten moment uszkodzona, nie działa, wyłączona z użytkowania. | Zużyte | sprzedaż |  |  |  |  |  |
| WR |  | 69 |  |  | Łaźnia (0167) | PST/P01/01919/2019 |  |  | 1.869,32 | 0,00 | 20,00 |  | Użytkowana przez 20 lat. Na ten moment uszkodzona, nie działa, wyłączona z użytkowania. Powoduje wyłączanie się bezpieczników. | Zużyte | sprzedaż |  |  |  |  |  |
| WR |  | 70 |  |  | Łaźnia wodna LW 8 (0109) | NST/N01/02371/2019 |  |  | 18,00 | 0,00 | 18,00 |  | Użytkowana przez 20 lat. Na ten moment uszkodzona, nie działa, wyłączona z użytkowania. Nie grzeje, przecieka. | Zużyte | sprzedaż |  |  |  |  |  |
| WR |  | 71 |  |  | Telefon bezprzewodowy Panasonic | NST/N01/05113/2019 |  |  | 50,00 | 0,00 | 40,00 zł. |  | Rok produkcji 2011. Telefon niesprawny, nie działają przyciski. | Zużyte | sprzedaż |  |  |  |  |  |
| WR |  | 72 |  |  | Łaźnia wodna LW1 (0029) | NST/N01/02089/2019 |  |  | 35,00 | 0,00 | 10,00 |  | Niesprawne urządzenie, nie grzeje od 2010 roku, brak możliwości naprawy, pęknięta grzałka, brak wtyczki na zakończeniu kabli. | Zużyte | sprzedaż |  |  |  |  |  |
| WR |  | 73 |  |  | Ultratermostat (0081) | NST/N01/00088/2019 |  |  | 0,98 | 0,00 | 10,00 |  | Niesprawny, brak możliwości napełnienia wodą – połamana wewnętrzna komora na wodę. | Zużyte | sprzedaż |  |  |  |  |  |
| WR | 74 |  |  | Myjka laboratoryjna ultradźwiękowa Soronex (0224) |  |  | PST/P01/03928/2019 | 6 711,51 |  | 0,00 | 35,00 | Rok produkcji 2010, wyeksploatowany i niesprawny. Brak możliwości naprawy. |  | zużyte |  | sprzedaż |  |  |  |  |  |
| WR | 75 |  |  | Myjka ultradźwiękowa Sonic 6 (0215) |  |  | PST/P01/02826/2019 | 2 259,36 |  | 0,00 | 35,00 | Rok produkcji 2007, wyeksploatowany i niesprawny. Brak możliwości naprawy. |  | zużyte |  | sprzedaż |  |  |  |  |  |
| WR | 76 |  |  | Waga SNBC52 2200g/0,01g |  |  | PST/P01/01452/2019 | 7 134,56 |  | 0,00 | 50,00 | Rok produkcji 1999, wyeksploatowany i niesprawny. Koszt naprawy przewyższa koszt zakupu nowej wagi. |  | zużyte |  | sprzedaż |  |  |  |  |  |
| WR | 77 |  |  | Klimatyzator ACP-12CH35AELI |  |  | PST/P01/05395/2019 | 3.468,60 |  | 0,00 | 300,00 zł. | Rok produkcji 2014. Opinia z 2019 roku wskazuje, ze klimatyzator nie nadaje się do użytkowania. |  | zużyte |  | sprzedaż |  |  |  |  |  |
| WR | 78 |  |  | Klimatyzator SIM 18 |  |  | PST/P01/02375/2019 | 5.183,78 |  | 0,00 | 200,00 zł. | Rok produkcji 2014. Opinia z 2019 roku wskazuje, ze klimatyzator nie nadaje się do użytkowania. |  | zużyte |  | sprzedaż |  |  |  |  |  |
| WR | 79 |  |  | Klimatyzator Caldo |  |  | PST/P01/06615/2019 | 1.634,80 |  | 0,00 | 200,00 zł. | Rok produkcji 2014. Opinia z 2019 roku wskazuje, ze klimatyzator nie nadaje się do użytkowania. |  | zużyte |  | sprzedaż |  |  |  |  |  |
| WR | 80 |  |  | Generator wodoru (0009) |  |  | ST/801/00745/2019 8-80-801-0772 | 10,528,44 |  | 0,00 | 105,00 | Nabyty w 1993 roku. Przestarzała technologia. Zmieniona metoda. Nie spełnia wymagań jakościowych. |  | zużyty |  | Sprzedaż |  |  |  |  |  |
| WB | 81 |  |  | Zestaw komputerowy (monitor AOC model LM729) |  |  | PST/P01/02998/2019 | 2.148,54 |  | 0,00 | 215,00 | Nabyty w 2007. Przestarzały i niewydajny. |  | Zużyte |  | sprzedaż |  |  |  |  |  |
| WB | 82 |  |  | Szafa termostatowa |  |  | PST/P01/01332/2019 | 2.173,68 |  | 0,00 | 217,00 | Nabyta w 1999. Przez odchylenie temperatury nie spełnia już wymagań jakościowych. |  | Zużyte |  | sprzedaż |  |  |  |  |  |
| WB | 83 |  |  | Cieplarka z drzwiami szklanymi |  |  | PST/P01/00786/2019 | 5.585,54 |  | 0,00 | 100,00 | Nabyta w 1996. Uszkodzona w wyniku przepięcia. Została wyłączona z użytkowania w 2022 roku. |  | Zużyte |  | sprzedaż |  |  |  |  |  |
| WB | 84 |  |  | Zestaw komputerowy (monitor AOC model LM729) |  |  | PST/P01/02995/2019 | 2.148,54 |  | 0,00 | 215,00 | Nabyty w 2007 roku, przestarzały i niesprawny. |  | Zużyte |  | likwidacja |  |  |  |  |  |
| WB | 85 |  |  | Mikroskop odwrócony NIKON |  |  | ST/801/01232/2019 | 13.467,25 |  | 0,00 | 1350,00 | Nabyty w 1999 roku, został już wyłączony z użytkowania, ponieważ nie spełnia obecnych standardów. |  | Zużyte |  | sprzedaż |  |  |  |  |  |
| WB | 86 |  |  | Autoklaw ASVE |  |  | PST/P01/01348/2019 | 4.325,05 |  | 0,00 | 1000,00 | Autoklaw eksploatowany przez kilkanaście lat. Na ten moment autoklaw nieużytkowany ponieważ żadne z laboratoriów CLB Wrocław nie wykonuje badań mikrobiologicznych. Sprzęt nie posiada ważnych przeglądów UDT (urządzenia ciśnieniowe). |  | Zbędny |  | sprzedaż |  |  |  |  |  |
| WB | 87 |  |  | Przystawka do sączenia zawiesin |  |  | M/M01/06086/2019 | 2.147,20 |  | 0,00 | 215,00 | Wyeksploatowane, połamane. Nabyta w 1999. |  | Zużyte |  | sprzedaż |  |  |  |  |  |
| WB | 88 |  |  | Kserokopiarka EOP 2030 |  |  | PST/P01/01365/2019 | 7.997,95 |  | 0,00 | 800,00 | Urządzenie przestarzałe z 1999 roku, utraciło funkcję drukowania. |  | Zużyte |  | sprzedaż |  |  |  |  |  |
| WB | 89 |  |  | Aparat do autom. poboru prób wody i ścieków SIGMA |  |  | PST/P01/01347/2019 | 6.808,01 |  | 0,00 | 700,00 | Urządzenie wyłączone z użytku, ponieważ nie spełnia aktualnych norm. |  | Zużyte |  | Sprzedaż |  |  |  |  |  |
| WB | 90 |  |  | Zestaw Hach |  |  | PST/P01/01445/2019 | 9.800,43 |  | 0,00 | 100,00 | Zestaw skała da się z pehametru, konduktometru i spektrofotometru. Pehametr uszkodzony nie przechodzi kalibracji, brak możliwości zakupu elektrod. Konduktometr uszkodzona elektroda niewymienna, nie przechodzi kalibracji. Spektrofotometr uszkodzona droga optyczna, nie przechodzi sprawdzenia na wzorcach widmowych. Sprzęt nie spełnia wymagań jakościowych. |  | Zużyte |  | sprzedaż |  |  |  |  |  |
| WR | 91 |  |  | Pompa próżniowo-ciśnieniowa (0185) |  |  | PST/P01/02125/2019 | 3 046,34 |  | 0,00 | 10,00 | Niesprawna, głośno stuka w czasie pracy, krócieć nie zasysa. |  | Zużyte |  | sprzedaż |  |  |  |  |  |
| WR | 92 |  |  | Myjka ultradzwiekowa |  |  | PST/P01/01407/2019 | 4 410,00 |  | 0,00 | 35,00 | Myjka nie działa, brak możliwości ponownego zamontowania kluczowych komponentów (emitujących ultradźwięki) które w wyniku wieloletniej eksploatacji odpadły. |  | Zużyte |  | sprzedaż |  |  |  |  |  |
| WR | 93 |  |  |  | Zestaw do destylacji z parą wodną (0141) |  | ST/801/01115/2019 | 62 555,34 |  | 0,00 | 850,00 | Rok produkcji 1998, wyeksploatowany i niesprawny. |  | zużyte |  | sprzedaż |  |  |  |  |  |
| WR | 94 |  |  |  | Analizator rtęci AMA-254 |  | ST/801/01358/2019 (Poprzedni 8-80-801-0809) | 64.267,16 |  | 0,00 | 700,00 | Rok produkcji 2001, niesprawny, Wyłączony z użytku 2014. Awaria z przyczyn zewnętrznych – brak napięcia. Próby naprawy z 2014 roku nie przyniosły skutku. |  | zużyte |  |  |  | sprzedaż |  |  |  |
| WR | 95 |  |  |  | Chromatograf jonowy Shimadzu LC-20A Prominence |  | ST/801/02001/2019 8-80-801-0914 P-0450-5 | 206.309,21 |  | 0,00 | 33,819.99 PLN | Chromatograf jonowy przerobiony na cieczowy. Przestarzała technologia. Zmieniona metoda. Nie spełnia wymagań jakościowych |  | zużyte |  |  |  | sprzedaż |  |  |  |
| WR | 96 |  |  |  | Chromatograf gazowy Varian |  | ST/801/01566/2019 8-80-801-0830 | 128.104,88 |  | 0,00 | 20 000,00 | Nabyty w 2004 roku. Przestarzała technologia. Zmieniona metoda. Nie spełnia wymagań jakościowych. |  | zużyte |  |  |  | sprzedaż |  |  |  |
| WB | 97 |  |  |  | Autoklaw pionowy z wyposażeniem |  | ST/801/01216/2019 | 48.204,52 |  | 0,00 | 7500,00 | Autoklaw eksploatowany przez kilkanaście lat. Na ten moment autoklaw nieużytkowany ponieważ żadne z laboratoriów CLB Wrocław nie wykonuje badań mikrobiologicznych. Sprzęt nie posiada ważnych przeglądów UDT (urządzenia ciśnieniowe). (1999 rok) |  | Zbędny |  |  |  | sprzedaż |  |  |  |
| WB | 98 |  |  |  | Komora laminarna |  | ST/801/01170/2019 | 29.377,60 |  | 0,00 | 5600,00 | Uszkodzona i nieużytkowana przez nieopłacalne koszty naprawy. |  | zużyte |  |  |  | sprzedaż |  |  |  |
| WB | 99 |  |  |  | Autosampler do analizatora rtęci AMA |  | ST/801/01167/2019 | 27 155,00 |  | 0,00 | 700,00 | Wyłączony z użytku, ponieważ nie spełnia aktualnych wymagań. |  | zużyte |  |  |  | sprzedaż |  |  |  |
| WB | 100 |  |  |  | Analizator rtęci AMA 254 |  | ST/801/01172/2019 | 74.857,14 |  | 0,00 | 700,00 | Urządzenie nie uruchamia się, jest niesprawne i nie spełnia już wymagań jakościowych. |  | zużyte |  |  |  | sprzedaż |  |  |  |
| WB | 101 |  |  |  | Zestaw chromatografii cieczowej HPLC |  | ST/801/01182/2019 | 130.843,70 |  | 0,00 | 2000,00 | Niesprawny chromatograf cieczowy z 1999 - wyłączony z użytkowania z powodu braku wsparcia producenta i braku części zamiennych. |  | zużyte |  |  |  | sprzedaż |  |  |  |
| WB | 102 |  |  |  | Detektor fluorescencyjny Prostar 363 |  | ST/801/01233/2019 | 70.817,47 |  | 0,00 | 2900,00 zł | Niesprawny detektor fluoroscencyjny z 1999. Aparat nie spełnia wymagań jakościowych, ponieważ jest za mało dokładny. |  | zużyte |  |  |  | sprzedaż |  |  |  |
| WB | 103 |  |  |  | Termostat do HPLC (prostar 510) |  | ST/801/01225/2019 | 37.250,00 |  | 0,00 | 1590,00 | Rok produkcji 1999. Wyłączony z użytkowania, ponieważ nie spełnia wymagań jakościowych. |  | zużyte |  |  |  | sprzedaż |  |  |  |
| WB | 104 |  |  |  | Zestaw do oznaczania azotu Kjeldahla |  | ST/801/01214/2019 | 23.351,13 |  | 0,00 | 850,00 | Urządzenie wyeksploatowane i niesprawne. |  | zużyte |  |  |  | sprzedaż |  |  |  |
| WB | 105 |  |  |  | Mikrofon wszechpogodowy |  | ST/800/00016/2019 | 21.594,00 |  | 0,00 | 2160,00 | Uszkodzony, niesprawny, wyeksploatowany. |  | zużyte |  |  |  | sprzedaż |  |  |  |
| WR | 106 |  |  |  | Analizator przepływowy Future Duo |  | ST/801/04083/2019 | 221.400,00 |  | 0,00 | 2000,00 | Uszkodzony silnik pompy perystaltycznej, brak wsparcia producenta i możliwości naprawy. |  | zużyte |  |  |  | sprzedaż |  |  |  |