## Stała sieć monitoringu
Wyniki okresowych pomiarów pól elektromagnetycznych wykonanych w 2024 r. w ramach stałej sieci monitoringu na terenie województwa łódzkiego
Stwierdzenie zgodności
Województwo | Powiat | Gmina | Miejscowość | Ulica | Nazwa punktu pomiarowego | Kategoria obszaru | Współrzędne punktu pomiarowego |  | Data pomiaru | Wynik 0,5 godz. pomiaru [V/m]* | Niepewność pomiaru [V/m] | Wartość maksymalna (Emax) [V/m] | Niepewność pomiaru [V/m] | Wartość wskaźnika poziomu emisji pól elektromagnetycznych WME (z obliczeń)** | Średnia dla kategorii obszaru [V/m]
ŁÓDZKIE | m. Łódź | M. Łódź | Łódź | ul. Sacharowa 7 | E_2022_A_1 | Miasta powyżej 200000 mieszkańców | 51.756278 | 19.540444 | 2024-04-09 | <0,8 |  | 1.3 | 0.7 | 0.07 | 0.57778
WOJ. ŁÓDZKIE | Powiat m. Łódź | M. Łódź | Łódź | ul. Lokajskiego 1 | E_2022_A_2 | Miasta powyżej 200000 mieszkańców | 51.750703 | 19.415167 | 2024-05-15 | <0,8 |  | 1.4 | 0.7 | 0.08 | 5
WOJ. ŁÓDZKIE | Powiat m. Łódź | M. Łódź | Łódź | ul. Kopernika 49 | E_2022_A_3 | Miasta powyżej 200000 mieszkańców | 51.760722 | 19.442611 | 2024-05-15 | 1.3 | 0.7 | 2.5 | 1.3 | 0.14 | 5
WOJ. ŁÓDZKIE | Powiat m. Łódź | M. Łódź | Łódź | ul. Piłsudskiego 65/6 | E_2022_A_4 | Miasta powyżej 200000 mieszkańców | 51.760861 | 19.482583 | 2024-07-10 | <0,8 |  | 3.7 | 2 | 0.2 | 5
WOJ. ŁÓDZKIE | Powiat m. Łódź | M. Łódź | Łódź | ul. Ofiarna 3 | E_2022_A_5 | Miasta powyżej 200000 mieszkańców | 51.717633 | 19.477694 | 2024-04-11 | <0,8 |  | 2.2 | 1.2 | 0.12 | 5
WOJ. ŁÓDZKIE | Powiat m. Łódź | M. Łódź | Łódź | ul. Kołobrzeska 4 | E_2022_A_6 | Miasta powyżej 200000 mieszkańców | 51.72775 | 19.427222 | 2024-04-11 | 1.1 | 0.6 | 3.4 | 1.8 | 0.19 | 5
WOJ. ŁÓDZKIE | Powiat m. Łódź | M. Łódź | Łódź | ul. Zakładowa 56 | E_2022_A_7 | Miasta powyżej 200000 mieszkańców | 51.741278 | 19.565167 | 2024-04-09 | <0,8 |  | 1.2 | 0.7 | 0.07 | 5
WOJ. ŁÓDZKIE | Powiat m. Łódź | M. Łódź | Łódź | ul. Zarzewska 52 | E_2022_A_8 | Miasta powyżej 200000 mieszkańców | 51.743222 | 19.473028 | 2024-04-11 | <0,8 |  | 1.3 | 0.7 | 0.07 | 5
WOJ. ŁÓDZKIE | Powiat m. Łódź | M. Łódź | Łódź | ul. Wróblewskiego 3/5 | E_2022_A_9 | Miasta powyżej 200000 mieszkańców | 51.744861 | 19.455417 | 2024-09-27 | <0,8 |  | 1.1 | 0.6 | 0.06 | 5
WOJ. ŁÓDZKIE | pabianicki | Pabianice | Pabianice | ul. Armii Krajowej 32 | E_2022_C_1 | Miasta w przedziale powyżej 50000 do 100000 mieszkańców | 51.668331 | 19.343028 | 2024-05-17 | <0,8 |  | 1.3 | 0.7 | 0.07 | 0.82222
WOJ. ŁÓDZKIE | Powiat pabianicki | Pabianice | Pabianice | ul. Piaskowa 18 | E_2022_C_2 | Miasta w przedziale powyżej 50000 do 100000 mieszkańców | 51.664861 | 19.374556 | 2024-07-10 | <0,8 |  | 2.1 | 1.1 | 0.11 | 7
WOJ. ŁÓDZKIE | Powiat pabianicki | Pabianice | Pabianice | ul. Szarych Szeregów 2 | E_2022_C_3 | Miasta w przedziale powyżej 50000 do 100000 mieszkańców | 51.658972 | 19.328111 | 2024-05-10 | <0,8 |  | 0.9 | 0.5 | 0.05 | 7
WOJ. ŁÓDZKIE | tomaszowski | Tomaszów Mazowiecki | Tomaszów Mazowiecki | ul. Niska/ul. Modra | E_2022_C_4 | Miasta w przedziale powyżej 50000 do 100000 mieszkańców | 51.528361 | 20.029083 | 2024-04-10 | 1.4 | 0.8 | 1.8 | 1 | 0.1 | 7
WOJ. ŁÓDZKIE | Powiat tomaszowski | Tomaszów Mazowiecki | Tomaszów Mazowiecki | ul. Kolbe/ul. Kombatantów | E_2022_C_5 | Miasta w przedziale powyżej 50000 do 100000 mieszkańców | 51.543444 | 20.00825 | 2024-04-10 | 2.5 | 1.3 | 3.3 | 1.7 | 0.18 | 7
WOJ. ŁÓDZKIE | Powiat tomaszowski | Tomaszów Mazowiecki | Tomaszów Mazowiecki | ul. Benniego 7 | E_2022_C_6 | Miasta w przedziale powyżej 50000 do 100000 mieszkańców | 51.522194 | 20.003 | 2024-04-10 | <0,8 |  | 1.6 | 0.8 | 0.09 | 7
WOJ. ŁÓDZKIE | zgierski | Zgierz | Zgierz | ul. Witkacego 17 | E_2022_C_7 | Miasta w przedziale powyżej 50000 do 100000 mieszkańców | 51.860028 | 19.383306 | 2024-04-19 | <0,8 |  | 3.5 | 1.9 | 0.19 | 7
WOJ. ŁÓDZKIE | Powiat zgierski | Zgierz | Zgierz | pl. Kilińskiego 3 | E_2022_C_8 | Miasta w przedziale powyżej 50000 do 100000 mieszkańców | 51.854306 | 19.415583 | 2024-04-19 | <0,8 |  | 2 | 1.1 | 0.11 | 7
WOJ. ŁÓDZKIE | Powiat zgierski | Zgierz | Zgierz | ul. Stępowizna 23A | E_2024_C_9 | Miasta w przedziale powyżej 50000 do 100000 mieszkańców | 51.865778 | 19.438111 | 2024-04-19 | 1.1 | 0.6 | 2.6 | 1.4 | 0.14 | 7
WOJ. ŁÓDZKIE | kutnowski | Kutno | Kutno | ul. K. Jadwigi/ul. Jagiełły | E_2022_D_5 | Miasta w przedziale od 20000 do 50000 mieszkańców | 52.227917 | 19.374778 | 2024-09-23 | 1.5 | 0.8 | 1.9 | 1.1 | 0.11 | 1.1333
WOJ. ŁÓDZKIE | Powiat kutnowski | Kutno | Kutno | ul. Tarnowskiego 40 | E_2022_D_6 | Miasta w przedziale od 20000 do 50000 mieszkańców | 52.242333 | 19.359056 | 2024-09-23 | <0,8 |  | 2 | 1.1 | 0.11 | 8
WOJ. ŁÓDZKIE | łaski | Łask | Łask | ul. Pułaskiego 3 | E_2022_D_11 | Miasta w przedziale od 20000 do 50000 mieszkańców | 51.585364 | 19.134806 | 2024-05-09 | 2.2 | 1.2 | 3.5 | 1.9 | 0.19 | 8
WOJ. ŁÓDZKIE | Powiat łaski | Łask | Łask | ul. Warszawska 20 | E_2022_D_12 | Miasta w przedziale od 20000 do 50000 mieszkańców | 51.590472 | 19.142806 | 2024-05-09 | 1.6 | 0.8 | 2.3 | 1.2 | 0.13 | 8
WOJ. ŁÓDZKIE | opoczyński | Opoczno | Opoczno | ul. Marii Skłodowskiej Curie 16 | E_2022_D_7 | Miasta w przedziale od 20000 do 50000 mieszkańców | 51.381667 | 20.282222 | 2024-04-30 | 1.4 | 0.8 | 3.3 | 1.7 | 0.18 | 8
WOJ. ŁÓDZKIE | Powiat opoczyński | Opoczno | Opoczno | ul. Piotrkowska 43 | E_2022_D_8 | Miasta w przedziale od 20000 do 50000 mieszkańców | 51.375472 | 20.277861 | 2024-04-30 | 1.2 | 0.7 | 2.1 | 1.1 | 0.11 | 8
WOJ. ŁÓDZKIE | radomszczański | Radomsko | Radomsko | ul. Stodolna 6 | E_2022_D_1 | Miasta w przedziale od 20000 do 50000 mieszkańców | 51.068739 | 19.450161 | 2024-11-06 | 1.4 | 0.8 | 2.5 | 1.4 | 0.14 | 8
WOJ. ŁÓDZKIE | Powiat radomszczański | Radomsko | Radomsko | ul. Leszka Czarnego 6 | E_2022_D_2 | Miasta w przedziale od 20000 do 50000 mieszkańców | 51.061056 | 19.453333 | 2024-11-06 | <0,8 |  | 1.8 | 1 | 0.1 | 8
WOJ. ŁÓDZKIE | sieradzki | Sieradz | Sieradz | ul. Spacerowa 27 | E_2022_D_3 | Miasta w przedziale od 20000 do 50000 mieszkańców | 51.582528 | 18.740306 | 2024-04-18 | 1.7 | 0.9 | 2.6 | 1.3 | 0.14 | 8
WOJ. ŁÓDZKIE | Powiat sieradzki | Sieradz | Sieradz | ul. Piłsudskiego 14 | E_2022_D_4 | Miasta w przedziale od 20000 do 50000 mieszkańców | 51.592056 | 18.729528 | 2024-04-18 | <0,8 |  | 1.1 | 0.6 | 0.06 | 8
WOJ. ŁÓDZKIE | zduńskowolski | Zduńska Wola | Zduńska Wola | ul. Azaliowa 7 | E_2022_D_10 | Miasta w przedziale od 20000 do 50000 mieszkańców | 51.594306 | 18.954611 | 2024-06-18 | <0,8 |  | 3.6 | 2 | 0.2 | 8
WOJ. ŁÓDZKIE | Powiat zduńskowolski | Zduńska Wola | Zduńska Wola | ul. Żeromskiego 10a | E_2022_D_9 | Miasta w przedziale od 20000 do 50000 mieszkańców | 51.601189 | 18.940278 | 2024-06-18 | 1 | 0.5 | 1.3 | 0.7 | 0.07 | 8
WOJ. ŁÓDZKIE | bełchatowski | Zelów | Zelów | ul. Żeromskiego 21D | E_2022_E_4 | Miasta poniżej 20000 mieszkańców | 51.46725 | 19.218389 | 2024-02-27 | <0,8 |  | 1 | 0.54 | 0.06 | 0.61176
WOJ. ŁÓDZKIE | kutnowski | Krośniewice | Krośniewice | ul. Toruńska 14A | E_2022_E_5 | Miasta poniżej 20000 mieszkańców | 52.257028 | 19.167869 | 2024-07-09 | <0,8 |  | 0.8 | 0.5 | 0.05 | 9
WOJ. ŁÓDZKIE | Powiat kutnowski | Żychlin | Żychlin | ul. Żeromskiego 5 | E_2022_E_6 | Miasta poniżej 20000 mieszkańców | 52.238111 | 19.626917 | 2024-07-09 | <0,8 |  | 1.4 | 0.8 | 0.08 | 9
WOJ. ŁÓDZKIE | Powiat kutnowski | Dąbrowice | Dąbrowice | ul. Stary Rynek 31 | E_2024_E_14 | Miasta poniżej 20000 mieszkańców | 52.3155 | 19.082694 | 2024-10-17 | <0,8 |  | 2.9 | 1.6 | 0.16 | 9
WOJ. ŁÓDZKIE | łęczycki | Łęczyca | Łęczyca | ul. Zachodnia 7 | E_2022_E_7 | Miasta poniżej 20000 mieszkańców | 52.06075 | 19.189389 | 2024-08-01 | 2.4 | 1.3 | 3.3 | 1.8 | 0.18 | 9
WOJ. ŁÓDZKIE | Powiat łęczycki | Piątek | Piątek | ul. Stodolniana 3 | E_2024_E_13 | Miasta poniżej 20000 mieszkańców | 52.070194 | 19.476861 | 2024-08-01 | 1 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.08 | 9
WOJ. ŁÓDZKIE | opoczyński | Drzewica | Drzewica | ul. Osiedle Mieszka I 3 | E_2022_E_8 | Miasta poniżej 20000 mieszkańców | 51.448167 | 20.464778 | 2024-07-25 | 1.4 | 0.8 | 2.8 | 1.5 | 0.15 | 9
WOJ. ŁÓDZKIE | pajęczański | Pajęczno | Pajęczno | ul. Rekreacyjna 3 | E_2022_E_10 | Miasta poniżej 20000 mieszkańców | 51.147639 | 18.993861 | 2024-11-05 | <0,8 |  | 2.5 | 1.4 | 0.14 | 9
WOJ. ŁÓDZKIE | Powiat pajęczański | Działoszyn | Działoszyn | ul. Piłsudskiego 21A | E_2022_E_9 | Miasta poniżej 20000 mieszkańców | 51.11715 | 18.872417 | 2024-11-05 | <0,8 |  | 1.7 | 0.9 | 0.09 | 9
WOJ. ŁÓDZKIE | piotrkowski | Wolbórz | Wolbórz | ul. Zwierzyniec 5b | E_2022_E_1 | Miasta poniżej 20000 mieszkańców | 51.491194 | 19.83825 | 2024-04-24 | <0,8 |  | 1.7 | 0.9 | 0.09 | 9
WOJ. ŁÓDZKIE | Powiat piotrkowski | Sulejów | Sulejów | ul. Podole/ul. Wąska | E_2022_E_11 | Miasta poniżej 20000 mieszkańców | 51.358 | 19.866306 | 2024-04-24 | <0,8 |  | 1.2 | 0.7 | 0.07 | 9
WOJ. ŁÓDZKIE | Powiat piotrkowski | Rozprza | Rozprza | ul. Spacerowa/ul. Kwiatowa | E_2024_E_16 | Miasta poniżej 20000 mieszkańców | 51.308222 | 19.646917 | 2024-04-08 | <0,8 |  | 0.9 | 0.4 | 0.05 | 9
WOJ. ŁÓDZKIE | radomszczański | Kamieńsk | Kamieńsk | ul. Słowackiego 121 | E_2022_E_2 | Miasta poniżej 20000 mieszkańców | 51.195472 | 19.499083 | 2024-04-08 | <0,8 |  | 1.4 | 0.8 | 0.08 | 9
WOJ. ŁÓDZKIE | Powiat radomszczański | Przedbórz | Przedbórz | ul. Mostowa 35A | E_2022_E_3 | Miasta poniżej 20000 mieszkańców | 51.086833 | 19.878083 | 2024-04-12 | <0,8 |  | 1.1 | 0.6 | 0.06 | 9
WOJ. ŁÓDZKIE | tomaszowski | Ujazd | Ujazd | ul. Kopernika 18 | E_2024_E_15 | Miasta poniżej 20000 mieszkańców | 51.6095 | 19.932917 | 2024-09-18 | <0,8 |  | 1.3 | 0.7 | 0.07 | 9
WOJ. ŁÓDZKIE | zgierski | Ozorków | Ozorków | ul. Wyszyńskiego 37 | E_2022_E_12 | Miasta poniżej 20000 mieszkańców | 51.961028 | 19.296083 | 2024-05-17 | <0,8 |  | 3.8 | 2 | 0.21 | 9
WOJ. ŁÓDZKIE | brzeziński | Jeżów | Jeżów | ul. Tulipanowa 6 | E_2024_E_17 | Miasta poniżej 20000 mieszkańców | 51.815181 | 19.977045 | 2024-09-27 | <0,8 |  | 2.8 | 1.5 | 0.15 | 9
* wynik 0,8 V/m oznacza, że średni zmierzony poziom natężenia składowej elektrycznej był niższy od progu czułości sondy, którą wykonano pomiar.
** wskaźnik WME, o którym mowa w Załączniku nr 3 rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. z 2020, poz.2311) jest wartością wskaźnikową poziomu emisji pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności wyznaczoną na podstawie maksymalnej wartości chwilowej (Emax) uzyskanej w trakcie pomiarów w danym punkcie pomiarowym. Służy do stwierdzenia zgodności i pozwala określić, czy zmierzone poziomy PEM w tym punkcie wykazały przekroczenia wartości dopuszczalnych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. z 2019 r. poz. 2448). Dopuszczalne poziomy PEM uznaje się za dotrzymane, gdy żadna z wartości wskaźnikowych WME nie przekracza wartości 1.

## Monitoring badawczy
Wyniki okresowych pomiarów pól elektromagnetycznych wykonanych w 2024 r. w ramach monitoringu badawczego na terenie województwa łódzkiego
Stwierdzenie zgodności
Województwo | Powiat | Gmina | Miejscowość | Ulica (jeśli dotyczy) | Nazwa punktu pomiarowego | Kategoria obszaru | Współrzędne punktu pomiarowego |  | Data pomiaru | Wynik 0,5 godz. pomiaru [V/m]* | Niepewność pomiaru [V/m] | Wartość maksymalna (Emax) [V/m] | Niepewność pomiaru [V/m] | Wartość wskaźnika poziomu emisji pól elektromagnetycznych WME (z obliczeń)** | Średnia dla kategorii obszaru [V/m]
ŁÓDZKIE | bełchatowski | Kleszczów | Kleszczów | ul. Osiedlowa 13 | E_2024_GW_10 | Gminy wiejskie | 51.220754 | 19.302396 | 2024-04-04 | 1.2 | 0.6 | 1.7 | 0.9 | 0.09 | 0.45625
WOJ. ŁÓDZKIE | kutnowski | Bedlno | Kręcieszki 16 |  | E_2024_GW_1 | Gminy wiejskie | 52.213526 | 19.545198 | 2024-09-19 | 1.4 | 0.8 | 1.9 | 1 | 0.1 | 10
WOJ. ŁÓDZKIE | Powiat kutnowski | Krzyżanów | Krzyżanówek 13 |  | E_2024_GW_13 | Gminy wiejskie | 52.182556 | 19.481583 | 2024-09-19 | <0,8 |  | 1.3 | 0.7 | 0.07 | 10
WOJ. ŁÓDZKIE | Powiat kutnowski | Kutno | Franki Wroczyńskie 1 |  | E_2024_GW_15 | Gminy wiejskie | 52.210346 | 19.280817 | 2024-08-02 | <0,8 |  | 2.6 | 1.4 | 0.14 | 10
WOJ. ŁÓDZKIE | Powiat kutnowski | Oporów | Oporów 25L |  | E_2024_GW_19 | Gminy wiejskie | 52.262194 | 19.557278 | 2024-09-19 | <0,8 |  | 1.7 | 0.9 | 0.09 | 10
WOJ. ŁÓDZKIE | Powiat kutnowski | Strzelce | Strzelce | ul. Osiedlowa 1 | E_2024_GW_27 | Gminy wiejskie | 52.31275 | 19.407361 | 2024-10-17 | <0,8 |  | 2.8 | 1.5 | 0.15 | 10
WOJ. ŁÓDZKIE | łaski | Buczek | Buczek | ul. Spacerowa 2B | E_2024_GW_4 | Gminy wiejskie | 51.501775 | 19.166556 | 2024-02-27 | <0,8 |  | 3 | 1.6 | 0.16 | 10
WOJ. ŁÓDZKIE | łęczycki | Witonia | Witonia | ul. Dworcowa 2 | E_2024_GW_31 | Gminy wiejskie | 52.153306 | 19.277833 | 2024-08-02 | <0,8 |  | 1.8 | 1 | 0.1 | 10
WOJ. ŁÓDZKIE | opoczyński | Paradyż | Paradyż | ul. Lipowa 20B | E_2024_GW_21 | Gminy wiejskie | 51.304056 | 20.126694 | 2024-07-30 | <0,8 |  | 1.1 | 0.6 | 0.06 | 10
WOJ. ŁÓDZKIE | Powiat opoczyński | Poświętne | Studzianna 44 |  | E_2024_GW_22 | Gminy wiejskie | 51.52225 | 20.352917 | 2024-07-25 | <0,8 |  | 4.1 | 2.2 | 0.23 | 10
WOJ. ŁÓDZKIE | Powiat opoczyński | Sławno | Olszowiec 5 |  | E_2024_GW_26 | Gminy wiejskie | 51.410028 | 20.095583 | 2024-07-29 | <0,8 |  | 1.2 | 0.7 | 0.07 | 10
WOJ. ŁÓDZKIE | Powiat opoczyński | Białaczów | Białaczów | ul. Łąkowa 20 | E_2024_GW_3 | Gminy wiejskie | 51.294611 | 20.299667 | 2024-07-30 | <0,8 |  | 0.8 | 0.4 | 0.04 | 10
WOJ. ŁÓDZKIE | Powiat opoczyński | Żarnów | Sielec 7 |  | E_2024_GW_32 | Gminy wiejskie | 51.231188 | 20.163094 | 2024-07-29 | <0,8 |  | 1.2 | 0.7 | 0.07 | 10
WOJ. ŁÓDZKIE | pabianicki | Ksawerów | Ksawerów | ul. Pocztowa 7 | E_2024_GW_14 | Gminy wiejskie | 51.682361 | 19.405722 | 2024-05-10 | <0,8 |  | 1.1 | 0.6 | 0.06 | 10
WOJ. ŁÓDZKIE | Powiat pabianicki | Pabianice | Pawlikowice 7a |  | E_2024_GW_20 | Gminy wiejskie | 51.613722 | 19.358278 | 2024-05-10 | <0,8 |  | 0.8 | 0.4 | 0.04 | 10
WOJ. ŁÓDZKIE | Powiat pabianicki | Dobroń | Przygoń | ul. Słoneczna 5 | E_2024_GW_8 | Gminy wiejskie | 51.616354 | 19.219379 | 2024-05-09 | <0,8 |  | 1.1 | 0.6 | 0.06 | 10
WOJ. ŁÓDZKIE | pajęczański | Nowa Brzeźnica | Nowa Brzeźnica | pl. 1 Maja 15 | E_2024_GW_18 | Gminy wiejskie | 51.080944 | 19.182611 | 2024-10-16 | <0,8 |  | 1.5 | 0.8 | 0.08 | 10
WOJ. ŁÓDZKIE | Powiat pajęczański | Rząśnia | Biała 63 |  | E_2024_GW_24 | Gminy wiejskie | 51.183194 | 19.021167 | 2024-06-24 | <0,8 |  | 0.8 | 0.4 | 0.04 | 10
WOJ. ŁÓDZKIE | Powiat pajęczański | Strzelce Wielkie | Strzelce Wielkie | ul. Częstochowska 1C | E_2024_GW_28 | Gminy wiejskie | 51.13997 | 19.14312 | 2024-10-16 | <0,8 |  | 2 | 1.1 | 0.11 | 10
WOJ. ŁÓDZKIE | Powiat pajęczański | Sulmierzyce | Sulmierzyce | ul. Łąkowa 7 | E_2024_GW_29 | Gminy wiejskie | 51.189306 | 19.203306 | 2024-04-08 | <0,8 |  | 1.2 | 0.7 | 0.07 | 10
WOJ. ŁÓDZKIE | Powiat pajęczański | Kiełczygłów | Kiełczygłów | ul. Tysiąclecia 20A | E_2024_GW_9 | Gminy wiejskie | 51.237861 | 18.989944 | 2024-04-04 | <0,8 |  | 2.9 | 1.6 | 0.16 | 10
WOJ. ŁÓDZKIE | piotrkowski | Ręczno | Ręczno | ul. Wczasowa 5 | E_2024_GW_23 | Gminy wiejskie | 51.192189 | 19.832649 | 2024-04-12 | <0,8 |  | 0.9 | 0.5 | 0.05 | 10
WOJ. ŁÓDZKIE | Powiat piotrkowski | Czarnocin | Czarnocin | ul. Główna 154 | E_2024_GW_6 | Gminy wiejskie | 51.599833 | 19.683306 | 2024-07-29 | <0,8 |  | 0.8 | 0.4 | 0.04 | 10
WOJ. ŁÓDZKIE | radomszczański | Kobiele Wielkie | Kobiele Wielkie | ul. Polna 10 | E_2024_GW_11 | Gminy wiejskie | 51.0425 | 19.622722 | 2024-12-05 | <0,8 |  | 1.1 | 0.6 | 0.06 | 10
WOJ. ŁÓDZKIE | Powiat radomszczański | Kodrąb | Rzejowice 91 |  | E_2024_GW_12 | Gminy wiejskie | 51.094889 | 19.692333 | 2024-12-18 | <0,8 |  | 2.3 | 1.2 | 0.13 | 10
WOJ. ŁÓDZKIE | Powiat radomszczański | Masłowice | Łączkowice 2 |  | E_2024_GW_17 | Gminy wiejskie | 51.087583 | 19.845833 | 2024-12-18 | <0,8 |  | 2.2 | 1.2 | 0.12 | 10
WOJ. ŁÓDZKIE | Powiat radomszczański | Wielgomłyny | Wielgomłyny | ul. Częstochowska 2A | E_2024_GW_30 | Gminy wiejskie | 51.011278 | 19.762889 | 2024-12-18 | <0,8 |  | 2.7 | 1.5 | 0.15 | 10
WOJ. ŁÓDZKIE | sieradzki | Brzeźnio | Tumidaj 4B |  | E_2024_GW_5 | Gminy wiejskie | 51.515347 | 18.648064 | 2024-04-18 | <0,8 |  | 0.8 | 0.4 | 0.04 | 10
WOJ. ŁÓDZKIE | tomaszowski | Lubochnia | Lubochnia | ul. Tomaszowska 18A | E_2024_GW_16 | Gminy wiejskie | 51.605111 | 20.048806 | 2024-09-20 | <0,8 |  | 2.9 | 1.6 | 0.16 | 10
WOJ. ŁÓDZKIE | Powiat tomaszowski | Będków | Remiszewice 20 |  | E_2024_GW_2 | Gminy wiejskie | 51.585519 | 19.723194 | 2024-09-18 | <0,8 |  | 1.3 | 0.7 | 0.07 | 10
WOJ. ŁÓDZKIE | Powiat tomaszowski | Rzeczyca | Rzeczyca | ul. Zacisze 2 | E_2024_GW_25 | Gminy wiejskie | 51.5995 | 20.301704 | 2024-07-30 | <0,8 |  | 0.8 | 0.4 | 0.04 | 10
WOJ. ŁÓDZKIE | Powiat tomaszowski | Czerniewice | Czerniewice | ul. Szkolna 13A | E_2024_GW_7 | Gminy wiejskie | 51.657833 | 20.166861 | 2024-09-20 | <0,8 |  | 4 | 2.2 | 0.22 | 10
* wynik 0,8 V/m oznacza, że średni zmierzony poziom natężenia składowej elektrycznej był niższy od progu czułości sondy, którą wykonano pomiar.
** wskaźnik WME, o którym mowa w Załączniku nr 3 rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. z 2020, poz.2311) jest wartością wskaźnikową poziomu emisji pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności wyznaczoną na podstawie maksymalnej wartości chwilowej (Emax) uzyskanej w trakcie pomiarów w danym punkcie pomiarowym. Służy do stwierdzenia zgodności i pozwala określić, czy zmierzone poziomy PEM w tym punkcie wykazały przekroczenia wartości dopuszczalnych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. z 2019 r. poz. 2448). Dopuszczalne poziomy PEM uznaje się za dotrzymane, gdy żadna z wartości wskaźnikowych WME nie przekracza wartości 1.