OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest:

„Usługa wzorcowania sprzętu laboratoryjnego użytkowanego w Wydziale Technologii i Jakości Budowy Dróg – Laboratorium Drogowego Oddziału GDDKiA w Katowicach, przez akredytowane laboratoria wzorcujące wraz z wydaniem świadectw wzorcowania opatrzonych symbolem akredytacji.”

Zakres przedmiotowego zamówienia został podzielony na następujące części:

| Część 1 - | Usługa wzorcowania urządzeń laboratoryjnych ze względu na siłę; |
| --- | --- |
| Część 2 - | Usługa wzorcowania urządzeń laboratoryjnych ze względu na temperaturę i wilgotność; |
| Część 3 - | Usługa wzorcowania sit laboratoryjnych; |
| Część 4 - | Usługa wzorcowania urządzeń laboratoryjnych ze względu długość, wymiar, czas, masę, przemieszczenie, geometrię powierzchni i kąt; |
| Część 5 - | Usługa wzorcowania wag laboratoryjnych; |
| Część 6 - | Usługa wzorcowania urządzeń laboratoryjnych ze względu na ciśnienie. |

- Termin realizacji:

od dnia podpisania umowy do dnia określonego w Opisie Przedmiotu Zamówienia (Tabela 1-6, wykaz sprzętu do wzorcowania), dla poszczególnego sprzętu.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Część 1 - Usługa wzorcowania urządzeń laboratoryjnych ze względu na siłę;

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi wzorcowania urządzeń laboratoryjnych ze względu na siłę. Usługa wzorcowania urządzeń powinna być wykonana w punktach wzorcowania przez Akredytowane Laboratorium Wzorujące.

Ponadto płyta dociskowa w urządzeniu o nr QMS T-1.2-I-1405/W musi zostać wywzorcowana zgodnie z podanymi parametrami normy PN-EN 12390-4:2020-03, tj. twardość 
min. 53 HRC, płaskość max 0.03 mm, chropowatość Ra 0.4 µm do 3.2 µm

Uwaga: Prasa wytrzymałościowa Matest o nr QMS T-1.2-I-1553/W znajduje się 
w Laboratorium Niestacjonarnym 34-350 Węgierska Górka, ul. Parkowa 5 i tam powinna być wzorcowana.

Przedmiot umowy obejmuje swym zakresem w szczególności:

Tabela 1. wykaz sprzętu do wzorcowania

| Lp | Nr QMS | Nr seryjny | Nazwa urządzenia | Punkty wzorcowania | Termin realizacji do |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | T-1.1-I-1560/W | 3501302 | Maszyna wytrzymałościowa do prób statycznych ściskania Infratest Typ 35-5100, zakres 0-50 kN | 2,0 kN; 5,0 kN; 10,0 kN; 15,0 kN; 20,0 kN; 25,0 kN; 30,0 kN; 35,0 kN; 40,0 kN; 50,0 kN | 22.04.2022 |
| 2 | T-1.1-I-1719/W | 3501114 | Maszyna wytrzymałościowa do prób statycznych ściskania Infratest Typ 35-5100, zakres 0-50 kN | 2,0 kN; 5,0 kN; 10,0 kN; 15,0 kN; 20,0 kN; 25,0 kN; 30,0 kN; 35,0 kN; 40,0 kN; 50,0 kN | 22.04.2022 |
| 3 | T-1.1-I-1556/W | 2029312 | Duktylometr cyfrowy, Infratest Typ 20-2346, zakres wskazań 0-300 N | Tor pomiaru siły rozciągającej, zakres pomiaru 0-300 N | 22.04.2022 |
| 4 | T-1.2-I-1405/W | 1849 | Prasa wytrzymałościowa FROM+TEST (RAMA I) | 150,0; 300,0; 500,0; 750,0; 1000,0; 1500,0; 2000,0; 2500,0; 3000,0 [kN] | 25.04.2022 |
| 5 | T-1.2-I-1405/W | 1849 | Prasa wytrzymałościowa FROM+TEST (RAMA II) | 10,0; 20,0; 30,0; 40,0; 50,0; 60,0; 80,0; 100,0 [kN] | 25.04.2022 |
| 6 | T-1.2-I-1552/W | C091-02*4*02 | Prasa wytrzymałościowa MATEST | 5,00; 10,0; 20,0; 40,0; 60,0; 100,00; 120,0; 150,0 [kN] | 25.04.2022 |
| 7 | T-1.2-I-1553/W | C070*16*02 | Prasa wytrzymałościowa MATEST | 100, 200, 300; 600; 900; 1200; 1500; 2000; 2500; 3000 [kN] | 25.04.2022 |
| 8 | T-1.3-I-1339/W | P5529 | VSS - trójczujnikowy, Multiserw | 0,02; 0,05; 0,1; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,35; 0,40; 0,45; 0,50; 0,55; 0,60; 0,65 Mpa | 22.04.2022 |
| 9 | T-1.3-I-1926/W | 160752869 | VSS - jednoczujnikowy, InfraTest | 0,02; 0,05; 0,1; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,35; 0,40; 0,45; 0,50; 0,55; 0,60; 0,65 Mpa | 22.04.2022 |
| 10 | T-1.3-I-1562/W | 1008380 / 333384 00003 | VSS - jednoczujnikowy, InfraTest (nr statywu: 1012902) | 0,02; 0,05; 0,1; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,35; 0,40; 0,45; 0,50; 0,55; 0,60; 0,65 Mpa | 22.04.2022 |
| 11 | T-1.3-I-1564/W | 1220041 / 333384 00008 | VSS - jednoczujnikowy, InfraTest (nr statywu: 1003902) | 0,02; 0,05; 0,1; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,35; 0,40; 0,45; 0,50; 0,55; 0,60; 0,65 Mpa | 22.04.2022 |

Część 2 - Usługa wzorcowania urządzeń laboratoryjnych ze względu na temperaturę i wilgotność;

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi wzorcowania urządzeń laboratoryjnych ze względu na temperaturę i wilgotność. Usługa wzorcowania urządzeń powinna być wykonana 
w punktach wzorcowania przez Akredytowane Laboratorium Wzorujące.

Przedmiot umowy obejmuje swym zakresem w szczególności:

Tabela 2. wykaz sprzętu do wzorcowania

| Lp | Nr QMS | Nr seryjny | Nazwa urządzenia | Zakres wzorcowań | Punkty wzorcowania | Termin realizacji do |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | II-1563/W | 15112447 | Elektroniczny wskaźnik temperatury EBRO typ EBI 40, wraz z czujnikiem zewnętrznym Typ K o numerze identyfikacyjnym 181/13 | temperatura | (-20°C), (-18°C), 10°C, 20°C, 25°C,40°C,60°C, 105 °C, 150 °C, 180 °C | 30.03.2022 |
| 2 | II-1563/W | 15112447 | Elektroniczny wskaźnik temperatury EBRO typ EBI 40, wraz z czujnikiem zewnętrznym Typ K o numerze identyfikacyjnym 11014775 | temperatura | 800 °C | 30.03.2022 |
| 3 | T-1.1-I-1355/W | 9239267 | Termometr elektroniczny AZ 8851; d: 0,1°C. długość sondy 53 cm, nr sondy t-1.1/11 | temperatura | 150°C | 25.03.2022 |
| 4 | T-1.1-I-1356/W | 9259969 | Termometr elektroniczny AZ 8851; d: 0,1°C. długość sondy 53 cm, nr sondy t-1.1/12 | temperatura | 150°C | 25.03.2022 |
| 5 | T-1.1-I-1580/W | 2064111 | Penetrometr półautomatyczny, cyfrowy do asfaltu Infratest Typ 20-20660 (łaźnia wodna oraz naczynie przenośne) | temperatura | 25°C (w 5 punktach) | 06.04.2022 |
| 6 | T-1.1-I-1579/W | 225100601 | Automatyczny analizator mięknienia bitumów metodą Pierścień i Kula Petrotest RKA-5 – czujnik temperatury PT100 | temperatura | 50°C, 60°C, 80°C | 06.04.2022 |
| 7 | T-1.1-I-1579/W | 225100601 | Automatyczny analizator mięknienia bitumów metodą Pierścień i Kula Petrotest RKA-5 – przyrost temperatury | temperatura | przyrost temperatury (pomiar co 1 min. od 5°C do 80°C w wodzie i od 30°C do 150°C w glicerynie) | 07.04.2022 |
| 8 | T-1.2-I-1850/W | 36621160 | Termohigrometr elektroniczny typ 174H | temperatura / wilgotność | 20°C / RH 50% | 30.03.2022 |
| 9 | T-1.2-I-1712/W | 100814 | Termometr elektroniczny TERMIO 25 | temperatura | 20°C | 30.03.2022 |
| 10 | T-1.2-I-1713/W | 500814 | Termometr elektroniczny TERMIO 25 | temperatura | 20°C | 30.03.2022 |
| 11 | T-1.2-I-1714/W | 280914 | Termometr elektroniczny TERMIO 25 | temperatura | 20°C | 30.03.2022 |
| 12 | T-1.2-I-1414/W | S15041 / T1.2/002 | Termometr TH 301 = Sonda | temperatura | 20°C | 30.03.2022 |
| 13 | T-1.2-I-1955/W | 200117 | Termometr elektroniczny TERMIO 2 | temperatura | 20°C | 30.03.2022 |
| 14 | T-1.3-I-1869/W | 72040250 | Pirometr elektroniczny, Producent Ebro, Model THI 350 | Temperatura/wilgotność | 5°C;20°C / RH 50% | 08.04.2022 |

Część 3 - Usługa wzorcowania sit laboratoryjnych;

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi wzorcowania sit laboratoryjnych.

Dla sit wykonanych z tkaniny z drutu należy podać w dwóch przecinających się kierunkach zgodnie z PN-ISO 3310-1: wymiar średni oczka ± Y, wymiar maksymalny oczka + X, ilość oczek w przedziale między wymiarem maksymalnym + X a wymiarem pośrednim + Z, średnicę drutu.

Dla sit wykonanych z blachy perforowanej należy podać zgodnie z PN-ISO 3310-2: wymiar średni, maksymalny, minimalny oczka, podziałkę, zmierzone w dwóch przecinających się kierunkach, oraz grubość blachy.

Usługa wzorcowania sit powinna być wykonana w punkcie wzorcowania przez Akredytowane Laboratorium Wzorujące.

Przedmiot umowy obejmuje swym zakresem w szczególności:

Tabela 3. wykaz sprzętu do wzorcowania:

| Lp | Nr QMS | Nr seryjny | Nazwa urządzenia | Wielkość | Termin realizacji do |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | T-1.1-I-1750/W | 68892 | Sito ø 300 mm, tkane | 2.0 mm | 23.04.2022 |
| 2 | T-1.1-I-1751/W | 68905 | Sito ø 300 mm, tkane | 1.0 mm | 23.04.2022 |
| 3 | T-1.1-I-1752/W | 68925 | Sito ø 300 mm, tkane | 0.5 mm | 23.04.2022 |
| 4 | T-1.1-I-1753/W | 68773 | Sito ø 300 mm, tkane | 0.25 mm | 23.04.2022 |
| 5 | T-1.1-I-1754/W | 69010 | Sito ø 300 mm, tkane | 0.125 mm | 23.04.2022 |
| 6 | T-1.1-I-1755/W | 68871 | Sito ø 300 mm, tkane | 0.063 mm | 23.04.2022 |
| 7 | T-1.1-I-1757/W | 68228 | Sito ø 200 mm, perforowane | 22.4 mm | 10.04.2022 |
| 8 | T-1.1-I-1439/W | 61068 | Sito ø 300 mm, perforowane | 31.5 mm | 15.04.2022 |
| 9 | T-1.1-I-1440/W | 60515 | Sito ø 300 mm, perforowane | 22.4 mm | 15.04.2022 |
| 10 | T-1.1-I-1441/W | 61092 | Sito ø 300 mm, perforowane | 16.0 mm | 15.04.2022 |
| 11 | T-1.1-I-1442/W | 61106 | Sito ø 300 mm, perforowane | 11.2 mm | 15.04.2022 |
| 12 | T-1.1-I-1443/W | 61372 | Sito ø 300 mm, perforowane | 8.0 mm | 15.04.2022 |
| 13 | T-1.1-I-1444/W | 61160 | Sito ø 300 mm, perforowane | 4.0 mm | 15.04.2022 |
| 14 | T-1.1-I-1445/W | 61028 | Sito ø 300 mm, tkane | 2.0 mm | 14.04.2022 |
| 15 | T-1.1-I-1446/W | 61196 | Sito ø 300 mm, tkane | 1.0 mm | 14.04.2022 |
| 16 | T-1.1-I-1447/W | 61337 | Sito ø 300 mm, tkane | 0.5 mm | 14.04.2022 |
| 17 | T-1.1-I-1448/W | 61355 | Sito ø 300 mm, tkane | 0.25 mm | 14.04.2022 |
| 18 | T-1.1-I-1449/W | 61274 | Sito ø 300 mm, tkane | 0.125 mm | 14.04.2022 |
| 19 | T-1.1-I-1450/W | 61305 | Sito ø 300 mm, tkane | 0.063 mm | 14.04.2022 |
| 20 | T-1.1-I-1451/W | 60403 | Sito ø 300 mm, perforowane | 5.6 mm | 15.04.2022 |
| 21 | T-1.1-I-1725/W | 67168 | Sito ø 200 mm, perforowane | 45.0 mm | 10.04.2022 |
| 22 | T-1.1-I-1726/W | 68290 | Sito ø 200 mm, perforowane | 31.5 mm | 10.04.2022 |
| 23 | T-1.1-I-1727/W | 68190 | Sito ø 200 mm, perforowane | 16.0 mm | 10.04.2022 |
| 24 | T-1.1-I-1728/W | 68090 | Sito ø 200 mm, perforowane | 11.2 mm | 10.04.2022 |
| 25 | T-1.1-I-1729/W | 68091 | Sito ø 200 mm, perforowane | 11.2 mm | 10.04.2022 |
| 26 | T-1.1-I-1730/W | 68433 | Sito ø 200 mm, perforowane | 8.0 mm | 10.04.2022 |
| 27 | T-1.1-I-1731/W | 68056 | Sito ø 200 mm, perforowane | 5.6 mm | 10.04.2022 |
| 28 | T-1.1-I-1732/W | 68057 | Sito ø 200 mm, perforowane | 5.6 mm | 10.04.2022 |
| 29 | T-1.1-I-1733/W | 68970 | Sito ø 200 mm, perforowane | 4.0 mm | 10.04.2022 |
| 30 | T-1.1-I-1734/W | 68890 | Sito ø 200 mm, tkane | 2.0 mm | 12.04.2022 |
| 31 | T-1.1-I-1735/W | 68904 | Sito ø 200 mm, tkane | 1.0 mm | 12.04.2022 |
| 32 | T-1.1-I-1736/W | 68734 | Sito ø 200 mm, tkane | 0.5 mm | 12.04.2022 |
| 33 | T-1.1-I-1738/W | 68774 | Sito ø 200 mm, tkane | 0.25 mm | 12.04.2022 |
| 34 | T-1.1-I-1739/W | 68741 | Sito ø 200 mm, tkane | 0.125 mm | 12.04.2022 |
| 35 | T-1.1-I-1740/W | 68870 | Sito ø 200 mm, tkane | 0.063 mm | 12.04.2022 |
| 36 | T-1.1-I-1741/W | 67173 | Sito ø 300 mm, perforowane | 45.0 mm | 28.04.2022 |
| 37 | T-1.1-I-1742/W | 67172 | Sito ø 300 mm, perforowane | 45.0 mm | 28.04.2022 |
| 38 | T-1.1-I-1743/W | 68291 | Sito ø 300 mm, perforowane | 31.5 mm | 28.04.2022 |
| 39 | T-1.1-I-1744/W | 68229 | Sito ø 300 mm, perforowane | 22.4 mm | 28.04.2022 |
| 40 | T-1.1-I-1745/W | 68192 | Sito ø 300 mm, perforowane | 16.0 mm | 28.04.2022 |
| 41 | T-1.1-I-1746/W | 68092 | Sito ø 300 mm, perforowane | 11.2 mm | 28.04.2022 |
| 42 | T-1.1-I-1747/W | 68434 | Sito ø 300 mm, perforowane | 8.0 mm | 28.04.2022 |
| 43 | T-1.1-I-1748/W | 68058 | Sito ø 300 mm, perforowane | 5.6 mm | 28.04.2022 |
| 44 | T-1.1-I-1749/W | 68972 | Sito ø 300 mm, perforowane | 4.0 mm | 28.04.2022 |
| 45 | T-1.1-I-1426/W | 59979 | Sito ø 200 mm, perforowane | 31.5 mm | 28.04.2022 |
| 46 | T-1.1-I-1427/W | 58999 | Sito ø 200 mm, perforowane | 22.4 mm | 28.04.2022 |
| 47 | T-1.1-I-1428/W | 59955 | Sito ø 200 mm, perforowane | 16.0 mm | 28.04.2022 |
| 48 | T-1.1-I-1429/W | 59594 | Sito ø 200 mm, perforowane | 11.2 mm | 28.04.2022 |
| 49 | T-1.1-I-1430/W | 59581 | Sito ø 200 mm, perforowane | 8.0 mm | 28.04.2022 |
| 50 | T-1.1-I-1431/W | 60379 | Sito ø 200 mm, perforowane | 5.6 mm | 28.04.2022 |
| 51 | T-1.1-I-1432/W | 60350 | Sito ø 200 mm, perforowane | 4.0 mm | 28.04.2022 |
| 52 | T-1.1-I-1433/W | 51625 | Sito ø 200 mm, tkane | 2.0 mm | 12.04.2022 |
| 53 | T-1.1-I-1434/W | 51824 | Sito ø 200 mm, tkane | 1.0 mm | 12.04.2022 |
| 54 | T-1.1-I-1816/W | 56829 | Sito ø 200 mm, tkane | 0.5 mm | 12.04.2022 |
| 55 | T-1.1-I-1436/W | 52255 | Sito ø 200 mm, tkane | 0.25 mm | 12.04.2022 |
| 56 | T-1.1-I-1437/W | 59869 | Sito ø 200 mm, tkane | 0.125 mm | 12.04.2022 |
| 57 | T-1.1-I-1438/W | 57559 | Sito ø 200 mm, tkane | 0.063 mm | 12.04.2022 |
| 58 | T-1.1-III-1509/W | 4 | Kosz do ekstraktora ultradźwiękowego | 0.063 mm | 21.05.2022 |
| 59 | T-1.1-III-1511/W | 6 | Kosz do ekstraktora ultradźwiękowego | 0.063 mm | 14.04.2022 |
| 60 | T-1.1-III-1512/W | 7 | Kosz do ekstraktora ultradźwiękowego | 0.063 mm | 21.05.2022 |
| 61 | T-1.1-III-1513/W | 8 | Kosz do ekstraktora ultradźwiękowego | 0.063 mm | 21.05.2022 |
| 62 | T-1.1-III-1953/W | 9 | Kosz do ekstraktora ultradźwiękowego | 0.063 mm | 14.04.2022 |
| 63 | T-1.1-III-1954/W | 10 | Kosz do ekstraktora ultradźwiękowego | 0.063 mm | 23.04.2022 |
| 64 | T-1.1-III-1973/W | 193 | Kosz do ekstraktora ultradźwiękowego | 0.063 mm | 23.04.2022 |
| 65 | T-1.1-III-1974/W | 228 | Kosz do ekstraktora ultradźwiękowego | 0.063 mm | 23.04.2022 |
| 66 | T-1.1-III-1975/W | 230 | Kosz do ekstraktora ultradźwiękowego | 0.063 mm | 23.04.2022 |
| 67 | T-1.4-I-1811/W | 57561 | Sito ø 200 mm, tkane | 0,063 mm | 15.04.2022 |
| 68 | T-1.4-I-1812/W | 52114 | Sito ø 200 mm, takne | 0,075 mm | 15.04.2022 |
| 69 | T-1.4-I-1813/W | 57233 | Sito ø 200 mm, tkane | 0,1 mm | 15.04.2022 |
| 70 | T-1.4-I-1814/W | 68742 | Sito ø 200 mm, tkane | 0,125 mm | 15.04.2022 |
| 71 | T-1.4-I-1815/W | 57317 | Sito ø 200 mm, tkane | 0,25 mm | 15.04.2022 |
| 72 | T-1.4-I-1817/W | 57572 | Sito ø 200 mm, tkane | 1.0 mm | 15.04.2022 |
| 73 | T-1.4-I-1818/W | 57008 | Sito ø 200 mm, tkane | 2.0 mm | 15.04.2022 |
| 74 | T-1.4-I-1819/W | 68971 | Sito ø 200 mm, perforowane | 4.0 mm | 15.04.2022 |
| 75 | T-1.4-I-1822/W | 56956 | Sito ø 200 mm, perforowane | 10.0 mm | 15.04.2022 |
| 76 | T-1.4-I-1831/W | 57558 | Sito ø 200 mm, tkane | 0.063 mm | 26.04.2022 |
| 77 | T-1.4-I-1832/W | 52113 | Sito ø 200 mm, tkane | 0.075 mm | 26.04.2022 |
| 78 | T-1.4-I-1833/W | 57232 | Sito ø 200 mm, tkane | 0.1 mm | 26.04.2022 |
| 79 | T-1.4-I-1834/W | 51733 | Sito ø 200 mm, tkane | 0.125 mm | 26.04.2022 |
| 80 | T-1.4-I-1835/W | 57318 | Sito ø 200 mm, tkane | 0.250 mm | 26.04.2022 |
| 81 | T-1.4-I-1836/W | 59758 | Sito ø 200 mm, tkane | 0.500 mm | 26.04.2022 |
| 82 | T-1.4-I-1837/W | 57569 | Sito ø 200 mm, tkane | 1.0 mm | 26.04.2022 |
| 83 | T-1.4-I-1838/W | 80348 | Sito ø 200 mm, tkane | 2.0 mm | 26.04.2022 |
| 84 | T-1.4-I-1839/W | 60349 | Sito ø 200 mm, perforowane | 4.0 mm | 26.04.2022 |
| 85 | T-1.4-I-1543/W | 56957 | Sito ø 200 mm, perforowane | 10.0 mm | 26.04.2022 |
| 86 | T-1.4-I-1542/W | 63161 | Sito ø 200 mm, perforowane | 6.0 mm | 26.04.2022 |
| 87 | T-1.4-I-1544/W | 63162 | Sito ø 200 mm, perforowane | 6.0 mm | 26.04.2022 |
| 88 | T-1.5-I-1769/W | 68873 | Sito ø 300 mm, tkane | 0,063 mm | 14.042022 |
| 89 | T-1.5-I-1767/W | 68872 | Sito ø 300 mm, tkane | 0,063 mm | 14.04.2022 |
| 90 | T-1.5-I-1459/W | 62680 | Sito ø 300 mm, tkane | 0,063 mm | 14.04.2022 |
| 91 | T-1.5-I-1460/W | 62443 | Sito ø 300 mm, tkane | 0,125 mm | 14.04.2022 |
| 92 | T-1.5-I-1461/W | 63330 | Sito ø 300 mm, tkane | 0,25 mm | 14.04.2022 |
| 93 | T-1.5-I-1462/W | 62866 | Sito ø 300 mm, tkane | 0,5 mm | 14.04.2022 |
| 94 | T-1.5-I-1463/W | 62334 | Sito ø 300 mm, tkane | 1,0 mm | 14.04.2022 |
| 95 | T-1.5-I-1766/W | 66529 | Sito ø 300 mm, tkane | 1,6 mm | 14.04.2022 |
| 96 | T-1.5-I-1897/W | 66528 | Sito ø 300 mm, tkane | 1,6 mm | 14.04.2022 |
| 97 | T-1.5-I-1464/W | 63251 | Sito ø 300 mm, tkane | 2,0 mm | 14.04.2022 |
| 98 | T-1.5-I-1898/W | 68833 | Sito ø 300 mm, perforowane | 10,0 mm | 15.04.2022 |
| 99 | T-1.5-I-1899/W | 68106 | Sito ø 300 mm, perforowane | 12,5 mm | 15.04.2022 |
| 100 | T-1.5-I-1900/W | 68147 | Sito ø 300 mm, perforowane | 14,0 mm | 15.04.2022 |
| 101 | T-1.5-I-1901/W | 67170 | Sito ø 300 mm, perforowane | 45,0 mm | 15.04.2022 |
| 102 | T-1.5-I-1902/W | 68339 | Sito ø 300 mm, perforowane | 63,0 mm | 15.04.2022 |
| 103 | T-1.5-I-1765/W | 68869 | Sito ø 400 mm, tkane | 0,063 mm | 14.04.2022 |
| 104 | T-1.5-I-1764/W | 68868 | Sito ø 400 mm, tkane | 0,063 mm | 14.04.2022 |
| 105 | T-1.5-I-1686/W | 62685 | Sito ø 400 mm, tkane | 0,063 mm | 14.04.2022 |
| 106 | T-1.5-I-1964/W | 89013 | Sito ø 400 mm, tkane | 0,063 mm | 14.04.2022 |
| 107 | T-1.5-I-1791/W | 59926 | Sito ø 400 mm, tkane | 0,125 mm | 23.04.2022 |
| 108 | T-1.5-I-1685/W | 62444 | Sito ø 400 mm, tkane | 0,125 mm | 14.04.2022 |
| 109 | T-1.5-I-1792/W | 59646 | Sito ø 400 mm, tkane | 0,25 mm | 23.04.2022 |
| 110 | T-1.5-I-1684/W | 61788 | Sito ø 400 mm, tkane | 0,25 mm | 14.04.2022 |
| 111 | T-1.5-I-1793/W | 59755 | Sito ø 400 mm, tkane | 0,5 mm | 23.04.2022 |
| 112 | T-1.5-I-1683/W | 62868 | Sito ø 400 mm, tkane | 0,5 mm | 14.04.2022 |
| 113 | T-1.5-I-1794/W | 60046 | Sito ø 400 mm, tkane | 1,0 mm | 23.04.2022 |
| 114 | T-1.5-I-1682/W | 62337 | Sito ø 400 mm, tkane | 1,0 mm | 14.04.2022 |
| 115 | T-1.5-I-1457/W | 60259 | Sito ø 400 mm, tkane | 1,6 mm | 14.04.2022 |
| 116 | T-1.5-I-1795/W | 60140 | Sito ø 400 mm, tkane | 2,0 mm | 23.04.2022 |
| 117 | T-1.5-I-1681/W | 63255 | Sito ø 400 mm, tkane | 2,0 mm | 14.04.2022 |
| 118 | T-1.5-I-1680/W | 63116 | Sito ø 400 mm, perforowane | 4,0 mm | 15.04.2022 |
| 119 | T-1.5-I-1679/W | 63002 | Sito ø 400 mm, perforowane | 5,0 mm | 15.04.2022 |
| 120 | T-1.5-I-1678/W | 61853 | Sito ø 400 mm, perforowane | 5,6 mm | 29.04.2022 |
| 121 | T-1.5-I-1677/W | 60674 | Sito ø 400 mm, perforowane | 6,3 mm | 29.04.2022 |
| 122 | T-1.5-I-1676/W | 62626 | Sito ø 400 mm, perforowane | 8,0 mm | 29.04.2022 |
| 123 | T-1.5-I-1657/W | 61822 | Sito ø 400 mm, perforowane | 10,0 mm | 29.04.2022 |
| 124 | T-1.5-I-1658/W | 63207 | Sito ø 400 mm, perforowane | 11,2 mm | 29.04.2022 |
| 125 | T-1.5-I-1659/W | 60103 | Sito ø 400 mm, perforowane | 12,5 mm | 29.04.2022 |
| 126 | T-1.5-I-1660/W | 59347 | Sito ø 400 mm, perforowane | 14,0 mm | 29.04.2022 |
| 127 | T-1.5-I-1675/W | 61872 | Sito ø 400 mm, perforowane | 16,0 mm | 29.04.2022 |
| 128 | T-1.5-I-1802/W | 58594 | Sito ø 400 mm, perforowane | 20,0 mm | 29.04.2022 |
| 129 | T-1.5-I-1673/W | 61916 | Sito ø 400 mm, perforowane | 22,4 mm | 29.04.2022 |
| 130 | T-1.5-I-1672/W | 60950 | Sito ø 400 mm, perforowane | 25,0 mm | 29.04.2022 |
| 131 | T-1.5-I-1671/W | 62911 | Sito ø 400 mm, perforowane | 31,5 mm | 29.04.2022 |
| 132 | T-1.5-I-1670/W | 61956 | Sito ø 400 mm, perforowane | 40,0 mm | 29.04.2022 |
| 133 | T-1.5-I-1669/W | 61058 | Sito ø 400 mm, perforowane | 50,0 mm | 29.04.2022 |
| 134 | T-1.5-I-1668/W | 61529 | Sito ø 400 mm, perforowane | 63,0 mm | 29.04.2022 |
| 135 | T-1.5-I-1648/W | 46121178 | Sito ø 200 mm, tkane | 0,20 mm | 12.04.2022 |
| 136 | T-1.5-I-1649/W | 46121177 | Sito ø 200 mm, tkane | 0,125 mm | 12.04.2022 |
| 137 | T-1.5-I-1650/W | 46121176 | Sito ø 200 mm, tkane | 0,063 mm | 12.04.2022 |

Część 4 - Usługa wzorcowania urządzeń laboratoryjnych ze względu długość, wymiar, czas, masę, przemieszczenie, geometrię powierzchni i kąt;

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi wzorcowania urządzeń laboratoryjnych ze względu na długość, wymiar, czas, masę, geometrię powierzchni i kąt. Usługa wzorcowania urządzeń powinna być wykonana w punktach wzorcowania przez Akredytowane Laboratorium Wzorujące.

Przedmiot umowy obejmuje swym zakresem w szczególności:

Tabela 4. wykaz sprzętu do wzorcowania

| Lp | Nr QMS | Nr seryjny | Nazwa urządzenia | Zakres wzorcowań | Punkty wzorcowania | Termin realizacji do |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | II-1350/W | 6D 1376 01 | Glowica mikrometryczna elektroniczna | długość | w 5 punktach, zakres od 0 do 150 mm | 20.04.2022 |
| 2 | II-1701/W | 1811144020 | Suwmiarka dwustronna z głębokościomierzem elektroniczna, Helios-Preisser | długość | w 5 punktach, zakres od 0 do 200 mm | 19.04.2022 |
| 3 | II-1703/W | 120636451 | Mikrometr zewnetrzny, Producent HP | długość | w całym zakresie 0-25 mm, d= 0.001 | 19.04.2022 |
| 4 | II-1717/W | 121.0418-00 | sekundomierz mechaniczny | czas | 15/0,1s | 11.05.2022 |
| 5 | T-1.4-I-1969/W | 1401161511 | Suwmiarka cyfrowa, typ 1108-300, 300mm | długość | 0-300 mm, pomiar zewnętrzy i wewnętrzny w 4 punktach | 19.04.2022 |
| 6 | T-1.4-I-1970/W | ZE-6071 | Przymiar stalowy, typ 600 mm | długość | 600 mm | 13.05.2022 |
| 7 | T-1.1-I-1344/W | C1112150084 | Suwmiarka dwustronna z głębokościomierzem, cyfrowa ORION | długość | 30; 41,3; 131,4 mm | 19.04.2022 |
| 8 | T-1.1-I-1861/W | C1109086691 | Suwmiarka dwustronna z głębokościomierzem, elektroniczna Vogel; 0÷300/0,01 mm | długość | 30.0; 41.3; 131.4; 243.5 mm | 19.04.2022 |
| 9 | T-1.1-I-1949/W | 8204 | Sekundomierz mechaniczny Hanhart Typ 1882, zakres podziałki minutowej 15 min., działka elementarna 0,1 s | czas | 60 s, 600 s | 10.05.2022 |
| 10 | T-1.1-I-1953/W | 464/20 | Sekundomierz mechaniczny Hanhart, zakres podziałki minutowej 15 min., działka elementarna 0,1 s | czas | 60 s, 600 s | 10.05.2022 |
| 11 | T-1.1-I-1560/W | 3501302 | Maszyna wytrzymałościowa do prób statycznych ściskania Infratest Typ 35-5100, zakres wskazań 0-50 kN, elektroniczny czujnik przemieszczenia, zakres 0-50 mm, rozdzielczość 0,01 mm | długość | 0-50 mm (cały zakres) | 07.04.2022 |
| 12 | T-1.1-I-1719/W | 3501114 | Maszyna wytrzymałościowa do prób statycznych ściskania Infratest Typ 35-5100, zakres wskazań 0-50 kN, elektroniczny czujnik przemieszczenia, zakres 0-50 mm, rozdzielczość 0,01 mm | długość | 0-50 mm (cały zakres) | 07.04.2022 |
| 13 | T-1.1-I-1558/W | 11079081 | Czujnik cyfrowy SYLVAC, zakres 0-25 mm, rozdzielczość 0,1 mm | długość | 0-25 (cały zakres) | 11.04.2022 |
| 14 | T-1.1-I-1559/W | 11079087 | Czujnik cyfrowy SYLVAC, zakres 0-25 mm, rozdzielczość 0,1 mm | długość | 0-25 (cały zakres) | 13.04.2022 |
| 15 | T-1.1-I-1567/W | 12026-005 88 | Kątomierz uniwersalny ORION; 0° - 180° / 1° | kąt | 0° - 180° (cały zakres) | 13.05.2022 |
| 16 | T-1.1-III-1871/W | SX11300 | Igła penetracyjna z uchwytem | wymiary | Wymiary zgodnie z pkt. 5.2.1 normy PN-EN 1426:2015-08 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie penetracji igłą | 21.04.2022 |
| 17 | T-1.1-III-1872/W | SX11298 | Igła penetracyjna z uchwytem | wymiary | Wymiary zgodnie z pkt. 5.2.1 normy PN-EN 1426:2015-08 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie penetracji igłą | 21.04.2022 |
| 18 | T-1.1-III-1873/W | SX11283 | Igła penetracyjna z uchwytem | wymiary | Wymiary zgodnie z pkt. 5.2.1 normy PN-EN 1426:2015-08 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie penetracji igłą | 21.04.2022 |
| 19 | T-1.1-III-1874/W | SX11284 | Igła penetracyjna z uchwytem | wymiary | Wymiary zgodnie z pkt. 5.2.1 normy PN-EN 1426:2015-08 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie penetracji igłą | 21.04.2022 |
| 20 | T-1.1-III-1870/W | SX11290 | Igła penetracyjna z uchwytem | wymiary | Wymiary zgodnie z pkt. 5.2.1 normy PN-EN 1426:2015-08 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie penetracji igłą | 21.04.2022 |
| 21 | T-1.2-I-1707/W | 111201191J0 | Suwmiarka Helios - PREISSER | długość | 100mm, 150mm | 19.04.2022 |
| 22 | T-1.3-I-1337/W | 10404371 | Czujnik zegarowy mechaniczny, MDAA | długość | w całym zakresie 0-30 mm | 16.04.2022 |
| 23 | T-1.3-I-1561/W | AA675050 | Czujnik zegarowy mechaniczny, Kafer | długość | w całym zakresie 0-30 mm | 09.04.2022 |
| 24 | T-1.3-I-1340/W | 11057454 | Czujnik przemieszczenia cyfrowy, Mitutoyo | długość | w całym zakresie 0-25 mm | 20.04.2022 |
| 25 | T-1.3-I-1341/W | 11126176 | Czujnik przemieszczenia cyfrowy, Mitutoyo | długość | w całym zakresie 0-25 mm | 16.04.2022 |
| 26 | T-1.3-I-1342/W | 11126243 | Czujnik przemieszczenia cyfrowy, Mitutoyo | długość | w całym zakresie 0-25 mm | 21.04.2022 |
| 27 | T-1.3-I-1921/W | 16089055 | Czujnik przemieszczenia cyfrowy, Sylvac | długość | w całym zakresie 0-25 mm | 13.04.2022 |
| 28 | T-1.3-I-1922/W | 16089066 | Czujnik przemieszczenia cyfrowy, Sylvac | długość | w całym zakresie 0-25 mm | 11.04.2022 |
| 29 | T-1.3-I-1923/W | 15419183 | Czujnik przemieszczenia cyfrowy, Sylvac | długość | w całym zakresie 0-25 mm | 13.04.2022 |
| 30 | T-1.3-I-1924/W | 15419199 | Czujnik przemieszczenia cyfrowy, Sylvac | długość | w całym zakresie 0-25 mm | 11.04.2022 |
| 31 | T-1.3-I-1925/W | 15419177 | Czujnik przemieszczenia cyfrowy, Sylvac | długość | w całym zakresie 0-25 mm | 13.04.2022 |
| 32 | T-1.3-I-1917/W | 6682 | Sekundomierz mechaniczny, Hanhart | czas | 120 s, 300 s | 10.05.2022 |
| 33 | T-1.3-I-1918/W | 6683 | Sekundomierz mechaniczny, Hanhart | czas | 120 s, 300 s | 10.05.2022 |
| 34 | T-1.3-I-1920/W | 6684 | Sekundomierz mechaniczny, Hanhart | czas | 120 s, 300 s | 10.05.2022 |
| 35 | T-1.3-I-1716/W | 484415000 | Cyfrowy miernik grubości suchych warstw. Producent Zehntner, Model ZMM5000 | długość | w punktach 0.5; 1; 2; 3; 4; 5; 10 mm | 20.04.2022 |
| 36 | T-1.4-I-1911/W | C 1504243448 | Suwmiarka Vogel 0-200 mm (0,02 mm) | długość | w 5 punktach, zakres od 0 do 200 mm | 19.04.2022 |
| 37 | T-1.4-I-1551/W | 3-210 | Suwmiarka Controls 0-200 mm (0,02 mm) | długość | w 5 punktach, zakres od 0 do 200 mm | 19.04.2022 |
| 38 | T-1.4-I-1948/W | 8198 | Sekundomierz mechaniczny 0,1 s 60 min | czas | 60 s, 600 s, 1200 s | 11.05.2022 |
| 39 | T-1.4-I-1401/W | T-1.4/02 | Sekundomierz mechaniczny 0,2s, 60min | czas | 60 s, 600 s, 1200 s | 11.05.2022 |
| 40 | T-1.4-I-1904/W | 1005/1006 | Penetrometr stożkowy Infratest | masa/wymiary | Stożki - nominalny kąt wierzchołkowy 60 °,nominalna masa (łacznie z trzonkiem)60 g/30 °, 80 g | wymiary 20.05.2022 |
| 41 | T-1.4-I-1904/W | 2035414 | Penetrometr stożkowy Infratest | przemieszczenie | w całym zakresie 0 - 50 mm | 07.04.2022 |
| 42 | T-1.5-I-1386/W | N/S 009/09 | Sekundomierz mechaniczny Hanhart , zakres podziałki sekundowej 60 s, minutowej 15 min., działka elementarna 0,1 s | czas | 60 s, 120 s, 600 s | 11.05.2022 |
| 43 | T-1.5-I-1697/W | 10183/09 | Suwmiarka Schultza 0 - 200/0,05 mm | długość | 4 punkty w zakresie od 0 do 200mm | 19.04.2022 |
| 44 | T-1.5-I-1911/W | 18299891 | Czujnik przemieszczenia cyfrowy, Mitutoyo | długość | w całym zakresie 0-12,7 mm | 04.05.2022 |
| 45 | T-1.5-I-1910/W | IPPT/19/003 | Wzorzec nastawczy do wymiarów zewnętrznych | długość | długość nominalna 295 mm | 04.05.2022 |

Część 5 - Usługa wzorcowania wag laboratoryjnych;

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi wzorcowania wag laboratoryjnych. Usługa wzorcowania urządzeń powinna być wykonana w punktach wzorcowania przez Akredytowane Laboratorium Wzorujące.

Przedmiot umowy obejmuje swym zakresem w szczególności:

Tabela 5. wykaz sprzętu do wzorcowania

| Lp | Nr QMS | Nr seryjny | Nazwa urządzenia | Punkty wzorcowania | Termin realizacji do |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | T-1.1-I-1365/W | 10406082 | Waga nieautomatyczna Sartorius L2200S e = 0,1g, d=0,01g | 100 g, 200 g, 1000 g | 09.04.2022 |
| 2 | T-1.1-I-1367/W | 344458/11 | Waga elektroniczna, WLC 20/A2 Radwag, d= 0,1 g, e = 1 g, Max 20000 g | 2000 g, 5000 g, 8000 g, 10000 g, 12000 g, 15000 g, 17000 g | 09.04.2022 |
| 3 | T-1.1-I-1642/W | 32110340 | Waga nieautomatyczna Sartorius MSE 10202S-OCE-DO; Max 10200 g; d = 0,01 g | 100 g, 200 g, 500 g, 1000 g, 2000 g, 5000 g, 7000 g, 10000 g | 09.04.2022 |
| 4 | T-1.1-I-1643/W | 32110342 | Waga nieautomatyczna Sartorius MSE 10202S-OCE-DO; Max 10200 g; d = 0,01 g | 100 g, 200 g, 500 g, 1000 g, 2000 g, 5000 g, 7000 g, 10000 g | 09.04.2022 |
| 5 | T-1.1-I-1663/W | 32110343 | Waga nieautomatyczna Sartorius MSE 324S-1CE-DU; Max 320 g; d = 0,0001 g | 50 g, 100 g, 200 g, 300 g | 09.04.2022 |
| 6 | T-1.1-I-1332/W | 1121261222 | Waga nieautomatyczna Mettler Toledo PG12001-S; Max 12100g; d=0,1g; e=1g | 100 g, 200 g, 1000 g, 2000 g | 09.04.2022 |
| 7 | T-1.1-I-1896/W | 100121/02 | Waga nieautomatyczna Radwag WPT 60S4; e=20g, d=20g | 10000 g, 20000 g, 30000 g | 09.04.2022 |
| 8 | T-1.2-I-1416/W | 99.06.3830 | Waga nieautomatyczna KERN e=0,01g, d=0,001g | 5g, 50g, 100g, 200g, 300g | 09.04.2022 |
| 9 | T-1.2-I-1415/W | 642 | Waga nieautomatyczna AXIS e=0,1g, d=0,01g | 50g, 500g, 1000g, 2000g, 3000g | 09.04.2022 |
| 10 | T-1.2-I-1644/W | 642 | Waga nieautomatyczna SANTORIUS MSE 10202S-OCE-DO e=0,1g, d=0,01g | 100g, 200g, 500g, 1000g, 2000g, 5000g, 7000g, 10000g | 09.04.2022 |
| 11 | T-1.2-I-1417/W | 1121360113 | Waga nieautomatyczna PG 12001-S Metler Toledo e=1g, d=0,1g | 1000g, 2000g, 5000g, 7000g, 10000g | 09.04.2022 |
| 12 | T-1.4-I-1394/W | 342034/11 | Waga nieautomatyczna Radwag APP 35/1Y Max. 35 kg, d=0,1g | 1000 g, 5000 g, 10 000 g,15 000 g, 30 000 g | 14.04.2022 |
| 13 | T-1.4-I-1855/W | 32303855 | Waga nieautomatyczna Sartorius MSE 10202S-0CE-DO; Max 10200 g; d = 0,01 g | 100 g, 200 g, 500 g, 1000 g, 2000 g, 5000 g, 7000 g, 10000 g | 14.04.2022 |
| 14 | T-1.4-I-1397/W | 40110029 | Waga nieautomatyczna Sartorius U 6100 D e=0,5g, d=0,01/0,1g | 100 g, 1000g, 2000 g, 4000 g, 5000 g, 6000g | 14.04.2022 |
| 15 | T-1.4-I-1957/W | 676660 | Waga nieautomatyczna Radwag PS 6100.R2.M e=0,1g d=0,01g Min 0,5g; Max 6100g | 100 g, 200 g, 500 g, 1000 g, 2000 g, 5000 g 6000g | 28.10.2022 |
| 16 | T-1.5-I-1382/W | 90706275 | Waga nieautomatyczna Sartorius BP 16000S, Max = 16000 g, d = 0,1 g | 500 g, 2000 g, 5000 g, 10000 g, 14000 g | 09.04.2022 |
| 17 | T-1.5-I-1646/W | 32110341 | Waga nieautomatyczna Sartorius MSU10202S-OCE-DO; Max = 10200 g; d = 0,01 g | 100 g, 200 g, 500 g, 1000 g, 2000 g, 5000 g, 7000 g, 10000 g | 09.04.2022 |
| 18 | T-1.5-I-1645/W | 32110338 | Waga nieautomatyczna Sartorius MSU10202S-OCE-DO; Max = 10200 g; d = 0,01 g | 100 g, 200 g, 500 g, 1000 g, 2000 g, 5000 g, 7000 g, 10000 g | 09.04.2022 |
| 19 | T-1.5-I-1380/W | 1121280427 | Waga nieautomatyczna Ohaus Explorer E 11140, Max=110 g, d = 0,0001 g | 20 g, 50 g, 100 g | 09.04.2022 |
| 20 | T-1.5-I-1379/W | 2534499 | Waga nieautomatyczna Mettler Toledo KB60S.2, Max=60 kg, e=10g, d=1g | 10,0 kg, 30,0 kg, 50 ,0kg | 09.04.2022 |
| 21 | T-1.5-I-1965/W | 506095 | Waga nieautomatyczna Radwag, Max =10 kg, d=0,01g, e=0,1g | 100 g, 200 g, 500 g, 1000 g, 2000 g, 5000 g, 7000 g, 10000 g | 09.04.2022 |

Część 6 - Usługa wzorcowania urządzeń laboratoryjnych ze względu na ciśnienie;

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi wzorcowania urządzeń laboratoryjnych ze względu na ciśnienie. Usługa wzorcowania urządzeń powinna być wykonana w punktach wzorcowania przez Akredytowane Laboratorium Wzorujące.

Przedmiot umowy obejmuje swym zakresem w szczególności:

Tabela 6. wykaz sprzętu do wzorcowania

| Lp | Nr QMS | Nr seryjny | Nazwa urządzenia | Zakres wzorcowań | Punkty wzorcowania | Termin realizacji do |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | T-1.1-I-1968/W | D161406 | Komora próżniowa Vacucell | ciśnienie absolutne | 1) 900; 500; 200; 90; 66,7; 40; 20 mbar 2) Utrzymanie podciśnienia poniżej 4,0 kPaw ciągu 15 min. ± 1 minuta 3) Uzyskanie podciśnienia 6,7 ± 0,3 kPa w sposób płynny w czasie 10 min. ± 1 min. oraz utrzymanie tego podciśnienia w ciągu 30 min ± 5 min. | 07.05.2022 |
| 2 | T-1.1-I-1368/W | 000002 | Komora próżniowa Vacucell | ciśnienie absolutne | 1) 900; 500; 200; 90; 66,7; 40; 20 mbar 2) Utrzymanie podciśnienia poniżej 4,0 kPaw ciągu 15 min. ± 1 minuta 3) Uzyskanie podciśnienia 6,7 ± 0,3 kPa w sposób płynny w czasie 10 min. ± 1 min. oraz utrzymanie tego podciśnienia w ciągu 30 min ± 5 min. | 07.05.2022 |

- Warunki dotyczące zamówienia

- Wykonawca po zrealizowaniu usługi ma obowiązek udokumentować jej wykonanie wystawiając do każdego z urządzeń świadectwo wzorcowania opatrzone symbolem akredytacji, z podaniem błędów wskazań i oszacowaniem niepewności.

- Wszystkie koszty dojazdu do siedziby Zamawiającego (ul Drogowców 6, 43-600 Jaworzno) muszą być wliczone w usługę wzorcowania. Wszystkie koszty przesyłek muszą być wliczone w usługę wzorcowania.

- Dodatkowo Świadectwo wzorcowania musi zawierać:

- Numer wewnętrzny urządzenia (Nr. QMS)

- Nazwę użytkownika urządzenia:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Katowicach

Wydział Technologii i Jakości Budowy Dróg – Laboratorium Drogowe

43-600 Jaworzno, ul. Drogowców 6

- Warunki płatności

Płatność wynagrodzenia na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w fakturze nastąpi w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za datę realizacji płatności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

| Paweł Polak Przygotował | Monika Tarnowska Zatwierdził |
| --- | --- |

WARUNKI ZAMÓWIENIA

- Opis sposobu obliczenia ceny:

- Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o Formularz ofertowy, wyliczając poszczególne ceny jednostkowe netto według kolejności. Wykonawca powinien określić ceny jednostkowe netto oraz wartości netto, dla wszystkich pozycji wymienionych w tym formularzu, a następnie wyliczyć cenę netto łącznie.

- Wszystkie skalkulowane koszty Wykonawca zsumuje i wstawi do pozycji „Cena netto łącznie”. Obliczoną w ten sposób „Cenę netto łącznie” należy powiększyć o VAT w wysokości 23%.

- Wartości w poszczególnych pozycjach Formularza cenowego oraz cena Oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Cena za realizację zamówienia musi zawierać wszystkie elementy kosztów wykonania przedmiotu zamówienia.

- Skutki finansowe błędnego obliczenia ceny oferty wynikające z nieuwzględnienia wszystkich okoliczności, które mogą wpływać na cenę, ponosi Wykonawca.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania do wyjaśnienia ceny złożonej oferty, jeżeli będzie ona wzbudzała wątpliwość (w szczególności w przypadku, gdy będzie wzbudzało wątpliwość, czy Wykonawca ujął w oferowanej cenie wszystkie wymagane przez Zamawiającego elementy przedmiotu zamówienia).

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dalszego nierozpatrywania oferty 
w szczególności w przypadku, gdy Wykonawca nie odpowie na wezwanie Zamawiającego lub nie przedstawi wyjaśnień pozwalających uznać zaproponowaną cenę za rzetelną, za którą Wykonawca będzie w stanie zrealizować zamówienie.

- Wyjaśnienia treści Ogłoszenia:

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia, kierując wniosek na adres: GDDKiA Oddział w Katowicach, Wydział Technologii 
i Jakości Budowy Dróg – Laboratorium Drogowe, ul. Drogowców 6, 43-600 Jaworzno lub email: jtomsia@gddkia.gov.pl.

- Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli wniosek zawierający zapytania do treści Ogłoszenia wpłynął po upływie terminu o którym mowa w pkt II.2 Ogłoszenia lub dotyczy już udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- Pozostałe zasady postępowania:

- Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub kilka części zamówienia, o których mowa powyżej. Na każdą część zostanie podpisana oddzielna umowa.

- Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy jeżeli:

- Wykonawca złożył więcej niż jedną ofertę na daną część zamówienia,

- Wykonawca nie złożył Formularza ofertowego i/lub nie uzupełnił dokumentów i/lub nie złożył wyjaśnień lub uchyla się od zawarcia umowy,

- Oferta została złożona po terminie,

- Zaoferowany przedmiot jest sprzeczny z opisem przedmiotu zamówienia,

- Wykonawca nie spełnia wymagań w zakresie niezbędnego wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia lub potencjału technicznego (jeśli zamawiający określił takie wymaganie).

- Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo:

  - wezwania do uzupełnienia dokumentów i/lub wyjaśnień treści złożonej oferty, tylko Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona.

W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, nie uzupełnił i/lub nie złożył wyjaśnień lub uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wezwać do uzupełnienia dokumentów i/lub wyjaśnień Wykonawcę, który złożył ofertę najwyżej oceniona spośród pozostałych ofert.

  - jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert (jeśli są inne kryteria), zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

  - unieważnienia postępowania, w szczególności gdy:

- nie złożono żadnej oferty;

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym;

- postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego;

- gdy zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie.

Zasady przetwarzania danych osobowych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad 
w związku z realizacją zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130.000,00 PLN (netto) oraz wyłączonych spod stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad

- Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 
00-874 Warszawa, tel. (022) 375 8888, e-mail: kancelaria@gddkia.gov.pl.

- Inspektor Ochrony Danych

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w GDDKIA, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@gddkia.gov.pl

- Cel przetwarzania danych

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu wyłonienia Wykonawcy oferującego najkorzystniejsze warunki oraz zawarcia z nim, realizacji i rozliczenia zamówienia wyłączonego spod stosowania przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz w celu archiwizacji.

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

- Podstawa prawna przetwarzania

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe:

- w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, polegających na  wyłonieniu Wykonawcy oferującego najkorzystniejsze warunki oraz zawarciu z nim i realizacji zamówienia  oraz obrony przed roszczeniami - art. 6 ust. 1 lit f RODO

- w celu zawarcia i realizacji umowy z Państwem (dotyczy przetwarzania danych osobowych osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub będących wspólnikami spółki cywilnej - art. 6 ust. 1 lit b RODO

- w celu realizacji obowiązku prawnego nałożonego na Administratora na podstawie ustawy o rachunkowości (rozliczenie zamówienia), ustawy o finansach publicznych (ustalenie i dochodzenie roszczeń) oraz ustawy 
o archiwizacji i archiwach państwowych - art. 6 ust. 1 lit c RODO

- w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, polegających na prowadzeniu analiz związanych z realizowanymi zamówieniami publicznymi - art. 6 ust. 1 lit f RODO

- Rodzaje przetwarzanych danych

Administrator zbiera i przetwarza następujące dane osobowe:

- Imię i nazwisko

- Adres e-mail, nr telefonu

- Stanowisko służbowe, nazwa firmy, nazwa podmiotu, nazwa pracodawcy

- Nr PESEL, nr NIP

- Adres zamieszkania, Adres do korespondencji, adres wykonywanej działalności

- Informacje o Państwa aktywności w ramach strony internetowej (m.in. logi i pliki cookies),

- Dane zawarte w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) lub w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG),

- doświadczenie zawodowe,

- wykształcenie, zawód, rodzaj i nr uprawnień zawodowych,

- nr rachunku bankowego

- Źródło pochodzenia danych

Administrator otrzymuje Państwa dane osobowe od Wykonawców składających oferty, w tym od Wykonawcy, z którym zawarto umowę na realizację zamówienia.

- Obowiązek podania danych

Podanie danych osobowych przez osoby reprezentujące Wykonawców jest warunkiem przyjęcia i rozpatrzenia oferty. Skutkiem niepodania tych danych może być wykluczenie  wykonawcy z postępowania i odrzucenie oferty złożonej przez Wykonawcę.

- Okres przechowywania danych

Administrator będzie przechowywał Państwa dane osobowe:

- pozyskane od Wykonawców, których oferty nie zostały uznane za najkorzystniejsze – przez okres 5 lat

- pozyskane od Wykonawców, z którymi zawarto umowę lub podjęto współpracę bez zawierania umowy na realizację zamówienia – przez okres realizacji i rozliczenia umowy lub współpracy, a następnie przez okres 5 lat

- przetwarzane w wyniku realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa – przez okres określony w tych przepisach.

Po zakończeniu ww. okresów dane osobowe podlegają weryfikacji i brakowaniu, a następne w zakresie w jakim wymagają tego przepisy o archiwizacji są przekazywane do archiwum.

- Dostęp do danych osobowych

Dostęp do Państwa danych osobowych mają pracownicy i współpracownicy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad. Ponadto Państwa dane osobowe są powierzane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi związane z obsługą i rozwojem systemów IT, i udostępniane instytucjom kontrolującym Zamawiającego na mocy obowiązujących przepisów (np.: NIK, CUPT, CBA) oraz innym podmiotom uczestniczącym w postępowaniu o zamówienie publiczne lub występującym do Zamawiającego o wgląd do dokumentów na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

W ramach funkcjonowania systemów teleinformatycznych Administratora dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego. Podstawą takiego przekazania są standardowe klauzule umowne (art. 46 ust. 2 lit c RODO). Szczegółowe informacje na temat warunków przekazania Państwa danych osobowych do państw trzecich możne udzielić Inspektor Ochrony Danych – kontakt iod@gddkia.gov.pl

- Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługują Państwu następujące prawa:

- prawo dostępu do danych osobowych i ich sprostowania

Realizując to prawo, możecie Państwo zwrócić się do Administratora z pytaniem m.in. o to czy przetwarza on Państwa dane osobowe, jakie dane osobowe przetwarza i skąd je pozyskał, a także jaki jest cel przetwarzania, jego podstawa prawna oraz jak długo dane te będą przetwarzane.

W przypadku, gdy przetwarzane dane okażą się nieaktualne, możecie Państwo zwrócić się do Administratora 
z wnioskiem o ich aktualizację.

- prawo żądania ograniczenia przetwarzania - jeżeli spełnione są przesłanki określone w art. 18 RODO

Ograniczenie przetwarzania danych osobowych powoduje, że Administrator może jedynie przechowywać dane osobowe. Nie może on przekazywać tych danych innym podmiotom, modyfikować ich ani usuwać.

Ograniczanie przetwarzania danych osobowych ma charakter czasowy i trwa do momentu dokonania przez Administratora oceny, czy dane osobowe są prawidłowe, przetwarzane zgodnie z prawem oraz niezbędne do realizacji celu przetwarzania.

Ograniczenie przetwarzania danych osobowych następuje także w przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – do czasu rozpatrzenia przez Administratora tego sprzeciwu.

- prawo żądania usunięcia danych osobowych - jeżeli spełnione są przesłanki określone w art.  17 RODO

Żądanie usunięcia danych osobowych realizowane jest m.in. gdy dalsze przetwarzanie danych nie jest już niezbędne do realizacji celu w jakim zostały zebrane lub dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem. Szczegółowe warunki korzystania z tego prawa określa art. 17 RODO.

- prawo otrzymania danych osobowych w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie, przenoszenia tych danych do innych administratorów lub żądania, o ile jest to technicznie możliwe, przesłania ich przez administratora innemu administratorowi - w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest realizacja umowy z osobą, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit b RODO)

- prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

Wniesienie sprzeciwu powoduje zaprzestanie przetwarzania danych osobowych przez Administratora, chyba że wykaże on istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

- prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

- Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)