Załącznik nr 1 do OPZ wzorcowanie termometrów  i termohigrometru

| Lp. | Rodzaj | Producent | Nr fabryczny | Nr WPiB | Temperatury wzorcowania / wilgotność | Ilość szt. | Termin wzorcowania Rok/ miesiąc |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Termometr elektryczny DT-34 | TERMOPRODUKT | 380415 | ZN/40/W-S | 0oC +5oC +10oC +25oC +50oC | 1 | listopad |  |  |
| 1 | Termometr elektryczny 100-TP | TERMOPRODUKT | 051113 | ZA/80/W-S | -20oC +25oC +60oC +105oC +170oC | 1 |  |  |  |
| 2 | Termometr elektryczny 100-TP | TERMOPRODUKT | 061113 | ZG/59/W-S | -20°C +20°C +110°C | 1 |  |  |  |
| 3 | Termometr elektryczny 100-TP | TERMOPRODUKT | 041113 | ZG/159/W | -20°C +20°C +110°C | 1 |  |  |  |
| 4 | Termometr ośmiokanałowy LB-711 | LAB-EL | 338 Czujniki TL-2: 2162 (we.1) 2163 (we.2) 2164 (we.3) 2165 (we.4) 2166 (we.5) 2167 (we.6) 2168 (we.7) 2168 (we.8) | ZB/9.2/W | -20°C +20°C +60°C +105°C +170°C | 1 (z zestawem 8 sond) |  |  |  |
| 5 | Termohigrometr LB-710R | LAB-EL | 3822 | ZB/9.3/W | 50% 90% (w +20°C) | 1 |  |  |  |
| 6 | Termometr do mieszanki betonowej | MULTI LCD DIGITAL | 270-13-T 267-13-T | ZB/74/W-S ZB/75/W-S | +10°C +15°C +20°C | 2 |  |  |  |
| 7 | Termohigrometr RTR | TANDD | 060BCBOE 060BCBOE 060BCBOE | ZB/112/W-S ZB/113/W-S ZB/114/W-S | 90% (w +20°C) | 3 |  |  |  |
| 8 | Termometr RTR | TANDD | 42B800CD 42B00CF 42B80209 | ZB/62/W-S ZB/63/W-S ZB/85/W-S | 0°C +10°C +20°C +30°C | 3 |  |  |  |