**Warunki wykonania**

1. Przedmiotem warunków wykonania na zadaniu O/KI.D-2.2431.25.2023 jest:

**Wykonanie prac związanych z wzorcowaniem termometrów i termohigrometrów (w tym rejestratorów) będących w wyposażeniu Wydziału Technologii i Jakości Budowy Dróg – Laboratorium Drogowe Oddziału GDDKiA w Kielcach**.

1. Wzorcowanie / sprawdzenie powinno być wykonane przez Akredytowane Laboratorium Wzorcujące.
2. Wykonawca po wykonaniu usługi ma obowiązek udokumentować jej wykonanie wystawiając świadectwo wzorcowania / sprawdzenia opatrzone symbolem akredytacji dla każdego z przyrządów pomiarowych.
3. Wykonawca po wykonaniu usługi ma obowiązek udokumentować jej wykonanie dołączając świadectwo wzorcowania / sprawdzenia opatrzone symbolem akredytacji dla każdego z przyrządów pomiarowych w sytuacji gdy korzystał z usług Podwykonawcy.
4. Wykonawca na świadectwie wzorcowania / sprawdzenia ma obowiązek określić zgodność z wymaganiami stosując zasadę prostej akceptacji.
5. Wzorcowanie i sprawdzenie urządzeń opisanych w pkt.1 odbywać się będzie zgodnie   
   z harmonogramem i w zakresie ujętym w załączniku nr 1 do OPZ.
6. Aktualną listę urządzeń oraz dodatkowe wymagania dotyczące wzorcowania zawiera załącznik nr 1 do OPZ. Ilość sprzętu może ulec zmianie w zależności od potrzeb - od ich stanu technicznego lub dokonania nowych zakupów.
7. Wszystkie koszty związane z wykonaniem usług, w tym: transportu, przesyłki, opakowania muszą być wliczone w usługę wzorcowania.
8. Do przetargu Wykonawca poda cenę jednostkowe wzorcowania i sprawdzenia urządzeń określonych w pkt. 1 na formularzu cenowym.
9. Po wykonaniu usługi Wykonawca wystawi fakturę za rzeczywistą ilość wywzorcowanych i sprawdzonych urządzeń.
10. Termin wykonania usługi do dwóch tygodni od momentu zgłoszenia gotowości zamawiającego do wzorcowania.
11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu wykonania usługi   
    po uzgodnieniu dogodnego terminu z Wykonawcą.
12. Kryteria oceny ofert.
13. cena – 100 %
14. Czas trwania umowy: od dnia podpisania umowy do 31.12.2025r.