## Arkusz1
Załącznik nr 1 do OPZ
WYKAZ URZĄDZEŃ KLIMATYZACJI I WENTYLACJI W BUDYNKU PRZY PL. TRZECH KRZYŻY 3/5.
Przeglądy wykonywane 2 x w roku: | [5 empty] | koszt wykonania jednego serwisu | UWAGI
L.p. | Lokalizacja | Producent | Typ jednostki | Nr fabryczny | Rodzaj urządzenia
1 | Sale A – D (korytarz pod sufitem) | VTS | CV-A2 | 19451 | Centrala wentylacyjna
2 | Sala A | GEA | GEKO 393 | F01091/120 | Klimakonwektor |  | W przypadku wymiany klimatyzacji i montażu nowych jednostek za serwis przez cały okres gwarancji odpowiedzialny będzie Wykonawca. W danym czasie firma odpowiedzialna za serwis wszystkich klimatyzatorów w MRiT pomniejszy koszt usługi o koszty serwisu przedmiotowych jednostek.
3 | Sala A | GEA | GEKO 393 | F01091/103 | Klimakonwektor
4 | Sala B | CARRIER | 42JWDOO | 071ARI11173 | Klimakonwektor
5 | Sala B | GEA | GEKO 393 | F01091/132 | Klimakonwektor
6 | Sala C | GEA | GEKO 393 | F01091/068 | Klimakonwektor
7 | Sala C | GEA | GEKO 393 | F01091/065 | Klimakonwektor
8 | Sala D | GEA | GEKO 393 | F01091/106 | Klimakonwektor
9 | Sala D | GEA | GEKO 393 | F01091/067 | Klimakonwektor
10 | Pom. nr 6 (przy Sali A) | TOSHIBA | RAS-07E2AVG-E / RAS-B07E2KVG-E | 22601325 / 32200272 | Zestaw split 1 zew + 1wew
11 | Pok. nr 12 (monitoring) | TOSHIBA | RAS-10S2AH-ES / RAS-10SKHP-ES | 12800118 / 12800563 | Zestaw split 1 zew + 1wew
12 | Pok. nr 12 (monitoring) | TOSHIBA | RAS-10S2AH-ES / RAS-10SKHP-ES | 12800129 / 12800681 | Zestaw split 1 zew + 1wew
13 | Dach | TOSHIBA | RAV-SM2244AT8-E | 60916213 | Agregat chłodniczy
14 | Pom. nr 46 (poligrafia) | JUWENT | CP-2-S-W-P/1-6/1-6/WP-H | 48090 | Centrala wentylacyjna
15 | Dach | FUJITSU | AJX144LALBH | R000759 | Agregat chłodniczy VRF
16 | Pom. nr 44 (poligrafia) | FUJITSU | ASYA140GACH | E004030 | Jedn. wewn. VRF
17 | Pom. nr 45 (poligrafia) | FUJITSU | ASYA24GBCH | E000088 | Jedn. wewn. VRF
18 | Pom. nr 45 (poligrafia) | FUJITSU | ASYA140GACH | E004048 | Jedn. wewn. VRF
19 | Pom. nr 45 (poligrafia) | FUJITSU | ASYA24GBCH | E000119 | Jedn. wewn. VRF
20 | Pom. nr 45 (poligrafia) | FUJITSU | ASYA24GBCH | E000093 | Jedn. zewn. VRF
21 | Pom. nr 45 (poligrafia) | FUJITSU | ASYA24GBCH | E000117 | Jedn. wewn. VRF
22 | Pom. nr 46 (poligrafia) | FUJITSU | ABYA36GATH | E000480 | Jedn. wewn. VRF
23 | Pom. nr 38 (serwerownia) | TOSHIBA | RAS-13UA-ES2 / RAS-13UKP-ES2 | 42100181 / 32600020 | Zestaw split 1 zew + 1wew
24 | Pom. nr 47 (serwerownia) | TOSHIBA | RAS-18UA-E / RAS-18UKHP-E | 12700001 / 12700088 | Zestaw split 1 zew + 1wew
25 | Pom. nr 48 (serwerownia) | DAIKIN | RKS50G2V1B / FTXA50G2V1B | J013076 / J056951 | Zestaw split 1 zew + 1wew
26 | Pom. nr 48 (serwerownia) | DAIKIN | RKS50G2V1B / FTXA50G2V1B | J013075 / J056919 | Zestaw split 1 zew + 1wew
27 | Pom. nr 48 (serwerownia) | DAIKIN | RKS50G2V1B / FTXA50G2V1B | J013043 / J056927 | Zestaw split 1 zew + 1wew
28 | Pom. nr 48 (serwerownia) | DAIKIN | FAQ100VV1B / RZQ100B8W1B | 2815183 / C018871 | Zestaw split 1 zew + 1wew
29 | Pom. nr 48 (serwerownia) | DAIKIN | FAQ100VV1B / RZQ100B8W1B | Brak tabliczki / C018872 | Zestaw split 1 zew + 1wew
30 | Pom. nr 48 (serwerownia) | DAIKIN | FAQ100VV1B / RZQ100B8W1B | 2815187 / C019925 | Zestaw split 1 zew + 1wew
31 | Pok. nr 99-104 a | TOSHIBA | MMY-MAP1004HT8-E | 32600021 | Jedn. zewn. VRF |  | Wraz z jednostka zewnętrzna serwisowi podlega również instalacja rurowa łącząca jednostkę wewnętrzną z zewnętrzną. Jednostki wewnętrzne są na gwarancji, w okresie której za serwis odpowiada Wykonawca.
32 | J/w | TOSHIBA | MMY-MAP1004HT8-E | 32600003 | Jedn. zewn. VRF
33 | Pok. nr 105-111, 115, 142-143 | TOSHIBA | MMY-MAP1604HT8-E | 32600027 | Jedn. zewn. VRF
34 | J/w | TOSHIBA | MMY-MAP1604HT8-E | 32600058 | Jedn. zewn. VRF
35 | Pok. nr 111-116 | TOSHIBA | MMY-MAP1604HT8-E | 32600060 | Jedn. zewn. VRF
36 | J/w | TOSHIBA | MMY-MAP1604HT8-E | 32500003 | Jedn. zewn. VRF
37 | Pok. nr 117-123 | TOSHIBA | MMY-MAP1604HT8-E | 32500023 | Jedn. zewn. VRF
38 | J/w | TOSHIBA | MMY-MAP1604HT8-E | 32600066 | Jedn. zewn. VRF
39 | Pok. nr 125 | TOSHIBA | RAS-07UA-ES3 / RAS-07UKP-ES3 | 42900008 / 42800055 | Zestaw split 1 zew + 1wew
40 | Pom. nr 231 (IDF) | TOSHIBA | RAV-SM564ATP-E / RAS-SM566KRT-E | 42600526 / 42700545 | Zestaw split 1 zew + 1wew
41 | Pok. nr 291A (kasa) | TOSHIBA | RAS-167SAV-E5 / RAS-167SKV-E5 | 42401080 / 42500726 | Zestaw split 1 zew + 1wew
42 | Pom. nr 331 (IDF) | TOSHIBA | RAV-SM564ATP-E / RAS-SM566KRT-E | 42600535 / 42800145 | Zestaw split 1 zew + 1wew
43 | Pom. nr 380 (IDF) | TOSHIBA | RAV-SM563AT-E / RAV-SM566KRT-E | 303P1101 / 32500764 | Zestaw split 1 zew + 1wew
44 | Pok. nr 413 (serwerownia) | TOSHIBA | RAS-07UA-ES3 / RAS-07UKP-ES3 | 42900005 / 42800056 | Zestaw split 1 zew + 1wew
45 | Pok. nr 429 | TOSHIBA | RAS-B13N3KV2-E1 / RAS 13N3AV2-E1 | 72500088 / 73200458 | Zestaw split 1 zew + 1wew
46 | Pok. nr 429A | TOSHIBA | RAS-B13N3KV2-E1 / RAS 13N3AV2-E1 | 7250074 / 82300130 | Zestaw split 1 zew + 1wew
47 | Pok. nr 429B | DAIKIN | RYN25GXV1B / FTY25GXV1B | K024601 / K023800 | Zestaw split 1 zew + 1wew
48 | Pom. nr 430a (IDF) | TOSHIBA | RAV-SM564ATP-E / RAS-SM566KRT-E | 4600531 / 42700640 | Zestaw split 1 zew + 1wew
49 | Pok. nr 443 | TOSHIBA | RAS-B16N3KV2-E1 / RAS-16N3AV2-E | 63000261 / 72100100 | Zestaw split 1 zew + 1wew
50 | Pok. nr 444 | TOSHIBA | RAS-13UA-ES4 / RAS-13UKP-ES4 | 52400017 / 52301308 | Zestaw split 1 zew + 1wew
51 | Pok. nr 445 – 445b | TOSHIBA | MCY-MAP0401HT | 60310049 | Jedn. zewn. Mini VRF (koryto za oknem)
52 | Pok. nr 445 | TOSHIBA | MMK-AP0153H | 42700118 | Jedn. wewn. Mini VRF
53 | Pok. nr 445a | TOSHIBA | MMK-AP0153H | 42700123 | Jedn. wewn. Mini VRF
54 | Pok. nr 445b | TOSHIBA | MMK-AP0093H1 | 62800122 | Jedn. wewn. Mini VRF
55 | Pok. nr 485 i 488 | TOSHIBA | RAS-2M18S3AV-E | 62700824 | Jedn. zewn. MultiSplit
56 | Pok. nr 485 | TOSHIBA | RAS-B10N3KV2-E | 72201548 | Jedn. wewn. MultiSplit
57 | Pok. nr 488 | TOSHIBA | RAS-B13N3KV2-E | 62704281 | Jedn. wewn. MultiSplit
58 | Pok. nr 489 | DAIKIN | RYN25GXV1B / FTY25GXV1B | K024581 / K024158 | Zestaw split 1 zew + 1wew
59 | Pok. nr 490 | DAIKIN | RYN35GXV1B / FTYN35GXV1B | K029496 / K029442 | Zestaw split 1 zew + 1wew
60 | Sala „Pod Kopułą” (kabina nr 4) | TOSHIBA | RAV-SM563AT-E / RAV-SM564SD-TE | 212P0689 / 30260058 | Zestaw split 1 zew + 1wew
61 | Sala „Pod Kopułą” (kabina nr 5) | KOMFOWENT | HE-R-AC-03 | 1320077 | Centrala wentylacyjna
62 | Pom. nr S-0 (strefa CO) | LENNOX |  |  | Centrala sal A-D
63 | Pom. nr S-10 (UPS) | TOSHIBA | RAS-18GA-ES2 / RAS-18UKP-E | 62300064 /12700061 | Zestaw split 1 zew + 1wew
64 | Sala „Pod Kopułą” (pom. S-26) | NORDMANN | ES4 45 | 1131875 | Nawilżacz parowy
65 | Sala „Pod Kopułą” (pom. S-26) | NORDMANN | ES4 32 | 1131874 | Nawilżacz parowy
66 | Sala „Pod Kopułą” (pom. S-26) | NORDMANN | ES4 45 | 1131876 | Nawilżacz parowy
67 | Sala „Pod Kopułą” (pom. S-30) | CARRIER | 30 RWA-245 | M2013022181 | Agregat chłodniczy
68 | Sala „Pod Kopułą” (pom. S-30) | CARRIER | 39HQ 11.08 (AHU-01) | MX51340 | Centrala wentylacyjna
69 | Sala „Pod Kopułą” (pom. S-30) | CARRIER | 39HQ 7.4 (AHU-02) | MX51330 | Centrala wentylacyjna
70 | Pom. nr S-94 (archiwum) | FUJITSU | AS 12 UFADR | E005034 | Parownik
71 | Pom. nr S-94 (archiwum) | FUJITSU | AS 12 UFADR | E005028 | Parownik
72 | Pom. nr S-94 (archiwum) | FUJITSU | ASG18 UFAJR | T 001199 | Parownik
73 | Pom. nr S-94 (archiwum) | FUJITSU | ASG18 UFAJR | T 001198 | Parownik
74 | Pom. nr S-97 (UPS) | FUJITSU | AOYR 12 LGC / ASYA 12 LGC | E123948 / E008356 | Zestaw split 1 zew + 1wew
75 | Pom. nr S-99 | VTS | VS-15-R-PH//SS-T | 8-110-11-2015-00009 | Centrala went. mech.
76 | Pom. nr S-100 | FUJITSU | AS 9 UFADR | E008390 | Parownik
77 | Pom. nr S-102 | FUJITSU | AS 9 UFADR | E008383 | Parownik
78 | Pom. nr S-102 | FUJITSU | ASG18 UFAJR | T 001262 | Parownik
79 | Pom. nr S-102 | FUJITSU | ASG18 UFAJR | T 001263 | Parownik
80 | Pawilon ochrony (wjazd od Żurawiej) | LG | E0SSQU / E09SQ | 202KAUU00758 / 209KAVH00055 | Zestaw split 1 zew + 1wew
81 | Fosa - dziedziniec | FUJITSU | AJYA54LCLR | R 004395 | Jedn. zewn. Mini VRF
82 | Fosa - dziedziniec | FUJITSU | AJYA54LCLR | R 004469 | Jedn. zewn. Mini VRF
Przeglądy wykonywane 4 x w roku (CEIDG):
L.p. | Lokalizacja | Producent | Typ jednostki | Nr fabryczny | Rodzaj urządzenia | koszt wykonania jednego serwisu | UWAGI
1 | Pom. nr S-101 | EMERSON | D23UA000V3G2321PO | 9813470001 | Klimatyzacja precyzyjna |  | W przypadku wymiany klimatyzacji i montażu nowych jednostek za serwis przez cały okres gwarancji odpowiedzialny będzie Wykonawca. W tym czasie firma odpowiedzialna za serwis wszystkich klimatyzatorów w MRiT pomniejszy koszt usługi o koszty serwisu przedmiotowych jednostek.
2 | Pom. nr S-101 | EMERSON | D23UA000V3G2321PO | 9813470002 | (w górnej części szaf wymienne filtry w ramkach).
3 | Pom. nr S-101 | EMERSON | D23UA000V3G2321PO | 9813470003
4 | Wejście do piwnicy | EMERSON |  |  | Wentylator zewn. - 3 szt.