Załącznik nr  1 do umowy

..............................

pieczęć adresowa

Wykonawcy

FORMULARZ  OFERTY

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na „Dostawę odczynników chemicznych” my jako firma:

Nazwa i adres wykonawcy: ............................................................................................................................................................

……….................................................................................................................................................

NIP ............................................................REGON...........................................................................

Nr tel.fax    … …................................................................................................................................

Adres e-mail …………………………………………………………………………………………

Adres skrzynki ePUAP………………………………………………………………………………

Oferujemy spełnienie przedmiotu zamówienia, za kwotę w wysokości:

Wartość  netto ..................................../podatek Vat/........................wartość brutto/..................

Słownie:………………………………………………………………………………………..

Termin dostawy poszczególnych partii max 30 dni.

zgodnie z załączonym formularzem asortymentowo-cenowym (zawierającym opis przedmiotu zamówienia) stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.

2.  Deklarujemy termin realizacji dostaw w okresie: od daty podpisania umowy do 28.02.2023r. Termin realizacji zamówień cząstkowych zgodnie z formularzem oferty.

3. Przyjmujemy warunki płatności tj: 30 dni od daty otrzymania faktury, po dostarczeniu

i   odebraniu towaru.

4. Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.

5. Oświadczamy, że w okresie obowiązywania umowy udzielamy gwarancji stałego utrzymania cen.

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z wzorem umowy i nie wnosimy do niego  zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje  i wyjaśnienia do przygotowania  oferty.

7.W przypadku wyboru naszej oferty osobami uprawnionymi do podpisywania umowy są:

…………………………………………………………………………………………………………….

8. Uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni  od upływu terminu składania ofert .

9. W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do zawarcia pisemnej umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

10. Wykaz części przedmiotu zamówienia, które zostaną powierzone podwykonawcom:

| Nazwa podwykonawcy | Zakres robót |
| --- | --- |

11. W realizacji zamówienia będziemy/nie będziemy* polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów.

* właściwe zaznaczyć

Nazwa i adres innego podmiotu na którego zasobach polega Wykonawca:

…………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………….

12. Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, małym przedsiębiorstwem, średnim przedsiębiorstwem*

* właściwe podkreślić

13. Ofertę niniejszą składamy  na  .....................ponumerowanych i podpisanych  stronach.

14. Załącznikami do niniejszej oferty są :

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Miejscowość i data:         (...............................................)

Formularz powinien być podpisany  podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

Załącznik nr 2 do umowy

#### Pakiet I - Odczynniki chemiczne

| Lp | Przedmiot zamówienia | Wielkość dostawy | Cena jednostkowa | Wartość netto | Stawka Vat | Wartość brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tiosiarczan sodu 5.hydrat czda. zawartość min.99,5 substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,005% pH (5%, H2O) min.6 max.8 azot ogólny (N) max.0,002% chlorki (Cl) max. 0,01% siarczany i siarczyny (j.SO4)max.0,05% siarczki (S) max.0,0001% metale ciężkie (j.Pb) max.0,0005% magnez (Mg) max.0,001% potas (K) max.0,005% wapń (Ca) max.0,002% żelazo (Fe) max.0,0005% | 250g x 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Wodorotlenek sodu mikrogranulki cz.d.a Wygląd zewnętrzny: mikrogranulki o jednorodnej, białej barwie Zawartość min.98,8% Sodu węglan (Na2CO3 )max.0,7% Azot ogólny ( N) max.0,0005% Chlorki (Cl) max.0,005% Fosforany (PO4 ) max.0,001% Krzemu ditlenek (SiO2 ) max.0,005% siarczany(SO4 )max.0,0003% metale ciężkie (j.Pb)max.0,0005% bar(Ba)max.0,0005% cynk(Zn) max.0,0005% glin (Al) max,001% kadm(Cd) max.0,0005% kobalt (Co)max. 0,0005% magnez (Mg) max.0,0005% mangan (Mn) max.0,0005% miedź (Cu) max.0,0005% nikiel (Ni)max.0,0005% ołów (Pb)max.0,0005% srebro (Ag) max. 0,0005% stront (Sr) max. 0,0005% wapń(Ca)max. 0,001% żelazo(Fe)max.0,0005% Aresen (As) max 0,0003% | 1000gx1 |  |  |  |  |  |
| 3. | Amoniak r-r 25%: wygląd zewnętrzny : bezbarwna, klarowna ciecz zawartość NH3 - min 25, 0 max. 28,8% węglany (j. CO2) – max 10 ppm chlorki, fosforany – max 0,5 ppm siarczany – max 2 ppm siarczki – max 0,2 ppm Ag, Ga, In, Li, - max 0,020 ppm Ba, Cd, Co, Cr, Mn, Mo, Ni, Pb, Tl – max 0,050 ppm Au, Bi, Cu, Fe, Mg, Pt, Sn, Sr, Ti, Zn – max 0,100 ppm Al, Ca, K, Na, - max 0,500 ppm substancje reduk. nadmanganian potasu (j. O) - max 0,0008% pozostałość po prażeniu (j. SO4) – max 10 ppm substancje nielotne – max 10 ppm | 1000 ml x 5 |  |  |  |  |  |
| 4. | Alkohol etylowy 96 %: zawartość – min 96,0 % gęstość (20 oC) – max 0,808 g/ml współczynnik załamania światła (20 oC) – max 1,364 kwasy (j. CH3COOH) - max 0,002 % aldehydy (j. CH3CHO) - max 0,0005 % metanol – max 0,05 % alkohole wyższe (j. alkohol amylowy) – max 0,001 % czas odbarwiania roztworu KMnO4 – 10 min. pozostałość po odparowaniu – max 0,001 % próba na obecność furfurolu - wg przepisu próba na obecność ketonów - wg przepisu zanieczyszczenia organiczne – max 0,2 % metale ciężkie (j. Pb) – max 0,0001 % | 500 ml x 14 |  |  |  |  |  |
| 5. | Roztwór do elektrody pH-metrycznej 3 Mol/L KCl (z dozownikiem roztwór polecany przez producenta aparatury pH-metru i elektrody; KCl-50 Nr kat. 109 706, producent WTW lub równoważny | 10 ml x 3 |  |  |  |  |  |
| 6. | Czerń eriochromowa T wskaźnik | 5g x 1 |  |  |  |  |  |
| 7. | Odważki analityczne HCl 0,1 mol/l | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 8. | Odważki analityczne NaOH 0,1 mol/l | 7 szt. |  |  |  |  |  |
| 9. | Laktoza | 250 g x 2 |  |  |  |  |  |
| 10. | DL-Lizyna monohydrochloride | 100 g x 1 |  |  |  |  |  |
| 11. | Wodorotlenek potasu | 250 g x 1 |  |  |  |  |  |
| 12. | Zestaw do barwienia Gramma: Fuksyna karbolowa 250ml Fiolet krystaliczny 250 ml Płyn Lugola 250 ml | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 13. | KCl | 500 g x 2 |  |  |  |  |  |
| 14. | Ramnoza | 25 g x 1 |  |  |  |  |  |
| 15. | Ksyloza | 25 g x 1 |  |  |  |  |  |
| 16. | Gliceryna bezwodna cz.d.a.(C3H8O3) | 500 ml x 2 |  |  |  |  |  |
| 17. | Parafina ciekła | 1000 ml x 3 |  |  |  |  |  |
| 18. | NaCl | 500 g x 2 |  |  |  |  |  |
| 19. | Octan idnoksylu | 1 g x 1 |  |  |  |  |  |
| 20. | 4-dimetyloaminobenzaldehyd | 25 g x 1 |  |  |  |  |  |
| 21. | Potasu chlorek 3 mol/l roztwór mianowany | 1000 ml x 1 |  |  |  |  |  |
| 22. | Dwunastowodny wodorofosforan V disodu cz.d.a (Na2HPO4x12H2O) | 250 g x 2 |  |  |  |  |  |
| 23. | Trisodu fosforan 12 hydrat | 100 g x 1 |  |  |  |  |  |
| 24. | Bufor o pH 9,18 ±0,01 ( w temp.25°C) LabStand lub równoważny | 100 ml x 17 |  |  |  |  |  |
| 25. | Bufor o pH 7,00 ±0,01 ( w temp.25°C) LabStand lub równoważny | 500 ml x 2 |  |  |  |  |  |
| 26. | Bufor o pH 6,86 ±0,01( w temp.25°C)Labstand lub równoważny | 100 ml x 17 |  |  |  |  |  |
| 27. | Bufor o pH 4,01 ±0,01( w temp.25°C) LabStand lub równoważny | 100 ml x 10 |  |  |  |  |  |
| 28. | Bufor o pH 1,68 ±0,02 Hamilton lub równoważny | 500 ml x 1 |  |  |  |  |  |
| 29. | Bufor o pH 7,00 ±0,01 Hamilton lub równoważny | 500 ml x 6 |  |  |  |  |  |
| 30. | Bufor o pH 9,21 ±0,01 Hamilton lub równoważny | 500 ml x 2 |  |  |  |  |  |
| 31. | Odczynnik Kovacsa, ciemna butelka, zamykanie na zakrętkę | 100 ml x 2 |  |  |  |  |  |
| 32. | Odczynnik Nesslera | 100 ml x 1 |  |  |  |  |  |
| 33. | Tiosiarczan sodu (pięciowodny) cz.d.a (Na2S2O3x5H2O) | 250 g x 1 |  |  |  |  |  |
| 34. | Siarczyn potasu cz.d.a. K2SO3 | 100 g x 1 |  |  |  |  |  |
| 35. | α-amylaza cz.d.a. | 250 g x 1 |  |  |  |  |  |
| 36. | 30% roztwór nadtlenku wodoru (do sanityzacji zbiornika stacji uzdatniania wody) | 500 ml x 1 |  |  |  |  |  |
| 37. | Celuloza cz.d.a. | 250 g x 1 |  |  |  |  |  |
| 38. | Extran MA 02 neutral | 2500 ml x 1 |  |  |  |  |  |
| 39. | Żel krzemionkowy niebieski z kobaltem | 1000 g x 1 |  |  |  |  |  |
| 40. | Szczawian di-sodu 0,05 mol/l (±0,2%) Odważka analityczna, mała ampułka PE, stężenie odważki wyznaczone względem wzorca posiadającego odniesienie do standardowych materiałów referencyjnych NIST Poch 808520167-020-1 lub równoważny | 4 szt. |  |  |  |  |  |
| 41. | Nadmanganian potasu 0,0200 mol/l (± 0,20%) TitraQuick ™ Plus NIST Standard Roztwór mianowany posiadający odniesienie do standardowych materiałów referencyjnych NIST Poch 743894164-066-1 lub równoważny | 1000 ml x 2 |  |  |  |  |  |
| 42. | Wzorzec konduktometryczny 1413±8,9 µS/cm w 25ºC Labstandt lub równoważny | 500 ml x 4 |  |  |  |  |  |
| 43. | Wzorzec konduktometryczny 500±3,2 µS/cm w 25ºC Labstandt lub równoważny | 500 ml x 4 |  |  |  |  |  |
| 44. | Wzorzec konduktometryczny 2500 µS/cm w 25ºC Labstandt lub równoważny | 500 ml x 1 |  |  |  |  |  |
| 45. | Kwas L(+) askorbinowy cz.d.a Zawartość min. 99,0 % max. 100,0% Skręcalność właściwa ( 25oC, 10%, H2O ) +20,5˚÷+21,50 Temperatura topnienia min.1910C max.1920C pH(5%H2O) min. 2,2 max. 2,5 metale ciężkie <0,0003% arsen (As) < 0,0003% miedź (Cu ) < 0,0005% ołów (Pb) < 0,0005% rtęć (Hg) < 0,0001% żelazo (Fe) < 0,0002% | 250 g x 1 |  |  |  |  |  |
| 46. | Jodek potasu czda Zawartość min. 99,5% substancje nierozpuszczalne w wodzie< 0,005% azot ogólny(N) < 0,001% chlorki i bromki (j.Cl) < 0,01% fosforany (PO4 ) <0,001% jodany(IO3 ) <0,0002% siarczany(SO4 )<0,001% metale ciężkie (j.Pb) < 0,0005% arsen (As) <0,00001% magnez (Mg) <0,001% sód(Na) < 0,05% wapń (Ca) 0,001% żelazo (Fe)<0,0003% | 100g x 1 |  |  |  |  |  |
| 47. | Test VISOCOLOR Powder Pillows free Chlorine – chlor wolny zakres:0,03-6,0 mg/l Cl 2 Macherey-Nagel nr 936220 lub równoważny | 2 kpl. x 100 oznaczeń |  |  |  |  |  |
| 48. | Test VISOCOLOR Powder Pillows Total Chlorine – chlor ogólny zakres:0,03-6,0 mg/l Cl 2Macherey-Nagel nr 936221 lub równoważny | 2 kpl x 100 oznaczeń |  |  |  |  |  |
| 49. | Test VISOCOLOR ECO Chlor 2 wolny i ogólny Zestaw uzupełniający do fotometrów NANOCOLOR PF-3 Baseny, zakres 0,05-2,0 mg/l Cl2 Macherey-Nagel 931215 lub równoważny | 3 kpl x 150 oznaczeń |  |  |  |  |  |
| 50. | Wodorotlenek potasu zawartość – min 99 % azot ogólny – max 0,0003 % krzemiany – max 0,001 % chlorki – max 0,0005 % fosforany – max 0,0005 % siarczany – max 0,0005 % węglany (j. Na2CO3)– max 1,0 % metale ciężkie (j. Pb) – max 0,0005 % Al, Ca, Mg, Ni, Pb, - 0,0005 % As – max 0,0001 % Cu – max 0,0002 % Fe – max 0,00054 % K – max 0,05 % Zn – max 0,001 % | 1000 g x 1 |  |  |  |  |  |
|  | Razem netto: |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem brutto: |  |  |  |  |  |  |

Formularz powinien być podpisany  podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.