Wykaz metod badawczych:

| Przedmiot badań | Badana cecha/nazwa oznaczenia | Dokumenty odniesienia | Metoda laboratoryjna |
| --- | --- | --- | --- |
| Kał | Obecność jaj i cyst pasożytów (A) | PB-OMiP-04 wydanie 9 z dnia 10.12.2019r. w oparciu o publikacje metodyczne | Metoda mikroskopowa Metoda koproskopowa |
| Wymaz okołoodbytniczy | Obecność jaj owsików (A) | PB-OMiP-05 wydanie 9 z dnia 10.12.2019r. w oparciu o publikacje metodyczne | Metoda mikroskopowa |
| Kał/wymaz z odbytu | Obecność i identyfikacja pałeczek z rodzaju Salmonella, Shigella (A) | PB-OMiP-06 wydanie 10 z dnia 12.12.2022r. w oparciu o wytyczne NIZP-PZH i KIDL | Metoda hodowlana uzupełniona testami biochemicznymi i serologicznymi |
|  | Obecność i identyfikacja enteropatogennych pałeczek Escherichia coli (N) | PB-OMiP-07 wydanie 8 z dnia 15.02.2019 r. w oparciu o wytyczne NIZP-PZH i KIDL | Metoda hodowlana uzupełniona testami biochemicznymi i serologicznymi |
|  | Obecność i identyfikacja pałeczek Yersinia enterocolitica (A) | PB-OMiP-02 wydanie 5 z dnia 10.12.2019 r. w oparciu o wytyczne NIZP-PZH i KIDL | Metoda hodowlana uzupełniona testami biochemicznymi |
|  | Obecność i różnicowanie pałeczek z rodzaju Campylobacter (N) | PB-OMiP-14 wydanie 1 z dnia 28.05.2019 w oparciu o wytyczne NIZP-PZH i publikacje metodyczne | Metoda hodowlana uzupełniona testami biochemicznymi |
|  | Wykrywanie i różnicowanie verotoksycznych pałeczek Escherichia coli (N) | PB-OMiP-13 wydanie 1 z dnia 19.06.2019r. w oparciu o wytyczne NIZP-PZH i publikacje metodyczne | Metoda hodowlana uzupełniona testami biochemicznymi i serologicznymi |
|  | Rozpoznawanie i identyfikacja form dorosłych pasożytów jelitowych człowieka (N) | PB-OMiP-16 wydanie 1 z dnia 31.05.2023 w oparciu o publikacje metodyczne | Metoda mikroskopowa |
| Biologiczne wskaźniki kontroli skuteczności procesu sterylizacji | Obecność drobnoustroju wskaźnikowego Geobacillus stearothermophilus (A) | PB-OMiP-12 wydanie 4 z dnia 15.02.2019 r. w oparciu o instrukcje producenta | Metoda hodowlana |
|  | Obecność drobnoustroju wskaźnikowego Geobacillus stearothermophilus (N) | PB-OMiP-12 wydanie 5 z dnia 04.02.2026 r. |  |
|  | Obecność drobnoustroju wskaźnikowego Bacillus subtilis. (A) | PB-OMiP-10 wydanie 8 z dnia 15.02.2019 r. w oparciu o instrukcje producenta | Metoda hodowlana |
|  | Obecność drobnoustroju wskaźnikowego Bacillus subtilis. (N) | PB-OMiP-10 wydanie 9 z dnia 04.02.2026 r. |  |
| Szczep bakteryjny | Identyfikacja szczepów bakteryjnych z rodzaju Salmonella (A) | PB-OMiP-03 wydanie 3 z dnia 15.02.2019 r. w oparciu o wytyczne NIZP-PZH | Metoda hodowlana uzupełniona testami biochemicznymi i serologicznymi |
| Kał | Obecność rotawirusów i adenowirusów (Nsz) | PB-OMiP-15 wydanie 3 z dnia 20.11.2025 r. w oparciu o instrukcję producenta i publikacje metodyczne | Metoda immunochromatograficzna |
|  | Obecność norowirusów (Nsz) |  |  |
|  | Obecność astrowirusów (Nsz) |  |  |
| Kał | Obecność antygenu Clostridioides difficile – dehydrogenazy glutaminianowej (N) | PB-OMiP-17 wyd. 1 z dnia 23.10.2023r. w oparciu o instrukcję producenta i publikacje metodyczne | Metoda immunoenzymatyczna |
| Kał | Wykrywanie materiału genetycznego wirusa zapalenia wątroby typu A (HAV) metodą Real Time PCR (N) | PB-OMiP-19 wyd. 2 z dnia 31.03.2026r. w oparciu o instrukcję producenta AMD Ltd Zena Max Hepatitis A Virus (HAV) qPCR Detection Kit oraz eSens HAV QL PCR kit | Metoda Real Time PCR |
| Kał | Obecność materiału genetycznego czynników zakażeń wirusowych, bakteryjnych i pasożytniczych (N) | PB-OMiP-20 wyd. 2 z dnia 13.10.2025r. w oparciu o instrukcję producenta Bioeksen Bio-Speedy® Gastroenteritis RT-qPCR MX-24S Panel. | Metoda Real Time PCR |
| Wymaz z gardła i nosa | Obecność wirusa grypy typu A,B i podtypu A/H1N1 (A) | PB-OMiP-01 wyd.4 z dnia 28.11.2023r. w oparciu o instrukcję producenta Roche v. 09 luty 2018 PB-OMiP-09 wyd.2 z dnia 22.12.2025r. w oparciu o instrukcję producenta Mikrogen Diagnostik GAACRV1002D_2023-04 | Metoda Real Time PCR |
|  | Obecność wirusa grypy (A) | PB-OMiP-11 wyd.1 z dnia 21.01.2026. w oparciu o instrukcję producenta Vircell SARS-CoV-2/FLU/RSV RealTime PCR Kit.N1/2 (L-RTPCR003-LPD-PL-01 2022/05/25 |  |
|  | Obecność wirusa RSV (A) | PB-OMiP-11 wyd.1 z dnia 21.01.2026. w oparciu o instrukcję producenta Vircell SARS-CoV-2/FLU/RSV RealTime PCR Kit.N1/2 (L-RTPCR003-LPD-PL-01 2022/05/25 |  |
| Wymaz z gardła i nosa/ nosogardła | Obecność koronawirusa SARS CoV-2 (A) | PB-OMiP-18 wyd.6 z dnia 28.02.2024r. w oparciu o instrukcję producenta Vitassay IU_046 Ed05 Ene21 (1) | Metoda Real Time PCR |
|  |  | PB-OMiP-11 wyd.1 z dnia 21.01.2026. w oparciu o instrukcję producenta Vircell SARS-CoV-2/FLU/RSV RealTime PCR Kit.N1/2 (L-RTPCR003-LPD-PL-01 2022/05/25 |  |

(A)- badanie objęte akredytacją Polskiego Centrum Akredytacji, certyfikat AB 486, aktualny zakres akredytacji: www.pca.gov.pl

(Nsz)- badanie nieakredytowane, objęte systemem zarządzania zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02)

(N)- badanie nieakredytowane, nie objęte systemem zarządzania PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02)

(1)- metoda objęta elastycznym zakresem akredytacji