| Załącznik Nr 1 do pisma SA.270.84.2022 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Przedmiar robót - Mętna 45 - budynek mieszkalny nr inw. 110/2650 konserwacja drewnianej szalówki wraz z odnowieniem pomieszczeń wewnątrz budynku. |  |  |
| Lp. | Opis prac do wykonania | Ilość |
| 1. | Oczyszczenie szalówki drewnianej z pozostałości po środku konserwującym oraz usunięcie powierzchownej sinizny z desek. Deski należy oczyścić do uzyskania naturalnego koloru drewna ręcznie papierem ściernym lub mechanicznie przy użyciu wolnoobrotowych szlifierek | 249m2 |
| 2. | Dokręcenie szalówki drewnianej oraz uzupełnienie brakujących wkrętów. | 1kpl. |
| 3. | Malowanie 3-krotne elewacji z szalówki drewnianej . Pierwsza warstwa bezbarwnym impregnatem gruntującym zapobiegającym korozji biologicznej. Dwie następne warstwy impregnatem konserwującym odpornym na działanie promieni UV w kolorze zbliżonym do istniejącego w uzgodnieniu z Zamawiającym | 249m2 |
| 4. | Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej foliami malarskimi przed zabrudzeniem. | 1kpl. |
| 5. | Odnowienie pomieszczeń wewnątrz budynku w części administracyjnej poprzez dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną w kolorze białym oraz uzupełnienie ubytków w tynku. | 395m2 |