# Załącznik nr 26 do wniosku o dofinansowanie PROGRAMU PRIORYTETOWEGO:

# Współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS)

# Część 5) Źródła wysokosprawnej kogeneracji

Tytuł przedsięwzięcia:

Wnioskodawca:

Poniższe informacje są traktowane jako deklaracja Wnioskodawcy w zakresie wskaźników realizacji projektu.

Wskazane poniżej dane winny wynikać z innych załączników do wniosku, w tym ze studium wykonalności i będą podstawą oceny punktowej kryteriami rankingującymi – etap 2.

Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia ostateczne dane przyjęte do oceny punktowej będą wymagały praktycznego potwierdzenia.

Podając informacje jednostkowe należy wskazać miejsce odniesienia podanych informacji w stosunku do wniosku o dofinansowanie, ewentualnie studium wykonalności (punkt, numer strony).

- Spełnienie kryteriów zrównoważonego rozwoju zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmienioną dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/2413 z dnia 18 października 2023 r. zmieniającą dyrektywę (UE) 2018/2001, rozporządzenie (UE) 2018/1999 i dyrektywę 98/70/WE w odniesieniu do promowania energii ze źródeł odnawialnych oraz uchylającą dyrektywę Rady (UE) 2015/652

Dotyczy projektów wykorzystujących biogaz w instalacjach o całkowitej nominalnej mocy cieplnej co najmniej 2 MW lub stałe paliwa z biomasy w instalacjach o całkowitej mocy cieplnej co najmniej 7,5 MW.

Tak / Nie*

*niepotrzebne skreślić

Informacje uzupełniające

- Stopień wykorzystania energii pierwotnej

Należy wypełnić zgodnie z zakresem planowanej inwestycji oraz wartościami obliczeniowymi planowanych efektów.

| Lp. | Wyszczególnienie | Jednostka | Wartość całkowita (OZE) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nominalna moc cieplna źródła kogeneracyjnego (moc wprowadzona w paliwie przy nominalnym obciążeniu źródła) | MW |  |  |
| 2. | Moc elektryczna źródła | MWe |  |  |
| 3. | Moc cieplna źródła | MWt |  |  |
| 4. | Czas pracy źródła | h/rok |  |  |
| 5. | Roczna produkcja energii elektrycznej wytworzonej w źródle | MWeh |  |  |
| 6. | Roczna produkcja ciepła wytworzonego w źródle | MWth |  |  |
| 7. | Ilość paliwa zużytego do produkcji energii | Mg/rok m3/rok |  |  |
| 8. | Wartość opałowa wykorzystanego paliwa | GJ/Mg GJ/m3 |  |  |
| 9. | Ilość energii pierwotnej 7∙8÷3,6 | MWh/rok |  |  |
| 10. | Stopień wykorzystania (5+6)÷9∙100% | % |  |  |
| 11. | Wartość współczynnika PES | % |  |  |
| 12. | Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej | GJ/rok |  |  |
| 13. | Emisji gazów cieplarnianych w roku bazowym | t CO2e/rok |  |  |
| 14. | Emisji gazów cieplarnianych po zakończeniu projektu5 | t CO2e/rok |  |  |
| 15. | Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 13-14 | t CO2e/rok |  |  |

Dodatkowe wyjaśnienia:

- Wskaźniki produktu

Należy wypełnić zgodnie z zakresem planowanej inwestycji.

| Lp. | Wyszczególnienie | Jednostka | Wartości | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Liczba instalacji wytwarzania energii w wysokosprawnej kogeneracji z zastosowaniem biomasy | Szt. |  |  |
| 2. | Liczba instalacji wytwarzania energii w wysokosprawnej kogeneracji z zastosowaniem biogazu | Szt. |  |  |
| 3 | Liczba instalacji wytwarzania energii w wysokosprawnej kogeneracji z zastosowaniem energii geotermalnej | Szt. |  |  |
| 4. | Liczba instalacji wytwarzania energii w wysokosprawnej kogeneracji z zastosowaniem biometanu | Szt. |  |  |
| 5. | Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej źródeł wytwarzania energii w wysokosprawnej kogeneracji z zastosowania OZE | MWe |  |  |
| 6. | Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej źródeł wytwarzania energii w wysokosprawnej kogeneracji z zastosowaniem OZE | MWt |  |  |
| 7. | Liczba wspartych społeczności energetycznych działających w zakresie energii odnawialnej | Szt. |  |  |
| 8. | Liczba powstałych magazynów energii elektrycznej | Szt. |  |  |
| 9. | Moc wybudowanych magazynów energii | MW |  |  |
| 10. | Pojemność magazynów energii elektrycznej | MWh |  |  |
| 11. | Liczba wspartych dużych przedsiębiorstw | Szt. |  |  |
| 12. | Liczba wspartych małych przedsiębiorstw | Szt. |  |  |
| 13. | Liczba wspartych średnich przedsiębiorstw | Szt. |  |  |
| 14. | Przedsiębiorstwa objęte wsparciem z instrumentów finansowych | Szt. |  |  |

- Nakład ze środków UE na 1 MWh planowanej rocznej produkcji energii elektrycznej i ciepła.

Należy przedstawić informacje i wyjaśnienia w zakresie wartości wydatków planowanych do poniesienia ze środków UE (pożyczka IF i dotacja IF) na 1 MWh łącznej rocznej planowanej produkcji energii elektrycznej i cieplnej (w tym przedstawić potwierdzenie możliwości wytwórczych oraz zapotrzebowania własnego).

| Lp. | Wyszczególnienie | Jednostka | Wartość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wartość wydatków ze środków UE (pożyczka IF i dotacja IF) | zł |  |  |
| 2. | Planowana produkcja energii elektrycznej i ciepła | MWh |  |  |
| 3. | Koszt uzyskania 1÷2 | zł/MWh |  |  |

Dodatkowe wyjaśnienia:

- Nakład ze środków UE na jednostkową redukcję emisji CO2

Wartość wydatków planowanych do poniesienia ze środków UE (pożyczka IF i dotacja IF) na szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych

| Lp. | Wyszczególnienie | Jednostka | Wartość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wartość wydatków ze środków UE (pożyczka IF i dotacja IF) | zł |  |  |
| 2. | Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | t CO2e/rok |  |  |
| 3. | Nakład ze środków UE na jednostkową redukcję emisji gazów cieplarnianych 1÷2 | zł/ t CO2e/rok |  |  |

Dodatkowe wyjaśnienia:

………………………………………………………………………

Podpisy elektroniczne osób uprawnionych do reprezentowania Wnioskodawcy

Załącznik nr 1. Metodyka wyliczania unikniętych emisji CO2

- Zgodnie z warunkami Programu Priorytetowego do produkcji energii z biomasy i biogazu, w zależności od rodzaju i wielkości instalacji, stosuje się kryteria zrównoważonego rozwoju oraz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych zgodne z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmienioną dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/2413 z dnia 18 października 2023 r. zmieniającą dyrektywę (UE) 2018/2001, rozporządzenie (UE) 2018/1999 i dyrektywę 98/70/WE w odniesieniu do promowania energii ze źródeł odnawialnych oraz uchylającą dyrektywę Rady (UE) 2015/652. W związku z powyższym w przypadku projektów wykorzystujących biogaz w instalacjach o całkowitej nominalnej mocy cieplnej co najmniej 2 MW albo stałe paliwa z biomasy w instalacjach o całkowitej nominalnej mocy cieplnej co najmniej 7,5 MW, jako źródło wytwarzania energii odnawialnej: elektrycznej, cieplnej lub energii elektrycznej i cieplnej, wymagane jest potwierdzenie spełnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju.

- W przypadku powyższych projektów uniknięte emisje CO2 należy wyliczyć zgodnie z metodyką określoną w Załączniku VI dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 wraz ze zmianami wprowadzonymi dyrektywą 2023/2413.W przypadku pozostałych projektów zastosowanie ma Uproszczona metodyka obliczenia oszczędności w emisji dwutlenku węgla wynikających z realizacji projektu w OZE przedstawiona poniżej.

Ad. I. Wyliczenie unikniętych emisji CO2 zgodnie z Załącznikiem VI, część B do Dyrektywy 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. (z poźn. zm.)

Pkt. B.1.a) Emisję gazów cieplarnianych spowodowaną produkcją i stosowaniem paliw z biomasy przed przetworzeniem w energię elektryczną, ciepło lub chłód oblicza się w następujący sposób:

E=eec+el+ep+etd+eu-esca-eccs-eccu

gdzie:

E – całkowita emisja gazów cieplarnianych w cyklu życia paliwa (g CO₂e/MJ),

eₑc – emisje związane z uprawą lub pozyskaniem surowca,

eₗ – emisje związane ze zmianą sposobu użytkowania gruntów (Land Use Change),

eₚ – emisje z procesu produkcji paliwa,

eₜd – emisje związane z transportem i dystrybucją paliwa,

eᵤ – emisje wynikające ze spalania paliwa,

eₛca – redukcja emisji dzięki akumulacji węgla w glebie i biomasie,

eccs – redukcja emisji dzięki wychwytowi i składowaniu CO₂ (Carbon Capture and Storage),

eccu – redukcja emisji dzięki wychwytowi i ponownemu wykorzystaniu CO₂ (Carbon Capture and Utilization).

Pkt. B 1.d) Emisję gazów cieplarnianych spowodowaną stosowaniem paliw z biomasy do produkcji energii elektrycznej, ciepła i chłodu, w tym przekształcaniem energii w produkowaną energię elektryczną bądź cieplną lub chłodniczą oblicza się w następujący sposób:

- w przypadku energii elektrycznej lub mechanicznej pochodzącej z instalacji energetycznych produkujących ciepło użytkowe razem z energią elektryczną lub mechaniczną:

ECel=Eηel∙Cel∙ηelCel∙ηel+Ch∙ηh

- w przypadku ciepła użytkowego pochodzącego z instalacji energetycznych produkujących ciepło razem z energią elektryczną lub mechaniczną:

ECh=Eηh∙Ch∙ηhCel∙ηel+Ch∙ηh

gdzie:

ECh,el – całkowita emisja gazów cieplarnianych z końcowego produktu energetycznego [t/rok],

E – całkowita emisja gazów cieplarnianych pochodząca z paliwa przed konwersją końcową [t/rok],

ηel – sprawność elektryczna zdefiniowana jako roczna ilość wyprodukowanej energii elektrycznej podzielona przez roczny nakład energii na podstawie jego wartości energetycznej [-],

ηh – sprawność cieplna zdefiniowana jako roczna ilość wytworzonego ciepła użytkowego podzielona przez roczny nakład energii na podstawie jego wartości energetycznej [-],

Cel – część egzergii w energii elektrycznej lub energii mechanicznej ustalona na poziomie 100 % (tj. Cel= 1),

Ch – sprawność cyklu Carnota (część egzergii w cieple użytkowym) [-].

Emisje gazów cieplarnianych w roku bazowym i po realizacji projektu

Emisje gazów cieplarnianych w roku bazowym oznaczamy jako ECF(h&c,el): całkowita emisja ze stosowania kopalnego odpowiednika biopaliwa do wytwarzania ciepła użytkowego lub energii elektrycznej. Wartość odpowiednika kopalnego należy przyjąć zgodnie z pkt. 19. Załącznika VI.

Emisje gazów cieplarnianych po realizacji projektu oznaczamy jako ECB(h&c,el): całkowita emisja z wytwarzania ciepła lub energii elektrycznej.

Uproszczona metodyka obliczenia oszczędności w emisji dwutlenku węgla wynikających z realizacji projektu w OZE

W celu obliczenia oszczędności w emisji dwutlenku węgla wynikających z realizacji projektu należy skorzystać z następującego wzoru:

∆E=E1-E2

gdzie:

∆E – redukcja emisja dwutlenku węgla [t/rok],

E1 – roczna emisja dwutlenku węgla zastąpiona (uniknięta) w wyniku realizacji projektu [t/rok] (emisja w roku bazowym),

E2 – roczna emisja dwutlenku węgla z instalacji po realizacji projektu [t/rok].

Dla instalacji OZE wartość wskaźników emisji dwutlenku węgla odniesione do produkowanej energii przyjmuje się za zerową, tj. emisja dwutlenku węgla z tych instalacji nie występuje (E2=0 t/rok). Przyjmując takie założenie, Wnioskodawca powinien przedstawić udokumentowane pokrycie zapotrzebowania z OZE, jak również oświadczenie ze strategią mającą potwierdzić całkowite odejście od paliw kopalnych na te potrzeby w perspektywie najbliższych lat.

- Roczna emisja dwutlenku węgla zastąpiona (uniknięta) w wyniku realizacji projektu

Wielkość emisji dwutlenku węgla zastąpioną (unikniętą) w wyniku realizacji projektu określa się przyjmując, że uniknięto emisję, jaka by wystąpiła przy wyprodukowaniu tej samej ilości energii elektrycznej w krajowej sieci energetycznej i/lub cieplnej w lokalnej sieci ciepłowniczej.

E1=E1,e+E1,c

gdzie:

E1 – roczna emisja dwutlenku węgla zastąpiona (uniknięta) w wyniku realizacji projektu [t/rok],

E1,e – roczna emisja dwutlenku węgla związana z produkcją energii elektrycznej z instalacji przed realizacją projektu [t/rok],

E1,c – roczna produkcja dwutlenku węgla związana z produkcją energii cieplnej z instalacji przed realizacją projektu [t/rok].

Ilościowo, roczną emisję unikniętą określamy indywidualnie dla produkowanego typu energii wyszczególniając wolumeny na pokrycie potrzeb własnych oraz przeznaczonych na sprzedaż:

E1e=3,6∙10-3∙(Q1e,W∙We,W+Q1e,SP∙We,SP)

E1c=3,6∙10-3∙(Q1c,W∙Wc,W+Q1c,SP∙Wc,SP)

gdzie:

Q1e,W – roczna produkcja energii elektrycznej przeznaczona na pokrycie potrzeb własnych [MWh/rok],

Q1e,SP – roczna produkcja energii elektrycznej przeznaczona na sprzedaż [MWh/rok],

Q1c,W – roczna produkcja energii cieplnej przeznaczona na pokrycie potrzeb własnych [MWh/rok],

Q1c,SP – roczna produkcja energii cieplnej przeznaczona na sprzedaż [MWh/rok],

We,W – wskaźnik emisji dwutlenku węgla przy produkcji energii elektrycznej w elektrowniach zasilających Krajowy System Elektroenergetyczny z uwzględnieniem strat przesyłu zgodnie z tabelą 1 załączoną poniżej [kg/GJ],

We,SP – wskaźnik emisji dwutlenku węgla przy produkcji energii elektrycznej w elektrowniach zasilających Krajowy System Elektroenergetyczny bez uwzględnienia strat przesyłu zgodnie z tabelą 1 załączoną poniżej [kg/GJ],

Wc,W – wskaźnik emisji dwutlenku węgla przy produkcji energii cieplnej z dostępnych lokalnie systemów ciepłowniczych określonych w tablicy 1 zależnie od stosowanego w tych systemach paliwa i z uwzględnieniem strat przesyłu ciepła [kg/GJ],

Wc,SP – wskaźnik emisji dwutlenku węgla przy produkcji energii cieplnej z dostępnych lokalnie systemów ciepłowniczych określonych w tablicy 1 zależnie od stosowanego w tych systemach paliwa bez uwzględnienia strat przesyłu ciepła [kg/GJ].

Zastąpiona emisja dwutlenku węgla z wyprodukowanej energii elektrycznej określa się jako sumę emisji z wyprodukowanej energii elektrycznej na potrzeby własne lub lokalnego odbiorcy i emisji z wyprodukowanej energii elektrycznej sprzedanej do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

Dla wolumenu energii elektrycznej przeznaczonej na pokrycie potrzeb własnych przyjmuje się wskaźnik emisji dwutlenku węgla jak dla energii wyprodukowanej w typowej (przeciętnej) elektrowni zasilającej Krajową Sieć Elektroenergetyczną z uwzględnieniem strat przesyłu – kolumna nr 5 w tabeli 1 załączonej poniżej.

Dla wolumenu energii elektrycznej przeznaczonej na sprzedaż do Krajowej Sieci Elektroenergetycznej przyjmuje się wskaźnik emisji dwutlenku węgla jak dla energii wyprodukowanej w typowej (przeciętnej) elektrowni zasilającej Krajową Sieć Elektroenergetyczną bez uwzględnienia strat przesyłu – kolumna nr 4 w tabeli 1 załączonej poniżej.

Zastąpiona emisja dwutlenku węgla z wyprodukowanej energii cieplnej określa się jako sumę emisji z wyprodukowanej energii cieplnej wykorzystanej na potrzeby własne i emisji z wyprodukowanej energii cieplnej sprzedanej odbiorcom zewnętrznym.

Dla wolumenu energii cieplnej przeznaczonej na pokrycie potrzeb własnych przyjmuje się wskaźnik emisji dwutlenku węgla jak dla energii wyprodukowanej w przedsiębiorstwie odpowiedniego typu zaopatrującym miejską sieć ciepłowniczą, z uwzględnieniem strat przesyłu ciepła w miejskiej sieci ciepłowniczej – kolumna nr 5 w tabeli 1 załączonej poniżej.

Dla wolumenu energii cieplnej przeznaczonej na sprzedaż odbiorcom zewnętrznym przyjmuje się wskaźnik emisji dwutlenku węgla jak dla energii wyprodukowanej w przedsiębiorstwie odpowiedniego typu zaopatrującym miejską/lokalną sieć ciepłowniczą, bez uwzględnienia strat przesyłu ciepła w miejskiej/lokalnej sieci ciepłowniczej – kolumna nr 4 w tabeli 1 załączonej poniżej.

Tabela 1. Wskaźniki emisji dwutlenku węgla dla standardowych źródeł ciepła i energii elektrycznej odniesione do jednostki dostarczonej energii elektrycznej lub cieplnej.

| Lp. | Rodzaj źródła energii cieplnej/elektrycznej | Jednostka | Wskaźnik emisji CO2 tylko dla produkcji energii (loco producent) | Wskaźnik emisji CO2 dla produkcji energii z uwzględnieniem strat przesyłu (loco odbiorca) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Typowa elektrownia zasilająca krajową sieć elektroenergetyczną (dot. en. elektrycznej) | kg/GJ | 223,9 | 255,2 |
| 2. | Typowa ciepłownia z kotłami węglowymi zasilająca miejską/lokalną sieć ciepłowniczą (dot. en. cieplnej) | kg/GJ | 126,5 | 143,7 |
| 3. | Typowa elektrociepłownia z kotłami węglowymi zasilająca miejską/lokalną sieć ciepłowniczą (dot. en. cieplnej) | kg/GJ | 120,0 | 136,0 |
| 4. | Typowa ciepłownia z kotłami gazowymi zasilająca miejską/lokalną sieć ciepłowniczą (dot. en. cieplnej) | kg/GJ | 65,5 | 74,4 |

Zależnie od posiadanych danych wejściowych, roczną produkcję energii elektrycznej i cieplnej z instalacji można określić z wyszczególnieniem na sezony grzewczy i pozagrzewczy, zgodnie z zależnością:

Q1e=Q1e,sg+Q1e,spg

Q1c=Q1c,sg+Q1c,spg

gdzie:

Q1e,sg – ilość energii elektrycznej wyprodukowanej w sezonie grzewczym [MWh/sezon],

Q1e,spg – ilość energii elektrycznej wyprodukowanej w sezonie pozagrzewczym [MWh/sezon],

Q1c,sg – ilość energii cieplnej wyprodukowanej w sezonie grzewczym [MWh/sezon],

Q1c,spg – ilość energii cieplnej wyprodukowanej w sezonie pozagrzewczym [MWh/sezon].

Ilość energii elektrycznej (Qe,k) lub cieplnej (Qc,k) wyprodukowanej w sezonie grzewczym (k=sg) lub pozagrzewczym (k=spg), w przypadku dostarczania energii cieplnej do celów grzewczych określa się na podstawie projektowych danych technicznych planowanego przedsięwzięcia. Roczną produkcję energii należy określić na podstawie założeń projektowych w oparciu o przewidywane miesięczne zapotrzebowanie technologiczne. Można to określić według poniższych zależności:

Q1e,k=M1e,k∙tk

Q1c,k=M1c,k∙tk

gdzie:

M1e,k – średnia moc elektryczna układu produkującego energię energetyczną i cieplną w sezonie grzewczym (k=sg) lub pozagrzewczym (k=spg) [MWe],

M1c,k – średnia moc cieplna układu produkującego en elektryczną i cieplną w sezonie grzewczym (k=sg) lub pozagrzewczym (k=spg) [MWt],

tk – czas trwania sezonu grzewczego lub pozagrzewczego określany wg danych IMiGW lub Polskiej Normy [h].

W przypadku gdy planowana instalacja będzie wykorzystywana wyłącznie do celów ciepłowniczych i będzie jedynym źródłem ciepła, średnie w sezonie grzewczym zapotrzebowanie na ciepło do celów ogrzewania należy określić zgodnie z prawem energetycznym, na podstawie mocy maksymalnej i średnich miesięcznych mocy wykorzystywanej i średnich miesięcznych temperatur powietrza określonych dla danej miejscowości wg danych meteorologicznych IMiGW lub polskiej normy.

- Roczna emisja dwutlenku węgla po realizacji projektu (na potrzeby własne funkcjonowania OZE)

Należy określić ilość energii elektrycznej i/lub cieplnej niezbędnej do dostarczenia do instalacji celem zapewnienia możliwości zagospodarowania energii z OZE.

Roczną emisję dwutlenku węgla z instalacji po realizacji projektu (E2) określa się z następującej zależności:

E2=10-3∙Q2∙W2

gdzie:

Q2 – ilość energii dostarczonej z paliwem kopalnym zużytym w ciągu roku [GJ/rok],

W2 - wskaźnik emisji dwutlenku węgla z stosowanego paliwa [kg/GJ].

Ilość energii dostarczonej z paliwem (Q2) określa się ze wzoru:

Q2=P2∙U2

gdzie:

U2 – wartość opałowa paliwa [MJ/kg] lub [MJ/m3],

P2 – roczne zużycie paliwa w instalacji [t/rok] lub [tys. m3/rok].

Wskaźniki emisji dwutlenku węgla dla typowych paliw zestawiono w tabeli nr 2.

Tabela 2. Wskaźniki emisji dwutlenku węgla ze spalania różnych paliw.

| Lp. | Rodzaj paliwa | Jednostka | Wskaźnik emisji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Węgiel kamienny | kg/GJ | 94,69 |
| 2 | Węgiel brunatny | kg/GJ | 104,09 |
| 3 | Ropa naftowa | kg/GJ | 73,30 |
| 4 | Gaz ziemny | kg/GJ | 56,10 |
| 5 | Inne produkty naftowe | kg/GJ | 109,76 |
| 6 | Koks naftowy | kg/GJ | 99,83 |
| 7 | Koks i półkoks | kg/GJ | 106,00 |
| 8 | Gaz ciekły | kg/GJ | 62,44 |
| 9 | Benzyny silnikowe | kg/GJ | 68,61 |
| 10 | Benzyny lotnicze | kg/GJ | 69,30 |
| 11 | Paliwa odrzutowe | kg/GJ | 70,79 |
| 12 | Olej napędowy | kg/GJ | 73,33 |
| 13 | Oleje opałowe | kg/GJ | 76,59 |
| 14 | Gaz rafineryjny | kg/GJ | 66,07 |
| 15 | Gaz koksowniczy | kg/GJ | 47,43 |
| 16 | Gaz wielkopiecowy | kg/GJ | 240,79 |
| 17 | Biopaliwa, biogaz, biomasa, itp. | kg/GJ | 0,00 |

Dla paliw nietypowych, nie umieszczonych w tabeli nr 2 wskaźnik emisji dwutlenku węgla można obliczyć z zależności:

W2=3660∙C2U2

gdzie:

C2 – udział masowy węgla pierwiastkowego w paliwie [kg/kg], [kg/Nm3],

U2 – wartość opałowa paliwa [MJ/kg], [MJ/Nm3].

Ilość paliwa zużytego w ciągu roku z wyszczególnieniem na sezony grzewczy oraz pozagrzewczy określa się ze wzoru:

P2=3,6∙105∙Q2e,sg+102∙Q2c,sgβ2e,sg+β2c,sg∙U2+3,6∙105∙Q2e,spg+102∙Q2c,spgβ2e,spg+β2c,spg∙U2

gdzie:

Q2e,sg – ilość energii elektrycznej zużyta w sezonie grzewczym [MWh/sezon],

Q2e,spg – ilość energii elektrycznej zużyta w sezonie pozagrzewczym [MWh/sezon],

Q2c,sg – ilość użytecznej energii cieplnej zużytej w sezonie grzewczym [GJ/sezon],

Q2c,spg – ilość użytecznej energii cieplnej zużytej w sezonie pozagrzewczym [GJ/sezon],

β2e,sg – udział procentowy dostarczonej energii elektrycznej w wyprodukowanej energii cieplnej, średnia w sezonie grzewczym [%],

β2e,spg – udział procentowy dostarczonej energii elektrycznej w wyprodukowanej energii cieplnej, średnia w sezonie pozagrzewczym [%],

β2c,sg – udział procentowy dostarczonej energii cieplnej w wyprodukowanej energii cieplnej, średnia w sezonie grzewczym [%],

β2c,spg – udział procentowy dostarczonej energii cieplnej w wyprodukowanej energii cieplnej, średnia w sezonie pozagrzewczym [%].

Ilość energii elektrycznej lub cieplnej (Q2e,k, Q2c,k) zużytej w sezonie grzewczym (k=sg) lub pozagrzewczym (k=spg), w przypadku dostarczania energii cieplnej do celów grzewczych określa się na podstawie wykresu uporządkowanego obciążeń cieplnych. Wartości można określić według:

Q2e,k=M2e,k∙tk

Q2c,k=M2c,k∙tk

gdzie:

Me2k – średnia moc elektryczna układu produkującego energetyczną i cieplną w sezonie grzewczym (k=sg) lub pozagrzewczym (k=spg) [MWe],

Mc2k – średnia moc cieplna układu produkującego en elektryczną i cieplną w sezonie grzewczym (k=sg) lub pozagrzewczym (k=spg) [MWt],

tk – czas trwania sezonu grzewczego lub pozagrzewczego (określanego wg danych IMiGW lub Polskiej Normy) [h].

Udział zapotrzebowania dodatkowej energii elektrycznej lub cieplnej (βek, βck) niezbędnej do prawidłowego działania instalacji wykonanej w ramach projektu obliczany jest na podstawie danych projektowych producentów instalacji w odniesieniu do energii zawartej w paliwie określonej za pomocą wartości opałowej:

βek, β ck =100∙QkUpal

gdzie:

Qk– energia elektryczna/cieplna zużywana przez urządzenia pomocnicze w przeliczeniu na 1 kg (lub 1 Nm³) spalanego paliwa [MJ/kg] lub [MJ/Nm³],

Upal – wartość opałowa paliwa [MJ/kg] lub [MJ/Nm3].

Ilość ciepła użytkowego zgodnie z definicją zawartą w Dyrektywie 2023/1791/UE z dnia 13.09.2023 r.

Łącznie energii elektrycznej i cieplnej. W przypadku biogazu należy powiązać podaną wartość ze uzasadnionymi zdolnościami przedmiotowej instalacji

Należy dołączyć formularz obliczeniowy zgodnie z metodyką z Dyrektywy 2023/1791/UE z dnia 13.09.2023 r.

Należy dołączyć formularz obliczeniowy zgodnie z metodyką z Dyrektywy 22023/1791/UE z dnia 13.09.2023 r.

Należy dołączyć formularz obliczeniowy zgodnie z Metodyką stanowiącą załącznik do niniejszego formularza.

Redukcję emisji CO2 należy odnieść do rocznej produkcji energii

Redukcję emisji CO2 należy odnieść do rocznej produkcji energii.