|  | POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W KOLNIE 18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 4 Tel/fax.(86) 2783191,(86) 2781989, e-mail: psse.kolno@sanepid.gov.pl |
| --- | --- |

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W KOLNIE

z dnia 2023-07-10

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolnie na podstawie przeprowadzonych badań kontrolnych próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej informuje, że w badaniach wody z Wodociągu w Turośli zaopatrującego miejscowości: Turośl i Potasie w gminie Turośl powiat kolneński, stwierdzono podwyższoną wartość parametru ogólna liczba mikroorganizmów w 22oC. Mikroorganizmy te nie stwarzają istotnego zagrożenia zdrowia dla konsumentów. Trwają prace  mające  na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania  zalecane rozporządzeniem Ministra Zdrowa z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez  ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz.2294)

Woda warunkowo przydatna do spożycia

Uwaga: Wodę przeznaczoną do spożycia i przygotowania posiłków dla niemowląt i dzieci do lat 2, oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością (np. transplantacje, chemioterapia, chorych na AIDS) należy gotować przez minimum 2 minuty, 
a następnie bez gwałtownego schładzania  pozostawić do ostudzenia.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu - woda przeznaczona do spożycia i przygotowania posiłków dla niemowląt i dzieci do lat 2, oraz osób ze znacznie obniżona odpornością.