## Wyniki badań jakości wód
Wyniki badań jakości wód podziemnych przeprowadzonych w roku 2021 - RWMŚ w Poznaniu
Lp. | Nr punktu | Nazwa punktu | RWMŚ | Nr próbki | Czas i data pobierania próbki [RRRR-MM-DD GG:MM] | Wskaźnik | Metoda (technika pomiarowa) | Metodyka | Wykonawca oznaczenia | Data wykonania oznaczenia [RRRR-MM-DD] | Wartość | Jednostka | Granica wykrywalności | Granica oznaczalności | Czy poniżej granicy oznaczalności | Niepewność pomiaru | Poziom ufności | Czy akredytowany
1 | 1 | Szkaradowo st. nr 2 | RWMŚ w Poznaniu | 40034 | 2021-02-10 10:05 | Temperatura wody (oC) | Bezpośrednia | PN-77/C-04584 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2021-02-10 | 9.3 | oC | 0.5 | 1 | Nie | 13 | 95% | TAK
2 | 1 | Szkaradowo st. nr 2 | RWMŚ w Poznaniu | 40431 | 2021-07-06 09:40 | Temperatura wody (oC) | Bezpośrednia | PN-77/C-04584 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2021-07-06 | 13 | oC | 0.5 | 1 | Nie | 13 | 95% | TAK
3 | 1 | Szkaradowo st. nr 2 | RWMŚ w Poznaniu | 40517 | 2021-08-03 09:35 | Temperatura wody (oC) | Bezpośrednia | PN-77/C-04584 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2021-08-03 | 12.4 | oC | 0.5 | 1 | Nie | 13 | 95% | TAK
4 | 1 | Szkaradowo st. nr 2 | RWMŚ w Poznaniu | 40715 | 2021-10-05 09:40 | Temperatura wody (oC) | Bezpośrednia | PN-77/C-04584 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2021-10-05 | 13.4 | oC | 0.5 | 1 | Nie | 13 | 95% | TAK
5 | 1 | Szkaradowo st. nr 2 | RWMŚ w Poznaniu | 40034 | 2021-02-10 10:05 | Tlen rozpuszczony (mg O2/l) | miareczkowa | PN-EN 25813:1997 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2021-02-11 | 7.3 | mg O2/l | 0.25 | 0.5 | Nie | 14 | 95% | TAK
6 | 1 | Szkaradowo st. nr 2 | RWMŚ w Poznaniu | 40431 | 2021-07-06 09:40 | Tlen rozpuszczony (mg O2/l) | miareczkowa | PN-EN 25813:1997 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2021-07-07 | 6.8 | mg O2/l | 0.25 | 0.5 | Nie | 14 | 95% | TAK
7 | 1 | Szkaradowo st. nr 2 | RWMŚ w Poznaniu | 40517 | 2021-08-03 09:35 | Tlen rozpuszczony (mg O2/l) | miareczkowa | PN-EN 25813:1997 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2021-08-04 | 7.1 | mg O2/l | 0.25 | 0.5 | Nie | 14 | 95% | TAK
8 | 1 | Szkaradowo st. nr 2 | RWMŚ w Poznaniu | 40715 | 2021-10-05 09:40 | Tlen rozpuszczony (mg O2/l) | miareczkowa | PN-EN 25813:1997 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2021-10-05 | 7.8 | mg O2/l | 0.25 | 0.5 | Nie | 14 | 95% | TAK
9 | 1 | Szkaradowo st. nr 2 | RWMŚ w Poznaniu | 40034 | 2021-02-10 10:05 | Przewodność w 20oC (µS/cm) | konduktometryczna | PN-EN 27888:1999 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2021-02-10 | 668 | µS/cm | 5 | 10 | Nie | 10 | 95% | TAK
10 | 1 | Szkaradowo st. nr 2 | RWMŚ w Poznaniu | 40431 | 2021-07-06 09:40 | Przewodność w 20oC (µS/cm) | konduktometryczna | PN-EN 27888:1999 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2021-07-06 | 592 | µS/cm | 5 | 10 | Nie | 10 | 95% | TAK
11 | 1 | Szkaradowo st. nr 2 | RWMŚ w Poznaniu | 40517 | 2021-08-03 09:35 | Przewodność w 20oC (µS/cm) | konduktometryczna | PN-EN 27888:1999 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2021-08-03 | 688 | µS/cm | 5 | 10 | Nie | 10 | 95% | TAK
12 | 1 | Szkaradowo st. nr 2 | RWMŚ w Poznaniu | 40715 | 2021-10-05 09:40 | Przewodność w 20oC (µS/cm) | konduktometryczna | PN-EN 27888:1999 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2021-10-05 | 651 | µS/cm | 5 | 10 | Nie | 10 | 95% | TAK
13 | 1 | Szkaradowo st. nr 2 | RWMŚ w Poznaniu | 40034 | 2021-02-10 10:05 | Odczyn pH | potencjometryczna | PN-EN ISO 10523:2012 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2021-02-10 | 7.7 | pH | 1 | 2 | Nie | 10 | 95% | TAK
14 | 1 | Szkaradowo st. nr 2 | RWMŚ w Poznaniu | 40431 | 2021-07-06 09:40 | Odczyn pH | potencjometryczna | PN-EN ISO 10523:2012 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2021-07-09 | 7.6 | pH | 1 | 2 | Nie | 10 | 95% | TAK
15 | 1 | Szkaradowo st. nr 2 | RWMŚ w Poznaniu | 40517 | 2021-08-03 09:35 | Odczyn pH | potencjometryczna | PN-EN ISO 10523:2012 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2021-08-03 | 7.7 | pH | 1 | 2 | Nie | 10 | 95% | TAK
16 | 1 | Szkaradowo st. nr 2 | RWMŚ w Poznaniu | 40715 | 2021-10-05 09:40 | Odczyn pH | potencjometryczna | PN-EN ISO 10523:2012 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2021-10-05 | 7.8 | pH | 1 | 2 | Nie | 10 | 95% | TAK
17 | 1 | Szkaradowo st. nr 2 | RWMŚ w Poznaniu | 40034 | 2021-02-10 10:05 | Jon amonowy (mg NH4/l) | spektrofotometryczna | PN-ISO 7150-1:2002 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2021-02-11 |  | mg NH4/l | 0.0129 | 0.0257 | Tak | 15 |  | TAK
18 | 1 | Szkaradowo st. nr 2 | RWMŚ w Poznaniu | 40431 | 2021-07-06 09:40 | Jon amonowy (mg NH4/l) | spektrofotometryczna | PN-ISO 7150-1:2002 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2021-07-07 |  | mg NH4/l | 0.0129 | 0.0257 | Tak | 15 |  | TAK
19 | 1 | Szkaradowo st. nr 2 | RWMŚ w Poznaniu | 40517 | 2021-08-03 09:35 | Jon amonowy (mg NH4/l) | spektrofotometryczna | PN-ISO 7150-1:2002 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2021-08-04 |  | mg NH4/l | 0.0129 | 0.0257 | Tak | 15 |  | TAK
20 | 1 | Szkaradowo st. nr 2 | RWMŚ w Poznaniu | 40715 | 2021-10-05 09:40 | Jon amonowy (mg NH4/l) | spektrofotometryczna | PN-ISO 7150-1:2002 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2021-10-06 |  | mg NH4/l | 0.0129 | 0.0257 | Tak | 15 |  | TAK
21 | 1 | Szkaradowo st. nr 2 | RWMŚ w Poznaniu | 40034 | 2021-02-10 10:05 | Azotyny (mg NO2/l) | spektrofotometryczna | PN-EN 26777:1999 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2021-02-11 | 0.0262 | mg NO2/l | 0.0028 | 0.0056 | Nie | 14 | 95% | TAK
22 | 1 | Szkaradowo st. nr 2 | RWMŚ w Poznaniu | 40431 | 2021-07-06 09:40 | Azotyny (mg NO2/l) | spektrofotometryczna | PN-EN 26777:1999 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2021-07-07 | 0.0134 | mg NO2/l | 0.0028 | 0.0056 | Nie | 14 | 95% | TAK
23 | 1 | Szkaradowo st. nr 2 | RWMŚ w Poznaniu | 40517 | 2021-08-03 09:35 | Azotyny (mg NO2/l) | spektrofotometryczna | PN-EN 26777:1999 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2021-08-04 | 0.0131 | mg NO2/l | 0.0028 | 0.0056 | Nie | 14 | 95% | TAK
24 | 1 | Szkaradowo st. nr 2 | RWMŚ w Poznaniu | 40715 | 2021-10-05 09:40 | Azotyny (mg NO2/l) | spektrofotometryczna | PN-EN 26777:1999 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2021-10-06 |  | mg NO2/l | 0.0028 | 0.0056 | Tak | 14 |  | TAK
25 | 1 | Szkaradowo st. nr 2 | RWMŚ w Poznaniu | 40034 | 2021-02-10 10:05 | Azotany (mg NO3/l) | IC | PN-EN ISO 10304-1:2009 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2021-02-15 | 86 | mg NO3/l | 0.153 | 0.306 | Nie | 13 | 95% | TAK
26 | 1 | Szkaradowo st. nr 2 | RWMŚ w Poznaniu | 40431 | 2021-07-06 09:40 | Azotany (mg NO3/l) | IC | PN-EN ISO 10304-1:2009 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2021-07-07 | 82.83 | mg NO3/l | 0.153 | 0.306 | Nie | 13 | 95% | NIE
27 | 1 | Szkaradowo st. nr 2 | RWMŚ w Poznaniu | 40517 | 2021-08-03 09:35 | Azotany (mg NO3/l) | IC | PN-EN ISO 10304-1:2009 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2021-08-04 | 86.94 | mg NO3/l | 0.153 | 0.306 | Nie | 13 | 95% | NIE
28 | 1 | Szkaradowo st. nr 2 | RWMŚ w Poznaniu | 40715 | 2021-10-05 09:40 | Azotany (mg NO3/l) | IC | PN-EN ISO 10304-1:2009 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2021-10-12 | 107.16 | mg NO3/l | 0.153 | 0.306 | Nie | 13 | 95% | NIE
29 | 2 | Bukownica st nr 2 | RWMŚ w Poznaniu | 40035 | 2021-02-10 11:15 | Temperatura wody (oC) | Bezpośrednia | PN-77/C-04584 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2021-02-10 | 7.8 | oC | 0.5 | 1 | Nie | 13 | 95% | TAK
30 | 2 | Bukownica st nr 2 | RWMŚ w Poznaniu | 40035 | 2021-02-10 11:15 | Tlen rozpuszczony (mg O2/l) | miareczkowa | PN-EN 25813:1997 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2021-02-11 |  | mg O2/l | 0.25 | 0.5 | Tak | 14 |  | TAK
31 | 2 | Bukownica st nr 2 | RWMŚ w Poznaniu | 40035 | 2021-02-10 11:15 | Przewodność w 20oC (µS/cm) | konduktometryczna | PN-EN 27888:1999 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2021-02-10 | 1091 | µS/cm | 5 | 10 | Nie | 10 | 95% | TAK
32 | 2 | Bukownica st nr 2 | RWMŚ w Poznaniu | 40035 | 2021-02-10 11:15 | Odczyn pH | potencjometryczna | PN-EN ISO 10523:2012 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2021-02-10 | 7.7 | pH | 1 | 2 | Nie | 10 | 95% | TAK
33 | 2 | Bukownica st nr 2 | RWMŚ w Poznaniu | 40035 | 2021-02-10 11:15 | Jon amonowy (mg NH4/l) | spektrofotometryczna | PN-ISO 7150-1:2002 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2021-02-11 | 0.345 | mg NH4/l | 0.0129 | 0.0257 | Nie | 15 | 95% | TAK
34 | 2 | Bukownica st nr 2 | RWMŚ w Poznaniu | 40035 | 2021-02-10 11:15 | Azotyny (mg NO2/l) | spektrofotometryczna | PN-EN 26777:1999 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2021-02-11 | 0.0158 | mg NO2/l | 0.0028 | 0.0056 | Nie | 14 | 95% | TAK
35 | 2 | Bukownica st nr 2 | RWMŚ w Poznaniu | 40035 | 2021-02-10 11:15 | Azotany (mg NO3/l) | IC | PN-EN ISO 10304-1:2009 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2021-02-15 | 52.8 | mg NO3/l | 0.153 | 0.306 | Nie | 13 | 95% | TAK
36 | 6 | Kucharki | RWMŚ w Poznaniu | 50366 | 2021-02-23 09:00 | Temperatura wody (oC) | Bezpośrednia | PN-77/C-04584 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Kaliszu | 2021-02-23 | 11 | oC | 0.5 | 1 | Nie | 0.1 | 95% | TAK
37 | 6 | Kucharki | RWMŚ w Poznaniu | 51223 | 2021-05-26 09:30 | Temperatura wody (oC) | Bezpośrednia | PN-77/C-04584 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Kaliszu | 2021-05-26 | 10.9 | oC | 0.5 | 1 | Nie | 0.2 | 95% | TAK
38 | 6 | Kucharki | RWMŚ w Poznaniu | 52001 | 2021-08-26 09:30 | Temperatura wody (oC) | Bezpośrednia | PN-77/C-04584 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Kaliszu | 2021-08-19 | 11.1 | oC | 0.5 | 1 | Nie | 0.2 | 95% | TAK
39 | 6 | Kucharki | RWMŚ w Poznaniu | 52573 | 2021-10-19 09:15 | Temperatura wody (oC) | Bezpośrednia | PN-77/C-04584 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Kaliszu | 2021-10-19 | 10.9 | oC | 0.5 | 1 | Nie | 0.2 | 95% | TAK
40 | 6 | Kucharki | RWMŚ w Poznaniu | 50366 | 2021-02-23 09:00 | Tlen rozpuszczony (mg O2/l) | Elektrochemiczna | PN-EN ISO 5814:2013-04 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Kaliszu | 2021-02-23 | 2.1 | mg NO2/l | 0.25 | 0.5 | Nie | 10 | 95% | TAK
41 | 6 | Kucharki | RWMŚ w Poznaniu | 51223 | 2021-05-26 09:30 | Tlen rozpuszczony (mg O2/l) | Elektrochemiczna | PN-EN ISO 5814:2013-04 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Kaliszu | 2021-05-26 | 3.2 | mg NO2/l | 0.25 | 0.5 | Nie | 10 | 95% | TAK
42 | 6 | Kucharki | RWMŚ w Poznaniu | 52001 | 2021-08-26 09:30 | Tlen rozpuszczony (mg O2/l) | Elektrochemiczna | PN-EN ISO 5814:2013-04 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Kaliszu | 2021-08-19 | 4.3 | mg NO2/l | 0.25 | 0.5 | Nie | 10 | 95% | TAK
43 | 6 | Kucharki | RWMŚ w Poznaniu | 52573 | 2021-10-19 09:15 | Tlen rozpuszczony (mg O2/l) | Elektrochemiczna | PN-EN ISO 5814:2013-04 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Kaliszu | 2021-10-19 | 4.9 | mg NO2/l | 0.25 | 0.5 | Nie | 10 | 95% | TAK
44 | 6 | Kucharki | RWMŚ w Poznaniu | 50366 | 2021-02-23 09:00 | Przewodność w 20oC (µS/cm) | Konduktometryczna | PN-EN 27888:1999 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Kaliszu | 2021-02-23 | 866 | µS/cm | 5 | 10 | Nie | 11 | 95% | TAK
45 | 6 | Kucharki | RWMŚ w Poznaniu | 51223 | 2021-05-26 09:30 | Przewodność w 20oC (µS/cm) | Konduktometryczna | PN-EN 27888:1999 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Kaliszu | 2021-05-26 | 859 | µS/cm | 5 | 10 | Nie | 11 | 95% | TAK
46 | 6 | Kucharki | RWMŚ w Poznaniu | 52001 | 2021-08-26 09:30 | Przewodność w 20oC (µS/cm) | Konduktometryczna | PN-EN 27888:1999 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Kaliszu | 2021-08-19 | 841 | µS/cm | 5 | 10 | Nie | 11 | 95% | TAK
47 | 6 | Kucharki | RWMŚ w Poznaniu | 52573 | 2021-10-19 09:15 | Przewodność w 20oC (µS/cm) | Konduktometryczna | PN-EN 27888:1999 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Kaliszu | 2021-10-19 | 847 | µS/cm | 5 | 10 | Nie | 11 | 95% | TAK
48 | 6 | Kucharki | RWMŚ w Poznaniu | 50366 | 2021-02-23 09:00 | Odczyn pH | Potencjometryczna | PN-EN ISO 10523:2012 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Kaliszu | 2021-02-23 | 6.6 | pH | 1 | 2 | Nie | 0.1 | 95% | TAK
49 | 6 | Kucharki | RWMŚ w Poznaniu | 51223 | 2021-05-26 09:30 | Odczyn pH | Potencjometryczna | PN-EN ISO 10523:2012 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Kaliszu | 2021-05-26 | 6.6 | pH | 1 | 2 | Nie | 0.1 | 95% | TAK
50 | 6 | Kucharki | RWMŚ w Poznaniu | 52001 | 2021-08-26 09:30 | Odczyn pH | Potencjometryczna | PN-EN ISO 10523:2012 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Kaliszu | 2021-08-19 | 6.2 | pH | 1 | 2 | Nie | 0.1 | 95% | TAK
51 | 6 | Kucharki | RWMŚ w Poznaniu | 52573 | 2021-10-19 09:15 | Odczyn pH | Potencjometryczna | PN-EN ISO 10523:2012 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Kaliszu | 2021-10-19 | 6.3 | pH | 1 | 2 | Nie | 0.1 | 95% | TAK
52 | 6 | Kucharki | RWMŚ w Poznaniu | 50366 | 2021-02-23 09:00 | Jon amonowy (mg NH4/l) | Spektrofotometryczna | PN-ISO 7150-1:2002 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Kaliszu | 2021-02-23 |  | mg NH4/l | 0.0129 | 0.0257 | Tak | 13 |  | TAK
53 | 6 | Kucharki | RWMŚ w Poznaniu | 51223 | 2021-05-26 09:30 | Jon amonowy (mg NH4/l) | Spektrofotometryczna | PN-ISO 7150-1:2002 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Kaliszu | 2021-05-26 | 0.0404 | mg NH4/l | 0.0129 | 0.0257 | Nie | 13 | 95% | TAK
54 | 6 | Kucharki | RWMŚ w Poznaniu | 52001 | 2021-08-26 09:30 | Jon amonowy (mg NH4/l) | Spektrofotometryczna | PN-ISO 7150-1:2002 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Kaliszu | 2021-08-19 | 0.0345 | mg NH4/l | 0.0129 | 0.0257 | Nie | 13 | 95% | TAK
55 | 6 | Kucharki | RWMŚ w Poznaniu | 52573 | 2021-10-19 09:15 | Jon amonowy (mg NH4/l) | Spektrofotometryczna | PN-ISO 7150-1:2002 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Kaliszu | 2021-10-19 | 0.044 | mg NH4/l | 0.0129 | 0.0257 | Nie | 13 | 95% | TAK
56 | 6 | Kucharki | RWMŚ w Poznaniu | 50366 | 2021-02-23 09:00 | Azotyny (mg NO2/l) | Spektrofotometryczna | PN-EN 26777:1999 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Kaliszu | 2021-02-23 | 0.00619 | mg NO2/l | 0.0044 | 0.0056 | Nie | 13 | 95% | TAK
57 | 6 | Kucharki | RWMŚ w Poznaniu | 51223 | 2021-05-26 09:30 | Azotyny (mg NO2/l) | Spektrofotometryczna | PN-EN 26777:1999 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Kaliszu | 2021-05-26 |  | mg NO2/l | 0.0044 | 0.0056 | Tak | 13 |  | TAK
58 | 6 | Kucharki | RWMŚ w Poznaniu | 52001 | 2021-08-26 09:30 | Azotyny (mg NO2/l) | Spektrofotometryczna | PN-EN 26777:1999 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Kaliszu | 2021-08-19 | 0.007 | mg NO2/l | 0.0044 | 0.0056 | Nie | 13 | 95% | TAK
59 | 6 | Kucharki | RWMŚ w Poznaniu | 52573 | 2021-10-19 09:15 | Azotyny (mg NO2/l) | Spektrofotometryczna | PN-EN 26777:1999 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Kaliszu | 2021-10-19 | 0.0148 | mg NO2/l | 0.0044 | 0.0056 | Nie | 13 | 95% | TAK
60 | 6 | Kucharki | RWMŚ w Poznaniu | 50366 | 2021-02-23 09:00 | Azotany (mg NO3/l) | IC | PN-EN ISO 10304-1:2009 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Kaliszu | 2021-02-23 | 70 | mg NO3/l | 0.2 | 0.306 | Nie | 20 | 95% | TAK
61 | 6 | Kucharki | RWMŚ w Poznaniu | 51223 | 2021-05-26 09:30 | Azotany (mg NO3/l) | IC | PN-EN ISO 10304-1:2009 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Kaliszu | 2021-05-27 | 65.8 | mg NO3/l | 0.2 | 0.306 | Nie | 20 | 95% | NIE
62 | 6 | Kucharki | RWMŚ w Poznaniu | 52001 | 2021-08-26 09:30 | Azotany (mg NO3/l) | IC | PN-EN ISO 10304-1:2009 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Kaliszu | 2021-08-19 | 69.6 | mg NO3/l | 0.2 | 0.306 | Nie | 20 | 95% | NIE
63 | 6 | Kucharki | RWMŚ w Poznaniu | 52573 | 2021-10-19 09:15 | Azotany (mg NO3/l) | IC | PN-EN ISO 10304-1:2009 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Kaliszu | 2021-10-19 | 75.6 | mg NO3/l | 0.2 | 0.306 | Nie | 20 | 95% | NIE
64 | 12 | Mórka | RWMŚ w Poznaniu | 40036 | 2021-02-10 12:05 | Temperatura wody (oC) | Bezpośrednia | PN-77/C-04584 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2021-02-10 | 8.9 | oC | 0.5 | 1 | Nie | 13 | 95% | TAK
65 | 12 | Mórka | RWMŚ w Poznaniu | 40208 | 2021-05-12 09:50 | Temperatura wody (oC) | Bezpośrednia | PN-77/C-04584 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2021-05-12 | 13.1 | oC | 0.5 | 1 | Nie | 13 | 95% | TAK
66 | 12 | Mórka | RWMŚ w Poznaniu | 40716 | 2021-10-05 11:40 | Temperatura wody (oC) | Bezpośrednia | PN-77/C-04584 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2021-10-05 | 15.7 | oC | 0.5 | 1 | Nie | 13 | 95% | TAK
67 | 12 | Mórka | RWMŚ w Poznaniu | 40036 | 2021-02-10 12:05 | Tlen rozpuszczony (mg O2/l) | miareczkowa | PN-EN 25813:1997 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2021-02-11 | 8 | mg O2/l | 0.25 | 0.5 | Nie | 14 | 95% | TAK
68 | 12 | Mórka | RWMŚ w Poznaniu | 40208 | 2021-05-12 09:50 | Tlen rozpuszczony (mg O2/l) | miareczkowa | PN-EN 25813:1997 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2021-05-12 | 4.8 | mg O2/l | 0.25 | 0.5 | Nie | 14 | 95% | TAK
69 | 12 | Mórka | RWMŚ w Poznaniu | 40716 | 2021-10-05 11:40 | Tlen rozpuszczony (mg O2/l) | miareczkowa | PN-EN 25813:1997 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2021-10-06 | 2.5 | mg O2/l | 0.25 | 0.5 | Nie | 14 | 95% | TAK
70 | 12 | Mórka | RWMŚ w Poznaniu | 40036 | 2021-02-10 12:05 | Przewodność w 20oC (µS/cm) | konduktometryczna | PN-EN 27888:1999 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2021-02-10 | 1236 | µS/cm | 5 | 10 | Nie | 10 | 95% | TAK
71 | 12 | Mórka | RWMŚ w Poznaniu | 40208 | 2021-05-12 09:50 | Przewodność w 20oC (µS/cm) | konduktometryczna | PN-EN 27888:1999 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2021-05-12 | 1217 | µS/cm | 5 | 10 | Nie | 10 | 95% | TAK
72 | 12 | Mórka | RWMŚ w Poznaniu | 40716 | 2021-10-05 11:40 | Przewodność w 20oC (µS/cm) | konduktometryczna | PN-EN 27888:1999 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2021-10-05 | 1113 | µS/cm | 5 | 10 | Nie | 10 | 95% | TAK
73 | 12 | Mórka | RWMŚ w Poznaniu | 40036 | 2021-02-10 12:05 | Odczyn pH | potencjometryczna | PN-EN ISO 10523:2012 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2021-02-10 | 7.5 | pH | 1 | 2 | Nie | 10 | 95% | TAK
74 | 12 | Mórka | RWMŚ w Poznaniu | 40208 | 2021-05-12 09:50 | Odczyn pH | potencjometryczna | PN-EN ISO 10523:2012 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2021-05-12 | 7 | pH | 1 | 2 | Nie | 10 | 95% | TAK
75 | 12 | Mórka | RWMŚ w Poznaniu | 40716 | 2021-10-05 11:40 | Odczyn pH | potencjometryczna | PN-EN ISO 10523:2012 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2021-10-05 | 7.3 | pH | 1 | 2 | Nie | 10 | 95% | TAK
76 | 12 | Mórka | RWMŚ w Poznaniu | 40036 | 2021-02-10 12:05 | Jon amonowy (mg NH4/l) | spektrofotometryczna | PN-ISO 7150-1:2002 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2021-02-11 |  | mg NH4/l | 0.0129 | 0.0257 | Tak | 15 |  | TAK
77 | 12 | Mórka | RWMŚ w Poznaniu | 40208 | 2021-05-12 09:50 | Jon amonowy (mg NH4/l) | spektrofotometryczna | PN-ISO 7150-1:2002 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2021-05-13 |  | mg NH4/l | 0.0129 | 0.0257 | Tak | 15 |  | TAK
78 | 12 | Mórka | RWMŚ w Poznaniu | 40716 | 2021-10-05 11:40 | Jon amonowy (mg NH4/l) | spektrofotometryczna | PN-ISO 7150-1:2002 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2021-10-06 |  | mg NH4/l | 0.0129 | 0.0257 | Tak | 15 |  | TAK
79 | 12 | Mórka | RWMŚ w Poznaniu | 40036 | 2021-02-10 12:05 | Azotyny (mg NO2/l) | spektrofotometryczna | PN-EN 26777:1999 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2021-02-11 | 0.0132 | mg NO2/l | 0.0028 | 0.0056 | Nie | 14 | 95% | TAK
80 | 12 | Mórka | RWMŚ w Poznaniu | 40208 | 2021-05-12 09:50 | Azotyny (mg NO2/l) | spektrofotometryczna | PN-EN 26777:1999 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2021-05-13 | 0.0148 | mg NO2/l | 0.0028 | 0.0056 | Nie | 14 | 95% | TAK
81 | 12 | Mórka | RWMŚ w Poznaniu | 40716 | 2021-10-05 11:40 | Azotyny (mg NO2/l) | spektrofotometryczna | PN-EN 26777:1999 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2021-10-06 | 0.0119 | mg NO2/l | 0.0028 | 0.0056 | Nie | 14 | 95% | TAK
82 | 12 | Mórka | RWMŚ w Poznaniu | 40036 | 2021-02-10 12:05 | Azotany (mg NO3/l) | IC | PN-EN ISO 10304-1:2009 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2021-02-15 | 89 | mg NO3/l | 0.153 | 0.306 | Nie | 13 | 95% | TAK
83 | 12 | Mórka | RWMŚ w Poznaniu | 40208 | 2021-05-12 09:50 | Azotany (mg NO3/l) | IC | PN-EN ISO 10304-1:2009 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2021-05-20 | 87 | mg NO3/l | 0.153 | 0.306 | Nie | 13 | 95% | NIE
84 | 12 | Mórka | RWMŚ w Poznaniu | 40716 | 2021-10-05 11:40 | Azotany (mg NO3/l) | IC | PN-EN ISO 10304-1:2009 | CLB Oddział Poznań. Pracownia w Lesznie | 2021-10-12 | 87.4 | mg NO3/l | 0.153 | 0.306 | Nie | 13 | 95% | NIE