OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Zamawiający

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie

Al. Bohaterów Warszawy 33, 70-340 Szczecin

- Tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie jest wyłączone spod stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2020) – wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130.000,00 PLN (netto)

- Przedmiot zamówienia

Remont pomieszczenia biurowego w siedzibie Oddziału Szczecin

- Lokalizacja obiektu:

Al. Bohaterów Warszawy 33

70-340 Szczecin

III piętro – pokój 312

- Realizacja zamówienia

  - Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane i ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

  - Zamawiający nie dopuszcza wykonania przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców.

  - Termin wykonania zamówienia:

Roboty remontowe – do 2 tygodni od podpisania umowy,

Wymiana skrzydła drzwiowego – do 10 tygodni od podpisania umowy.

- Opis sposobu przygotowania ofert

  - Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  - Ofertę stanowi wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 2 oraz kosztorys ofertowy – załącznik nr 3,

  - Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy,

  - Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny,

  - Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, etc powinno być parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym razie nie będzie uwzględnione,

  - Zaleca się aby wszystkie strony oferty były ponumerowane, ułożone w kolejności przedstawionej w formularzu oferty oraz aby oferta była spięta razem z załącznikami,

  - Ofertę wraz dokumentami należy sporządzić i złożyć w 1 oryginale

  - Ofertę należy przesłać do dnia 28.04.2021r. do godz. 12.00 na adres e-miał: jkalis@gddkia.gov.pl

- Opis sposobu obliczenia ceny ofertowej

  - Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o kosztorys ofertowy.

  - Kosztorys ofertowy należy sporządzić metodą kalkulacji uproszczonej ściśle według kolejności pozycji. Wykonawca określi ceny jednostkowe netto oraz wartości netto dla wszystkich jego pozycji  następnie zsumuje wartości netto i wyliczy cenę oferty brutto.

  - Wykonawca obliczając cenę oferty musi uwzględnić wszystkie pozycje w kosztorysach ofertowych. Wszystkie błędy ujawnione w załączonych dokumentach postępowania  Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu przed terminem składania ofert.

  - Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu. Koszty towarzyszące wykonaniu przedmiotu zamówienia, których w kosztorysach nie ujęto w odrębnych pozycjach, Wykonawca powinien ująć w cenach jednostkowych opisanych pozycji.

  - Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Kryteria wyboru i sposób oceny ofert oraz udzielenie zamówienia

Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert:

- Cena – 80 %

Sposób przyznania punktów w kryterium „cena”:

cena najniższa

------------------------- x 100 pkt x znaczenie kryterium 80 %

cena oferty ocenianej

Kryterium cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu Oferty.

- Okres gwarancji – 20 %

Kryterium „okres gwarancji” będzie rozpatrywany na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w formularzu oferty.

Wykonawca może zaproponować następujący okres gwarancji:

24 m-cy / 36 m-cy / 48 m-cy

Liczba punktów w ramach kryterium „okres gwarancji” zostanie przyznana w następujący sposób:

- 24 m-cy – 0 pkt		- 36 m-cy – 10 pkt		- 48 m-cy –20 pkt

Okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesięcy i dłuższy niż 48 miesięcy. W przypadku błędnego wypełnienia oferty w zakresie „okres gwarancji” tj. braku wskazania, bądź wskazania innego, niż opisanego powyżej, oferta w tym kryterium otrzyma 0 pkt. i zostanie przyjęty minimalny wymagany okres gwarancji tj.  24 miesięcy.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w Opisie przedmiotu zamówienia  warunki oraz otrzyma największą liczbę punktów.

- Opis sposobu porozumiewania się oraz udzielania wyjaśnień treści niniejszego Opisu przedmiotu zamówienia

Zaleca się  aby  Wykonawcy, na własną odpowiedzialność i ryzyko, dokonali  oględzin/wizji lokalnej remontowanych pomieszczeń i jego bezpośredniego otoczenia  oraz uzyskiwania wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

Zamawiający przewiduje spotkania wyjaśniające w ramach wizji lokalnej z Wykonawcami po wcześniejszym kontakcie z osobą prowadzącą postępowanie:

- Jackiem Kaliś – tel. 91 43 25 322.

Koszty wizytacji terenu remontowanych pomieszczeń stanowić będą własne wydatki Wykonawców .

- Przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje roboty remontowe ogólnobudowlane na poziomie 3 w budynku GDDKiA Oddziału w Szczecinie przy al. Bohaterów Warszawy 33, w tym w szczególności:

- roboty przygotowawcze, wynoszenie i wnoszenie mebli i regałów magazynowych

- roboty demontażowe,

- roboty montażowe,

- roboty tynkarskie,

- roboty malarskie,

- roboty elektryczne,

- roboty naprawcze, wykończeniowe, porządkowe,

itp.

W poniżej ogólnie wymienionym zakresie:

- ściany, sufity – na wymyte, oczyszczone, wygładzone, zagruntowane i przygotowane powierzchnie ścian i sufitów - malowanie wysokiej jakości farbą wodorozcieńczalną lateksową plamoodporną, odporną na zmywanie - przeznaczoną do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń, w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym (należy rozumieć jako zastrzeżenie przez Zamawiającego prawa do wyboru koloru  spośród palety kolorów danego producenta wskazanego przez Wykonawcę),

- montaż nowej oprawy oświetleniowej – panel LED 600x600 30W 3000lm, 4000K naturalna barwa światła, wraz z ramką do montażu natynkowego typu klick (bez widocznych śrub montażowych),

- demontaż i utylizacja wykładziny pcv, montaż na podkładach paneli i listew, w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym (należy rozumieć jako zastrzeżenie przez Zamawiającego prawa do wyboru koloru  spośród palety kolorów danego producenta wskazanego przez Wykonawcę) klasy AC5,

- demontaż i utylizacja kraty okiennej,

- malowanie grzejnika,

- regulacja skrzydła okiennego,

- wymiana skrzydła drzwiowego 80  (do istniejącej futryny) - drzwi Porta CPL MODEL 5.5 Orzech Modena 1 lub równoważne.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli jakości materiałów na każdym etapie wykonywania prac.

Prace towarzyszące:

- prace porządkowe,

- przeniesienie regałów i zabudowy meblowej wraz ze składowanądokumentacją,

- transport i utylizacja materiałów z demontażu i gruzu.

Dodatkowe informacje i ustalenia

! WAŻNE !

Prace remontowe wykonywane mogą być tylko w godzinach pracy Urzędu tj.  7.00-16.00 od poniedziałku do piątku.

Wykonawcy przystępując do niniejszego postępowania są zobowiązani do dokładnego zapoznania się oraz przestrzegania wszystkich zapisów  zawartych w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia, w załączonym wzorze umowy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia lub z części zamówienia bez podania przyczyny.

- Warunki płatności

Płatność wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze nastąpi po odbiorze robót bez zastrzeżeń, w terminie do 21 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za datę realizacji płatności uważa się datę, w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi dyspozycję polecenia przelewu pieniędzy na konto Wykonawcy.