HŚ.9020.1.1.2026.AK

Skierniewice, dnia 13 marca 2026 r.

Prezydent Miasta Skierniewice

ul. Rynek 1

96-100 Skierniewice

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

stwierdza

przydatność wody wodociągu Skierniewice do spożycia

UZASADNIENIE

Spółka odpowiedzialna za jakość wody wodociągu komunalnego Skierniewice czyli Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z o.o., Mokra Prawa 30 przedstawiła Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Skierniewicach wyniki badania próbek wody uzdatnionej pobranych w dniu:

- 12.01.2026 r. z wyjścia na sieć w stacji uzdatniania wody, ul. Waryńskiego 22/24 oraz z punktów na sieci: w budynku Pływalni Miejskiej NAWA, ul. B. Prusa 6A oraz w budynku Akademii Nauk Stosowanych Stefa na Batorego, ul. Batorego 64C raporty i sprawozdania z badań:

- Nr 2W/2026, Nr 3W/2026, Nr 4W/2026 z dnia 12.01.2026 r.,

- Nr 10730/LB/2026, Nr 10731/LB/2026, Nr 10732/LB/2026 z dnia 22.01.2026 r.,

- Nr 06/2026 z dnia 15.01.2026 r.,

- 02.02.2026 r. z wyjścia na sieć w stacji uzdatniania wody ul. Waryńskiego 22/24 oraz z punktu na sieci: w budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji, ul. Pomologiczna 8B, raporty i sprawozdania z badań:

- Nr 23W/2026, Nr 25W/2026 z dnia 02.02.2026 r.,

- Nr 15021/LB/2026, 15022/LB/2026 z dnia 07.02.2026 r.,

- Nr 26/2026 z dnia 05.02.2026 r.,

- 02.03.2026 r. z wyjścia na sieć w stacji uzdatniania wody ul. Waryńskiego 22/24 oraz z punktów na sieci: w budynku Zespołu Szkół Nr 3, ul. Działkowa 10 oraz w budynku Zespołu Szkół Nr 4, ul. Podkładowa 2 raporty i sprawozdania z badań:

- Nr 52W/2026, Nr 53W/2026, Nr 54W/2026 z dnia 02.03.2026 r.,

- Nr 24536/LB/2026, Nr 24537/LB/2026, Nr 24538/LB/2026 z dnia 09.03.2026 r.,

- Nr 45/2026 z dnia 05.03.2026 r..

Badania zostały wykonane w zakresie parametrów grupy A w ramach kontroli wewnętrznej realizowanej na podstawie harmonogramu uzgodnionego z PPIS w Skierniewicach.

Biorąc pod uwagę uzyskane wyniki analiz parametrów z powyższych raportów i sprawozdań z badań, a także wyniki innych wcześniejszych badań wykonywanych w ramach kontroli wewnętrznej oraz w ramach nadzoru prowadzonego przez inspekcję sanitarną stwierdza się, że jakość wody wodociągu Skierniewice odpowiada wymaganym parametrom jakości określonym w/w rozporządzeniem i jest przydatna do spożycia.

Dorota Rosińska

Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

- Adresat

- ZW i K „WOD-KAN” Sp. z o.o.

Mokra Prawa 30

- a/a