SPECYFIKACJA

zakresu prac dla zadania:

„ Termomodernizacja budynku biurowego o numerze inwentarzowym 105-0446

zlokalizowanym w Pułtusku przy ul. Bartodziejskiej 50 o powierzchni użytkowej 664,70 m² ”.

- Cel zadania.

Wykonanie planowanych robót termomodernizacyjnych ograniczy nakłady na eksploatację

budynku biurowego oraz przyczyni się do zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne modernizowanego obiektu. Zastosowanie  fotowoltaiki wpisuje się w obowiązujący

trend maksymalnego wykorzystania rozwiązań technicznych promujących odnawialne źródła energii.

- Wymagania ogólne.

Na potrzeby realizacji zadanie wykonawca będzie zobowiązany do:

- wykonania audytu energetycznego budynku zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi,

- wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej zakres robót wynikający

z opracowanego audytu,

- zaprojektowania i wyceny montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy zabezpieczającej

obecne i przyszłe potrzeby energetyczne obiektów znajdujących się na terenie należącym

do Nadleśnictwa Pułtusk przy ul. Bartodziejskiej 50

- przed złożeniem oferty wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia wizji lokalnej

modernizowanego obiektu.

- Zakres robót.

Audyt energetyczny budynku biurowego.

Wykonanie audytu energetycznego w zakresie obejmującym:

fundamenty, przegrody zewnętrzne, stolarkę otworową, stropy, dach,

instalację grzewczą ze szczególnym uwzględnieniem remontu  kotłowni,

instalację oświetleniową.

Przewidywany zakres robót modernizacyjnych budynku biurowego obejmuje:

a)   docieplenie ścian zewnętrznych  wraz z wykonaniem nowej wyprawy elewacyjnej,

b)   docieplenie fundamentów,

c)   wymianę okien,

d)   montaż docieplenia na stropach,

e)   wymianę drzwi szczytowych,

f)   wymianę parapetów zewnętrznych i wewnętrznych,

g)   wymianę gazowego kotła centralnego ogrzewania wraz z adaptacją kotłowni,

h)   remont instalacji centralnego ogrzewania ze szczególnym uwzględnieniem wymiany grzejników,

i)    remont okładziny z płytek ceramicznych na schodach szczytowych oraz schodach do kotłowni.

Roboty uzupełniające.

Przewidywany zakres robót uzupełniających obejmuje:

a)   określenie zapotrzebowania energetycznego wszystkich obiektów, które będą korzystały

z energii elektrycznej wyprodukowanej przez instalację fotowoltaiczną,

b)   zaprojektowanie instalacji fotowoltaicznej zabezpieczającej potrzeby wszystkich obiektów

użytkowych znajdujących się na terenie Nadleśnictwa Pułtusk przy ul. Bartodziejskiej 50

wraz z uzyskaniem jej uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych

wymaganego przepisami określonymi w Art. 29.1 ust. 4 pkt. 3c ustawy Prawo Budowlane.

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa.

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej

całość robót wynikających z niniejszej specyfikacji oraz opracowanego audytu energetycznego.

Wykonawca w ramach umowy będzie zobowiązany do wykonania:

- inwentaryzacji budynku i terenu inwestycji w wymiarze niezbędnym do wykonania pełnego

zakresu zleconych robót,

- projektu budowlanego w zakresie niezbędnym do skutecznego zgłoszenia wszystkich planowanych robót w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Pułtusku, jak również wyłonienia wykonawcy robót na drodze postępowania zgodnego z ustawą Prawo Zamówień Publicznych oraz późniejszej realizacji wszystkich przewidzianych do wykonania prac

remontowo-budowlanych - 4 egzemplarze w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej,

- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – 4 egzemplarze w wersji papierowej

oraz w wersji elektronicznej,

d)    przedmiaru robót - 3 egzemplarze w wersji papierowej oraz w  wersji elektronicznej,

e)    kosztorysu inwestorskiego - 3 egzemplarze w wersji papierowej oraz w  wersji elektronicznej,

f)     kosztorysu ofertowego - 3 egzemplarze w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej.

Wszystkie kosztorysy  w wersji elektronicznej muszą być edytowalne w programie NORMA EXPERT.

Sporządził:    Andrzej Bartniczak

03.04.2023 r.

Zatwierdził:        ........................................