Szczegółowa Specyfikacja Techniczna                                                        


GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

UTRZYMANIE MOP-ÓW
MOP Niegosławice Wschód i Zachód
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót i usług związanych z wykonaniem i odbiorem prac polegających na kompleksowym utrzymaniu czystości na MOP-ach Niegosławice Wschód i Zachód  (zwanych dalej obiektami) zlokalizowanych w przy drodze krajowej nr S3  
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót, usług i dostaw wymienionych w punkcie 1.1. w ramach bieżącego utrzymania sieci dróg krajowych zarządzanych przez wskazany             umowie Rejon Nowa Sól Oddziału GDDKiA w Zielonej Górze.
1.3. Zakres prac objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad związanych z wykonaniem i odbiorem prac polegających na kompleksowym utrzymaniu czystości na MOP-ach  (zwanych dalej obiektami) zlokalizowanych w przy drogach krajowych.

Utrzymanie czystości na MOP-ach obejmuje w szczególności:

a) stałe, całodobowe utrzymanie czystości w budynkach stacjonarnych toalet i ich wyposażenie w środki higieniczne i eksploatacyjne; 
b) systematyczne sprzątanie terenów MOP;
c) systematyczne oczyszczanie nawierzchni i elementów odwodnienia;
d) systematyczne mycie elementów wyposażenia zewnętrznego MOP;
e) coroczną (pozimową) konserwację (malowanie, impregnacja) elementów wyposażenia obiektów;

f) doposażenie MOP w kosze na śmieci;

g) systematyczne opróżnianie śmieci z koszy zlokalizowanych w budynkach toalet oraz na terenie MOP-u;
h) systematyczny wywóz zebranych śmieci i zanieczyszczeń;
i) zapewnienie toalet zastępczych (przenośnych);

j) utrzymanie, konserwację i przeglądy budynków, urządzeń i instalacji;

k) całodobowy monitoring MOP-ów;
l) zimowe utrzymanie terenu MOP-u

m) usuwanie usterek innych niż gwarancyjne,

n) usuwanie uszkodzeń wynikłych z aktów wandalizmu i kradzieży, zdarzeń drogowych, kolizji i wypadków
o) dokonywanie kontroli, przeglądów i badań w terminach uzgodnionych z Wydzierżawiającym (zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, instrukcjami eksploatacji, przeglądów i gwarancji oraz innymi przepisami w tym prawa wodnego) obiektów budowlanych (w tym przeglądy roczne, oraz pięcioletnie) oraz urządzeń, instalacji w sposób nie naruszający warunków gwarancji Wykonawcy Inwestycji oraz zgłaszanie wykrytych usterek gwarancyjnych w infrastrukturze do Wydzierżawiającego
1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Pozostałe określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne                                    z obowiązującymi polskimi normami, SST D-M-00.00.00. Wymagania Ogólne [1] pkt 1.4

1.5. Ogólne wymagania dotyczące prac

Ogólne wymagania dotyczące robót podane w SST D-M-00.00.00 Wymagania ogólne [1] pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano                     w  SST D-M-00.00.00 Wymagania ogólne [1] pkt 2.

2.2. Materiały do malowania

Należy stosować materiały malarskie, należące do jednego ochronnego systemu powłokowego, wzajemnie kompatybilne, nadające się do renowacji. Przy wyborze rodzaju powłoki należy zwrócić uwagę, czy przez producenta podane jest wyraźne stwierdzenie przydatności do stosowania. Producent powinien określić ją w pierwszym rzędzie na podstawie danych z praktyki, odnoszących się do podobnych przypadków zastosowań, determinowanych przez warunki środowiskowe, kształt konstrukcji, przygotowanie powierzchni pod powłokę, sposób aplikacji materiału.
2.3. Materiały do utrzymania czystości oraz artykuły higieniczne.

Środki chemiczne stosowane do utrzymywania czystości powinny być bezpieczne dla środowiska, w szczególności nie zagrażać utrzymaniu pełnej wydajności oczyszczalni ścieków na MOP oraz właściwie dobrane do specyfiki mytych elementów (celem uniknięcia powstawania korozji, wyblaknięcia, czy też plam). Oferowane/dostarczane i stosowane artykuły higieniczne, gospodarcze winny posiadać atesty wydane przez stosowne Instytucje dopuszczające do użytku a biorąc pod uwagę obecne warunki epidemiologiczne, winny posiadać również działanie dezynfekujące i antybakteryjne .
Do mycia powierzchni elementów konstrukcyjnych i wyposażenia obiektu, należy używać wody pobranej z sieci wodociągowej. 

2.4. Materiały do zimowego utrzymania terenu MOP

Dzierżawca realizować będzie prace zimowego utrzymania z wykorzystaniem materiałów ZUD w tym:

- soli drogowej (chlorku sodu – NaCl),

- mieszanki piaskowo – solnej, do utrzymania chodników.

Wszystkie materiały wykorzystywane do zimowego utrzymania dróg muszą odpowiadać wymogom i być przechowywane oraz używane w akcji ZUD zgodnie z Wytycznymi ZUD, SST oraz normami. Dzierżawca przedstawi na żądanie Wydzierżawiającego atesty i certyfikaty potwierdzające spełnienie norm.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST DM-00.00.00 Wymagania ogólne [1], pkt 3.

3.2. Dobór sprzętu do oczyszczania

Dobór sprzętu powinien być dostosowany do przedmiotu i warunków prac. 
Przy jego doborze można uwzględnić, że:

· szczotki stalowe, z piasawy lub włosia, włókien syntetycznych i miotły służą przede wszystkim do ręcznego czyszczenia mniejszych powierzchni,

· szczotki mechaniczne (oczyszczarki) można stosować do oczyszczania większych powierzchni, nawierzchni o dużej spoistości,

· dmuchawy pneumatyczne lub sprężarki oczyszczające za pomocą sprężonego powietrza należy wykorzystywać w miejscach, gdzie zależy na szybkim i dokładnym oczyszczeniu powierzchni suchych i nie pokrytych stwardniałym błotem oraz przy wydmuchaniu materiału wypełniającego szczeliny,

· maszyny do spłukiwania wodą lub prądownice wodne pożądane są do oczyszczenia zabłoconych i wilgotnych nawierzchni,

· zamiatarki próżniowe i odkurzacze przemysłowe szczególnie wskazane 
są ze względów sanitarnych, gdy usuwane zanieczyszczenia zawierają pyły substancji trujących i szkodliwych dla organizmu człowieka (pyły krzemionkowe bądź pyły higroskopijne, jak chlorek wapnia lub wapno palone),

· sprzęt drobny, np. grace stalowe i oskardy służą do odspajania suchego, zbitego błota, a łopaty do usuwania zanieczyszczeń ze ścieków oraz przy krawężnikach ulicznych itp.
· sprzęt drobny, np. szczotki i myjki ręczne, gąbki, ścierki, ściągaczki wody służą przede wszystkim do ręcznego mycia powierzchni wewnątrz budynków (powierzchni szklanych, pokrytych glazurą lub terakotą) oraz urządzeń stanowiących wyposażenie budynków toalet.
3.3. Sprzęt do malowania

Nanoszenie farb należy wykonywać zgodnie z kartami technicznymi produktów, instrukcjami nakładania farb dostarczonymi przez producenta farb. Wymaganie to odnosi się przede wszystkim do metod aplikacji i parametrów technologicznych nanoszenia.

Podczas prac w niekorzystnych warunkach atmosferycznych, po osłonięciu obiektu, zalecane jest stosowanie osuszacza powietrza i podgrzewacza oraz urządzeń 
do wyciągania powietrza w celu dokładnej wentylacji. 

Wydajność instalacji wyciągowej musi być taka, aby w czasie czyszczenia i malowania nie dochodziło do nadmiernego gromadzenia się rozpuszczalników.    
3.4 Sprzęt do zimowego utrzymania terenu MOP

Sprzęt do wykonania prac ZUD, powinien gwarantować jakość określoną w Kontrakcie, w SST i we wskazaniach Wydzierżawiającego oraz zapewnić wykonywanie zadań w terminie przewidzianym w umowie. 

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 Wymagania ogólne [1] pkt 4.

4.2. Środki transportu
Do wywiezienia zebranych zanieczyszczeń można użyć dowolnego środka transportowego zabezpieczającego ładunek. 

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót
Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D-M-00.00.00 Wymagania ogólne [1], pkt 5. 

Dzierżawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych środków i wykonywanych robót, a także za ich zgodność                         z wymaganiami SST. 8.1
Dzierżawca ponosić będzie odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe z jego winy lub przyczyn leżących po jego stronie w czasie realizacji zamówienia. Dzierżawca odpowiada za przekazane mienie, tzn. ponosi koszty z tyt. uzupełnienia, odtworzenia skradzionego i zdewastowanego mienia w okresie wykonywania nadzoru. Wszystkie akty kradzieży, wandalizmu Dzierżawca zgłosi niezwłocznie, lecz nie później niż w następnym dniu roboczym od chwili jej ujawnienia, właściwej terenowo komendzie Policji oraz Wydzierżawiającemu i przywróci do stanu pierwotnego na własny koszt. Dzierżawca ma prawo dochodzić roszczeń z tytułu odszkodowania od znanych sprawców szkód i zniszczeń, w tym kradzieży i aktów wandalizmu. W przypadku stwierdzenia pożaru, awarii sieci wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, ciepłowniczej lub innych zdarzeń losowych, należy natychmiast powiadomić telefonicznie odpowiednią jednostkę (pogotowie ratunkowe, straż pożarną, pogotowie energetyczne itp.), oraz Punkt Informacji Drogowej (PID). W przypadku awarii zabezpieczyć miejsce jej wystąpienia. Wykazy numerów telefonów zostaną przekazane przez Wydzierżawiającego z chwilą przejęcia terenu MOP przez Dzierżawcę. Koszty energii elektrycznej dostarczanej do urządzeń oraz dostawy wody na potrzeby funkcjonowania MOP-ów ponosi Dzierżawca. Koszty wywozu nieczystości stałych oraz nieczystości płynnych i osadów  z oczyszczalni ścieków  z terenu obu MOP-ów ponosi Dzierżawca.
W przypadku stwierdzonych usterek należy je odnotować i niezwłocznie usunąć, natomiast konieczność naprawy gwarancyjnej urządzeń należy niezwłocznie zgłosić Wydzierżawiającemu. Usterki poza gwarancyjnymi czyli akty wandalizmu lub uszkodzenia mechaniczne usunąć każdorazowo po wcześniejszym zgłoszeniu do Wydzierżawiającego. Obowiązek usuwania szkód i zniszczeń (w tym kradzieży, wandalizmu) na obiekcie - jest obowiązkiem Dzierżawcy wykonywanym na jego koszt a skalkulowane (w ofercie) wynagrodzenie ryczałtowe miesięczne winno obejmować ryzyko Dzierżawcy w tym zakresie. Dzierżawca umowy ma prawo dochodzić roszczeń z tytułu odszkodowania od znanych sprawców szkód i zniszczeń, w tym kradzieży i aktów wandalizmu.

5.2. Utrzymanie czystości budynków toalet i sanitariatów
Utrzymanie czystości stacjonarnych toalet (budynków z wyposażeniem i instalacjami) znajdujących się na MOP-ach, parkingach obejmuje w szczególności:

· stałe, całodobowe utrzymanie czystości w budynkach toalet, w szczególności całodobowe utrzymanie czystości sanitariatów, pisuarów, umywalek, baterii umywalkowych i prysznicowych, przewijaków, posadzek, glazury ściennej, drzwi wejściowych i wewnętrznych, modułowych ścian działowych, luster, pojemników, półek, okien w budynku sanitariów, itp.;

· stałe, całodobowe wyposażenie stacjonarnych toalet w środki higieniczne tj. papier toaletowy, mydło, ręczniki papierowe, środki dezynfekujące, środki neutralizujące zapachy itp.; 
· stałe wyposażenie stacjonarnych toalet w materiały eksploatacyjne tj. żarówki/świetlówki oraz drobny sprzęt typu szczotki do czyszczenia toalet, kosze na śmieci itp.; 
· stałe, całodobowe utrzymanie w sprawności technicznej oraz konserwację wyposażenia toalet: spłuczek, suszarek elektrycznych, baterii umywalkowych, prysznicowych, przewijaków, urządzeń dedykowanych osobom niepełnosprawnym itp.;
· bieżące mycie ścian kabin;
· bieżące opróżnianie koszy na śmieci, usuwanie pajęczyn,
· czyszczenie anemostatów instalacji wentylacyjnej,

· udrażnianie odpływów z umywalek, sedesów i pisuarów przy użyciu chemicznych środków udrażniających lub w razie konieczności mechaniczne udrażnianie;

· wymianie baterii zasilających baterie umywalkowe i inne urządzenia sanitarne na bieżąco

· regulacja, nastawy, kontrola ogrzewania elektrycznego podłogowego

· utrzymanie instalacji przyzywowej

Mycie należy wykonywać ręcznie lub mechanicznie przy użyciu sprzętu dostosowanego 
do mytego elementu oraz z zastosowaniem płynów czyszcząco – myjących uwzględniających specyfikę mytego elementu, nie powodujących zniszczenia tego elementu. Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń toalet należy wykonywać minimum 5 razy na dobę zgodnie z harmonogramem zaakceptowanym przez Wydzierżawiającego.
W celu realizacji określonego wyżej celu, Dzierżawca zapewni stałą obecność personelu sprzątającego na MOP-ach przynajmniej w godzinach od 7.00 do 10.00 i od 16.00 do 19.00 przez 7 dni w tygodniu. W przypadku zmożonego ruchu turystycznego godziny stałej obecności pracownika należy wydłużyć i dostosować do potrzeb.   Do zadań Dzierżawcy należy również realizacja wszystkich zaleceń i wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie utrzymania MOP-ów. Wszelkie ewentualne kary dot. utrzymania nałożone np. przez Sanepid ponosi Dzierżawca. Osoby sprzątające odpowiadają za zamknięcie dopływów wody, wyłączenie oświetlenia, zamknięcie okien i drzwi. Osoby sprzątające powinny niezwłocznie powiadomić Zlecającego o nieprawidłowościach i okolicznościach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo obiektu, uszkodzenia mienia, groźbie awarii itp. Bieżące sprawdzanie, czy wszystkie urządzenia zamontowane w toaletach są sprawne. Stan czystości i utrzymania będzie podlegał kontroli Wydzierżawiającego.
Do obowiązku Dzierżawcy należy również zapewnienie stałego dyżuru konserwatora instalacji wodociągowej reagującego w ciągu max. 2 godzin na każdą awarie przyłącza wodociągowego i zbiornika wody pitnej zlokalizowanego w m. Zimna Brzeźnica (zamknięcie dopływu wody w komorze wodomierzowej, hydrantów na trasie przyłącza i odpływu ze zbiornika wody pitnej).   

Zabrania się:

- pobierania opłat za korzystanie z toalet,

- pobierania wody przez kierowców w kanistry,

- adaptowania pomieszczeń toalet na schowki.

5.3. Sprzątanie i utrzymanie terenów MOP
Sprzątanie terenów MOP, obejmuje w szczególności: 
- systematyczne (w miarę potrzeb) sprzątanie jezdni manewrowych, miejsc postojowych, chodników, miejsc ważenia pojazdów, pasów włączenia i wyłączenia, rowów, skarp, zieleńców, opasek oraz innych elementów składowych obiektów

- usuwanie zanieczyszczeń ropopochodnych na terenie MOP-ów odpowiednim, przeznaczonym do tego celu środkiem.

- likwidację kolein na trawnikach poprzez wyprofilowanie, ewentualnie uzupełnienie i obsianie trawą,

-pionowanie i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego i elementów brd w tym barier i wygrodzeń

Zebrane śmieci należy wywozić na bieżąco. Nie dopuszcza się pozostawiania worków 
ze śmieciami na terenie obiektów po zakończeniu sprzątania w danym dniu. Skoszoną trawę usunąć z chodników i nawierzchni.
5.4. Oczyszczanie nawierzchni

Oczyszczanie nawierzchni obejmuje systematyczne (w miarę potrzeb) oczyszczenie jezdni manewrowych, miejsc postojowych, chodników, miejsc ważenia pojazdów, miejsc zrzutu nieczystości z autokarów, pasów włączenia i wyłączenia oraz innych powierzchni utwardzonych na MOP-ach z zanieczyszczeń w postaci kurzu, piasku, błota, pyłu, drobnych śmieci (tj. odpadków pozostawionych przez użytkowników drogi oraz naniesionych przez koła pojazdów i wiatr), materiału wypełniającego szczeliny w nawierzchniach kamiennych (np. w bruku, kostce, tłuczniu), materiału roślinnego – wegetacji w szczelinach w nawierzchniach kamiennych, betonowych.
Podstawowe czynności przy oczyszczeniu nawierzchni obejmują:

· prace przygotowawcze, obejmujące określenie lokalizacji i ustalenie rodzaju niezbędnego sprzętu, 

· wykonanie oczyszczenia nawierzchni, 

· prace końcowe - porządkujące teren prac z wywiezieniem zebranych zanieczyszczeń.

Przy oczyszczeniu nawierzchni należy:

· usuwać zanieczyszczenia w kierunku krawędzi oczyszczanego elementu i czasowo 
je składować w sposób nieutrudniający korzystanie z niego użytkownikom drogi,

· zebrać zeskładowane zanieczyszczenia, 

· wywozić zanieczyszczenia poza granice obiektu/pasa drogowego.
Przy pracach wymagających bardzo dokładnego oczyszczenia warstw nawierzchni, oczyszczenie zakłada:

· dokładne usunięcie z nawierzchni luźnych zanieczyszczeń nie będących integralną jej częścią (takich jak: luźne kawałki i odpryski oraz lekko przyczepione do nawierzchni kawałki błota, gliny itp.);

· oczyszczenie całej nawierzchni (najkorzystniej obrotową, mechaniczną, wirującą drucianą szczotką);

· bardzo dokładne oczyszczenie kraterów, przestrzeni wgłębnych: pęknięć, spękań, powierzchni bocznych i dna;

· odkurzanie całej nawierzchni odkurzaczem przemysłowym lub o ile na to pozwalają warunki miejscowe, strumieniem sprężonego powietrza z przemieszczalnego wentylatora, o możliwie dużym wydmuchu powietrza;

· zmycie nawierzchni strumieniem wody pod ciśnieniem;

· ewentualne powtórne odkurzanie całej nawierzchni odkurzaczem przemysłowym lub sprężonym powietrzem.
5.4.1. Oczyszczenie elementów  odwodnienia

Odwodnienie w całym okresie obowiązywania umowy na terenie MOP  musi być sprawne.

Oczyszczenie ścieków można wykonać:

· ręcznie, przy użyciu drobnego sprzętu, jak: grace stalowe, łopaty, szczotki, miotły lub urządzenia do odspojenia stwardniałych zanieczyszczeń,

· mechanicznie, za pomocą szczotek rotacyjnych, zmywarko-zamiatarek itp. z ręcznym odspojeniem stwardniałych zanieczyszczeń i polewaniem wodą przy stosowaniu szczotek pracujących „na sucho”.

Ze ścieków, oprócz zanieczyszczeń luźnych, należy usunąć wszelkie inne zanieczyszczenia, jak np. wyrastającą trawę, chwasty, pył itp.

Usunięte zanieczyszczenia należy załadować na dowolne środki transportowe i wywieźć na składowisko odpadów.

Kratki wpustowe należy oczyszczać ze wszelkich zanieczyszczeń ręcznie, przy użyciu tzw.  sztyc, dłut, zaostrzonych narzędzi w kształcie płaskownika lub za pomocą wody pod ciśnieniem.
Dzierżawca zobowiązany jest do  czyszczenia, kontrolowania i utrzymania odpowiedniego poziomu wody w zbiornikach ppoż. Na obu MOP-ach. 
5.4.2. Oczyszczanie nawierzchni a otaczające środowisko

Przy czyszczeniu nawierzchni zaleca się uwzględniać wpływ prac na aspekty środowiskowe, przy czym:

· nie pożądane jest stosowanie szczotek bez pochłaniaczy pyłu oraz bez natrysku wodnego (np. szczotek mechanicznych starszego typu lub szczotek doczepnych 
do ciągników rolniczych), ze względu na powstawanie dużej ilości kurzu, unoszącego się w powietrzu,

· ze względu na narażanie pracowników na przebywanie w tumanach kurzu, zawierającego dużo pyłów mineralnych i krzemionki, należy unikać ręcznego oczyszczania i zamiatania za pomocą mioteł lub szczotek,

· oczyszczanie prądem wody można stosować tylko wtedy, gdy zapewniony jest odpływ wody brudnej do miejsc nie zagrażających bezpośrednio zanieczyszczeniom wód płynących i stojących,

· powierzchnie czyszczone mechanicznymi szczotkami rotacyjnymi powinny być zwilżane wodą, aby zapobiec tworzeniu się wielkiej ilości pyłów i kurzu. Jeśli zamiatana powierzchnia nie może być zwilżona, w pobliżu miejsca pracy szczotki mechanicznej nie powinno być innych stanowisk pracy,

· czyszczenie sprężonym powietrzem powinno rozpoczynać się od krawędzi położonej od strony nawietrznej (z której wieje wiatr) i prowadzić stopniowo w kierunku przeciwległej krawędzi jezdni. Powstaje przy tym bardzo duża ilość kurzu, większa niż przy czyszczeniu szczotką mechaniczną i z tego powodu czyszczenie sprężonym powietrzem dopuszcza się przede wszystkim na odcinkach poza obrębem osiedli i miast.
5.5. Mycie elementów wyposażenia zewnętrznego MOP
Dzierżawca usuwać będzie zanieczyszczenia nagromadzone na powierzchni elementów wyposażenia zewnętrznego MOP w szczególności:  tablic informacyjnych, ławek, stolików, wiat piknikowych wyposażenia placów zabaw, siłowni, itp. 

Środki chemiczne stosowane do utrzymywania czystości powinny być bezpieczne dla środowiska oraz właściwie dobrane do specyfiki mytych elementów (celem uniknięcia powstawania korozji, wyblaknięcia, czy też plam).

Mycie należy wykonywać ręcznie lub mechanicznie przy użyciu sprzętu dostosowanego 
do mytego elementu np. myjek ręcznych, myjek doczepnych, myjek na pojazdach bądź urządzeń ciśnieniowych oraz z zastosowaniem płynów czyszcząco – myjących uwzględniających specyfikę mytego elementu, nie powodujących zniszczenia tego elementu.
5.6. Pozimowa konserwacja (malowanie, impregnacja) elementów wyposażenia zewnętrznego obiektów

Dzierżawca zobowiązany jest do corocznej pozimowej konserwacji elementów wyposażenia zewnętrznego MOP, parkingów polegających na malowaniu lub impregnacji: koszy na śmieci, stolików, ławek, wiat piknikowych, zadaszeń, wyposażenia placów zabaw, siłowni itp. 

Zakres prac obejmuje:

· przygotowanie przeznaczonych do malowania lub impregnacji powierzchni, tj ich umycie, ewentualne usunięcie łuszczącej się starej farby zabezpieczenie farba podkładową skorodowanych fragmentów urządzeń,

· malowanie urządzeń wyposażenia MOP-u/parkingu farbami i impregnatami przeznaczonymi do zabezpieczania powierzchni  tożsamych co do rodzaju materiału              z których wykonane jest wyposażenie obiektu. Kolorystyka do ustalenia 
z Wydzierżawiającym przed rozpoczęciem prac.

· zabezpieczenie zlokalizowanych w sąsiedztwie malowanego elementu urządzeń                    i wyposażenia przed uszkodzeniem, zachlapaniem, kurzem itp. 

5.7. Malowanie ścian wewnętrznych w  budynku toalet

Malowanie ścian wewnątrz budynku toalet  będzie wykonywane na wezwanie Wydzierżawiającego nie częściej niż 1 raz w roku.

Zakres prac obejmuje:

· przygotowanie powierzchni ścian i sufitów ze szpachlowaniem rys, pęknięć oraz uzupełnieniem ubytków. Przed docelowym malowaniem należy usunąć łuszczącą się starą farbę oraz zagruntować ściany.

· przygotowanie pomieszczeń do malowania – ułożenie, a następnie po wykonaniu wszystkich prac zwinięcie i wyniesienie folii z pomieszczeń.

· dwukrotne malowanie ścian farbami akrylowymi. Kolorystyka do ustalenia 
z Wydzierżawiającym przed rozpoczęciem prac.

· dwukrotne malowanie farbami akrylowymi przygotowanej powierzchni sufitów farbą akrylową białą.

· zabezpieczenie urządzeń elektrycznych i elektronicznych, armatury sanitarnej oraz stolarki okienno-drzwiowej w pomieszczeniach, w których będą wykonywane prace malarskie, przed uszkodzeniem, zachlapaniem, kurzem itp. 
5.8. Zakup i ustawienie koszy na śmieci 

W miejscach wiat śmietnikowych Dzierżawca ustawi kontenery (min. 4 x 1,10 m3 na każdym MOP-ie) na zbiórkę śmieci pochodzących z terenu MOP-u oraz sanitariatów. 
5.9. Opróżnianie  i wywóz odpadów 

Dzierżawca zobowiązany jest do systematycznego, dostosowanego do specyfiki MOP, opróżniania koszy na śmieci  zlokalizowanych przy budynku toalet oraz wiatach piknikowych. Śmieci z kontenerów zbiorczych ustawionych w wiatach śmietnikowych Dzierżawca zobowiązany jest wywozić na bieżąco (zgodnie z harmonogramem firmy wywożącej odpady ). Zabrania się składowania śmieci wokół kontenerów.

Gospodarowanie odpadami należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dzierżawca ma obowiązek przechowywania wszelkich dokumentów dotyczących gospodarki odpadami w czasie trwania umowy. Po zakończeniu umowy Dzierżawca przekaże powyższe dokumenty Wydzierżawiającemu
5.10 Usunięcie zebranych zanieczyszczeń

Zebrane, wydobyte zanieczyszczenia należy załadować do:
a) dowolnych środków transportu, jeśli zanieczyszczenia nie wydzielają nieprzyjemnych zapachów,

b) pojemników z hermetycznym wiekiem albo do samochodów z przykrywaną skrzynią, jeśli nieczystości są gnijące lub cuchnące,

i wywieźć je na składowisko odpadów w celu utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Dzierżawca na żądanie Przedstawiciela Wydzierżawiającego zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających przyjęcie odpadów na wysypisko.
5.11. Zapewnienie toalet zastępczych

Dzierżawca zobowiązany będzie do zapewnienie toalet zastępczych (przenośnych) oraz ich opróżnianie i utrzymanie w czystości w sytuacji długotrwałego (tj. przekraczającej                   7 godzin) braku dostępności toalet stacjonarnych.
5.12. Utrzymanie, konserwacja i przeglądy budynków, urządzeń i instalacji 
Dzierżawca na wezwanie Wydzierżawiającego (z terminem wykonania 14 dni)  ale nie częściej niż raz w roku wykona pomiar geodezyjny spadków podłużnych i poprzecznych stanowiska do ważenia i kontroli pojazdów ciężarowych przez uprawnionego geodetę, a dokumentację z pomiaru geodezyjnego spadków Dzierżawca prześle do Wydzierżawiającego w terminie 7 dni od dnia dokonania pomiaru. 

Dzierżawca zapewnia serwis awaryjny sieci i urządzeń:

- elektrycznych (w tym oświetlenie terenu MOP-ów)

- kanalizacyjnych w tym oczyszczalni ścieków
- wodociągowych w tym zdroju ulicznego, punktu pobory wody i zrzutu nieczystości z autokarów i przyłącza wodociągowego ze zbiornikiem wody pitnej 
- armatury sanitarnej oraz pozostałych urządzeń stanowiących wyposażenie

  MOP-ów

- wentylacyjnych

- legalizacja i przeglądy gaśnic, aktualizacja instrukcji PPOŻ. Realizacja wszystkich prac koniecznych do wykonania zgodnie z instrukcją PPOŻ oraz przepisami dotyczącymi ochrony PPOŻ (obowiązującymi w czasie trwania umowy) leży po stronie Dzierżawcy

Do zadań Dzierżawcy w zakresie usług konserwatorsko - utrzymaniowych należy zapewnienie prawidłowej eksploatacji i sprawności urządzeń zlokalizowanych na MOP-ach w tym m.in. dokonywanie przeglądu i konserwacji gaśnic. W przypadku usterek, należy je niezwłocznie usunąć jednak nie później niż w czasie 24 godzin. 

W przypadku powstania awarii miejsce awarii należy zabezpieczyć ( wygrodzić, wyłączyć prąd, zamknąć wodę, uniemożliwić dostęp, oznakować, itp.).

Do zadań Dzierżawcy należą obowiązki wynikające z warunków eksploatacji, przeglądów i gwarancji na zamontowane urządzenia 

Roboty ogólnobudowlane w tym:

- naprawa stolarki budowlanej (ławki, stoły, zadaszenia w miejscach

  wypoczynku podróżnych),

- naprawa koszy na śmieci,

- naprawa drzwi i zamków,

- mocowanie umywalek, muszli sedesowych, pisuarów, kranów, desek sedesowych, pojemników na mydło i ręczniki

- dokonywanie okresowych przeglądów budynku zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego oraz prowadzenie książki obiektu budowlanego (wymóg osoby uprawnionej) 

- dokonywanie przeglądów okresowych placów i siłowni terenowych zgodnie z normą PN-EN 1176 i PN-EN 1177 i instrukcją eksploatacji w czasookresie: kontrola regularna co 1- 7 dni, kontrola funkcjonalna  co 1 - 3 miesięce, kontrola roczna podstawowa, pięcioletnich oraz dokumentowanie przeglądów w formie protokołów. Jako datę początkowa przyjmuje się datę pozwolenia na użytkowanie. 
Roboty elektryczne w tym:

- wymiana baterii zasilających fotokomórki,

- wymiana żarówek,

- wymiana świetlówek, lamp,

- przeglądy, naprawy lub wymiana suszarek 

- naprawa wyłączników,

- usuwanie awarii instalacji elektrycznej na terenie MOP-ów w tym wewnątrz budynku sanitariatów.

- wymiana żarówek w wewnętrznych i zewnętrznych punktach świetlnych należy do obowiązków Dzierżawcy.

- zakup nowych elementów (w miejsce zniszczonych lub uszkodzonych) należy do Dzierżawcy. Zakupione elementy muszą być zaakceptowane przez Wydzierżawiającego oraz po zamontowaniu oznaczone jako własności GDDKiA.

- utrzymanie i konserwacja urządzeń elektrycznych oraz sieci wewnętrznych i zewnętrznych MOP-u (sieć zasilająca oświetlenie zewnętrzne) należy do obowiązków Dzierżawcy. 

Utrzymanie instalacji i urządzeń kanalizacji sanitarnej, deszczowej i oczyszczalni ścieków 
- kontrola stanu sieci kanalizacyjnej,

- czyszczenie kanalizacji zewnętrznej (od pierwszej studzienki do odbiornika ścieków) oraz wewnętrznej w budynkach sanitariatów,

- nadzór nad spuszczaniem nieczystości z autokarów 

- opróżnianie zbiorników na nieczystości płynne  przy miejscach dla pojazdów przewożących substancje niebezpieczne

- zapewnienie przeglądów, opróżniania, rozruchu technologicznego i pełnego serwisu oczyszczalni ścieków na każdym z MOP-ów 

W każdym roku trwania umowy należy co najmniej dwukrotnie przeprowadzić kontrolę stanu separatora lamelowego wraz ze sprawdzeniem stanu poziomu osadów.



- w czasie trwania umowy wymagane jest co najmniej raz w roku czyszczenie separatora lemelowego, które należy wykonać.  



- Czyszczenie separatora należy wykonać zgodnie z SST dot. czyszczenia separatorów.

- utrzymanie oczyszczalni ścieków i instalacji sanitarnych zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową i obowiązującymi przepisami w tym warunkami pozwolenia wodno- prawnego wynikającego z decyzji nr 39/2022 z dnia 22.03.2022 roku stanowiącej załącznik do niniejszego OPZ:

Utrzymanie oczyszczalni ścieków Dzierżawca zobowiązany jest do wykonywania wszystkich obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego

· Formę i układ przekazywanych wyników pomiarów ilości pobranych wód podziemnych i wód powierzchniowych oraz ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi określa rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie formy i układu przekazywanych wyników pomiarów ilości pobranych wód podziemnych i wód powierzchniowych oraz ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi (Dz.U. z 2020 r. poz. 144).

· Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311) określa m.in. miejsce i minimalną częstotliwość pobrania próbek ścieków, metodyki referencyjne analizy i sposób oceny, czy ścieki odpowiadają wymaganym warunkom.

· Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54) podmioty korzystające ze środowiska są obowiązane do stosowania metodyk referencyjnych. Jest dopuszczalne stosowanie innej metodyki, pod warunkiem udowodnienia pełnej równoważności uzyskanych wyników.

· W badaniach próbek ścieków stosuje się metodyki referencyjne analiz, które są określone w załączniku nr 12 do ww. rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub  do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1311).

Mając na względzie powyższe należy dokonywać następujących pomiarów:

Ścieki bytowe.

· Sposób prowadzenia pomiarów ścieków bytowych określono w pkt 2.1 pozwolenia wodnoprawnego

· Zgodnie z § 5 ww. rozporządzenia:

1. Pobierania próbek ścieków bytowych oraz ścieków komunalnych, wprowadzanych do wód lub do ziemi, do celów oznaczenia wartości substancji zanieczyszczających lub procentu redukcji substancji zanieczyszczających, określonych w załączniku nr 2 i 3 do rozporządzenia, dokonuje się:

1) w regularnych odstępach czasu w okresie roku;

2) stale w tym samym miejscu, w którym ścieki są wprowadzane do wód lub do ziemi, lub w innym miejscu reprezentatywnym dla jakości tych ścieków, a jeżeli z pozwolenia wodnoprawnego albo pozwolenia zintegrowanego wynika, że poboru próbek ścieków dokonuje się w miejscach, w których ścieki dopływają do oczyszczalni ścieków, również stale w tych samych miejscach.

2.  Liczba pobranych średnich dobowych próbek ścieków, o których mowa w ust. 1, nie może być mniejsza niż dla:

1) RLM oczyszczalni poniżej 2000 - 4 próbki w okresie roku, a jeżeli ścieki spełniają wymagane warunki - 2 próbki w następnym roku; w przypadku gdy co najmniej jedna próbka z dwóch pobranych nie spełnia wymaganych warunków, w następnym roku pobiera się ponownie 4 próbki;

· Badane parametry:

· Biochemiczne zapotrzebowanie na tlen (BZT5), oznaczane z dodatkiem inhibitora nitryfikacji

· Chemiczne zapotrzebowanie na tlen (ChZTCr), oznaczane metodą dwuchromianową

· Zawiesiny ogólne

· Azot ogólny (suma azotu Kjeldahla (NNorg + NNH4), azotu azotynowego i azotu azotanowego)

· Fosfor ogólny

· pH

· temperatura

· suma chlorków i siarczanów (Cl+SO4)

Wyniki wyżej wymienionego monitoringu jakości wód opadowych i roztopowych oraz ścieków bytowych wraz z kopią dokumentacji z przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających (zawierającą dokumentację fotograficzną) należy również, do końca kwartału objętego monitoringiem, przekazać do Rejonu w Nowej Soli oraz do wiadomości Wydziału Ochrony Środowiska O/ZG.

Utrzymanie instalacji i urządzeń wodociągowych

- wykonywanie badań laboratoryjnych wody pobranej z prysznica i jednego zaworu na każdym z MOP na obecność bakterii legionelli. Badania należy wykonać  corocznie a w przypadku nałożonego obowiązku przez Państwową Inspekcje Sanitarna zgodnie z jej wymaganiami .

- usuwanie awarii sieci wodociągowej wewnętrznej w budynkach sanitariatów i zewnętrznej na terenie MOP-ów.

- dokonywanie przeglądów w okresie gwarancji oraz wykonywanie czynności eksploatacyjnych podgrzewacza wody oraz instalacji wodociągowej – w tym wymiana grzałek, wymiana anody, katody, pompy obiegowej itp.

- dokonywanie przeglądów w okresie gwarancji oraz wykonywanie czynności eksploatacyjnych przy stanowisku do poboru wody i  zrzutu nieczystości z autobusów i kamperów w tym kontrola, wymiana  przewodu grzejnego instalacji zabezpieczającego przed zamarzaniem.
Utrzymanie kanalizacji deszczowej

- kontrola prawidłowości działania systemu odwodnienia i usuwanie awarii

- Utrzymanie i konserwacja kanalizacji deszczowej na terenie MOP-ów należy do Dzierżawcy.

Utrzymanie instalacji i urządzeń wentylacyjnych

- dokonywanie przeglądów okresowych co najmniej raz w roku przewodów wentylacyjnych oraz instalacji wentylacyjnej  w tym centrali nawiewno – wywiewnej, nagrzewnicy, czerpni i wyrzutni zgodnie z art. 62 prawa budowalnego oraz wymagań producenta 

– czyszczenie instalacji, wymiana filtrów itp.

- przeglądy i utrzymanie klimatyzacji pomieszczeń serwerowni jest po stronie Wydzierżawiającego. 

W przypadku stwierdzonych usterek należy je odnotować i niezwłocznie usunąć, natomiast w przypadku stwierdzenia usterek gwarancyjnych należy niezwłocznie zgłosić je Wydzierżawiającemu. 

W ramach zadania Dzierżawca ma obowiązek wykonać na swój koszt wszystkie badania i przeglądy wymagane zgodnie z przedstawionymi dokumentami oraz przepisami prawa. W przypadku braku wymaganych badań, Dzierżawca pokrywa koszty wszystkich kar wynikłych z tego tytułu. 

5.13. Całodobowy monitoring MOP-ów 

Dzierżawca zobowiązany jest do: 

-  do prowadzenia stałego monitoringu całego terenu MOP-u, całodobowo, siedem dni w tygodniu oraz prowadzenia dziennika czynności w którym odnotowywane będą dane personalne pracowników, czas pracy, zdarzenia zaistniałe w czasie służby  itp.

- przedmiotem dozoru są wszystkie elementy znajdujące na terenie MOP-u łącznie 

z ogrodzeniem oraz roślinnością.

- Wydzierżawiający nie zapewnia pomieszczenia dla pracowników do pełnienia  dozoru.

 - podania numeru kontaktowego (służbowego) do osoby sprawującej bezpośredni nadzór nad realizacją Zamówienia oraz dostępności tej osoby w systemie ciągłym niezależnie od pory dnia i nocy oraz w dni świąteczne i wole od pracy dla Wydzierżawiającego tj. 24h/7.

- natychmiastowego reagowanie na zgłoszenia przez Wydzierżawiającego lub PID 

o zaistniałych sytuacjach awaryjnych.  

- usterki poza gwarancyjnymi czyli akty wandalizmu lub uszkodzenia mechaniczne usunąć po wcześniejszym zgłoszeniu do Wydzierżawiającego. 

- w przypadku stwierdzenie usterek gwarancyjnych zawiadomić Wydzierżawiającego.

5.14. Zimowe utrzymanie terenu MOP

Przez Zimowe Utrzymanie rozumie się odśnieżanie i zwalczanie śliskości oraz innych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych związanych z sezonem zimowym występujących na jezdniach dróg dojazdowych i manewrowych, chodnikach, parkingach i placach postojowych, miejscach do ważenia pojazdów wraz z koordynacją tych działań oraz zapewnienie niezbędnych środków, sprzętu oraz potencjału kadrowego do realizacji w/w celów.

W ramach zimowego utrzymania dróg Dzierżawca zrealizuje poniższe czynności:

a) Bieżące odśnieżanie;

b) Bieżąca likwidacja gołoledzi (posypywanie lub polewanie substancjami przeciwdziałającymi śliskości).

Do wykonania w/w prac Dzierżawca zabezpiecza osoby wykonujące prace porządkowe w potrzebne narzędzia pracy, sprzęt do zimowego utrzymania oraz pojemniki na materiały do usuwania gołoledzi.

Okres zimowy rozpoczyna się adekwatnie do rozpoczęcia sezonu zimowego na Drodze.

Okres zimowy rozpoczyna się od dnia 15 października do 30 kwietnia każdego roku trwania umowy.
W przypadku wystąpienia opadów śniegu, gołoledzi lub innych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych poza okresem zimowym, Dzierżawca zobowiązany jest do utrzymania MOP-ów zgodnie z opisem utrzymania MOP-ów w okresie zimowym 

Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo wezwania Dzierżawcy do podjęcia działań w sytuacji gdy stwierdzi zagrożenia dla użytkowników na terenie MOP-ów, a Dzierżawca samodzielnie nie podjął działań w tym zakresie.

Podjęcia działań związanych z usuwaniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (śnieg, gołoledź itp.) nie później niż 60 min od momentu wystąpienia zjawiska (niezależnie od pory dnia i nocy we wszystkie dni tygodnia). Za podjęcie działań uważa się fizyczne rozpoczęcie pracy na MOP-ie (czas reakcji, mobilizacji operatorów sprzętu ZUD oraz innych osób biorących udział w zimowym utrzymaniu, wymagany czas załadunku sprzętu w materiały zwalczania śliskości zimowej - wlicza się do wymaganego czasu rozpoczęcia działań, o których mowa w punkcie powyżej, tzn. łączny czas wykonania wszystkich tych czynności nie może być dłuższy niż 60 min.

Dzierżawca ma obowiązek udokumentowania spełnienia powyższego warunku (odnotowanie czasu rozpoczęcia i zakończenia robot) w dzienniku pracy zimowego utrzymania dróg (zud).

Prace powinny być prowadzone w sposób ciągły aż do momentu osiągnięcia stanu nawierzchni: czarna mokra dla całej powierzchni jezdni dróg dojazdowych 

i manewrowych oraz innych terenów utwardzonych (parkingi, place, chodniki itp.).

Niezależnie od powyższego Dzierżawca ponosi odpowiedzialność za skutki ewentualnych zdarzeń spowodowanych stanem nawierzchni dróg i terenów utwardzonych na terenie MOP-ów w całym okresie zimowego utrzymania. 
Przy utrzymaniu zimowym MOP-ów Dzierżawca musi wyposażyć się w wymagane zasoby sprzętowe i ludzkie.
6. KONTROLA JAKOŚCI PRAC

6.1. Ogólne zasady kontroli 

Ogólne zasady kontroli jakości prac podano w ST D-M-00.00.00 Wymagania ogólne.

6.2. Kontrola w czasie wykonywania prac

W czasie wykonywania prac Przedstawiciel Wydzierżawiającego będzie prowadził wyrywkową kontrolę poprawności i efektywności  robót.

6.3. Kontrola wykonanych prac

Po zakończeniu prac należy sprawdzić wizualnie:

· stan czystości toalet i elementów wyposażenia MOP-ów, 
· stan czystości parkingów, 

· opróżnienie koszy na śmieci,

· brak pozostałości zebranych zanieczyszczeń, które powinny być całkowicie wywiezione na składowisko odpadów,

· czystość ścian,
· sprawność działania urządzeń i instalacji,
· realizację wymaganych napraw i przeglądów urządzeń i obiektów,

· realizację prac związanych z zimowym utrzymaniem terenu MOP
7. PRZEPISY ZWIĄZANE
7.1. Specyfikacje techniczne (ST)

1. SST D-M-00.00.00 Wymagania ogólne

7.2. Przepisy związane.

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

UTRZYMANIE SIECI DROGOWEJ
CZERWIEC 2024
1
16

