Dąbrówka Leśna, 28.11.2022 r.

Zn. spr.: SA.270.1.5.2022

Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 130 000 zł

zgodnie z § 4 ust 8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych

w Nadleśnictwie Oborniki

„Zakup 8 sztuk agregatów prądotwórczych”

I. Prowadzący rozpoznanie:

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Oborniki ul. Gajowa 1, Dąbrówka Leśna 64-600 Oborniki

II. Określenie przedmiotu rozpoznania

- Przedmiot zapytania- specyfikacja:

Dostawa 8 sztuk agregatów prądotwórczych, trójfazowych PROMAC MES8000 400V 50HZ z AVR (lub równoważne pod względem mocy, napięcia, ilości gniazdek, systemu automatycznej regulacji napięcia wyjściowego) do awaryjnego zasilania leśniczówek. Karta urządzenia stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.

II. Wymogi wobec Wykonawcy:

1. Wykonawca jest zobowiązany do współpracy z Zamawiającym.

2. Wykonawca jest zobowiązany do zachowania pełnej poufności wynikającej z realizacji niniejszej usługi.

3. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z w okolicznościach, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835, dalej: „Specustawa”).

Na podstawie:

1)     art. 7 ust. 1 pkt 1 Specustawy Zamawiający wykluczy Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i w rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Specustawy;

2)     art. 7 ust. 1 pkt 2 Specustawy Zamawiający wykluczy Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Specustawy;

3)     art. 7 ust. 1 pkt 3 Specustawy Zamawiający wykluczy Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Specustawy.

III. Termin dostawy przedmiotu zamówienia i płatności:

1. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony do dnia 31 grudnia 2022 r.

2. Płatność za wykonane prace odbędzie się jednorazowo po odbiorze przedmiotu zamówienia.

3. Termin płatności – 7 dni.

IV. Warunki złożenia oferty:

Oferent przedstawi Zamawiającemu informację zawierającą:

1. Propozycję cenową za wykonanie przedmiotu zamówienia należy złożyć na formularzu ofertowym.

Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego rozpoznania.

2. Wraz z ofertą należy złożyć podpisane oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (zał. 2) oraz podpisaną klauzulę RODO (zał. 3).

3. W przypadku oferowania urządzenia równoważnego należy załączyć kartę oferowanego urządzenia.

4. Ofertę należy dostarczyć osobiście lub listownie do sekretariatu Nadleśnictwa Oborniki (ul. Gajowa 1, 64-600 Dąbrówka Leśna) w terminie najpóźniej do 07.12.2022 r. do godziny 15:00. Oferta musi znajdować się w zaklejonej kopercie z informacją „Oferta SA.270.1.5.2022. Nie otwierać przed 07.12.2022 godz. 15:00”. W razie przesyłania oferty pocztą należy kopertę z ofertą opatrzyć opisem włożyć do drugiej koperty opatrzonej adresem Nadleśnictwa. Na kopertach nie należy umieszczać ani imienia i nazwiska, ani adresu nadawcy.

5. Termin składania ofert: 07.12.2022 15:00

V. Kryteria wyboru oferty: 100% cena netto

VI. Osoba uprawniona do kontaktów w sprawie zamówienia:

Anna Kłujsza, tel. 695 311 985

anna.kłujsza@poznan.lasy.gov.pl

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku.

Załączniki:

1. Formularz ofertowy.

2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania.

3. Klauzula RODO.

4. Karta urządzenia.

5. Wzór umowy.