Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny

W MIELCU

ul. Skłodowskiej-Curie 8

39-300 Mielec

PSHK.9010.2.20.2025                                                                                  Mielec, 2025-03-26

Zbiorcza opisowa ocena jakości wody-

Zespołu Basenów Odkrytych w Mielcu przy ul. Kusocińskiego-

pływalnia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mielcu, ul. Solskiego 1, 39-300 Mielec

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j.Dz.U.2024.416) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (t.j.Dz.U.2022.1230) PPIS w Mielcu przedstawia zbiorczą roczną ocenę jakości wody Zespołu Basenów Odkrytych w Mielcu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu po analizie: parametrów jakości wody na pływalni- Zespole Basenów Odkrytych w Mielcu, wyników badań próbek wody wykonywanych przez zarządzającego pływalnią, zakresu i częstotliwości wykonywania badań próbek wody przez zarządzającego pływalnią oraz zastosowania metod referencyjnych analiz, a także wyników badań próbek wody na pływalni wykonywanych z nadzoru sanitarnego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mielcu ocenionych na podstawie wymagań, o których mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach dokonał zbiorczej oceny jakości wody na pływalni- Zespole Basenów Odkrytych w Mielcu.

Zespół Basenów Odkrytych w Mielcu przy ul. Kusocińskiego jest pływalnią zasilaną wodą z wodociągu sieciowego Mielec, którego zarządcą jest MPGK Sp. z o.o. w Mielcu,                       ul. Wolności 44, 39-300 Mielec. W 2024 r. woda z w/w wodociągu spełniała wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i nie odnotowano żadnych przekroczeń badanych parametrów w próbkach wody wodociągowej.

Zespół Basenów Odkrytych w Mielcu tworzą następujące niecki:

- niecka rekreacyjna o pow. 439,5 m2 z dwiema zjeżdżalniami o długości 17 m, jedną zjeżdżalnią krętą o dł. 55,5 m2, rwącą rzeką, ławeczkami napowietrzającymi, wyspą, przeciwprądami, biczami wodnymi, grotą sztucznej fali i fontanną w kształcie grzybka;

- niecka „cicha” o powierzchni 149,2 m2 z biczami wodnymi, fontanna w kształcie grzybka i ławeczką z masażem;

- niecka pływacka o powierzchni 1000 m2;

- niecka szkolna o powierzchni 160 m2;

- brodzik o powierzchni 70 m2.

Ponadto na terenie pływalni znajduje się 5 natrysków w szatni po stronie damskiej i 5 w szatni po stronie męskiej.

Dodatkową atrakcją na terenie Zespołu Basenów Odkrytych w Mielcu jest Wodny Plac Zabaw. Powierzchnia Wodnego Placu Zabaw wykonanego na żelbetonowej płycie,                                  z bezpieczną nawierzchnią  i z zainstalowanymi 22 specjalnymi zabawkami wodnymi wynosi 232 m2. Plac zabaw jest ogrodzony, posiada chodniki i drewniane pergole, jak również zainstalowane są na nim leżaki. Na terenie Wodnego Placu Zabaw znajdują się natryski                           i zaplecze sanitarne.

Na pływalni- Zespole Basenów Odkrytych w Mielcu przy ul. Kusocińskiego znajduje się 10 punktów wytypowanych do pobierania próbek wody, z których w 2024 r. pobierano próbki wody zgodnie z częstotliwością (co 2 tygodnie w ramach kontroli wewnętrznej i 1 raz w sezonie w ramach nadzoru sanitarnego) zatwierdzoną harmonogramem pobierania próbek wody na rok 2024  przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mielcu.

Zakres badanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych w poszczególnych nieckach obejmował: Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Legionella sp., potencjał redox, pH, chlor wolny, mętność, chlor związany, chloroform, ∑THM, azotany, utlenialność. Badania jakości próbek wody z pływalni (Zespołu Basenów Odkrytych) przeprowadzane w ramach nadzoru sanitarnego wykonywane były przez Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie, posiadający certyfikat akredytacji PCA nr AB 343.

Zarządzający pływalnią w ramach kontroli wewnętrznej zlecał pobór próbek i badanie wody na pływalni oraz ciepłej wody użytkowej w natryskach przez J.S. Hamilton Poland           Sp. z o.o. Laboratorium Badawcze, ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia, posiadające certyfikat akredytacji PCA nr AB 079.

Wszystkie badania parametrów próbek wody basenowej były wykonywane metodykami referencyjnymi, zgodnymi z załącznikiem nr 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

Analizując wszystkie parametry oraz wyniki z badań wody na pływalni- Zespole Basenów Odkrytych, wykonane od czerwca do września 2024 r. stwierdzono, że                        w okresie jej działalności wystąpiło przekroczenie parametrów w badaniach wykonywanych                w ramach nadzoru sanitarnego.

Tab. 1 Zestawienie kwestionowanych parametrów w badaniach wykonywanych w ramach nadzoru sanitarnego przez PPIS w Mielcu.

| Data poboru próbki | Miejsce poboru | Kwestionowane parametry |
| --- | --- | --- |
| 2024-07-01 | Niecka pływacka | chloroform, Ʃ THM |
| 2024-07-01 | Niecka szkolna | chloroform, Ʃ THM |
| 2024-07-01 | Niecka rekreacyjna | chloroform, Ʃ THM |
| 2024-07-01 | Niecka cicha | chloroform, Ʃ THM, utlenialność |
| 2024-07-01 | Brodzik | chloroform |
| 2024-07-01 | Woda z cyrkulacji- niecka pływacka+szkolna | chloroform, Ʃ THM |
| 2024-07-01 | Woda z cyrkulacji- niecka cicha | chloroform, Ʃ THM, mętność |
| 2024-07-01 | Woda z cyrkulacji- niecka rekreacyjna | chloroform, Ʃ THM |

Opis kwestionowanych parametrów i ich wpływ na zdrowie:

- THM, chloroform- powstają w wodzie w wyniku reakcji chloru z naturalnie występującymi składnikami organicznymi i obecnymi w wodzie bromkami. Wśród związków należących do omawianej grupy w wodzie stwierdza się bardzo często obecność chloroformu (inaczej trójchlorometan, trichlorometan). Stężenie tego związku może sporadycznie sięgać nawet kilkuset µg/l. Wprowadzenie chloroformu drogą doustną powoduje w organizmie powstawanie kilku czynnych, przejściowych metabolitów, których ilość zależy od gatunku i płci. Długotrwałe narażenie na działanie dużej dawki tego związku może w konsekwencji prowadzić do zachodzenia zmian w wątrobie, nerkach i tarczycy. Uważa się także, że chloroform nie jest obojętny jeśli chodzi o działanie rakotwórcze. Może także wywoływać problemy natury dermatologicznej. Nieprawidłowości można stwierdzić organoleptycznie- jeśli chloru związanego, w tym również chloroformu jest za dużo, zmienia się zapach wody na typowy „wody chlorowanej”, a u korzystających z kąpieli mogą pojawić się podrażnienia oczu, układu oddechowego oraz błon śluzowych. THM jest cięższy od powietrza, przez co unosi się nad taflą wody i może być wdychany przez użytkowników basenu- zarówno przez osoby pływające jak i codziennie przez personel basenu. Dlatego też THM uważane są za związki bardzo niebezpieczne, wywołujące nawet zmiany genetyczne i nowotworowe,

- utlenialność- podwyższone wartości tego parametru nie mają negatywnego wpływu na zdrowie,

- mętność- najczęściej przyczyną mętnej wody jest zbyt duża lub zbyt mała ilość środków dezynfekujących, dodatkową przyczyną mętnej wody w basenie może być zbyt duża ilość szczątków organicznych pozostałych po kąpielach, nie ma negatywnego wpływu na zdrowie.

PPIS w Mielcu wystosował zapytanie w sprawie prowadzonych działań naprawczych mających na celu doprowadzenie przekroczonych parametrów do wymaganych norm oraz wydał decyzję o opłacie za przekroczenia parametrów fizykochemicznych w wodzie.                     W trakcie trwania sezonu letniego wszystkie przekroczenia, po przeprowadzaniu działań naprawczych przez zarządzającego Zespołem Basenów Odkrytych zostały wyeliminowane.

Jakość parametrów mikrobiologicznych oraz ciepłej wody użytkowej w natryskach                 w badanym zakresie Legionella sp. odpowiadała wymaganiom zał. 1 w/w rozporządzenia Ministra Zdrowia.

Zarządzający pływalnią na podstawie bieżącej obserwacji dokumentował spostrzeżenia oraz podejmował czynności w celu zapewnienia odpowiedniej jakości wody               w nieckach basenowych i na Wodnym Placu Zabaw, dokumentował nadzór pracy urządzeń oraz rejestrował wyniki pomiaru jakości wody na pływalni, a także informował o jakości wody na ogólnodostępnej tablicy informacyjnej na terenie Zespołu Basenów Odkrytych.

W nawiązaniu do oceny ubiegłorocznej jakość wody uległa poprawie. Odnotowano przekroczenia mniejszej ilości parametrów fizykochemicznych (chloroform, Ʃ THM, mętność, utlenialność) oraz nie odnotowano przekroczeń mikrobiologicznych.

PPIS w Mielcu po wnikliwej analizie stwierdza, iż ostatecznie woda  odpowiadała wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach. Użytkownicy pływalni korzystali z wody spełniającej wymagania fizykochemiczne i mikrobiologiczne.

Otrzymują:

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mielcu ul. Solskiego 1, 39-300 Mielec

- a/a

Do wiadomości:

      - Oddział Higieny Komunalnej WSSE Rzeszów

      - Prezydent Miasta Mielec, 39-300 Mielec, ul. Żeromskiego

Sporządził: A.W.; e-mail: psse.mielec@sanepid.gov.pl