OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego :

”Dostawa i montaż automatycznego szlabanu parkingowego wraz z pracami niezbędnymi do posadowienie i działania szlabanu na parkingu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy przy ul. Żabiej”.

- Adres obiektu budowlanego:

dz. nr 87/2, obręb 0198 Bydgoszcz

ul. Fordońska/Żabia, Bydgoszcz

- Nazwa i kody CPV :

45200000 - 7 – Roboty budowlane

45200000 - 9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

- Zamawiający:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

O/Bydgoszcz

ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz

DATA OPRACOWANIA:

marzec 2023

SPIS TREŚCI

- Informacje ogólne.

- Opis przedmiotu zamówienia.

- Zakres zamówienia .

- Załączniki

- Informacje ogólne.

  - Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż automatycznego szlabanu  parkingowego wraz z pracami niezbędnymi do posadowienia i działania szlabanu na parkingu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przy ul. Fordońska/Żabia”.

  - Informacje o terenie.

Miejscem realizacji zamówienia jest obszar placu postojowego dla samochodów osobowych zlokalizowanego na działce nr 87/2, obręb Bydgoszcz 0198 ul. Fordońskiej.

Lokalizacja miejsca realizacji znajduje się w obszarze zamkniętym, stanowiącym własność Zamawiającego i wskazano ją na mapie planu sytuacyjnego, stanowiącej załącznik Nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia.

  - Infrastruktura techniczna .

Teren przyległy do miejsca realizacji zamówienia posiada wydane warunki przyłączenia do sieci energetycznej ENEA. Istniejąca, uszkodzona brama wjazdowa nie posiada podejścia zasilania (przyłącza) elektrycznego.

  - Okres realizacji zamówienia

Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 30 dni od chwili zawarcia umowy.

- Opis przedmiotu zmówienia

  - Przedmiotem zamówienia  jest wykonanie robót polegających na:

- Demontażu części ogrodzenia, w celu dostosowania szerokości wjazdu do nowo montowanego szlabanu,

- Prac polegających na dostosowania powierzchni/wykonanie fundamentu do posadowienia szlabanu,

- Dostawie nowego szlabanu (dane szczegółowe pkt.2.3)

- Montaż szlabanu

- Wykonanie przyłącza kablowego. Doprowadzenie potrzebnych kabli zasilających, potrzebnych do funkcjonowania szlabanu.

- Uruchomienie, wyregulowanie i wykonanie prób, w celu sprawdzenia poprawnego działania szlabanu,

- Uporządkowanie miejsca prowadzonych prac, wywóz na bieżąco powstałych odpadów,

- Przekazanie kluczyków, informacji dostępu do otwierania szlabanu.

  - Założenia sytemu:

System ma ograniczyć dostęp do parkingu pojazdom, które nie są pojazdami służbowymi oraz samochodami pracowników GDDKiA. Zastosowane rozwiązania technologiczne mają opierać się na pełnej automatyce. W godzinach rannych system ma zapewnić odpowiednią przepustowość dla około 40 samochodów w ciągu około 60 minut. System zbudowany powinien być z jednej zapory wjazdowo-wyjazdowej. Bariera parkingowa (szlaban) z ramieniem sztywnym o długości około 4 m (prześwit wewnętrzny pomiędzy słupkiem szlabanu a podporą min. 3,20 m). Należy również zapewnić możliwość swobodnego wyjścia/wejścia osobom korzystającym z parkingu. Zakres temperaturowy pracy urządzenia min. od -20oC do +50oC. Szlaban powinien pracować z szybkością podnoszenia min. 5 s i 5 s w cyklu opadania. Urządzenie powinno być tak zaprojektowane i wykonane, aby jego kluczowe elementy tj. mechanizm i elektronika były zabezpieczone przed kurzem, błotem oraz wodą – stopień ochrony min. IP 44. Po zastosowaniu właściwej dla urządzenia procedury, poza normalnym trybem pracy, bariera powinna pozostawać otwarta lub zamknięta w zależności od wyboru dokonanego przez operatora.

  - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

    - Szlaban wjazdowy-wyjazdowy musi spełniać następujące wymagania:

  - wymagany czas otwarcia 5 sekund,

  - długość ramienia szlabanu około 4 m – do ustalenia w trakcie końcowych pomiarów,

  - posadowienie konstrukcji szlabanu na własnym trwałym fundamencie,

  - musi posiadać funkcję trwałego, ręcznego podniesienia,

  - musi zostać wyposażony w komplet naklejek ostrzegawczych na ramię oraz gumy ochronne ramienia,

  - sprzęt musi być fabrycznie nowy.

    - Kontrola dostępu do parkingu musi spełniać następujące wymagania:

  - otwieranie szlabanu musi być uruchamiane za pomocą modułu GSM

  - Zamawiający zakłada, że sterownik zarządzający pracą szlabanu zostanie zamontowany w obudowie szlabanu,

  - Wymagania dodatkowe:

    - Wykonawca zdemontuje i zutylizuje aktualnie użytkowane urządzenie bramowe,

    - Wykonawca musi zorganizować niezbędne prace w taki sposób, żeby zapewnić wjazd na parking,

    - Zamawiający oczekuje przywrócenia stanu pierwotnego i usunięcia szkód powstałych na skutek prowadzenia robót ziemnych czy konieczności rozbiórek nawierzchni oraz innych powstałych w trakcie prowadzonych prac montażowych,

    - Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentacji powykonawczej obejmującej trasy kablowe, schemat ideowy oraz opis techniczny działania systemu wraz 
z dokumentacją producenta montowanych urządzeń,

    - Termin zakończenia realizacji zamówienia wynosi 30 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy,

    - Zamawiający wymaga aby do oferty został dołączony wykaz proponowanych urządzeń z określeniem ich roli w działaniu systemu (nazwa, typ, producent).

- Zakres zamówienia.

Przedmiot zamówienia będzie zrealizowany na podstawie wytycznych określonych w niniejszym opisie przedmioty zamówienia.