Żuromin, dnia 10.09.2025 r.

KOMUNIKAT Nr 10/2025

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żurominie

z dnia 10.09.2025 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

z wodociągu publicznego Siemcichy

zaopatrującego w wodę 2667 mieszkańców  - 16 miejscowości: Siemcichy, Przeradz Nowy, Przeradz Mały, Przeradz Wielki, Chromakowo, Mojnowo, Szoniec, Dębówka, Psota, Chrapoń, Boguszewiec, Swojęcin, Obręb, Zimolza, Jonne, Głęboka

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żurominie

informuje o

PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żurominie informuje, że wyniki analiz laboratoryjnych próbek wody pobranych w dniu 08.09.2025 r. z wodociągu publicznego Siemcichy wykazały, że woda w badanym zakresie pod względem mikrobiologicznym spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

W związku z powyższym woda może być używana bez ograniczeń, w tym do spożycia i celów sanitarno-higienicznych.