Wykaz urządzeń zainstalowanych w systemie sygnalizacji pożaru w budynku Ministerstwa Sprawiedliwości przy ul. Czerniakowskiej 100.

1. Centrala SSP POLON 6000 z modułami funkcjonalnymi i akumulatorami 1 kpl

2. Centrala SUG POLON Ignis2500 z akumulatorami 1 kpl pom. 9

3. Centrala SUG POLON Ignis2500 z akumulatorami 1 kpl pom. 12

4. Wizualizacja serwer VENOMASTER z oprogramowaniem 1 szt

5. Wizualizacja stacja klient VENOCLIENT z oprogramowaniem 1 szt

6. Wizualizacja oprogramowanie VENOIFINITYO do wizualizacji i integracji systemów zabezpieczenia mienia 1 szt

7. Monitor Neovo 27 cali 2 szt

8. Centrala oddymiania POLON UCS6000 z modułami dodatkowymi i akumulatorami 2 kpl

9. Centrala detekcji gazów POLON CDG6000 1 szt

10. Centrala sterowania gaszeniem CSG Schrack Integral IP MX 1 kpl

11. Stałe urządzenie gaśnicze iFLOW 300 bar Inergen/IG-541 butle 10* 80 dm 3  2 kpl

12. Detektor detekcji dymu Schrack ASD535 2 kpl

13. System wczesnej detekcji dymu VESDA LASER PLUS DETEKTOR 21CFR1040.10&10.40.11 1 kpl

14. system gaszenia gazem FM 200 CF3-CHF-CF3 2 kpl

15. Dźwiękowy system ostrzegawczy DSO APS APROSYS z głośnikami 1 kpl

16. System zasysający POLON VENTUM LITE (głowica+obudowa+filtr+akumulatory) 11 kpl

17. Czujka dymu POLON DUO6064 858 szt

18. Czujka dymu POLON DPR-4046 1 szt

19. Czujka ciepła POLON TUN6046 2 szt

20. Element kontrolno-sterujący POLON EKS6022 51 szt

21. Wskaźnik zadziałania POLON WZ31 398 szt

22. Ręczny ostrzegacz pożarowy POLON ROP4001 37 szt

23. Przycisk oddymiania POLON PO-63 6 szt

24. Kluczykowy przełącznik przewietrzania POLON PP40NT 2 szt

25. Czujka pogodowa AFG CDW-03 1 szt

26. Detektor CO POLON PSG6003 (obudowa+sensor) 17 szt

27. Detektor LPG POLON PSG6002 (obudowa+sensor) 17 szt

28. Zasilacz pożarowy Merawex ZSP100 wraz z akumulatorami 21 szt

29. Klapy przeciwpożarowe odcinające Gryfit 95 szt

30. Tablica ostrzegawcza wykrycie CO/LPG POLON TO61000 13 szt

31. Przycisk start gaszenia POLON PU61 3 szt

32. Przycisk stop gaszenia POLON PW61 3 szt

33. Sygnalizator informacyjny POLON SE-1 2 szt

34. Sygnalizator informacyjny POLON SW-1 2 szt