KOSZTORYS OFERTOWY
KODY CPV:

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych
Nazwa inwestycji: Rozbiórka obiektu budowlanego o nr inw. 108/039 w leśnictwie Wykno
Adres inwestycji: dz. nr ewid. 324/2, 95-040 Regny

100607_5 gmina Koluszki

obręb 0018 Regny

324/2
Inwestor: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Nadleśnictwo Brzeziny w Kaletniku

Adres Inwestora: Kaletnik ul. Główna 3, 95-040 Koluszki

Branża: rozbiórki
	
	Symbol pozycji
	Nazwa pozycji
	Jedn.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto w PLN
	Wartość 
całkowita netto w PLN
	Stawka VAT
	Wartość VAT w PLN
	Wartość całkowita brutto w PLN

	1.
	45110000-1
	Rozbiórka

	1 d.1
	KNR 4-04

0509-02
	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na

deskowaniu na zakład
	M2
	108,626
	
	
	23
	
	

	2 d.1
	KNR 4-04

0403-02

analiza

indywidualna
	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych -

deskowanie i więźby dachu na styk
	M2
	108,626
	
	
	23
	
	

	3 d.1
	analiza

indywidualna
	Rozebranie ścian zewnętrznych z desek

drewnianych - z drewniany wrotami
	M2
	173,440
	
	
	23
	
	

	4 d.1
	analiza

indywidualna
	Rozebranie podłoża z betonu gruzowego lub

podobnego - przyjęto gr. 15 cm
	M3
	11,556
	
	
	23
	
	

	5 d.1
	KNR 4-04

0302-01
	Rozebranie ław, stóp i fundamentów
	M3
	10,740
	
	
	23
	
	

	2.
	Wywóz i utylizacja gruzu

	6 d.2
	KNR-W 4-01

0109-11
	Wywiezienie gruzu i ziemi samochodami

samowyładowczymi
	M3
	40,201
	
	
	23
	
	

	3.
	Zasypki

	7 d.3
	KNR-W 2-01

0222-01
	Zasypywanie wykopów spycharkami dowiezionym

kruszywem
	M3
	22,296
	
	
	23
	
	

	8 d.3
	KNR-W 4-01

0109-01
	Przywóz kruszywa niesortowanego
	M3
	22,296
	
	
	23
	
	


Wartość całkowita netto w PLN:

Stawka VAT: 23%
Wartość VAT w PLN:

Wartość całkowita brutto w PLN:
2 | Strona

