|  |
| --- |
| **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**  **„Odnowa powłok malarskich na wrotach magazynów, elementów drewnianych elewacji budynku biurowego wraz z remontem zawiasów w magazynach oraz uzupełnienie ubytków elewacji typu siding”** |

***zamówienie wyłączone jest spod stosowania ustawy***

***z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych***

***na podstawie art. 4 ust. 8***

**ZAMAWIAJĄCY:**

**Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad**

**Oddział we Wrocławiu**

**ul. Powstańców Śląskich 186**

**53-139 Wrocław**

telefon: +48 71 334 73 00; fax +48 71 367 17 69

**e-mail:** [sekretariat@wroclaw.gddkia.gov.pl](mailto:sekretariat@wroclaw.gddkia.gov.pl)

**Opracowano w Rejonie Wrocław**

ul. Korfantego 2/4 , 53-012 Wrocław

tel. 71 360 80 16 fax 71 336 13 45

*Opracował: Łukasz Rosiński*

Wrocław,czerwiec 2025 r.

**SPIS TREŚCI**

**I. Przedmiot zamówienia** ………………………………..………….…… str. 3

**II. Lokalizacja zadania** ………………………………………….…………… str. 3

**III. Opis stanu istniejącego** ……………………………..………………… str. 3

**IV. Zakres robót** …………………………………………….…………………….. str. 3

**V. Termin realizacji robót** …………………………………..……………. str. 3

1. **Ustalenia organizacyjne** ……………………………………….…….. str. 3
2. **Gwarancja** …………………………………….……………………………….. str. 5
3. **Warunki płatności** …………………………………………….………….. str. 5
4. **Inne postanowienia** …………………………………………………….. str. 5

**I. Przedmiot zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest malowanie 10 kpl. bram magazynowych, **elementów drewnianych elewacji budynku biurowego oraz uzupełnienie ubytków elewacji typu siding**, na Obwodzie Drogowym w Bielanach Wrocławskich.

**II. Lokalizacja zadania:**

Obwód Drogowy Bielany Wrocławskie, węzeł Bielany Wrocławskie, łącznica Wrocław – Legnica, 55-040 Kobierzyce

**III. Opis stanu istniejącego:**

10 kpl. wrót stalowych dwuskrzydłowych oraz 2 kpl. wrót drewnianych. Powłoka malarska zużyta, miejscami złuszczona i odpadająca, co powoduje ryzyko korozji/spróchnienia.

Powłoka malarska elementów drewnianych budynku biurowego zużyte, miejscami złuszczone, wyblakłe, pojedyncze deski spróchniałe.

Ubytki w elewacji magazynu typu siding znajdują się pod dachem.

Zdjęcia w załączniku

**IV. Zakres robót**

**Zakres prac obejmuje:** oczyszczenie powierzchni i wykonanie nowej powłoki malarskiej na wrotach budynków na elementach drewnianych i stalowych, regulacja istniejących zawiasów lub ich wymiana. Uzupełnienie elewacji typu siding. Oczyszczenie powierzchni elewacji drewnianej budynku biurowego, wymiana spróchniałych elementów oraz dwukrotne pomalowanie lakierobejcą koloru dąb czarny

**V. Termin realizacji robót**

Od dnia podpisania umowy: 30 dni.

1. **Ustalenia organizacyjne**
2. Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego uzgadniania terminu wejścia do obiektu w celu wykonania usługi z Kierownikiem lub osobą wyznaczoną.
3. Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Zamawiającym.
4. Materiały pochodzące z rozbiórki stanowią własność Wykonawcy i powinny być zutylizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami o odpadach Dz.U. z 2013r., poz. 21 z późniejszymi zmianami. Koszty związane z transportem, utylizacją materiałów ponosi Wykonawca na własny koszt.
5. Z ramienia Obwodu Drogowego nadzór pełnić będzie Pan Łukasz Rosiński
6. Wykonywanie prac możliwe jest 24 h po wcześniejszym uzgodnieniu.
7. Osoby nadzorujące prace z ramienia Zamawiającego mają prawo przerwać ich wykonywanie w przypadku stwierdzenia zagrożenia bezpieczeństwa.
8. Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru nad realizacją Umowy.
9. Wykonawca oświadczy, że posiada niezbędną wiedzę i uprawnienia do wykonania przedmiotowego zadania. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotowego zadania z należytą starannością; zgodnie z zasadami rzetelnej wiedzy technicznej. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do ponoszenia odpowiedzialności za swoich pracowników w zakresie przepisów bhp i p.poż., ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego wykonywania obowiązków, należytego zabezpieczenia terenu w miejscu wykonywania pracy oraz terenu przyległego, w celu wyeliminowania zagrożeń dla ludzi i mienia przed rozpoczęciem przedmiotowych prac, utrzymania porządku   
   w miejscu wykonywania pracy oraz po zakończeniu prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.
10. Obowiązkiem Wykonawcy będzie zapewnienie zasobów ludzkich w ilościach wystarczających do realizacji zadania w wyznaczonym terminie, posiadających uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, posiadających wiedzę i doświadczenie.
11. Wykonawca zapewni do realizacji zadania niezbędny sprzęt do realizacji przedmiotowego zamówienia. Sprzęt i urządzenia Wykonawcy powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie bhp oraz posiadać dokumenty potwierdzające dopuszczenia sprzętu do użytkowania.
12. Wszelkie koszty obsługi oraz eksploatacji sprzętu i pojazdów winne być wkalkulowane w cenę złożonej oferty.
13. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytułu strat materialnych powstałych w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej w czasie realizacji przedmiotu zamówienia, jeżeli do ich powstania przyczynili się pracownicy Wykonawcy.
14. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za pozostawiony sprzęt Wykonawcy w okresie wykonywanej usługi.
15. Wykonawca powinien zawrzeć odpowiednie umowy ubezpieczenia dotyczące pojazdu/sprzętu i pracowników. Ubezpieczeniu podlega w szczególności odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pojazdu/sprzętu i pracowników Wykonawcy oraz osób trzecich, powstałe w związku z wykonywanym przedmiotem zamówienia.
16. Odbioru przedmiotu zamówienia dokona Zamawiający przy udziale Wykonawcy   
    w terminie 3 dni od zgłoszenia mailowego bądź telefonicznego przez Wykonawcę.
17. **Gwarancja**

Wykonawca udzieli gwarancji na okres 2 lat na przedmiot zamówienia od dnia następującego po dniu podpisania protokołu odbioru.

W przypadku wystąpienia uszkodzeń spowodowanych wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia naprawy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

1. **Warunki płatności**

Rozliczenie za wykonanie usług nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru ostatecznego, na kwotę zgodną z ofertą Wykonawcy oraz podpisaną umową. Płatność wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze nastąpi w terminie 30 od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za datę realizacji płatności uważa się datę, w której Zamawiający wydał swojemu bankowi dyspozycję polecenia przelewu pieniędzy na konto Wykonawcy. Rozliczenie związane z realizacją zamówienia dokonywane będą w PLN. Cena podana w ofercie przez Wykonawcę nie podlega zmianom do czasu zakończenia zadania. Cena powinna zawierać podatek VAT w odpowiedniej wysokości. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Ceną całkowitą oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty. Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

1. **Inne postanowienia**

Przed przystąpieniem do wyceny niniejszego zamówienia publicznego, wskazane jest dokonanie rzeczywistych obmiarów w ww. lokalizacji w celu zapoznania się Wykonawcy z sytuacją dotyczącą realizacji przedmiotu zamówienia oraz możliwości dokonania wyceny wszystkich elementów niezbędnych do prawidłowego jego wykonania. Potwierdzeniem dokonania pomiarów w siedzibie Urzędu będzie złożenie oferty. W związku z tym wyklucza się jakiekolwiek roszczenia Wykonawcy związane   
z nieprawidłowym skalkulowaniem ceny lub pominięcia pewnych elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszego zamówienia. Koszty związane   
z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. W cenie ofertowej, przedkładanej przez Wykonawcę będą zawarte wszelkie podatki, opłaty i inne należności płatne przez Wykonawcę, jak również wszelkie elementy ryzyka związanego z realizacją całości zamówienia. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego ogłoszenia oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia obejmującego wszystkie prace i czynności na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.