## Arkusz1
DANE WYKONAWCY: (Nazwa, adres, NIP, Imię i nazwisko osoby reprezentujacej, adres e-mail, numer telefonu) |  | …........
Załącznik 1 - Formularz ofertowy (tabela asortymentowa) PT.2370.10.2026.SP na dostawę materiałów do toreb medycznych R1 dla KM PSP w Gdyni w 2026 r.
Lp. | Opis produktu *(wszystkie wyroby powinny być dopuszczone do użytku do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy lub medycznych czynności ratunkowych) *termin trwałości / zdatności do użycia nie krótszy niż 24 miesiace od dnia dostawy | Ilość | nazwa/marka produktu oraz istotne informacje m. in wskazujace równoważność. | Cena (PLN) jednostkowa netto | Cena (PLN) jednostkowa brutto | Wartość (PLN) netto (ilość x cena jednostkowa) | Wartość (PLN) brutto (ilość x cena jednostkowa)
1. | Filtr antybakteryjny - antywirusowy do resuscytatora | 50
2. | Resuscytator jednorazowy adult mask 5 | 4
3. | Maska tlenowa z workiem i drenem 2,1 m dla dzieci | 25
4. | Maska tlenowa z workiem i drenem 2,1 m dla dorosłych rozmiar XL | 25
5. | Maska tlenowa z workiem i drenem 2,1 m dla dorosłych rozmiar L | 50
6. | Opaska elastyczna szerokosć 10cm długość min 4m | 50
7. | Opaska dziana podtrzymujaca niejalowa 10 cm długość min. 4 m | 50
8. | Elektrody terapeutyczne Philips FRx Smart Pads II (dopuszczone przez producenta defibrylatora) | 4
9. | Elektrody do defibrylacji z kablem na zewnątrz dla dorosłych, Zoll Medical, Jednorazowe wielofunkcyjne elektrody do defibrylacji zewnętrznej, zsynchronizowanej kardiowersji przezklatkowej, przezskórnej kardiowersji, stymulacji i monitorowania EKG. Przeznaczone do bezpośredniego podłączenia do kabli i defibrylatorów, charakteryzują się się niską impedancją oraz obniżonym progiem stymulacji, z doskonałą adaptacją do skóry pacjenta. Elektrody do defibrylacji FIAB z kablem o długości 120 cm na zewnątrz opakowania, przeznaczone są dla dorosłych (powyżej 8 lat i >25 kg). Kompatybilne z urządzeniami Zoll Medical. | 4
10. | Elektrody do defibrylacji z kablem na zewnątrz dla dzieci Jednorazowe wielofunkcyjne elektrody do defibrylacji zewnętrznej, zsynchronizowanej kardiowersji przezklatkowej, przezskórnej kardiowersji, stymulacji i monitorowania EKG. Przeznaczone do bezpośredniego podłączenia do kabli i defibrylatorów, charakteryzują się się niską impedancją oraz obniżonym progiem stymulacji, z doskonałą adaptacją do skóry pacjenta. Elektrody do defibrylacji FIAB z kablem o długości min 120 cm na zewnątrz opakowania, przeznaczone są dla dzieci (poniżej 8 lat i >25 kg). Kompatybilne z urządzeniami Zoll Medical. | 2
11. | Rurki ustno-gardłowe (komplet - minimum 6 sztuk w różnych rozmiarach oznaczone kolorami) | 5
12. | Kołnierz ortopedyczny dla dorosłych 4 stopnie regulacji rozmiaru, jednoczęściowy kołnierz ortopedyczny umożliwiający skuteczne zabezpieczenie pacjenta z podejrzeniem urazu kręgosłupa szyjnego, instrukcja dobrania rozmiaru do poszkodowanego techniką „palcową” (wytłoczona na części potylicznej), duże otwory zarówno w części potylicznej jak i z przodu kołnierza umożliwiają lepszy dostęp do pacjenta (np. w celu sprawdzenia tętna czy wykonania konikotomii), możliwość prześwietlania i badanie metodą rezonansu magnetycznego, wykończony pianką hipoalergiczną, bez żadnych przylepców ani kleju. (przykładowy model Kołnierz regulowany Stifneck Select lub równoważny) | 6
13. | Nosze plachtowe - przeznaczone do ewakuacji osoby poszkodowanej trudno dostępnych miejsc, w których ciężko zmieścić klasyczną deskę ortopedyczną. O nośności minimum 150 kg, wykonane z materiału łatwozmywalnego oraz odpornego na śroski dezynfekcyjne zawierajace min 95% alkoholu, wyposażone w minimum 8 uchwytów każdy o wytrzymałości 25% nośności noszy i torbę transportową / etiu | 3
14. | Opatrunek hemostatyczny na gazie o wymiarzach min. 7,5 cm × 3,7 m Opatrunek hemostatyczny na gazie zawierający substancję Chitosan, sterylny , do jednokrotnego użycia, niewchłanialny, przeznaczony do stosowania w celu opanowania umiarkowanego lub ciężkiego krwawienia. Możliwosć trzymania w miejscu rany do 24 h | 15
15. | Opatrunek indywidualny 10 cm Bandaż Izraelski 4″ | 20
16. | Opatrunek wentylowy np. Black Front Chest Seal Vented lub równoważny | 8
17. | Staza taktyczna np. Black Front lub równoważny | 5
18. | Koc ratunkowy niejalowy 210x160 cm | 50
19. | Gaza 1/2m2 S opatrunkowa kopertowa jalowa 13-nitkowa, 8 warstwowa | 100
20. | Gaza opatrunkowa sterylna 1 m2 13-nitkowa, 8 warstwowa | 100
21. | Opatrunek Hydrożelowy 20x20 cm - BurnShield Hydrożel - lub równoważny | 5
22. | Opatrunek Hydrożelowy 20x45 cm - BurnShield Hydrożel - lub równoważny | 5
23. | Opatrunek Hydrożelowy 60x40 cm - BurnShield - lub równoważny | 5
24. | Opatrunek hydrożelowy - BurnTec 10 x 10 lub równoważny | 5
25. | Opatrunek hydrożelowy - BurnTec 10 x 40 lub równoważny | 5
26. | Chusta trójkątna tekstylna | 50
27. | Rurka krtaniowa LTS-D nr 3 | 6
28. | Rurka krtaniowa LTS-D nr 4 | 6
29. | Rurka krtaniowa LTS-D nr 5 | 6
30. | Żel do masek/ rurek krtaniowych OPTILUBE (opakowanie 5 gram) lub równoważny | 100
31. | Maska Krtaniowa Żelowa I-GEL roz. 3 lub równoważny | 6
32. | Maska Krtaniowa Żelowa I-GEL roz. 4 lub równoważny | 6
33. | Maska Krtaniowa Żelowa I-GEL roz. 5 lub równoważny | 6
34. | Ciśnieniomierz mechaniczny (np. LD-70NR lub równoważny) Profesjonalny ciśnieniomierz z mankietem o dużym rozmiarze. Funkcje: • Metalowy manometr aneroidowy. • Nylonowy mankiet dostosowany do ramienia o obwodzie 25-40 cm. • Siatkowy filtr wlotu powietrza, zapobiegający zabrudzeniu przyrządu pyłem. • Metalowy iglicowy zawór powietrza. • Na mankiecie znajdują się specjalne oznaczenia, ułatwiające prawidłowe zakładanie mankietu. • w zestawie z etiu zabezpieczajacym przed uszkodzeniem | 3
35. | Płyn do dezynfekcji rąk i skóry 250ml w atomizerze Skuteczność biobójcza: bakterie, prątki, grzyby: 30 sek. wirusy Polio: 60 sek. wirusy Adeno, Noro: 30 sek. wirusy HIV, HBV, HCV (BVDV), SARS-CoV-2 (Vaccinia), HSV, A H1N1, Rota: 30 sek. (np. AHD 1000 lub rónoważny) | 8
36. | Elastyczna siatka opatrunkowa nr 6 długość min. 1m | 8
37. | Elastyczna siatka opatrunkowa nr 4 długość min. 1m | 8
38. | Przylepiec chirurgiczny rolka szerokosć 2,5 cm min. długość 5m (np. Durapore lub równoważny) | 10
39. | Plaster tkaninowy szerokość 6 cm długość min. 1m | 15
40. | Rekawiczki nitrylowe bezpudrowe rozmiar L, opakowanie 100 sztuk, wykończenie mankietu: równomiernie rolowany brzeg, kształt: uniwersalny, pasujące na lewą i prawą dłoń, kolor niebieski | 100
41. | Rekawiczki nitrylowe bezpudrowe rozmiar XL, opakowanie 100 sztuk, wykończenie mankietu: równomiernie rolowany brzeg, kształt: uniwersalny, pasujące na lewą i prawą dłoń, kolor niebieski | 100
42. | KOSZT DOSTAWY | 1
[5 empty] | Razem | 0 | 0
(podpis osoby upoważnionej do sporządzania ofert handlowych)