Opis przedmiotu zamówienia

na zadanie: Przeglądy, bieżące konserwacje i naprawy w przypadku awarii klimatyzatorów znajdujących się w prokuraturach okręgu konińskiego na okres 24 miesięcy

Przedmiotem zamówienia są przeglądy, bieżące konserwacja i naprawy w przypadku awarii klimatyzatorów znajdujących się w Prokuraturze Okręgowej w Koninie 
i następujących jednostkach rejonowych:

- Prokuratura Rejonowa w Koninie, ul. Zakładowa 7, 62-510 Konin,

- Prokuratura Rejonowa w Kole, ul. Sienkiewicza 21/23, 62 - 600 Koło,

- Prokuratura Rejonowa w Słupcy, ul. Poznańska 14, 62 - 400 Słupca,

- Prokuratura Rejonowa w Turku, ul. Legionów Polskich 10, 62 - 700 Turek.

Wykaz klimatyzatorów został ujęty na załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego.

- Bieżące konserwacje realizowane będą nie rzadziej niż dwa razy w roku, 
w  terminach ustalonych przez Zamawiającego. ( w miesiącu kwiecień oraz październik)

- Naprawy w przypadku awarii klimatyzatorów – zgodnie z dyspozycją uprawnionych pracowników administracyjnych Wydziału Budżetowo-Administracyjnego w Prokuraturze Okręgowej w Koninie złożoną w formie telefonicznej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Czas reakcji na wezwanie awaryjne:

- od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7.30 do 14.30 następnego dnia po dokonaniu zgłoszenia

- jeżeli zgłoszenie nastąpi w piątek – w najbliższy poniedziałek.

- Usunięcie awarii winno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie dwóch dni roboczych od dnia zgłoszenia.

- Konieczność zakupu uszkodzonych podzespołów i części do klimatyzatorów, instalacji klimatyzacji Wykonawca będzie zgłaszał pisemnie wraz z wstępną kalkulacją kosztów. Wykonawca musi uzyskać akceptację Zamawiającego na zakup części i podzespołów, które posłużą do usunięcia awarii.

- W przypadku zamówienia części nie będących w posiadaniu Wykonawcy, termin naprawy ulegnie przedłużeniu.

- Naprawy realizowane będą z należytą starannością i z zastosowaniem oryginalnych części i materiałów eksploatacyjnych (w przypadku braku części oryginalnych, użycie części zamiennych innego pochodzenia może nastąpić wyłącznie po uzgodnieniu z Zamawiającym).

- Podczas przeprowadzania czynności przeglądów i konserwacji w przypadku zauważenia jakichkolwiek odchyleń od prawidłowej pracy klimatyzatora należy wykonać właściwe czynności i zabiegi doprowadzające klimatyzator do pełnej sprawności technicznej.

- Klimatyzatory należy konserwować w sposób zapobiegający emisji substancji kontrolowanych do środowiska.

- Każdy klimatyzator zawierający substancje kontrolowane należy oznakować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Przed przystąpieniem do konserwacji Wykonawca przekaże Zamawiającemu listę pracowników wyznaczonych do realizacji przedmiotu umowy, co najmniej 3 dni przed przystąpieniem do wykonywania prac zawierającą: imię i nazwisko, numer certyfikatu, datę ważności certyfikatu  (dotyczy zmiany listy).

- Podstawowe czynności konserwacyjne:

  - sprawdzenie i regulacja układów chłodniczych,

  - sprawdzenie, czyszczenie filtrów powietrza,

  - odkażanie przeciwgrzybiczne,

  - pomiar wysokiego oraz niskiego ciśnienia pracy klimatyzatorów,

  - sprawdzenie i regulacja układów elektrycznych i sterowania,

  - pomiar pracy sprężarki (pomiar prądu),

  - czyszczenie jednostek zewnętrznych oraz wewnętrznych,

  - sprawdzenie szczelności i drożności instalacji odprowadzenia skroplin.

- Reklamacje dotyczące wykonanych napraw będą załatwiane w terminie 7 dni, po zgłoszeniu drogą elektroniczną.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane naprawy oraz na wymienione w wyniku naprawy części i podzespoły  na okres 12 miesięcy od daty podpisania protokołu potwierdzającego wykonanie usługi. W ramach gwarancji Wykonawca nieodpłatnie i niezwłocznie usunie wadę lub dokona wymiany części zapewniając sprawność urządzenia.

- Czynności serwisowe i konserwacyjne mogą wykonywać osoby posiadające:

  - świadectwa kwalifikacyjne – eksploatacyjne i dozorowe,

  - odpowiedni certyfikat do obsługi instalacji chłodniczych zawierających 
f-gazy lub substancje kontrolowane,

  - inne uprawnienia wymagane prawnie w zakresie przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający przewiduje w trakcie trwania umowy  możliwość wymiany niektórych objętych umową klimatyzatorów na nowe, posiadające gwarancję producenta. W takim przypadku:

a) jeśli nowy klimatyzator objęty będzie odrębną usługą konserwacji, nierealizowaną przez Wykonawcę, wysokość wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmniejszeniu o kwotę wynagrodzenia za konserwację klimatyzatora wymienionego, wskazaną w załączniku nr 3,

b) jeśli nowy klimatyzator nie będzie objęty odrębną usługą konserwacji, Wykonawca będzie wykonywał jego konserwację w ramach umowy, za wynagrodzeniem odpowiadającym klimatyzatorowi wymienionemu.

- Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia oraz utylizacji materiałów, które zostały wyeksploatowane w związku z pracą urządzeń (na własny koszt).

- Wykonanie zamówienia w budynkach Prokuratury Okręgowej w Koninie oraz Prokuratury Rejonowej w Koninie wymaga użycia podnośnika koszowego.

/NRK