## Zał.5a- Szczecin
Załącznik nr 5a
Badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w budynkach administrowanych przez GDDKiA Rejon w Szczecinie
Badanie rezystancji izolacji obwodów elektrycznych
Rejon Szczecin, Obwód Drogowy Szczecin - ul. Pomorska 47
Nr | Obwód | Un [V] | Lokalizacja
1 | Linia zasilająca WLZ | 400 | magazyn soli
2 | Obw. 3F 1 | 400 | magazyn soli
3 | Obw. 3F 2 | 230 | magazyn soli
4 | Obw. 3F solanka | 400 | magazyn soli
5 | Obw. 1F oświetlenie | 230 | magazyn soli
6 | Obw. 1F 3 | 230 | magazyn soli
7 | Obw. 1F 4 | 230 | magazyn soli

## Zał.5b-Rurka
Załącznik nr 5b
Badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w budynkach administrowanych przez GDDKiA Rejon w Szczecinie
Badanie rezystancji izolacji obwodów elektrycznych
Obwód Drogowy Rurka - ul. Granitowa 2 Łozienica
Nr | Obwód | Un [V] | Lokalizacja
1 | Linia zasilająca WLZ | 400 | magazyn soli
2 | Obw. 3F 1 | 400 | magazyn soli
3 | Obw. 3F 2 | 230 | magazyn soli
4 | Obw. 3F solanka | 400 | magazyn soli
5 | Obw. 1F wentylator | 230 | magazyn soli
6 | Obw. 1F 1 | 230 | magazyn soli
7 | Obw. 1F 2 | 230 | magazyn soli
8 | Obw. 1F 3 | 230 | magazyn soli
9 | Obw. 1F 4 | 230 | magazyn soli
10 | Obw. 1F 5 | 230 | magazyn soli
11 | Obw. 1F 6 | 230 | magazyn soli
12 | Obw. 1F 7 | 230 | magazyn soli
13 | Obw. 1F 8 | 230 | magazyn soli
14 | Obw. 1F 9 | 230 | magazyn soli