## Tabela odp. -otyłość
PODMIOTY WYKONUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ - WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE
LP | Nazwa podmiotu leczniczego wykonujacego działolaność leczniczą | Numer księgi rejestrowej | Dane adresowe | aparaty do rezonansu magnetycznego | aparaty do tomografii komputerowej | aparaty PET | stoły do wykonywania RTG | stoły do endoskopii | wózki do transportu pacjentów | krzesła transportowe | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem | łóżka szpitalne | łóżka porodowe | łóżka wyposażające OIOM | łóżka rehabilitacyjne | stoły operacyjne | fotele ginekologiczne | fotele do dializ | fotele do zabiegów urologicznych | fotele okulistyczne | fotele laryngologiczne | fotele stomatologiczne | deski ortopedyczne | materace przeciwodleżynowe | nosze | nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery) | karetki pogotowia | ambulanse do transportu sanitarnego | wagi | rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) | Inne…
1 | Milickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. w restrukturyzacji | 000000025429 | Ul. Grzybowa 1, 56-300 Milicz |  | SIEMENS Healthlines Model: SOMATOM go. NOW Średnica gantry: 70 cm, maksymalne obciążenie: 227 kg, wysokość: 50-95 cm, szerokość: 70 cm, głębokość 248 cm. |  | Duodiagnost długość 220 cm, szerokość70 cm, wysokość 96 cm, obciążenie 150 kg, Opera Swing długość 210 cm, szerokość 65 cm, wysokość 45 cm, Obciążenie 227 cm. | Formed długość leża 192 cm szerokości 65 cm wysokość 57-61 cm, obciążenie 250 kg. | Timago szerokość 47 zm, głębokość 40 cm, obciążenie 115 kg | Stryker Wysokość 90 cm, szerokość 52 cm, głębokość 71 cm, obciążenie 228 | Sunlift 130E, obciążenie 130 kg | Famed długość 207 cm, szerokości 90 cm, wysokośći 56, Obciązenie 170 kg, SIMED G1 długość 212 cm, szerokość 95 cm, wysokość 55 zm, obciążalność 150 kg. | AVE długość 215 cm szeokości 105 cm, wysokości 44-82 cm, obciążenie 250 kg. | Eleganza 1, długość 221 cm, szerokosc 98,5 cm, wysokosc 38,5-76,5 cm, obciążenie 230 kg, INSPIRE NEXT, długość 21,8 cm, szerokość 97 cm, wysokość 41,5-82,00 cm, obciążenie (waga pacjenta) 250 kg | Farmed,długość 207 cm, szerokość 90 cm, wysokość 56 cm, obciążenie 170 kg. | Famed SU-04 długość 202,5 cm, szerokości 55cm, wysokość 56 79-104 cm, obciążenie 200 kg. | FAMED, długość 175 cm, szerokość 74,5 cm, wysokość 56-108 cm, obciążenie 200 kg. | [5 empty] | długość 184 cm, szerokość 46 cm, obciążenie 155 kg | AirMed Basic, długość 200cm, szerokość 85 cm, wysokość 12,5 cm, obciążenie 185 kg, AUTODEC długość 200 cm, szerokość 90 cm, wysokość 21, obciążenie 255 kg | Spencer Długość 170 cm, szerokość 48 cm, obciążenie 170 kg. | Ferno, długosc 186 cm, szerokośćość 50 cm, obciążenie 230 kg |  | Fiat Ducato oraz Renault Master Wyposażone w Nosze Transportowe, krzesło transportowe (kardiologiczne) i instalację tlenową. | Obciążalność waga stojąca 200 kg, waga krzeselkowa 150 kg | Standardowy rozmiar dla dorosłych 25-32 cm. Reszta uzupełnina wg potrzeb.
2 | Citodent Centrum Stomatologiczne Furtak-Pobrotyn i s-ka spółka komandytowa. | 000000001376 | pl. Zamkowy 5, 55-200 Oława | [18 empty] | 150 kg | [7 empty] | 42 cm
3 | Citodent Centrum Stomatologiczne Furtak-Pobrotyn i s-ka spółka komandytowa Filia Powstańców śląskich | 000000001376 | ul. Powstańców Śląskich 122, 53-333 Wrocław | [18 empty] | 150 kg | [7 empty] | 42 cm
4 | Citodent Centrum Stomatologiczne Furtak-Pobrotyn i s-ka spółka komandytowa Filia Dąbrowskiego | 000000001376 | ul. Dąbrowskiego 40/133, 50-457 Wrocław | [18 empty] | 150 kg | [7 empty] | 42 cm
5 | Citodent Centrum Stomatologiczne Furtak-Pobrotyn i s-ka spółka komandytowa Filia Wojciecha z Brudzewa | 000000001376 | ul. Wojciecha z Brudzewa 10, 51-601 Wrocław | [13 empty] | 150 kg |  |  |  |  | 150 kg | [7 empty] | 42 cm
6 | Citodent Centrum Stomatologiczne Furtak-Pobrotyn i s-ka spółka komandytowa - Sana dr Pobrotyn Clinic | 000000001376 | ul. Zwycięska 25-5/15, 53-033 Wrocław | [18 empty] | 150 kg | [7 empty] | 42 cm
7 | Szpital św. Antoniego w Ząbkowicach Śl. | 000000001717 | ul. B.Chrobrego 5, 57-200 Ząbkowice Śląskie |  | do 227 kg, obwód gantry do 70 cm |  | do 250 kg | do 130 kg | do 130 kg |  | do 130 kg | do 130 kg | do 130 kg | brak OIOM | do 130 kg | do 130 kg | do 130 kg | [5 empty] | do 180 kg | do 130 kg | do 130 kg | do 130 kg |  |  | do 150 kg | 22-42 cm
8 | Polski Związek Głuchych Dolnośląskie Centrum Medyczne Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością | 000000185877 | ul. Braniborska 2/10, 53-680 Wrocław | [17 empty] | do 160 kg | [8 empty] | maksymalny obwód rękawa: 52 cm | fotele do badania VNG - maksymalne obciązenie 140 kg, kozetki - maksymalne obciążenie 120 kg
9 | Zakład Opieki Zdrowotnej w Żórawinie | 000000001763 | ul. Urzędnicza 11, 55-020 Żórawina | [13 empty] | 2 szt do 150 kg |  |  | 1 szt do 150 kg | 1 szt do 150 kg | 1 szt do 150 kg | [6 empty] | 3 szt do 150 kg | 7 szt 38 sm
10 | Praktyka Lekarza Rodzinnego Nr 1 | 000000001479 | al. Boya-Żeleńskiego 51-160 Wrocław | [25 empty] | Waga Seca 220, max dźwig: 200 kg | Microlife BP A2 Basic, 1 szt mankiet L-XL (32-52 cm) | dźwig/winda, max idźwig 400 kg
11 | Przychodnia Specjalistyczna Nr 2 | 000000001479 | ul. Potockiego 2, 51-123 Wrocław | [16 empty] | marka i model nieznany, udźwig max 130 kg (fotel był w placówce jeszcze przed 2001 r.) | [9 empty] | Novama White, BS60, mankiet max 22cm - 40 cm | dźwig/winda, max idźwig 400 kg
12 | Przychodnia Zdrowia Nr 3 | 000000001479 | al.. Brucknera 47-49, 51-411 Wrocław | [5 empty] | Wózek MOBICLINIC, model: Sevilla S230 40, udźwig max: 120 kg | [7 empty] | Fotel Promedus, model: 11615-01, udźwig max 170 kg |  |  |  |  | Fotel Chirana Medical Sk1, udźwig max: 200 kg | [6 empty] | Waga Radwag WPT 60/150 OW, udźwig max 150 kg | Tech-Med.. TMA-3 Basic (B), mankiet max 23-33 cm | dźwig/winda, max idźwig 400 kg
13 | Przychodnia Zdrowia Kminkowa Nr 4 | 000000001479 | ul. Szałwiowa21, 51-180 Wrocław | [25 empty] | waga Tech-Med., udźwig max 200 kg | Microlife BP A2 Basic, 1 szt mankiet L-XL (32-52 cm)
14 | POLMEentrum Diagnostyki Obrazowej w Legnicy | 000000137508 | Elizy Orzeszkowej 33, 59-220 Legnica | Siemens 1,5 T |  |  |  |  | tak | [19 empty] | tak | tak - 22-42 cm | obwód gantry 80 cm, udźwig stołu 250 kg
15 | POLMEentrum Diagnostyki Obrazowej w Legnicy | 000000137508 | Elizy Orzeszkowej 33, 59-220 Legnica | Toshiba 3,0 T |  |  |  |  | tak | [19 empty] | tak | tak - 22-42 cm | obwód gantry 80 cm, udźwig stołu 250 kg
16 | POLMEentrum Diagnostyki Obrazowej w Legnicy | 000000137508 | Elizy Orzeszkowej 33, 59-220 Legnica |  | Aquilion One |  |  |  | tak | [19 empty] | tak | tak - 22-42 cm | obwód gantry 80 cm, udźwig stołu 250 kg
17 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnia" w Sycowie | 000000002088 | 56-500 Syców, ul. Wrocławska 2 | [6 empty] | schodołaz 1 szt- waga do 159 kg |  |  |  |  | 1 szt do 200 kg- 72 cm szerokości |  | do 150 kg |  |  |  |  | 2 szt (szer. 50 cm do 120 kg) | [6 empty] | 11 szt. Do 150 kg, 1 szt do 300 kg | 6 szt. Pow. 42 cm, 10 szt do 32 cm, 6 szt do 42 cm
18 | Pogotowie Ratunkowe w Legnicy | 000000001424 | ul. Dworcowa 7, 59-220 Legnica | [6 empty] | 23 | [12 empty] | 23 |  | 7 | 7 | 21 | 1
19 | Nowe Miasto Sp z o.o. Centrum Medyczne Nowe Miasto | 000000001078 | ul. 11 Listopada 116, 58-302 Wałbrzych | [5 empty] | 3 szt max obciążenie do 150 kg | 1 szt max. obciążenie do 120 kg | [6 empty] | 2 szt max. obciążenia do 150 kg |  |  |  |  | 2 szt max. obciążenie do 200 kg | [6 empty] | 2 szt max. Obciążenie do 200 kg, 3 szt max. Obciążenie do 300 kg | 3 szt mankiet S 17-22 cm, 15 szt mankiet M 22-32 cm, 3 szt mankiet L-XL 32-52 cm
20 | Wrocławskie Centrum Okulistyczne Markuszewski Markuszewska Sp.K. | 000000022867 | Zakładowa 11, 50-231 Wrocław | [5 empty] | 120 kg | 135 kg |  | 200 kg |  |  |  | 250 kg |  |  |  | 150 kg | [9 empty] | 41 cm
21 | EDMUND KRYŚ | 000000002048 | ul. Niepodległości 58, 58-303 Wałbrzych | [5 empty] | 120 kg | [19 empty] | 180 kg | 42 cm
22 | Broch-Med. S.c. Jerzy Kupiec, Wiesława Radomek-Sebzda | 000000001918 | ul. Węgierska 6, 52-114 Wrocław | [11 empty] | tak | [12 empty] | tak | tak |  | krzesła
23 | NZOZ Stacja Pielęgniarstwa Rodzinnego Ojca PIO | 000000002154 | ul. Przyjaźni 2, 58-100 Świdnica | [26 empty] | 46 szt, ok. 220mm-320mm
24 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe "Bristol" MSWiA w Kudowie Zdroju | 000000018664 | ul. Okrzei 1, 57-350 Kudowa Zdrój | [11 empty] | 3 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 (do 200 kg) | 1 (42 cm)
25 | SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu | 000000018669 | Ołbińska 32, 50-233 Wrocław |  |  |  | SIEMENS Multix Impact- 200 kg, VILLA Del Medical- 227 kg | do 180 kg | IMO, TRENDY- 350 kg (6 szt), STRYKER, STI- 250 kg (6 szt), FAMED-250 kg (3 szt), FAMED- 180 kg (2 szt), FAMED- 170 kg (4 szt), METALOWIEC- 160 kg (6 szt), SCHMITZ- 225 kg (4 szt), JUVENTAS- 250 kg (1 szt) |  |  | FAMED- 185 kg oraz 250 kg (Nexo- 4 szt), STRYKER- 250 kg, ELEGANZA- 165 kg, MEDISA- 250 kg (5 szt), Zwykłe nieelektryczne - ok 170 kg |  | STRYKER- SV2-250 kg (2 szt), oraz Procurity- 226,8 kg (2 szt) | do 150 kg | Diamond- 360 kg, Cmax- 270 kg (2 szt) | Mars- 220 kg, GOLEM 1- 180 kg |  |  | do 170 kg | do 170 kg | do 240 kg |  | ARJO PXBO- 200 kg (24 szt), STRYKER EOLE DC- 200 kg (7 szt), pozostałe do 150 kg | nosze zwykłe, płachtowe- do 140 kg | do 160 kg |  | pojazd do 350 kg, nosze w karetce do 160 kg | do 150 kg | obwód do 51 cm
26 | Przychodnia Rejonowa w Chojnowie | 000000001248 | ul. Legnicka 12, 59-225 Chojnów |  |  |  | Max do 300 kg, szer 80 cm |  | Max do 110 kg, szer 46 cm | [5 empty] | Max do 150 kg, szer 120 cm |  | Max do 200 kg, szer 58 cm | [11 empty] | Max 200 kg | Obwód rękawa 22-42 cm
27 | Aquapark Polkowice-Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rechabilitacyjne S.A. | 000000001308 | ul. Młyńska 4, 59-100 Polkowice | [5 empty] | Aquatec Gmbh-Max 120 kg, Panthera- max 100 kg |  | Podnośnik sufitowy MULTIRALL 200 - max 200 kg |  |  |  | Stół rehabilitacyjny - DEWERD - TECHMED- max 200 kg; stół rehabilitacyjny - JUWENTAS- max 150 kg; stół rehabilitacyjny OPAL (3 szt). Max 250 kg; stół rehabilitacyjny Vario- max 150 kg | [14 empty] | ciśnieniomierz Cardio Impulse Expert- max 42 cm | Cykloergometr max- 150 kg; Bieżnia max- 180 kg; Steper max 130 kg; Aplikator do magnetronika - średnica max 31 cm- 2 szt; aplikator do magnetronika - średnica max 55 cm- 3 szt.
28 | Izerskie Centrum Pulmunologii i Chemioterapii "Izer-Med" Sp. z o.o. | 000000001855 | ul. Sanatoryjna 1, 58-580 Szklarska Poręba |  |  |  | 300 kg | [22 empty] | 1 szt rozmiar 33 do 47 cm
29 | Centrum Medyczne w Bolkowie | 000000001430 | ul. Wysokogórska 6, 59-420 Bolków |  |  |  | max 200 kg |  | max 100 kg | [7 empty] | max 175 kg | [11 empty] | max 150 kg | do 45 cm
30 | Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu | 000000001137 | ul. Jeleniogórska 4, 59-700 Bolesławiec | 200kg/60cm | 227kg/70cm |  | 330kg | 250kg | 250kg | 226,8kg |  | 250kg | 240kg | 250kg | 250kg | 450kg, 360kg, 250kg | 175kg | 200kg | 260kg |  | 130kg |  | 130kg | 180kg ADS Basic | 250kg | 200kg | standard | standard | 300kg | 33-47cm
31 | Specjalistyczne Centrum Medyczne im. Św.Jana Pawła II Spółka Akcyjna | 000000019866 | ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój | 200kg/60cm | 307kg/182cm; 200kg/270 cm |  | 2 x 300 kg |  | 200 kg |  | 2 x 230 kg | 4 x 350 kg |  |  | 200 kg | 400kg; 450kg | [12 empty] | 270kg
32 | Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A. | 000000001149 | ul. Wojska Polskiego 6; 58-310 Szczawno Zdrój | [5 empty] | 3 szt wózki inwalidzkie do przewozu w pozycji siedzącej max. Obc. Do 150 kg; 4 szt-max do 120 kg; 1szt-max do 130kg; 1szt-max do 150kg |  |  |  |  | 2 szt obciążenia max do 150kg | 1szt obc.max do 200 kg | [9 empty] | 5szt. Obc.max 150kg |  |  |  | 3szt obc. max do 150kg; 3szt. obc. do 300 kg | 5 szt mechaniczny rękaw 22-49; 7 sztaut.rękaw 22-42; 1 szt aut. Rękaw 22-54,5; 2 szt. Aut.rękaw 40-65 | 2x kozetka drewniana do 150kg; 1x do 180 kg; 1x kozetka metalowa do 150kg; 2xdo 180kg; 2x do 240-250 kg; 1xbieżnia do prób wysiłkowych do 150 kg; 4x stanowisko do pobrania krwi do 120-150 kg
33 | SPZOZ Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy | 000000001393 | ul. Leśna 31; 58-100 Świdnica | [6 empty] | 8 krzeseł kardiologicznych- do 227kg; 1 schodołaz- do 159kg | [12 empty] | 6 sztuk do 180kg; 1 sztuka do 450kg |  | 2 szt do 318 kg; 3 szt do 228kg |  |  |  |  | 6szt (43-47)
34 | Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Strzelinie | 000000001688 | 57-100 Strzelin ul. Mickiewicza 20 |  |  |  | 200kg, 80 cm |  | 150kg, 70cm | [7 empty] | 220kg, 100cm |  |  | 150kg, 65cm | 150kg, 65 cm | 200kg, 70cm | [6 empty] | 150kg, 40 cm | 38cm
35 | Centrum Medyczne Karpacz Spółka Akcyjna | 000000001837 | ul. Myślowska 13, 58-540 Karpacz |  |  |  | 1xdo 160kg | 5xdo 170kg | 4xdo 180kg, 7szt do 250kg | 4x do 200kg | 1x do 200kg | 4x do 318 kg |  | 1x do 200kg | 217x do 250 kg |  |  |  |  | 1x do 160kg | 1x do 160 kg |  |  | 5x do 130 kg |  | 4xdo 180kg, 7szt do 250kg |  |  | 2x do 300 kg | 8x dla otyłych; mankiety do 58 zm | materace ewakuacyjne 6 szt- 210 kg; krzesłą ewakuacyjne 2 szt - 210 kg
36 | Zakład Opieki Zdrowotnej w Kłodzku | 000000001083 | ul. Szpitalna 1, 57-300 Kłodzko | max obciazenie do 150kg | max obciazenie stołu 200kg, średnica 70zm |  | max obc. Do 200 kg | max obc do 160kg | max obc 150kg, wózki XXLdo 170kg | max obc do 200kg | max obc do 170 kg, 205kg, 230kg | max obc do 160kg | max obc 150kg | max obc do 250 kg | max obc do 170 kg | max 230 kg | max do 170 kg |  |  | max do 110kg | max do 110kg | max do 200 kg | max do 120kg | max do 150kg | max do 160kg | max do 250 kg | max do 220kg | max do 250kg | max do 200kg | max do 48cm
37 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zgromadzenia Sióstr Świętej Elżbiety | 000000001319 | Nowowiejska 43, 58-535 Miłków | [5 empty] | 120kg | 110kg | 120kg | 120kg |  |  | 150kg | [6 empty] | 150kg |  | 150kg | 120kg |  |  |  | 150kg | rękawy wymienne od dziecięcego do obwodu 43 cm
38 | Wizja V sp. z o.o. | 000000005042 | 55-100 Trzebnica, ul. Prusicka 53/55 |  | GE BrightSpeed Elite - 160 kg max, 70 cm średnica otworu
39 | Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T.Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej | 000000001344 | Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław | Ingenia (Philips) 250 kg, Signa Artis (General) 227 kg | Optima i Discovery (General) 227 kg |  | Stół Stille Imagi Q2- 225 kg (Timko) | Stół do badańz przeziemnym blatem Serenada C- 200 kg (Alvo) | Economy ES710-250kg (Linet), LG50-250kg (Lifeguard), Sprint-230kg (NDS Surgical), wózek bariatryczny do przewożenia chorych w pozycji leżącej TRENDY 971 |  |  | Eleganza 3XC 230 kg Linet), PLE 85D 185kg, Trend 2C- 225 KG (Proma Recha) |  | Trend 2C- 225 kg (Proma Recha) | Łóżko Pionizujące PLX-N85-0-185 kg, łóżko z podciągami PLE-N85-T-185kg (Proma Pecha) | Diamond60 BLK (schmitz) 360 kg. Carbon 7500 (Triumpf) 450 kg. Saturn Select - 450kg 9 Triumf). Alphamaquet 1; 150-225 kg (Maquet) |  |  | Fotel Arco- 180 kg. Medi-Matic - 180 kg (Schmitz) |  | Fotel FL-02-160kg |  |  | materac (Revita) - 260 kg |  |  |  |  | Waga Seca956-200kg, Seca799-200kg, waga niemowlęca Seca336-20kg (Seca), waga krzesełkowa Seca956-300 kg | Mankiety NIBP obwody: 6-11cm, 10-19cm, 18-26cm, 25-35cm, 46-66cm | Pas do bariatrii, fotel bariatryczny
40 | Ośrodek Zdrowia w Tyńcu Legnickim | 000000001361 | Tyniec Legnicki 54, 49-243 Ruja | [13 empty] | do 200kg |  |  |  |  | do 135kg | [6 empty] | do 150kg | do 35 cm
41 | Stacja Opieki Caritas Diecezji Legnickiej Sp. z o.o. | 000000001613 | 59-220 Legnica, ul. Grabskiego 19 | [7 empty] | 175 kg | 185kg |  |  | 160 kg | [6 empty] | 200 kg |  | 130kg
42 | Medyczne Centrum Diagnostyczne "MED-CENTER" | 000000157997 | 58-300 Wałbrzych, ul. Chrobrego 41 | Maksymalne obciążenie 120 kg Gantry 60cm |  |  |  |  | 120kg
43 | Regionalne Centrum Zdrowia Sp z o.o. | 000000025802 | 59-300 Lubin, ul. Gen. Józefa Bema 5-6 |  | 1. Aqulion S16TSX-101 A/G Toshiba Obciążenie stołu max 205 kg, średnica otworu gantry 70 cm. 2. Scenaria VIEW Fujifilm- 2023 obciążenie stołu max 250 kg, średnica otworu gantry 80 cm |  | max do 250 kg | 225kg-250 kg | 180kg-250 kg | max 210kg | max 180 kg | obciążenie 180-250 kg, szpitalne bariatryczne max 350 kg | max 250 kg | max 230 kg | max 220kg | 1. Stół Operon 850D- 2szt- nośność dynamiczna- 453kg 2. Stoły SU3/SU10-6 szt. 200kg-350 kg 3. Stoły Axis 2 szy- 250 kg | max 150kg-180 kg |  |  | max 150kg | max 120kg |  | max 170kg | max 230kg | max 150kg | max 250 kg |  | adowalność 520kg | Obciążniki 150kg-270kg | Mankiety w różnych rozmiarach: mały 21-28 cm; średni 25-35 cm; duży 33-47 cm | 1. Siedzisko bariatryczne obciążenie max 400kg - 2szt 2. Fotel bariatryczny (nośność 400k) - 2 szt
44 | Afidea sp z o.o. | 000000022233 | ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław |  |  | średnica gantry 70cm, max obciążenie 227kg | [22 empty] | max 150 kg | max 33 cm
45 | Afidea sp z o.o. | 000000022233 | ul. Ołbińska 32, 50-233 Wrocław | średnica otworu gantry: 60cm, max obciążenie 220 kg | średnica otworu gantry 70cm, max obciążenie 220 kg | [23 empty] | max 200 kg | max 32 cm
46 | Afidea sp z o.o. | 000000022233 | ul. Grabiszyńska 105, 53-439 Wrocław |  | średnica otworu gantry 70cm, max obciążenie 227 kg | [23 empty] | max 200 kg | max 42 cm
47 | Afidea sp z o.o. | 000000022233 | ul. Długa 2e, 58-309 Wałbrzych | średnica otworu gantry: 70cm, max obciążenie 250 kg | średnica otworu gantry 70cm, max obciążenie 227 kg | [23 empty] | max 200 kg | max 32 cm
48 | Afidea sp z o.o. | 000000022233 | ul. Murarska 2, 59-220 Legnica | średnica otworu gantry: 70cm, max obciążenie 250 kg | średnica otworu gantry 70cm, max obciążenie 200 kg |  | max obciążenie 200 kg |  | max waga użytkownika 120 kg, szerokość siedziska max 50 cm | [19 empty] | max 200 kg | max 42 cm | kozetka USG oraz zabiegowy- obciążenie max 150 kg, 188 cm długości, 56-szerokości, fotel do pobrania krwi- obciążenie max 150 kg, wysokość 125 cm, głębokość 80cm.
49 | Zakład Opiekuńczo- Leczniczy "Słoneczniki" | 000000242886 | ul. Dąbrowskiego 8, 55-010 Święta Katarzyna | [7 empty] | 2-160 kg, płachta 230 kg |  |  |  | 100-szer 90cm, (15-170kg, 9-200 kg, 20-190 kg, 56-160 kg | [8 empty] | 66-135 kg, 1-150 kg |  |  |  |  | 1-300 kg | 4-M 22-32 cm | wóżki inwalidzkie: 57-130 kg, 1-170 kg, 2-elektryczne 130 kg, krzesła kąpielowe, 3-150 kg, wózki toaletowe, 4 (2-100 kg, 1-90 kg, 1-110 kg)
50 | Polkowickie Centrum Uslug Medycznych Zakład Opieki Społecznej S.A. | 000000001318 | Ul. K.B. Kominka 7, 59-101 Polkowice |  | 1 (nośność wagi - 205 kg, gantra 70 cm) |  | 1 (dopuszczalna waga do 200 kg) |  | 1 (nośność do 200 kg) |  |  | 29 (maksymalne obciążenie 190 kg) |  |  | 4 (obciążenie maksymalne 200 kg) |  | 2 (1 GOLEM - nośność do150kg; 2 WSTECH FG R01- do 200 kg) |  |  | 1 (fotel Huritz HRT-7000 - udźwig - 150kg) | 1 (fotel FAMAD FL 02 - 1 szt.; udźwig max 160kg) | 3 (Fotel Runyes Care-22- udźwig max 150 kg) |  | 29 | 1 (nośność 250kg) |  |  | 1 | 1 (do wózków inwalidzkich - idźwig do 200 kg) | 13 (do 32 cm) | stół do densytometrii (maksymalna waga pacjenta do 227 kg)
51 | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy | 000000001953 | ul. Iwaszkiewicza 5, 59-220 Legnica | MR5300- Philips (średnica gantry 72cm) | Tcincisive cp 550465- Philips (średnica gantry 70cm) |  | Diagnost C90-Philips |  | Egerton - 2 szt-350kg |  | Flyer XL-E-LI-PF Naussica Medical - 1szt | Compella - Hillrom 1 szt, 350 kg |  |  |  | Operon D850 - Berthold Niemcy - 1 szt, 350 kg | [12 empty] | Detecto USA - 350 kg, 1 szt | 2 szt - obwód ramienia 34-51 cm | Fotele - 2szt, krzesła - 2 szt, Siedziska - 2 szt - 350kg
52 | Centrum Medyczne MEDIX T. Śliwiński | 000000001899 | 53-413 Wrocław, pl. Ludwika Hirszfelda 16/17 |  | Średnica otworu gantry 70cm, Udżwig stołu do 180 kg przy gwarantowanej dokładności ułożenia +/- 0,25 mm, Od 180 do max 205 kg przy normalnej operacji +/- 1 mm dokładności położenia. Dynamiczny dźwig stołu zależy głównie od: - ułożenia pacjenta, - rodzaju badania, - budowy anatomicznej pacjenta. Należy zwracać szczególną uwagę na powyższe, ponieważ mieliśmy przypadki wygięcia stołu przy nierównym rozłożeniu ciężaru ciała pacjenta z powodu jego nietypowej budowy, jak również zablokowania stołu oraz zaklinowania się pacjenta w gantry z tych samych powodów
53 | Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne "Dobrzyńska" | 000000001129 | 50-403 Wrocław, ul. Dobrzyńska 21/23 |  |  |  | - stół do RTG - 1 szt. - udźwig: 300 kg |  | - wózek do transportu chorych wraz z noszami H66 PROMA REHA – 3 szt. - udźwig: 170 kg - wózek inwalidzki VERMEIREN 28 - 4 szt. - udźwig: 150 kg |  |  | - łóżko szpitalne PUKANG DA-8 - 2 szt. - udźwig: 170 kg |  |  |  | - stół operacyjny ALVO PRELIDIUM - 1 szt.- udźwig: 200 kg - stół opatrunkowy WSTECH SSE04 - 1 szt. udźwig: 160 kg - stół operacyjny STOLTER - 1szt. udźwig: 180 kg | - fotel ginekologiczny GOLEM GE RQL - 1 szt. - udźwig: 150 kg |  |  | - unit okulistyczny z fotelami - 2 szt. - udźwig 160 kg | -fotel laryngologiczny FAMED - 1 szt. - udźwig 120 kg |  |  |  | - nosze do ewakuacji płachtowe - 2 szt.- udźwig: 250 kg |  |  |  | - waga elektroniczna Charder MBF6010 - 1 szt. - pomiar do 300 kg - waga elektronicza SECA - 1 szt. -pomiar do 200 kg | - mantkiety do RR - 3 szt. - obwód 34cm -51 cm - mankiety do RR - 3 szt. - obwód 22 cm - 42 cm - mankiety do RR - 1 szt. - obwód do 57 cm | - fotel zabiegowy - JUVENTUS JF24 1 szt. - udźwig: 150 kg - wózek kąpielowo-transportowy - NITROCARE - 1 szt. - udźwig 150 kg
54 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej GAJA Spółka z o.o. | 000000247234 | 56-300 Milicz, ul. Konwaliowa 15/1 | [13 empty] | Fotel gin. GOLEM 6ET ESP zabiegowy, szer siedziska 60 cm, dopuszczalne obciążenia 200 kg, ilość segmentów powierzchni roboczej 4, dł. Pow. Roboczej w pozycji leżanki 190 cm, regulacja segmentu nóg elektromechaniczna - wysuwany, regulacja segmentu pleców elektromechaniczna - 0/+80*, regulacja segmentu siedzenia elektromechaniczn a 0/+30*, regulacja wysokości elektromechaniczna 64-94 cm |  | Fotel gin. JFG40 JUVENTAS, szerokość 65 cm, wysokość od 65-98 cm, Wysokość (wersja z kółkami) od 71-104 cm, dopuszczalne obciążenie 150 kg, waga 104 kg, kąt nachylenia oparcia pleców od 0* do +75 *, długość (z podporą nóg) 188 cm, długość (bez podpory nóg) 138 cm, kąt przechyłu Trendelenburga od 0* do +20*, kąt przechyłu anty- Trendelenburga od 0* do 15* | [9 empty] | do 150 kg | do 32 cm
55 | Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Janowicach Wielkich | 000000001545 | Ul Sudecka 15, 58-520 Janowice Wielkie | [5 empty] | obciążenie do 120 kg oraz obciążenie do 140 kg | Obciążenie do 210 kg | Obciążenie 180 kg | łózka szpitalne (2 rodzaje)obciążenie do do 140 kg oraz obciążenie do 175 kg |  | obciążenie do 230 kg | Obciążenie (3 rodzaje) do 130 kg,do 135 kg,oraz do 150 kg | [8 empty] | Obciążenie do 135 kg |  |  | Brak-podpisana umowa z firmą DIVAMED transport medyczny | Brak-podpisana umowa z firmą DIVAMED transport medyczny | Obciążenie do 300 kg | Obwód rękawa do 43 cm
56 | NZOZ P R O M E D Laboratorium Analiz Medycznych Iwona Olejnik | 000000001888 | ul. Bolesława Krzywoustego 3c, 56-400 Oleśnica | [25 empty] | waga medyczna seca, max 200kg | Sanix medical, BP-103H, obw max 36cm
57 | LUBMED Sp z o.o. Przychodnia Nr 1 Lubmed | 000000001826 | ul Armii Krajowej 35 59-300 Lubin | [5 empty] | 4-225 kg szer. Siedziska 61 cm |  | 1-175 kg | [10 empty] | 1- Unit stomatologiczny FAMED ŻYWIEC US-01.2 nośność do 150 kg.
58 | LUBMED Sp z o.o. Przychodnia Nr 1 Lubmed | 000000001826 | ul. Wyszyńskiego 6, 59-300 Lubin | [5 empty] | 1-225 kg szer. Siedziska 61 cm | [7 empty] | 1- fotel ginekologiczny FG-01 + podpora nóg. Nośność ok. 150 kg |  |  | 1-Taboret rehabilitacyjny Alfa, nośność ok. 120 kg | 1-Fotel laryngologiczny GOLEM ORL. Nośność ok. 150 kg. | [7 empty] | 4- max 150 kg | 1 dla noworodków: szerokość 5,5 cm, obwód max. 13 cm. 2 dla dzieci: szerokość 8 cm, mankiet dla dorosłych 3
59 | LUBMED Sp z o.o. Przychodnia Nr 1 Lubmed | 000000001826 | ul. Gwarków 82 , 59-300 Lubin | [5 empty] | 1-Wózek inwalidzki BIG-TIM max obciążenie 225kg, szerokość siedziska 61 cm | [7 empty] | 1- fotel ginekologiczny + podpora nóg. Nośność ok. 150 kg
60 | Samodzielny Publiczny ZakładOpieki Zdrowotnej, Przychodnia Miejska w Pieszycach | 000000001301 | ul. Królowej Jadwigi 1, 58-250 Pieszyce | 200kg/60cm (średnica) |  |  | 227kg/80 cm | 225kg/64 cm | 125 kg/48 cm, 125kg/43 cm | [5 empty] | 350 kg/70 cm, 200 kg/69 cm, 225 kg/59 cm | 200 kg | 150 kg/ 61 cm |  | 150 kg/61 cm | 135 kg/48 cm | 135 kg/48 cm | 100 kg/55 cm
61 | Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy | 000000001637 | 50-123 Wrocław, ul. Oławska 14 |  |  |  | 180 kg | [9 empty] | 150 kg |  |  | 150 kg | 150 kg | [7 empty] | 150 kg | 42 cm
62 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "PRZYCHODNIA-NOWY DWÓR SP. z o.o. | 000000002060 | 54-438 Wrocław, ul. Nowodworska 91 A | [5 empty] | wózek 175 kg- 1 szt | [19 empty] | Seca Scalupline 655 z poręczami max obciązenie 300 kg - 1 szt
63 | Wojewódzkie Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim SP ZOZ | 000000001835 | ul. Sudecka 3A, 57-550 Stronie Śląskie | [11 empty] | do 180 kg | [8 empty] | do 120 kg |  |  |  | nosze do 228 kg | 1 szt do 250 kg | M 22-32 cm
64 | P.H.U.P. Marconi sp z o.o. | 000000002086 | 58-100 Świdnica, ul. Wrocławska 50 | [11 empty] | 150 kg
65 | CENTRUM DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNE MEDICUS SP. Z O.O. | 000000001251 | ul. Leśna 8a, 59-300 Lubin | System MR MAGNETOM Spectra, średnica gantry - 60 cm, max nośność - 200 kg
66 | CENTRUM DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNE MEDICUS SP. Z O.O. | 000000001251 | ul. Leśna 8a, 59-300 Lubin | System MR UNITED IMAGING uMR 670, średnica gantry - 70 cm, max nośność - 200 kg
67 | CENTRUM DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNE MEDICUS SP. Z O.O. | 000000001251 | ul. Leśna 8, 59-300 Lubin |  | Tomograf komputerowy SOMATOM Perspective, średnica otworu gantry - 70 cm, max nośność -200 kg |  | Stół - max nośność - 300 kg | Wózek endoskopowy BMP Medical - max obciążenie 250 kg | Wózek 1 szt. x 250 kg, wózek 1 szt. x do 200 kg |  | Podnośnik trasportowo-kąpielowy - 1 szt. (max nośność 170 kg) | 28 łóżek - max nośność - 170 kg, 4 łóżka - max nośność - 210 kg, 5 łóżek - max nośność - 175 kg |  |  |  | Stół operacyjny Trumpf Mars - max waga pacjenta 300 kg | [7 empty] | materac p/odleżynowy - 1 szt. |  |  |  |  | Waga Radwag - max nośność 200 kg | Mankiet - 56 cm
68 | CENTRUM DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNE MEDICUS SP. Z O.O. | 000000001251 | ul. Słoneczna 1, 59-300 Lubin |  |  |  | Stół o max obciążeniu - 180 kg |  | Wózki - max obciążenie jednego wózka 130 kg - 2 szt. |  | Podnośnik podłgowy - max udźwig 175 kg - 3 szt. | [17 empty] | Elektroniczna waga - 2 szt. - obciążenie do 300 kg |  | Densytometr -1 szt. - max obciążenie 120 kg
69 | CENTRUM DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNE MEDICUS SP. Z O.O. | 000000001251 | ul. Jerzego Libana 7, 59-220 Legnica |  |  |  | Stół do RTG Opera RT20, max 180 kg | [7 empty] | Stół rehabilitacyjny OPAL - max 130 kg, gabinet 2.6, jako leżanka do USG |  | Fotel Bansbach, max nośność - 150 kg |  |  |  | Fotel okulistyczno-laryngologiczny na podstawie stożkowej, max 150kg |  | Stół zabiegowy,elektryczny FZ-02 FINN, max 130 kg gabinet 2.7, ortopeda | [5 empty] | 1.Waga Charder Model MS4971 - max 300 kg - gabinet 2.14 kardiolog, poradnia bariatryczna, -AOS 2. Waga Radwag max 150 kg - POZ | Mankiet 32-45 cm - POZ
70 | DSCM OBORNIKI ŚLĄSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 000000001771 | 55-120 Oborniki Śląskie, ul. Trzebnicka 37 | [5 empty] | 1 szt obciążenie do 115 kg | [19 empty] | 3 szt obciążenie do 200 kg, zakres pomiaru 20-205 cm, podziałka 1 mm | 10 szt ciśnieniomierz M3 Comfort +rękaw uniwersalny 22-42 cm
71 | Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze | 000000001413 | ul. Ludwika Waryńskiego 10, 56-416 Twardogóra |  |  |  | Stół do aparatu RTG (ilość: 1 szt.). Parametry - długość: 220cm, szerokośc: 81 cm, najniższa regulowana wysokość 54cm, nośność do 230 kg. |  |  | Krzesło transportowe (ilość: 1 szt.), o nośności do 180 kg. | [6 empty] | Fotel ginekologiczny (urologiczny) JFG.6 (ilość: 1 szt.). Parametry - rozkładany do pozycji leżącej oraz pozycji Trendelenburga i antyTrendelenburga z elektryczną regulacją wysokości, wysokość siedziska od podłoża: 53-83 cm, wymiary całkowite (zewnętrzne)- wysokość: 143-173 cm pozycja siedząca; 53-83 cm - pozycja leżąca; długość: 191 cm - pozycja leżąca; 98 cm - pozycja siedząca; szerokość: 83 cm, obciążenie maksymalne: 150 kg. | [11 empty] | Waga platforma SECA 675 (ilość: 2szt.), nośność 300kg. | Rękaw do ciśnieniomierza (ilość: 10 szt.).Wymiary mankietu 20x86 cm, obwód 41-59 cm. | Stół stacjonarny SS-E04.70 (ilość: 5 szt.). Parametry - 3-częściowe leże o szerokości: 70 cm i długośc:i 200 cm elektryczna regulacja wysokości, maksymalne dopuszczalne obciążenie do 160 kg. Fotel zabiegowyJFZ 3 (ilość: 2szt.). Parametry - wysokość: od 45 cm do 65 cm, szerokość 66 cm, długość 140 cm, dopuszczalne obciążenie 150 kg.
72 | Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie | 000000001273 | ul. K. Baczyńsakiego 1 55-200 Oława |  | 1 szt. 160 kg |  | 2 szt. ( do 200kg; do 130kg) |  |  |  | 1 szt. do 230 kg | 1 szt. do 220 kg. |  | 6 szt. do 250 kg |  | 1 szt do 150kg; 2 szt. do 180 kg; 1 szt do 220 kg | [7 empty] | 10 szt. do 260 kg 7 szt. do 180 kg |  | 1 szt. do 220 kg. |  |  |  | 2 szt. do 50 cm 3 szt. 33-47cm
73 | Divemed Jarosław Przybylski | 000000028168 | ul. Nowowiejska 81, 58-500 Jelenia Góra | [5 empty] | 2 szt do 150 kg | [15 empty] | 2 szt do 150 kg |  |  | 2
74 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Usług Medycznych Proximum Sp. z o.o. | 000000001838 | ul. Żelazna 34 53-428 Wrocław |  |  |  | 200 |  | 160 | [6 empty] | 150 | 120 |  |  | 120 | 150 | [7 empty] | 250 | 17cm x 60 cm
75 | Dolnośląskie Stowarzyszenie Niebieski Parasol w Legnicy | 000000001501 | 59-225 Chojnów ul. Szpitalna 20 | [5 empty] | do 130kg-9szt, do 125 kg-3szt | do 130kg 8sztuk | 1 sztuka do 190kg, 2 szt do 150 kg | 2 sztuki- 318kg, 30 szt do 240 kg, 63szt do 150 kg |  |  | 3sztuki do 200kg | nie dotyczy | [7 empty] | 95szt do 140kg, 5 szt do 250 kg | 4szt do 150kg |  |  | 1 | 1 szt do 180kg | 1sz -22-32 cm, 2 szt 22-42 cm | wozki toaletowe 2szt do 100kg, wanna kąpielowa 2 szt do 150 kg, chodzik z siedziskiem 10 szt do 125 kg
76 | SPECJALISTYCZNY SZPITAL GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZY IM. E. BIERNACKIEGO W WAŁBRZYCHU | 000000001314 | ul. Paderewskiego 10, 58-301 Wałbrzych |  |  |  | Stół do wykonania RTG- 150kg |  | 6 wózków do przewożenia chorych leżących - do 200 kg |  | 2 podnośniki - do 200 kg | 105 łóżek szpitalnych - do 250 kg | 4 łóżka porodowe - do 250 kg |  |  | 4 stoły operacyjne - ruch dynamiczny do 200 kg, ruch góra/dół do 350 kg | 5 foteli ginkolologicznych - do 180kg, 1 fotel ginekologiczny - do 250 kg |  | 1 fotel ginekologiczno / urologiczny - do 250 kg | [9 empty] | 2 wagi elektroniczne osobowe WPT do 200 kg | 1 rękaw w obwodzie do 47 cm
77 | "NZOZ BBS Przychodnia Lekarska" Bednarczyk Henryk, Bednarczyk Bożena, Bury Zdzisława | 000000001477 | Wąska 15/17 57-220 Ziębice | [26 empty] | 41-59cm
78 | 4 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej | 000000018521 | ul. R. Weigla 5 50-981 Wrocław | Rezonans magnetyczny 1 szt. -średnica otworu gantry 78 cm, obciążenie stołu 250 kg | Szpital posiada 3 tomografy komputerowe: 1. Tomograf komputerowy 384 warstwy Somatom Force, rok produkcji 2020 - do 307kg, średnica otworu gantry 78 cm 2. Tomograf komputerowy SOMATOM DEFINITION AS+ (128 warstw), rok produkcji 2016, do 227 kg, średnica otworu gantry 78 cm 3. Tomograf komputerowy w Kontenerze mobilnym Somatom go.Top 11061640, rok produkcji 2020, do 227 kg, średnica otworu gantry 70 cm | Nie dotyczy | Stół do wykonywania RTG 2 szt. -150 kg | Stół do endoskopii 3 szt. -150 kg | do 230 kg | do 159 kg | Podnośnik mobiny 1 szt. Typu Liko Golvo 9000 - max. 200 kg MaxiMove 2 szt. -227 kg, Solar 175EU - 2 szt. - 150 kg | Łóżka szpitalne do 230 - 250 kg | Nie dotyczy | Łóżko do intensywnej terapii bariatryczne z wagą Compella, rok produkcji 2022 – maksymalna waga pacjenta 454 kg Łóżka OIOM 16 szt. - 295 kg oraz 1 szt. | do 230 kg | Stoły operacyjne 5 szt. typu DIAMOND 60 BLK - 450 kg, | 1 szt. - 150 kg, 1 szt. -200 kg | 4 szt. - 200 kg | 1 szt -140 kg | 1 szt. -150 kg | 3 szt. - 150 kg | 9 szt. -190 kg | 5 szt. Ferno Millenia - 159 kg | 140 kg /150 kg | Nosze płachtowe - 400 kg | do 227 kg | Nie dotyczy | Dopuszczalna masa całkowita: do 3,5t (dopuszczalna waga pacjenta 227 kg) | Szpital posiada wagi o dopuszczalnym obciążeniu 150 kg, 250 kg oraz 300 kg | Mankiety w rozmiarach 22-32 cm oraz 32-42 cm | Ultrasonograf wysokospecjalistyczny na potrzeby Oddziału Chorób Wewnętrznych Arietta 850 Hitachi Aloka, rok produkcji 2019
79 | Starmedica Diagnostics - Centrum Diagnostyki Obrazowej w Głogowie | 000000192705 | Tadeusza Kościuszki 15, 67-200 Głogów | SIEMENS |  |  |  |  | tak | [19 empty] | tak | tak - 22-42 cm | Średnica otworu gantry 60 cm, udźwig stołu 250 kg
80 | NZOZ „UNIMED” Sp. z o. o. | 000000001440 | 58-340 Głuszyca ul. Sienkiewicza 59a | [13 empty] | max 150 kg | [11 empty] | max 150kg | Obwód 20-35 cm
81 | SOLARZ BARTOSZ PPHU "SOLARIS" IMPORT-EXPORT | 000000175777 | 59-340 Głuszyca ul. Sienkiewicza 59a | [25 empty] | max 150 kg | Obwód 20-35 cm
82 | POGOTOWIE RATUNKOWE WE WROCŁAWIU | 000000001572 | UL. ZIĘBICKA 34/38, 50-507 WROCŁAW | [6 empty] | KRZESŁA TRANSPORTOWE 150KG | [12 empty] | DESKI ORTOPEDYCZNE 160 KG |  | NOSZE DO PRZEWOŻENIA CHORYCH 230 KG |  | AMBULANS BARIATRYCZNY WYPOSAŻONY W NOSZE Z UDŹWIGIEM DO 320 KG ORAZ KRZESEŁKO KARDIOLOGICZNE-, schodołaz z udźwigiem w przedziale 227KG |  |  | RĘKAWY DO POMIARÓW CIŚNIENIA TĘTNICZEGO KRWI 46CM
83 | Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu | 000000001038 | ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec | obciążenie stołu do 200 kg, wymiar gantry 60 cm | obciążenie stołu do 300 kg, wymiar gantry 72; obciążenie stołu do 225 kg gantry 78 |  | do 180 kg, obciążenie każdej z kolumn do 200 kg | do 250 kg | do 150 kg | do 180 kg | do 150 kg | do 250 kg | do 150 kg | do 250 kg | do 150 kg | do 250 i do 300 kg | do 220 kg; do 200 kg | do 200 kg | do 200 kg | do 130 kg | do 200 kg | do 150 kg |  | do 130 kg | do 227 kg | do 227 kg | do 227 kg | do 227 kg | do 250 kg wagi stojące, do150 kg - wagi siedzące | 70 cm, 90 cm
84 | POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA W KAMIENNEJ GÓRZE SP. Z O. O. | 000000002068 | 58-400 KAMIENNA GÓRA, UL. BOHATERÓW GETTA 10 |  | średnica otworu gantry 70 cm nośność stołu 205 kg |  | 250 kg | 150 kg | 150 kg | obciążenie robocze 226,8 kg | 150 kg | 250 kg |  | 150 kg | 150 – 250 kg | 275 kg | 150 kg | [6 empty] | 120 – 160 kg | 120 kg | 250 kg |  | 2 szt | do 250 kg, do 160 kg | 36 cm – 42 cm
85 | NZOZ Łużyskie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp z o.o. | 000000002123 | ul. Zawidowska 4, 59-800 Lubań |  | APARAT TK SIEMENS SOMATOM GO.TOP rok produkcji 2022, 64 rzędowy 128 warstwowy średnica gantry min.70 cm.maksymalna masa pacjenta to 225 kg maksymalne diagnostyczne pole skanowania 50 cm (1szt) |  | Aparat RTG LUMINOS DRF Max 8163,rok produkcji 2021, maksymalny ciężar podnóżka 230kg, Maksymalna dopuszczalna masa pacjenta na stole 300kg (1szt) | Maksymalna dopuszczalna masa pacjenta na stole 200kg (1szt) | Maksymalna dopuszczalna masa pacjenta113-120 kg, do max 250 kg (3 szt.) | Maksymalna dopuszczalna masa pacjenta do 230 kg(2szt) | Maksymalna dopuszczalna masa pacjenta do 230 kg(2szt) | Maksymalna dopuszczalna masa pacjenta od 150 kg do 270 kg | Wymiary zewnętrzne: - 102x153cm(bez segmentu nożnego) - 102x200cm (z segmentem nożnym), bezpieczne obciążenie do 240 kg | Maksymalna dopuszczalna masa pacjenta do 250 kg (8szt) | Łóżka o wymiarach leża 220cmx95 cm, bezpieczne obciążenie na poziomie 270 kg | Maksymalna dopuszczalna masa pacjenta do 150 kg | Fotel ginekologiczny GOLEM 6 ESP szer. siedziska 600mm dł. 1900mm (2szt), Fotel ginekologiczno - urologiczny JFG4 długość (z podporą nóg): 188 cm |  | Maksymalna dopuszczalna masa pacjenta do 200 kg (1szt) | Maksymalna dopuszczalna masa pacjenta do 200 kg (1szt) | Maksymalna dopuszczalna masa pacjenta do 150 kg (4szt) | Unit Stomatologiczny DIPLOMAT CONSUL rok prod. 2022, maksymalna dopuszczalna masa pacjenta do 235 kg (1szt) | Maksymalna dopuszczalna masa pacjenta do 150 kg (1szt) | Maksymalna dopuszczalna masa pacjenta do 110 kg | Maksymalna dopuszczalna masa pacjenta do 120 kg | Maksymalna dopuszczalna masa pacjenta do 120 kg | Maksymalna dopuszczalna masa pacjenta do 270 kg (2szt), nosze maksymalna waga pacjenta do 120 kg (2szt) | Maksymalna dopuszczalna masa pacjenta do 270 kg (2szt), nosze maksymalna waga pacjenta do 120 kg (2szt) | Waga platformowa wymiar dł. (bez najazdu) 96,5 cm , szer. 80 cm; Max obciążenie do 300 kg, waga siedząca max obciążenie 150 kg | obwód rękawa : - 17cm-29cm (dziecięcy), - 25cm-35cm, - 31cm-40cm, - 58cm- 68cm | Wymiary dł. 1950mm szer. 650 mm , obciążenie maksymalne 150 kg
86 | TERRA-MED. Sp. z o.o. | 000000025806 | Grzebielin 6C, 56-330 Cieszków | [25 empty] | 150 | 22-42 cm, rozmiar M/L
87 | Dolnośląskie Centrum Chorób Serca im. Prof.. Zbigniewa Religi- Medinet Sp. Z o.o. | 000000001474 | 51-124 Wrocław, ul. Kamieńskiego 73A | [5 empty] | óżko transportowe- 250 kg, 2szt. wózki do 150 kg |  |  | 7-AiT; 24-Kardiochirurgia; 32-Rechabilitacj a Kard; 6-Kardiochirurgia dziecięca; 4-Ait dla dzieci - dane z RPWDL; 6 szt do 265 kg; 5szt. Do 250 kg |  | 7 AiT dla dorosłych; 4-AiT dla dzieci |  | Famed 2005-200 kg, Serenada 2019-320 kg | [7 empty] | 9 szt |  |  |  |  | 1 szt - do 150 kg | 2 szt. 46 cm-66 cm; 3 szt. 34 cm-43 cm; 2 szt - 33cm-45 cm
88 | Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej | 1704 | ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra | Śr. Gantry 54,5 cm Stół 250 kg | Śr. Gantry 78 cm, Stół 227 kg | brak | Stoły do wykonywania rtg: 230, 300 kg | do 180 kg | Wózki transportowe250, 317,5 kg 320 kg | Wózki inwalidzkie 130, 225 kg | Podnośnik do opieki nad pacjentem : 227 kg | Łóżka szpitalne: 200-250 kg | 150 kg. | od 220-250 kg | 170 - 180 kg | Stoły operacyjne: 135,250,300, 360 kg | 150 kg | do 175 kg | do 160 kg | do 160 kg | do 160 kg | brak | Deski ortopedyczne do 159 kg. | 120-250 kg | Nosze: 228 kg | Nosze: 228 kg | brak | 3 karetki wyposażone w nosze: 228 kg, wózki inwalidzkie 150 kg | Wagi: 150 kg | mankiety 47 cm
89 | Gminny Zespół Opieki Podstawowej w Paszowicach | 000000001506 | 59-411 Paszowice 260 | [18 empty] | max 195 kg | [6 empty] | max 150 kg | do 35 cm | kozetki do 180 kg
90 | Gminny Zespół Opieki Podstawowej w Paszowicach filia Sokola | 000000001506 | Sokola 2, 59-411 Paszowice | [18 empty] | max 195 kg | [6 empty] | max 150 kg | do 35 cm | kozetki do 180 kg
91 | SPZOZ Świdnica | 000000085339 | ul. Leśna 27-29, 58-100 Świdnica | średnica gantry 70 cm, nośność stołu 350 kg | średnica gantry 70 cm, nośność stołu 300 kg |  | nośność 320 kg | 225 kg | 360 kg |  | 227 kg | 420 kg - 1 szt | 150 kg | 250 kg |  | udźwig 500 kg, nośność przesuwu wzdłużnego 360 kg | 175 kg |  |  | 150 kg | 120 kg
92 | Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Gabinet Stomatologiczny lek. Stom. Marta Dyś | 000000118660 | 59-940, Węgliniec ul. Sikorskiego 40 | [18 empty] | 120 kg
93 | Mastermed Sp.zo.o | 000000137397 | Olesnica 56-400, ul. Kopernika 12 | [5 empty] | 1 - do 180 kg | [19 empty] | 2- 160 kg | 3- obwód 60 cm
94 | PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO HANNA CHEŁMOŃSKA | 000000001373 | 52-326 Wrocąlw ul. Czekoladowa 49 | [25 empty] | 1 maksymalne obciążenie 200 kg | 2
95 | Przychodnia Panda Med Jaworzyna Śl. Sp. zo.o. | 000000001825 | ul. Jana Pawła II 3, 58-140 Jaworzyna Śląska | [5 empty] | 1szt do 100kg | [5 empty] | 1 szt do masażu, 2 szt do rehabilitacji | [5 empty] | 1 szt do 150 kg | [7 empty] | 2szt do 150kg,1szt -200kg, 1szt dziecięca-do15kg | 3szt od 23-43cm, 1szt do 17 cm, 2szt od 17-34cm
96 | Bystrzyckie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. | 000000001150 | 57-500 Bystrzyca Kłodzka, ul. Okrzei 49 |  |  |  | 1 | 1 | 20 | 2 | 1 | 115 |  |  | 40- tylko na oddziale rehabilitacji | 1 | 1 | [5 empty] | 2 | 22 | 2 | 2 |  | 2 | 5 | 23
97 | Wrocławskie Eye – Laser Center Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością | 2132 | ul. Oławska 9; 50-123 Wrocław | [5 empty] | do 180 kg | [6 empty] | do 180 kg |  |  |  | do 180 kg | [9 empty] | 1. od 27 do 35 cm 2. od 34 do 43 cm
98 | NZOZ"MED-AZ"s.c.Zuzanna i Andrzej Zając | 000000001846 | 58-100 Świdnica ul.KRUCZA 8 |  |  |  |  | 250kg | 250kg | [9 empty] | 150kg |  | 150kg | [8 empty] | 35-45cm
99 | PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO S.C. BOŻENA PAŹDZIOR, EWA PAŹDZIOR | 000000169503 | ul. Beżowa 12-16 54-046 Wrocław | [25 empty] | 2 | 2
100 | Ośrodek Św. Jerzego we Wrocławiu | 000000162405 | 50-249 Wrocław, ul. L.Rydygiera 22-28 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 80 | [8 empty] | 50 |  |  |  |  | 1 | 4 | wózek inwalidzki do 200 kg - 1
101 | Dolnośląskie Centrum Leczenia Uzależnień | 000000001809 | Czarny Bór ul. Parkowa8 | [8 empty] | tak | [12 empty] | tak |  |  |  | tak | tak - 50 cm
102 | TOMMA Diagnostyka Obrazowa S. A. | 000000016559 | Ul. Nehringa 7, 60-247 Poznań | 3 x 159 kg/60 cm | 200 kg/70cm | [23 empty] | 200 kg
103 | NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego Wacław Zimowski | 000000001113 | 58-303 Wałbrzych ul. Katowicka1 | [25 empty] | 2szt. max 160 kg | 3szt 22-42 cm
104 | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, ul. Poświęcka 8 51-128 Wrocław | 000000001316 | ul. H. Kamieńskiego 73 51-124 Wrocław | 2 (227kg, śred. gantry 78cm) | 2 (227kg, śred. gantry 70cm, 227kg, śred. gantry 78cm) |  | 2 (375kg, 304kg) |  | 6 (250kg) |  | 2 (250kg) | 4 (250kg) |  | 2 (250kg) |  | 3 (250kg) | [6 empty] | 1 (250kg) | 2 (250kg) | 3 (250kg) |  |  |  | 1 (250kg) | 5 (250kg) | Analizator składu ciała
105 | Oławakie Centrum Medyczne Omega | 000000001852 | 55-200 Oława, Bolesława Chrobrego 23B | [13 empty] | 160 kg | [11 empty] | 200 kg | 36 cm
106 | Gminne Centrum Medyczne Trzebnica Zdrój Sp z o.o. | 000000001434 | ul. Kościuszki 10, 55-100 Trzebnica |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 |  |  | 1 | [8 empty] | 5 | 5
107 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych | 000000001485 | 56-200 Góra Os. K. Wielkiego 25 | [7 empty] | 180 kg | [18 empty] | 32 cm
108 | DANUTA LECHNIAK-ORNAT PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO SP. Z O.O. | 000000001371 | Lipowa 10, 53-124 Wrocław | [25 empty] | 3 | 3 rozmiar XL
109 | Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna Mirosława Goś-Słomka | 000000117559 | ul. Nad Łomnicą, 58-540 Karpacz | [18 empty] | 120 kg
110 | Medicus sp. z o. o. | 000000021693 | pl. Strzelecki 24 50-224 Wrocław | [5 empty] | 225 kg |  |  | 250 kg |  |  |  | 460 kg | 200 kg |  |  |  | 150 kg | [7 empty] | 300 kg | 55 cm
111 | VOXEL Spółka Akcyjna | 000000020686 | Józefa Piłsudskiego 35, 58-500 Jelenia Góra | Signa Explorer Fixed 1,5T - średnica gantry 60 cm, max. nośność aparatu 159 kg, Signa HDxt - - średnica gantry 60 cm, max. nośność aparatu 159 kg | Optima 540 - - średnica gantry 70 cm, max. nośność aparatu 227 kg | [23 empty] | 3 x 200
112 | GMINNA PRZYCHODNIA ZDROWIA W LEGNICKIM POLU | 000000001366 | 59-241 LEGNICKIE POLE, UL. KOSSAK-SZCZUCKIEJ 7A | [13 empty] | tak-150kg |  |  |  |  | tak-150kg |  |  | tak-150kg |  |  |  | tak-150kg | tak-35cm
113 | INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA LEKARZ DENTYSTA WIESŁAWA LESZCZYK | 000000115549 | GRUNWALDZKA 22a 58-340 GŁUSZYCA | [18 empty] | 150 kg | [7 empty] | 45 cm
114 | Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze | 000000001682 | Ul. Cieplicka 126A, Jelenia Góra 58-570 | [6 empty] | 15 x max. 227 kg | [12 empty] | 15 x nośność max do 180 kg |  |  |  | 14 x ZRM, 1 x TMS |  |  | mankiety do pomiaru ciśnienia, (rozmiary12,13) 32-43 cm oraz 40 - 55 cm
115 | NZOZ-Przychodnia " Na Browarnej" sp. z o. o. | 000000001324 | Browarna 3, 58-300 Wałbrzych |  |  |  | 1 max ob.. 135 kg |  | 1 max ob.. 115 kg | [6 empty] | 1 max ob.. 170 kg | 2 max ob.. 150 kg |  |  |  | 1 max ob.. 130 kg | 1 max ob.. 150 kg, 1 max ob. 120 kg | [6 empty] | 5-200 kg, 2-20 kg | 9 szt. 50 cm, 2 szt. 33 cm, 2 szt. 25 cm, 2 szt. 18 cm
116 | Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi | 000000001037 | 59-500 Złotoryja ul. Szpitalna 9 | [11 empty] | lóżko rehabilitacyjne
117 | Centrum pw. Św. Jadwigi Śląskiej prowadzące Zakład Opiekuńczo - Leczniczy dla Dorosłych | 000000162498 | ul. Ks. Dz. Bochenka 30, 55-100 Trzebnica | [5 empty] | 120 kg |  | 130,150 kg | 250 kg, 135 kg | [11 empty] | 130 kg | 120 kg |  |  |  | 200 kg | 23 cm - 33 cm, 13,5 cm - 21,5 cm | wannonosze 150 kg, 165 kg
118 | PRZYCHODNIA REJONOWA W PROCHOWICACH | 000000001431 | UL. ANTONIEGO RYMSZY 3, 59-230 PROCHOWICE | [5 empty] | do 130 kg | [5 empty] | do 130 kg |  | do 150 kg |  |  | do 125 kg | do 125 kg |  |  |  | do 120 kg |  |  |  | do 200 kg | do 51 cm | stanowisko do pobierania krwi
119 | Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy | 000000002004 | 59-500 Złotoryja, ul. Hoża 11 | [5 empty] | 1 |  | 1 | 2 | [11 empty] | 2
120 | Centrum Rehabilitacji MAK Anna Maria Kolanko | 000000001920 | ul.Chrobrego 5, 57-200 Ząbkowice Śl. | [26 empty] | obwód rękawa 24-43 cm | 3 stoły rehabilitacyjne do 160kg., 3 aparaty do magnetoterapii:obciążenie do 160kg i średnica otworu-70cm
121 | Dolnobrzeskie Specjalistyczne Centrum Medyczne Sp. z o. o. | 000000293850 | ul. Wilcza 6, 56-120 Brzeg Dolny |  |  |  | 200 kg, 1szt |  | 150kg, 1szt | [7 empty] | 160kg |  |  | 160, 1szt | 160, 1szt | [7 empty] | 300 | 32-52cm 6szt 22-32cm 14szt 17-22cm 10szt
122 | Dorota Bogusława Maskiera-Majchrzak Lekarz dentysta | 000000181849 | ul. Strzelińska 22, 57-160 Borek Strzeliński | [18 empty] | 135 kg
123 | Stowarzyszenie MONAR - Ośrodek Leczenia Terapii i Regabilitacji Uzależnień w Mysłakowicach | 000000007536 | ul. Czerwony Dworek 5; 58-533 Mysłakowice | [26 empty] | 1 - 42 cm
124 | INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA Z ZAKRESU STOMATOLOGII OGÓLNEJ ANNA PABIAN | 000000119480 | ul. Kołobrzeska 3F 54-313 Wrocław | [18 empty] | fotel stomatologiczny - udźwig 150 kilogramów
125 | Stomatologia Malik | 000000020027 | bulw. Ikara 10D 54-129 Wrocław | [18 empty] | fotel stomatologiczny - udźwig 125 kilogramów
126 | Uzdrowiska Kłodzkie SA - Grupa PGU | 000000001033 | ul. Zdrojowa 39, 57-320 Polanica - Zdrój | [5 empty] | 18 sztuk - do 150 kg |  |  | 12 szt./ do 140 kg |  |  | 18 sztuk - do 165 kg | [9 empty] | 13 sztuk - 120-150 kg |  |  |  | 19 szuk - 4 sztuki do 300 kg, 15 sztuk do 150 kg | 8 sztuk- 45 cm, 37 sztuk - 35 cm | 2 schodołazy - do 159 kg
127 | Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Anna Kubacka | 000000117909 | ul. Batalionu Zośka 15/1C, 59-220 Legnica | [25 empty] | 150 kg | 32cm
128 | EMC Instytut Medyczny S.A. EuroMediCare Szpital Specjalistyczny z Przychodnią | 000000001717 | Pilczycka 148, 54-144 Wrocław | 250kg |  |  | 135kg | 200kg | 250kg | wózek inwalidzki do 175kg bariatryczny |  | do 250 kg |  | 250kg |  | 360kg | 150kg |  |  |  |  | 140kg |  | do 130 kg |  |  |  |  | do 250 kg- analizator składu ciała | 33-47cm
129 | RENMED Sp. z o.o. Praktyka Lekarza Rodzinnego | 000000181346 | ul. Strzelińska 22, 57-160 Borek Strzeliński | [25 empty] | Radwag do 150kg 2 szt. | Tech-Med 23-33 cm, Tech-Med 34-46 cm, Microlife 25,4-40,6 cm, Microlife 22-42 cm
130 | Medfemina Sp. z o.o. sp. k. | 000000027561 | ul. Kukuczki 5/8, 50-570 Wrocław | [13 empty] | 3x150 kg | [11 empty] | 2x do 200 kg, 1x do 180 kg | 2x do 46 cm, 1x do 42 cm
131 | NZOZ PROMED Laboratorium Analiz Medycznych Iwona Olejnik | 000000001888 | ul. Bolesława Krzywoustego 3c, 56-400 Oleśnica | [25 empty] | waga medyczna seca, max 200kg | Sanix medical, BP-103H, obw max 36cm
132 | NZOZ Szpital powiatowy w Dzierżoniowie Sp. z o.o. | 000000022004 | 58-200 Dzierżoniów ul. Cicha 1 |  | średn. Gantry: 70cm; stół: do 227kg |  | do 200kg | do 150kg | do 190kg | do 200kg | do 700kg | do 240kg | do 170kg |  |  | do 275kg dyn./ do 320kg stat. | do 190kg | [5 empty] | do 160kg | do 200kg | do 230kg | do 270kg | nosze do 200 kg, krzesełko kard. do 170kg | nosze do 180 kg, krzesełko kard. do 170kg | do 300kg | do 35cm | pompy infuzyjne do 300kg, stoły rehabilitacyjne do 130kg
133 | Centrum Usług Medycznych"Eskulap" Sp.z o.o | 000000001599 | 58-105 Świdnica, ul. Zamenhofa 47 |  |  |  | 150 kg |  | 125 kg | [5 empty] | 300 kg | 300 kg | 150 kg |  | Fotele zabiegowe - 150 kg |  | 150 kg | 125 kg | [6 empty] | 200/300kg | od13,5 cm do 52 cm | Stół do Ekg - 150 kg, Stół do USG - 350 kg, Kozetki zabiegowe - 150 kg
134 | Zakład Rehabilitacji Fizjomed Marzena Sprawka | 000000169755 | ul. Sportowa 6b 59-500 Złotoryja | [11 empty] | Stoł Rehabilitacyjny BERYL: 1szt. 1. Obciążenie statyczne 150kg 2. Obciążenie dynamiczne130kg, Stoł Rehabilitacyjny OPAL: 1 szt. 1. Obciążenie statyczne 150kg 2. Obciążenie dynamiczne130kg, Stoł Rehabilitacyjny SRP-RE/01 1szt. Obciążenie statyczne 135kg, Stoł Rehabilitacyjny SR-3/SE Bobath Vojta 1 szt. Obciążenie statyczne 200kg, Leżanka rehabilitacyjna SR-Z 1szt. Obciążenie tylko stayczne 200kg, Leżanka rehabilitacyjna F/08/17 1szt. Obciążenie tylko stayczne 200kg, Leżanka NORMA: 3szt. Obciążenie tylko stayczne 200kg
135 | "MIEDZIOWE CENTRUM ZDROWIA" S.A. W LUBINIE | 000000001213 | Lubin, M.SKŁODOWSKIEJ-CURIE 54-60 | średnica otworu gantry 78 cm, max. nośność apartu - 227kg, średnica otworu gantry 60 cm, max. nośność apartu - 120kg, średnica otworu gantry 70 cm, max. nośność apartu - 150kg | [7 empty] | max 250 kg |  |  |  | max 250 kg | max 175 kg obciążenie | [11 empty] | Waga - max 250 kg | mankiet ciśnieniowy - 47 cm obwód
136 | Górnicza Fundacja Ochrony Zdrowia w Wałbrzychu | 000000001673 | ul. Matejki 5a, 58-300 Wałbrzych |  |  |  | 150 kg |  | 120 kg | [5 empty] | 120 kg | 150 kg |  |  |  |  | 120 kg | [7 empty] | 200 kg | do 42 cm
137 | SP ZOZ Przychodnia Rejonowa w Świerzawie | 000000001333 | ul.Lipowa 3 59-540 Świerzawa | [5 empty] | 2x 130 kg | [7 empty] | 200 kg | [11 empty] | 3x 150 kg | 5x 23-33 cm, 1x 24-40 cm
138 | Specjalistyczny Osrodek Okulistyczny I sp.zo.o. sp.k. | 000000001352 | ul. Stawowa 12/3, Wrocław | [16 empty] | 175 kg max.obociążenie, model: OC-6 TOPCON
139 | Anna Mysyk | 000000002026 | 59-500 Złotoryja, ul. Na Skarpie 11 | [11 empty] | Łóżka rehabilitacyjne – 4 sztuki typu. SCM-3 max obciążenie 150 kg., kozetka lekarska metalowa tapicerowana szt.17- max obciążenie 180 kg
140 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Mirsk | 000000001640 | 59-630 Mirsk, ul. Mickiewicza 36 | [25 empty] | do 150 kg | 22-42 cm
141 | MRE OPIEKA SP. Z O.O. | 000000023908 | UL. SZAŁWIOWA 25 LOK.U.4, 51-180 WROCŁAW | [26 empty] | 10 x 22-44 cm
142 | Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Zgromadzenia Sistr Świetej Elżbiety | 000000001319 | ul. Słowiańska 3, 58-200 Dzierżoniów | [5 empty] | 130kg | 150kg | 150kg | 250 kg |  |  | 200 kg | [8 empty] | 130 kg | 160 kg |  |  |  |  | 50 cm
143 | Multi-Med Sp. z o.o. | 000000021096 | ul. Sienkiewicza 110, 50-348 Wrocław |  |  |  | 230 kg | [7 empty] | 240 kg | 150 kg | [14 empty] | aparat do magnetoterapii, 135kg, średnica 58 cm
144 | Gminny Ośrodek Zdrowia w Krotoszycach | 000000001346 | 59-223 Krotoszyce ul. M. Kopernika 9/3 | [5 empty] | 130 KG | [5 empty] | 200 kg |  | 200 KG |  |  |  |  | 150 kg | [6 empty] | 200 kg | Od 17 cm do 52 cm | fotel zabiegowy do 180 kg
145 | Ośrodek Medycyny Paliatywnej i Hospicyjnej Będkowo El Zein Spółka Komandytowa | 000000001062 | Będkowo 1, 55-100 Trzebnica | [5 empty] | 150 kg-2szt. |  | 150 kg -2szt., 135 kg-1 szt., 170 kg -1 szt., 140 kg-1 szt., 200 kg-1 szt | 185 kg-14 szt., 210 kg (max 250kg)-8 szt., 150 kg-59 szt., 180 kg-27 szt., 145 kg-1szt., 175 kg-1szt. | [11 empty] | 109 szt-130 kg, 2 szt-160 kg | 150kg-2szt, 180lg-2szt, 250kg-2szt | 2szt - 180 kg |  | 2 szt-250 kg | 150kg-2 szt | 22-32 cm-7 szt, 24-32 cm- 1szt, 22-55 cm- 7szt | 150 kg- 4szt, 135 kg- 1 szt
146 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "SALUTARIS VITAE" | 000000020841 | ul.Gubińska 8A, 54-434 Wrocław | [13 empty] | 150 kg |  |  |  | 140 kg
147 | Wojewódzki Szpital Secjalistyczny im. J.Gromkowskiego | 000000001264 | 41-149 Wrocław ul.Koszarowa 5 | Magnetom Avanto max waga 250 kg gantra śr.60 cm. | Ingenuity CT Phlilps max waga 204 kg. śr. 60cm., Ingenuity Pro max waga 204 kg. śr.60cm. |  | Aparat RTG cyfrowy Stephanix 2 szt. bez ograniczeń wagowych | SU-07,0 max 180 kg | Fotel transportowy Prime TC- 5 szt. do 226,8 kg. ,WP-02 Famed Żywiec – 7 szt max waga 250 kg WP-03 Famed Żywiec – 2 szt max waga 200 kg Transporter Max Konkret – 1 szt max waga 200 kg Elefant Formed Żywiec - 3 szt max waga 230 kg W01-Metalowiec – 1szt max waga 160 kg W02- Metalowiec- 4 szt max waga 200 kg RM-009 Egerton – 1szt max waga 200 kg WK-80 Tribo – 1szt max waga 180 kg | Łóżka transportowe ST1-X- 2 szt. do 250 kg. | Podnośnik tempo 1 szt max waga do 180kg Podnośnik V8E-3szt max waga do 180 kg | Łóżka elektryczne SV2- 19 szt. do 250 kg. |  | Litera Acute Konkret –19 szt. max waga 185-250 kg. | Łóżka Eleganza 1- 127 szt. max waga 270 kg. Łóżka Evario 5 Stiegelmeier - 5 szt. max waga 250 kg. | Stół operacyjny Steris C- 1 szt. max waga 270 kg. Stół operacyjny SU05- 1 szt. Maksymalne obciążenie statyczne/dynamiczne: 350 kg / 275 kg. | [7 empty] | Materac Real Autologic – 24 szt. max waga 200 kg. |  |  |  |  | Waga elektroniczna - 36 szt max waga do 150 kg. |  | Wózek inwalidzki typ V100XL Vermeiren do170 kg Wózki inwalidzkie bariatryczne- 10 szt. do 200 kg.
148 | Dolnośląskie Stowarzyszenie Niebieski Parasol w Legnicy | 000000001501 | 59-225 Chojnów ul. Szpitalna 20 | [5 empty] | do 130kg-9szt, do125kg -3szt | do 130kg 8sztuk | 1 sztuka do 190kg, 2sztuki do 150kg | 2 sztuki- 318kg, 30sztdo 240kg, 63 szt do 150kg |  |  | 3sztuki do 200kg | [8 empty] | 95szt do 140kg, 5 szt do 250kg | 4szt do 150kg |  |  | 1 | 1 szt do 180kg | 1sz -22-32 cm, 2szt 22-42cm | wozki toaletowe 2szt do 100kg, wanna kapielowa 2 szt do 150kg, chodziki z siedziskiem 10szt do 125kg, sprzęt do ćwiczeń kardio 4szt do 150kg
149 | Arta Sp zo o Praktyka Lekarza Rodzinnego | 000000001541 | 57-350 Kudowa-Zdrój ul. Norwida 1 | [13 empty] | 1xszerokość 50cm, do 150 kg | [11 empty] | 2xdo 180kg, 3xdo 150kg | 1-szer 33cm, 2-szer 42cm
150 | NZOZ " CENTRUM MEDYCZNE SERAFIN-MED." HALINA SERAFIN | 000000001642 | ŻARÓW UL. HUTNICZA 1 | [25 empty] | 1 | 32-52
151 | Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu | 000000001266 | ul. Adama Mickiewicza 1, 56-100 Lubiąż | [25 empty] | 1
152 | Ośrodek Rehabilitacyjny i Opiekuńczy Zgomadzenia Sióstr Św. Elżbiety | 000000001319 | Jana Kazimierza 1, 59-610 Wleń | [5 empty] | Do 120 kg |  | 150 kg | 175 kg |  |  | 130 kg | [8 empty] | 135 kg |  |  |  |  | 150kg | 22-32 cm
153 | NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego Malgorzata Tarczyluk-Miśkiewicz | 000000001773 | 55-003 Czernica, Wrocławska 54 | [25 empty] | 150kg | 52cm
154 | MIKULICZ Sp. zo.o. | 000000002136 | ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3-7, 58-160 Świebodzice |  |  |  | max obciążenie 250 kg - 1 szt | max obciążenie 180 kg - 1szt | max obciążenie 220kg - 2 szt |  |  | max obciążenie 368 - 4 szt. |  |  |  |  | max obciążenie - 150 kg - 1szt | [6 empty] | 61 szt |  |  |  |  | max obciązenie 300 kg - 3szt
155 | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej | 000000001265 | ul. Wyczółkowskiego 15, 59-920 Bogatynia |  | Somatom - otwór gantry 70 cm, dopuszczalne obciążenie 307 kg |  | controlX Phoenix- 250 kg | SR S - 180 kg | WP-02 - 250 kg, WP-03 - 170 kg | Mobilo- 130 kg, Vermeiren -130kg | indywidualny podnośnik pacjenta Eagle - 150 kg | łóżko elektryczne SV-2 - do 250 kg, Evolution 160 kg, Eleganza 1-250kg | łóżko porodowe LM 01. - 230 kg, łóżko porodowe AVE - 250 kg | Galaxy II - 250 kg | Elegant G03 - 170 kg, SR -180kg, SP E01-200 kg, Elementas Ice S2-250 kg | Perseusz - 220 kg | FG 04 Famed - 150 kg, FG 04 Famed - 150 kg |  |  |  | Fol 02 - 150 kg | do 150 kg |  | domus -do 200 kg, revita do 200 kg | SKB 04-1 - 160 kg, samojezdne Ferno- 250 kg | deska Rollboard standard - 200 kg |  |  | WPT 150 - 150 kg, WPL-150-150 kg | omron - 22-32, omron 32-42
156 | "IMED" Izabella Krzyśków | 000000026046 | 59-220 Legnica, ul. Złotoryjska 62 | [11 empty] | 180kg
157 | Pielęgniarstwo Środowiskowo-Rodzinne Agnieszka Juszczak | 000000025409 | 59-220 Legnica, ul. Szpakowa 44 | [25 empty] | 150 kg |  | Kozetki 200 kg
158 | PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA I REHABILITACJA LEG-MEDICAL HUREJ I JUSZCZAK S.C | 000000164870 | 59-220 Legnica, ul. Klonowa 5A | [11 empty] | 180 kg
159 | ŚWIAT ZDROWIA CENTRUM MEDYCZNE DZIERŻONIÓW | 000000172025 | ul. Wierzbowa 1 58-200 Dzierżoniów | [5 empty] | max do 150 kg | [7 empty] | max do 230 kg | [11 empty] | max do 150 kg | szerośc mankietu 20 cm, długość 70 cm, obwód 32-52 cm
160 | ŚWIAT ZDROWIA CENTRUM MEDYCZNE NIEMCZA | 000000172025 | ul. B.Chrobrego 50, 58-230 Niemcza | [5 empty] | max do 150 kg | [19 empty] | max do 150 kg | szerośc mankietu 20 cm, długość 70 cm, obwód 32-52 cm
161 | UNIMEX Sp. z o.o. | 000000022644 | 50-450 Wrocław ul. Krasińskiego 29 | Rezonans 1,5T GE- średnica gantry-60 cm/ max obciążenie 120kg
162 | UNIMEX Sp. z o.o. | 000000022644 | 50-450 Wrocław ul.Krasińskiego 29 |  | Tomograf GE BS 16 rz. Średnica 64 cm/max obciążenie 110 kg
163 | Spółdzielcze Centrum Rehabilitacyjno- Medyczne Resurs | 000000001204 | 50-307 Wrocław, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 96/98 | [5 empty] | 1- 130kg | [19 empty] | 1-150 kg | 2-32 cm
164 | Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Barbara Cygoń | 000000001396 | 59-524 Pielgrzymka 109f | [18 empty] | 190 kg
165 | Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie | 000000001273 | ul. K. Baczyńskiego 1, 55-200 Oława |  | 1 szt. 160 kg |  | 2 szt. ( do 200kg; do 130kg) |  |  |  | 1 szt. do 230 kg | 1 szt. do 220 kg. |  | 6 szt. do 250 kg |  | 1 szt do 150kg; 2 szt. do 180 kg; 1 szt do 220 kg | [7 empty] | 10 szt. do 260 kg 7 szt. do 180 kg |  | 1 szt. do 220 kg. |  |  |  | 2 szt. do 50 cm 3 szt. 33-47cm
166 | Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Iga Krzystyniak | 271514 | Lipowa 3, 59-540 Świerzawa | [18 empty] | 190 kg
167 | Praktyka Stomatologiczna lek. stomatolog Piotr Wołosz 57-300 Szalejów Dolny 69 |  | 57-300 Kłodzko Szalejów Dolny 69 | [18 empty] | 180 kg
168 | Praktyka Stomatologiczna lek. stomatolog Jadwiga Radzikowska-Wołosz 57-330 Szczytna ul Szpitalna 1 |  | 57-330 Szczytna ul. Szpitalna 1 | [18 empty] | 180 kg
169 | Prywatny Gabinet Stomatologiczny Monika Stankiewicz | 000000001153 | 57-312 Jaszkowa Górna 109 | [18 empty] | 180 kg
170 | Caritas Diecezji Świdnickiej prowaszący przedsiębiorstwo lecznicze NZOZ Stacja Opieki Caritas Diecezji Świdnickiej- Świdnickie Hospicjum i Zakład Opieki Leczniczej Ojca Pio | 000000002154 | ul. Westerplatte 4-6, 58-100 Świdnica adres przedsiębiorstwa: ul. Przyjaźni 2 58-100 Świdnica | [7 empty] | 1 - max obciążenie do 250 kg | 40szt. do 175kg |  |  | 5szt.do 200 kg 1szt. do 250kg | [13 empty] | 2szt. Max obciążenie do 300kg, 1szt. Max obciążenie do 200kg | 4 szt. Rozm. Mank. 22-32, 3szt. Rozm. Mank.: 23-33
171 | Caritas Diecezji Świdnickiej prowaszący przedsiębiorstwo lecznicze NZOZ Stacja Opieki Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego, Rehabilitacji i Opieki Paliatywnej Caritras Diecezji Świdnickiej | 000000002154 | ul. Westerplatte 4-6, 58-100 Świdnica adres przedsiębiorstwa: ul. Przyjaźni 2 58-100 Świdnica | [25 empty] | 59 szt. Nośność do 200kg | 52szt. Rozm. Mank. 17-32, 53szt. Rozm. Mank. 22-42
172 | NZOZ STACJA OPIEKI CENTRUM PIELĘGNIARSTWA RODZINNEGO REHABILITACJI I OPIEKI PALIATYWNEJ CARITAS DIECEZJI ŒWIDNICKIEJ ul. Przyjaźni 2, 58-100 Świdnica NIP: 884-25-19-698 | 000000002154 | ul. Popiełuszki 4, 57-350 Kudowa zdrój | [5 empty] | Wózek inwalidzki - max 130kg | [5 empty] | Habys -max 200kg | [14 empty] | 22-36cm | Elektryczne łózko do masażu- max 130kg, Aquamed- łóżko do masażu - max 130kg, Bieżnia - max 130kg, Orbittrek - max 130, Rowerki stacjonarne - max 110kg, Magnetronik o średnicy: 500mm, 315mm, 200mm,
173 | NZOZ STACJA OPIEKI CENTRUM PIELĘGNIARSTWA RODZINNEGO REHABILITACJI I OPIEKI PALIATYWNEJ CARITAS DIECEZJI ŒWIDNICKIEJ ul. Przyjaźni 2, 58-100 Świdnica NIP: 884-25-19-698 | 000000002154 | ul. Budowalna 6, 58-100 Świdnica | [5 empty] | Wózek inwalidzki - max 130kg | [5 empty] | Leżanka drewniana Primo Habys x 6 sz - max 350 kg Kozetka x 7 szt -max 180 kg Metalowa leżanka x 2 szt - max 200kg Łóżka rehabilitacyjne x 13 - max 200 kg | [15 empty] | Magnetronic MF-24 śr. gantry 59 cm(szer), 35cm (wys) Magnetronic MF-10 śr. gantry 54 cm(szer), 39cm (wys) Magnetronic MF-10 śr. gantry 56 cm(szer), 39cm (wys)
174 | NZOZ STACJA OPIEKI CENTRUM PIELĘGNIARSTWA RODZINNEGO REHABILITACJI I OPIEKI PALIATYWNEJ CARITAS DIECEZJI ŒWIDNICKIEJ ul. Przyjaźni 2, 58-100 Świdnica NIP: 884-25-19-698 | 000000002154 | ul. 3 Maja 57, 58-173 Roztoka | [5 empty] | Wózek inwalidzki - max 130kg | [5 empty] | 1.Stół rehabilitacyjny (do masażu)- obciążenie całego stołu: statyczne max 150 kg, w podnoszeniu max 130 kg 2. Stół rehabilitacyjny - max 150 kg 3. Stół rehabilitacyjny - max 200 kg 4. Leżanka - max 200 kg | [15 empty] | Krzesło rehabilitacyjne - max 200 kg Krzesło rehabilitacyjne do masażu - max 150 kg Taboret reh - max 150 kg Rower stacjonarny - max 110 kg Kabina do ćwiczeń (Ugul) - max w pełnym podiwszeniu: 150 kg Aparat do magnetoterapii: a) aplikator szpulowy o średnicy 600mm b) aplikator szpulowy o średnicy 315mm c) aplikator szpulowy o średnicy 200mm d) Leżanka l-6 z wózkiem do mocowania aplikatora AS 600 mm, obciążenie max 150 kg
175 | SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA Agat w Jeleniej Górze | 000000018638 | 58-560 Jelenia Góra, ul. Cervi 14 | [5 empty] | 100kg |  |  | 200kg, 211x 96 cm | [16 empty] | max 300kg | 7 x do 36 cm,1 x 42 cm | Stoły do masażu, max 150kg, stoły rehabilitacyjne, max 130kg, podnośnik max 130kg, ergometry max 130-150kg, wanna balneologiczna szer.60/dł.150cm, wanna do hydraterapii szer.65/dł150cm, masaż limfatyczny obwód rękawa 70cm/średnica ok 22cm, magnetotron średnica obręczy 54cm/60cm, łóżko masujące Aqua Ther moJet max 100 kg.
176 | NZOZ "Przychodnia Piaskowa Góra" sp. z o.o. | 000000001606 | 58-309 Wałbrzych, ul. Główna 4 |  |  |  | szt. 1, udźwig do 250 kg | [9 empty] | szt. 1, udźwig do 150 kg |  |  | szt. 1, udźwig do 150 kg |  | szt. 1, udźwig do 150 kg | [6 empty] | szt.12, udźwig do 150 kg | szt. 18, obwód rękawa 40-50 cm.
177 | Polkowickie Centrum Usług Medycznych Zakład Opieki Zdrowotnej S.A. | 000000001318 | ul. Kardynała Bolesława Kominka 7, 59-100 Polkowice |  | 1 (nośność wagi - 205kg; gantra 70 cm |  | 1 (dopuszczalna waga do 200 kg) |  | 1 (nośność do 200 kg) |  |  | 29 (maksymalne obciążenie 190 kg) |  |  | 4 (obciążenie maksymalne 200 kg) |  | 2 (1 GOLEM - nośność do150kg; 2 WSTECH FG R01- do 200 kg) |  |  | 1 (fotel Huritz HRT-7000 - udźwig - 150kg) | 1 (fotel FAMAD FL 02 - 1 szt.; udźwig max 160kg) | 3 (Fotel Runyes Care-22- udźwig max 150 kg) |  | 29 | 1 (nośność 250kg) |  |  | 1 | 1 (do wózków inwalidzkich - idźwig do 200 kg) | 13 (do 32 cm) | stół do densytometrii (maksymalna waga pacjenta do 227 kg)
178 | "ELMED" SPÓŁKA JAWNA E.SZUMNA, E.GRYGOWSKA | 000000025803 | ul. Bolesława Chrobrego 6B, 57-200 Ząbkowice Śl. | [5 empty] | 130kg | [20 empty] | 22-32cm
179 | Szpital Powiatowy im. A. Wolańczyka Sp. z o.o. w Złotoryi | 000000183970 | 59-500 Złotoryja, ul. Hoża 11 |  | 1 szt., średnica otworu 90 cm, maksymalne obciążenie 150 kg |  | maksymalne obciążenie 150 kg | maksymalne obciążenie 120 kg | maksymalne obciążenie 150 kg | maksymalne obciążenie 150 kg | maksymalne obciążenie 150 kg | maksymalne obciążenie 150 kg | maksymalne obciążenie 150 kg |  | maksymalne obciążenie 150 kg | maksymalne obciążenie 120 kg | maksymalne obciążenie 150 kg | [6 empty] | maksymalne obciążenie 120 kg |  | maksymalne obciążenie 250 kg |  | maksymalne obciążenie 250 kg | maksymalne obciążenie 150 kg | wymiary 16,5 cm x 32 cm
180 | Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Kowarach | 000000002115 | ul. Sanatoryjna 15; 58-530 Kowary |  |  |  | 1 do 200 kg |  | 1 do 220 kg; 3 do 300 kg |  | 2 , 1 szt. do 205 kg, 1szt. do 215 | 2 szt do 200 kg ; 25 szt. do 180 kg |  |  | 45 do 180 kg | 1 do 230 kg | 1 do 180 kg | [5 empty] | 1 do 180 kg |  | 15 do 150 kg |  |  |  | 3 do 150 kg; 1 do 300 kg | 2 szt. - 18-26 cm, 3 szt.-22-32 cm; 2 szt.-22-36 cm; 4 szt. -22-42 cm, 3 szt. 24-32 cm; 20 szt. -25-35 cm,; 2 szt. 25,4-40,6 cm, 1 szt. - 26-36 cm; 2 szt. - 34-44 cm; 4 szt. 35-45 cm;
181 | Zakład opiekuńczo - leczniczy - Rezydencja Święta Jadwiga | 000000007342 | ul. Gen. Kazimierza Pułaskiego 4, 50-446 Wrocław | [8 empty] | max obciążenie 200 kg: Pacjent 165 kg, materac i akcesoria 35 kg |  |  | stacjonarne stoły rehabilitacyjne max obciążenie 150 kg | [13 empty] | max do 200 kg | max obwód 23-33 cm
182 | Vratislavia Medica Szpital im. Św. Jana Pawła II | 000000025358 | ul. Lekarska 1 51-134 Wrocław |  |  |  | Adora Table max 250 KG |  | Lifeguard max 180 kg | Vermairen D 200 udżwig 130 KG | Podnośniki Mopedia 150 KG max fotele carino maksymalny uźwig 140 kg | Maksymalne obciążenie łóżka LE-12.10 to 250 kg (tj. 185kg pacjent i 65kg wyposażenie) |  |  | do 200 kg | Maksymalna nośność systemu stołu operacyjnego Otesus (116001 X.» wynosi 155 kg bez ograniczeń co do rozmieszczenia obciążenia lub wykorzystywania poszczególnych funkcji i ustawień. W zależności od rodzaju stosowanej kolumny i blatu łączne obciążenie można zwiększyć do 380 kg, ale z ograniczeniami co do rozmieszczenia obciążenia lub wykorzystywania poszczególnych funkcji i ustawień. | do 230 kg |  |  |  | do 150 kg |  |  | tak max 130 kg i max 125 kg |  |  |  |  | max 200 kg | 22-42 cm OMRON HEM - FL 31
183 | Rehabilitacja DAN-WIT s.c. Koko & Dziekan | 23647 | 59-820 Leśna, Smolnik 51B/52 | [11 empty] | 2 st., nośność 170 kg | [13 empty] | 1 sz. | 1 szt. Obwód 42 cm
184 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdrowie” Sp. z o. o. | 000000001558 | Wałbrzyska 19, 58-370 Boguszów-Gorce | [18 empty] | fotel FD-02.12 firmy Famed – standardowy – szt. 1 | [6 empty] | waga dla niemowląt – zakres do 20 kg – szt.1; wagi w gabinetach lekarskich zakres do 150 kg – 3 szt. do 160 kg – 2 szt. | w poradni pediatrycznej 4 szt. obwód rękawa od 26-42 cm; w pozostałych gabinetach 8 szt. obwód rękawa od 43 – 51 cm
185 | Indywidualna Praktyka Lekarska Andrzej Mulik | 000000115515 | ul. Wierzyńskiego 1, 59-220 Legnica | [18 empty] | 200kg
186 | Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu | 000000018589 | ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław | 1. Ingenia 3.0T - średnica gantry 70 cm; maks. obciążenie 250 kg; 2. Magnetom Avanto - średnica gantry 60 cm; maks. obciążenie 200 kg; 3. Signa - średnica gantry 55 cm; maks. obciążenie 125 kg; 4. Magnetom Sola - średnica gantry 70 cm; maks. obciążenie 125 kg | 1. MX-16 - średnica gantry 70 cm, maks. obciążenie 200 kg; 2. Revolution Apex - średnica gantry 80 cm, maks. obciążenie 227 kg; 3. Somatom Definition AS+ - średnica gantry 78 cm, maks. obciążenie 227 kg; 4. Discovery CT750 HD - średnica gantry 70 cm, maks. obciążenie 227 kg; 5. Light speed VCT 64 - średnica gantry 70 cm, maks. obciążenie 227 kg; 6. Aquilion One TSX-305A15K - średnica gantry 78 cm, maks. obciążenie 270 kg |  | 200 kg - 360 kg (Magnus - Maquet GmbH; PS Tilting VD - Siemens) | 180 kg - 227 kg (Medstone4 URO - Stille; SU-07O/N-538/05 - Famed Żywiec) | 120 kg - 250 kg (Mobilo - Stiegelmeyer; 28ST - Vermeiren; 708D - Vermeiren; 708DST - Vermeiren; Action4 - Akson; Atos - Alu Rehab; Delight 708 - Proma Reha; Eclips XXL - Akson; Jazz S50 - Vermeiren; Prime TC - Stryker; V300 - Vermeiren; Eclips+30 - Vermeiren; LG50 -Arjohuntleigh Polska; VCWK9AH - Vitea Care) | 135 kg (Anatom - Hillroom) | 182 kg - 270 kg (SARA Stedy - ArjoHuntleigh Polska; Maxi Move - ArjoHuntleigh Polska; SARA 3000 - ArjoHuntleigh Polska; Viking L - Liko; Viking M - Liko) | 170 kg - 270 kg (Eleganza - Linet; Eleganza 2 - Linet; Comfort 4ZT; Aries 02 MED 800/1800 - Reha-Bed; Eleganza 1 - Linet; Evario - Stiegelmeyer; GENEO - Proma Reha; PLE-N70 - Proma Reha; PLE-N85-0 - Proma Reha; LP-03.1 - Famed Żywiec; LR-01.1 - Famed Żywiec ) | 170 kg - 250 kg (Affinity 4 Lift off - HillRoom; Ave - Borcad; LM-01.3 - Famed Żywiec) | 220 kg - 250 kg (ACCELLA - HillRoom; Avant Guard 1200 W4 - HillRoom; Avant Guard 1600 - HillRoom; Avant Guard 1600 Ability - HillRoom; Eleganza 3XC z wagą - Linet; Eleganza Smart - Linet; Progressa Therapy PRO-555 - HillRoom; Total Care P500 - HillRoom; Eleganza 5 - Linet; Latera Acute - Linet; Multicare/Symbioso - Linet) oraz 453,60 kg x 2 szt. Compella - HillRoom | 170 kg - 230 kg (Evolution - Arnold; Falcon - Formed; LR-10.5 - Famed Żywiec; A/3S IRENA - Metalowiec; A-6-3s/T - Metalowiec; LR-12.0 - Famed Żywiec) | 180 kg - 363 kg (AMTAI T7800N - Amtai; Dr Max 7000s - Trident Med; Genius - Brumaba; imagiQ - Stille; Jupiter Universal Carbon - Trumpf; Medstone4 URO - Stille; Omega 4 - GE Medical; ONYX - Konkret; OPX 200 - Schmitz; Saturn Select - Trumpf; SU-02.0 - Famed Żywiec; SU-03.0 - Famed Żywiec; SU-07O/N-538/05 - Famed Żywiec; T800.2 - Amtai; TRU SYSTEM 7500 - HillRoom; Diamond 60 BG - Schmitz ) oraz 450 kg x 1 szt. TruSystem 7000 dV - Trumph Medizin | 150 kg - 200 kg (FG-01- Stolter; FG-04 - Famed Żywiec; FG-05 - Famed Żywiec; FG-07 - Famed Żywiec; Gyno Plus - Lemi; Medi-Matic - Schmitz) | 150 kg - 200 kg (Comfort 4 Style - Digiterm Medical Equipment; JFD 1K - Juventas; TT-005 - Hemotion) | 200 kg (FG-04 - Famed Żywiec ; Medi-Matic 115.715 - Schmitz) | 120 kg (Namok - Vermeiren Polska); | 120 kg - 160 kg (FL-02 - Famed Żywiec; Servant 5C - Atmos GmbH) | 160 kg - 180 kg (A-DEC 300 Premium - A-dec Inc.; US-01.2 - Famed Żywiec; US-02.3 - Famed Żywiec) | 159 kg (Millennia - Ferno) | 160 kg - 280 kg (Alfabet 3 - Revita; Rotacja - Revita; 400+Lux - Revita; ADS ECO - AirMed Plus; Alfabet V - Revita; Alpha Bed ALB04 - Huntleigh Healthcare Ltd.; Alpha Bed Tania - Huntleigh Healthcare Ltd.; Alpha Xcell ALX04 - Huntleigh Helathcare Ltd.; Alpha Xcell AXL30 - Huntleigh Helathcare Ltd.; ATS-005 - EasyAir; Autologic 110 - Huntleigh Healthcare Ltd.; CuroCell A4CX16 - Uno; Dyna-Care - Grant; Hico Decubimat 370 - Hirtz; Hico Decubimat 380 - Hitrz; Precioso - Linet; SD100-13011T - PPH Real; Virtuoso - Linet) | 159 kg - 227 kg (S-265 - Saver; S-211 - Saver; 65 EXL - Ferno) | 130 kg - 300 kg (Sprint - Linet; ST1-X - Stryker; Stretcher Sprint - Linet; Transport Stretcher P8005n - HillRoom; WP-02.0 SPARK - Famed Żywiec; D200 - Vermeiren; 285.100 - Schmitz; CAMEL FWP1 - Formed Pro; Elefant - Formed Pro; ES00-S Sigma - Arsimed Medikal; Mobilo - Stolter; W-01 - Metalowiec; W-02 - Metalowiec; WP-02 - Famed Żywiec; WP-03.1 - Famed Żywiec; WP-09 - Famed Żywiec) | 318 kg (Power Pro XT + Power Load, nosze elektryczne - Stryker) |  | 150 kg - 300 kg (MEDOSS - RadWag; WB150 - Elmed; WPT 100/200 O - RadWag; WPT 60/150 OW - RadWag; SECA 657 - Seca GmbH; C315.100/200 OW-3 - RadWag; C315.100/200.OW-1 - RadWag; MS4971 - Charder; WPT 100/200 OW - RadWag; 8300C - RadWag; B150L - Axis; WPT150.O - RadWag; WPT/8B-300C - RadWag; WE150934 - Mensor; WPT/4K 150C - RadWag; Charder MS5410 - Obelis; WPT/K 250C - RadWag; Charder MS6110 - Obelis; platformowa z poręczą 645 - Seca GmbH) | 20,5 cm - 54,00 cm
187 | ŚWIAT ZDROWIA CENTRUM MEDYCZNE GŁOGÓW | 000000172025 | ul. Gwiaździsta 5a, 67-200 Głogów | [5 empty] | max do 150 kg | [7 empty] | max do 230 kg |  | max do 230 kg |  | max do 150 kg | [7 empty] | max do 150 kg | szerośc mankietu 20 cm, długość 70 cm, obwód 32-52 cm
188 | Sanatoria Dolnośląskie spółka z o.o. | 000000001919 | ul. Parkowa 3, 58-351 Sokołowsko
189 | Specjalistyczny Szpital Chorób Płuc w Rościszowie | 000000001919 | Rościszów 11, 58-250 Pieszyce |  | 1/średnica gantry 70, do 225 kg |  | 1/150 kg |  | 1/180 kg |  | 1/150 kg 3/130 kg | 5/175 kg 40/178 kg 3/200 kg |  |  | 56/190 kg | [8 empty] | 26/280 kg | 1/110 kg |  |  |  | 1/300 kg | 4/22-42 cm | wózki inwalidzkie: 2/120 kg; 24/130 kg; 3/136 kg Wózki toaletowe: 2/130 kg
190 | Zakład Opiekuńczo-Leczniczy "Biały Orzeł" | 000000001919 | ul. Parkowa 5, 58-351 Sokołowsko | [5 empty] | 10/120 kg | 1/90 kg | 3/130 kg |  |  |  | 7/200 kg szer. 110 95/190 kg szer. 90 | [8 empty] | 50/140 kg | 1/110 kg |  |  |  | 1/150 kg | 1/22-42 cm | wózki toaletowe 15/130 kg
191 | Zakład Opiekuńczo-Leczniczy "Waligóra" | 000000001919 | ul. Główna 38, 58-351 Sokołowsko | [5 empty] | 8/120 kg |  | 1/130 kg |  |  |  | 40/190 kg szer. 90 | [8 empty] | 25/140 kg | 1/110 kg |  |  |  | 1/150 kg | 1/22-42 cm | wózki toaletowe 5/130 kg
192 | Sanatorium Uzdrowiskowe "Azalia" | 000000001919 | ul. Ofiar Katynia 3-5, 58-310 Szczawno-Zdrój | [5 empty] | 1/120 kg szerokość sziedziska 46 cm. | [19 empty] | 2/150-200 kg. | 128-42 cm 32-44cm. 25-36 cm.
193 | Sanatorium Uzdrowiskowe "Zimowit" | 000000001919 | ul. Chopina 3, 57-340 Duszniki-Zdrój | [5 empty] | 1/100 kg 1/120 kg | [5 empty] | 1/150 kg | [13 empty] | 1/150 kg | 22-42 cm 33-46 cm | Materac do masażu wibracyjnego / 120kg; Łóżko wodne do masażu/ 150kg; Ergometr rowerowy (Orbitrek)/150 kg; Rotor elektryczny kkg/kkd / 150 kg; Ergometr/150 kg; Bieżnia/ 150 kg; Rower pionowy/ 160 kg; Analizator składu masy ciała z wagą/ 200 kg; Kozetka lekarska 4/200 kg
194 | Szpital Rehabilitacyjny Hematologiczny dla Dzici "Orlik" | 000000001919 | ul. Bukowina 1, 57-350 Kudowa Zdrój | [11 empty] | 4/ 200 kg | [14 empty] | 2/22-36 cm
195 | Ginvita Clinic sp. Z o.o. | 000000242880 | ul. Zakładowa 7CF, 50-231 Wrocław | [13 empty] | 4x150kg
196 | Trans-Med Sp. z o.o. | 000000203020 | ul. Konopnickiej 2, 63-760 Zduny | [19 empty] | 3 (2x 181 kg, 1 x 450 kg) |  |  | 5 ( 220 kg) |  | 5 |  | 5 (2 x 32-43 cm, 3 x 25-34 cm)
197 | Ekumeniczna Stacja Opieki-Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego, Rehabilitacji i Opieki Paliatywnej | 000000002007 | ul. Wysoka 4, 53-512 Wrocław | [25 empty] | Tak- max obciążenie 150kg | Tak-mankiet na obwód ramienia do 42cm
198 | "DUO-DENT" s.c. Grupowa Praktyka Lekarska Alicja Jankowska, Lucyna Jednoróg |  | ul. Szarych Szeregów 2c, 58-200 Dzierżoniów | [18 empty] | fotel stom. CLESTA II (Takara Belmont) - max udźwig 210 kg, fotel stom. OMS - max udżwig 250 kg
199 | Powiatowy Zespół Szpitali | 000000002093 | ul. Armii Krajowej 1, 56-400 Oleśnica |  |  |  | 2x250kg | 1x150kg | 3 x 160 kg, 2 x 200 kg, 15 x 130 kg, 10 x 125 kg 11 x 120 kg, 2 x 95 kg, 1 x 230 kg, 1 x 210 kg | 4 x 228 kg, 3 x 180 kg | 2 x 300 kg, 3 x 175 kg | 73 x 130 kg, 10 x 100 kg, 64 x 175 kg | 3 x 210 kg | 6 x 250 kg | 72 x 200 kg, 22 x 250 kg, 9 x 190 kg | 1 x 250 kg, 1 x 225 kg, 1 x 200 kg | 1 x 150 kg, 3 x 180 kg |  | 2 x 180 kg |  |  |  | 6 x 200 kg | 29 x 110 kg, 38 x 120 kg, 6 x 160 kg | 2 x 150 kg | 7 x 228 kg |  |  | 6 x 150 kg, 2 x 300 kg, 1 x 200 kg, 1 x 180 kg | 5 x 32 - 43 cm, 2 x 25 - 34 cm, 1 x 20 - 26 cm, 1 x 22 - 35 cm, 1 x 22 - 42 cm, 1 x 24 - 40 cm, 4 x 23 - 33 cm, 8 x 22 - 32 cm, 1 x 25,5 - 60,5 cm, 1 x 35 - 45 cm, 1 x 33 - 47 cm, 1 x 44 - 56 cm | 8 x 200 kg, 4 x 135 kg, 10 x 150 kg, 5 x 120 kg
200 | UROMEDICA Wojciech Kołaczyk | 000000026222 | Wrocław 52-210 ul. Łubinowa 12/5 |  |  |  |  | 170 kg | 120 kg | [6 empty] | 170 kg |  |  | 160 kg -190 kg | [6 empty] | 150 kg |  |  | 150 kg | 25 cm-35 cm
201 | Por. Stom. Prodentis s.c. | 000000001560 | al.. Armii Krajowej 4, 50-541 Wrocław |  | 1