## Arkusz1
Zał. 2.16
Sukcesywna dostawę w 2021r. materiałów do badań laboratoryjnych
Testy diagnostyczne do oznaczania poziomu przeciwciał metodą immunoenzymatyczną ELISA dla LMiP - ZMIANA
LP | Nazwa (dokładny opis, wielkość opakowania) | j.m. | ilość | Oferowany produkt (wypełnia Wykonawca)
|  |  |  | Cena jednostkowa | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto | Producent nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Odczynnik reumatoidalny 1.Odczynnik przeznaczony do usuwania ludzkich IgG i czynników reumatoidalnych przez immunoprecypitację z poliklonalnym przeciwciałem przeciwko ludzkim IgG.2.Odczynnk gotowy do użycia.3.Objętość opakowania nie większa niż 2 ml.4.Zdolność usunięcia czynnika reumatoidalnego do poziomu 3000 IU/ml.5.Procedura inkubacji nie dłuższa niż 15 minut w temperaturze pokojowej. 6. Termin ważności powinien być nie krótszy niż 10 miesięcy od daty dostarczenia zestawu. | op. | 50 | 290 | 14500 | 8% | 15660
2 | Yersinia recombinant IgA Elisa op. 96 testów 1. Test wykorzystujący rekombinowany antygen YOP - białko błony zewn. 2. Możliwość przechowywania świeżych prób do co najmniej 14 dni w temp.2-8 °C od momentu pobrania. 3.Termin przydatności co najmniej 6 miesięcy. 4. Znak zgodności CE . 5. Kompatybilność z posiadaną aparaturą pomiarową. 6.Możliwość sukcesywnej dostawy dostosowanej do ilości badań w pracowni.7. Możliwość wykrywania przeciwciał przeciwko Yersinia enterocolitica i Yersinia pseudotuberculosis. | op. | 20 | 1129 | 22580 | 8% | 24386.4
3 | Yersinia recombinant IgG Elisa op. 96 testów 1. Test wykorzystujący rekombinowany antygen YOP - białko błony zewn. 2. Możliwość przechowywania świeżych prób do co najmniej 14 dni w temp.2-8 °C od momentu pobrania. 3.Termin przydatności co najmniej 6 miesięcy. 4. Znak zgodności CE . 5. Kompatybilność z posiadaną aparaturą pomiarową. 6.Możliwość sukcesywnej dostawy dostosowanej do ilości badań w pracowni. 7.Testy nie gorszej jakości niż MiCROGEN. 7. Możliwość wykrywania przeciwciał przeciwko Yersinia enterocolitica i Yersinia pseudotuberculosis. | op. | 22 | 1129 | 24838 | 8% | 26825.04
4 | Yersinia recombinant IgM Elisa op. 96 testów 1. Test wykorzystujący rekombinowany antygen YOP - białko błony zewn.2. Możliwość przechowywania świeżych prób do co najmniej 14 dni w temp.2-8 °C od momentu pobrania. 3.Termin przydatności co najmniej 6 miesięcy.4. Znak zgodności CE .5. Kompatybilność z posiadaną aparaturą pomiarową. 6.Możliwość sukcesywnej dostawy dostosowanej do ilości badań w pracowni. 7. Możliwość wykrywania przeciwciał przeciwko Yersinia enterocolitica i Yersinia pseudotuberculosis. | op. | 25 | 1129 | 28225 | 8% | 30483
5 | Borrelia recombinant IgG Elisa op. 96 testów 1.Możliwość oznaczania w surowicy jak i PMR przy użyciu tego samego zestawu. 2.Metodyka zawiera procedurę rozcieńczania i wykonania dla surowicy i PMR. 3.Wyliczenie wyniku w oparciu o jeden kalibrator zdef. jako 10. 4.Odczynniki i kontrole gotowe do użycia. 5. Bufor do rozcieńczania surowicy powinien zawierać czynnik usuwający RF-wymagane są różne zabarwienia buforów do rozcieńczań w kl.IgM i IgG w celu uniknięcia pomyłek w czasie wykonywania testów. 6. Polsko-języczna instrukcja wykonywania badań z certyfikatem kontroli jakości -CE . 7. Zestaw po otwarciu ważny co najmniej 3 m-ce. | op. | 7 | 1296 | 9072 | 8% | 9797.76
6 | Borrelia recombinant IgM Elisa op. 96 testów 1.Mozliwość oznaczania w surowicy jak i PMR przy użyciu tego samego zestawu. 2.Metodyka zawiera procedurę rozcieńczania i wykonania dla surowicy i PMR. 3.Wyliczenie wyniku w oparciu o jeden kalibrator zdef. jako 10. 4.Odczynniki i kontrole gotowe do użycia. 5. Bufor do rozcieńczania surowicy powinien zawierać czynnik usuwający RF-wymagane są różne zabarwienia buforów do rozcieńczań w kl.IgM i IgG w celu uniknięcia pomyłek w czasie wykonywania testów. 6. Polsko-języczna instrukcja wykonywania badań z certyfikatem kontroli jakości -CE . 7. Zestaw po otwarciu ważny co najmniej 3 m-ce. | op. | 7 | 1296 | 9072 | 8% | 9797.76
7 | Bordetella pertussis Toxin IgG op. 96 testów 1. Testy do diagnostyki zakażeń Bordetella pertussis Toxin we wszystkich klasach p/ciał: IgA, IgM, IgG były tej samej firmy. 2.Dwustopniowy system kontroli dodatnich ( kontrola ujemna oraz kontrola dodatnia) oraz cut-off i próba ślepa. 3.Możliwość wykorzystania buforu do rozcieńczeń , buforu do płukania, substratu, roztworu hamującego oraz koniugatu między seriami opakowań 4.Ilościowe przedstawienie wyników testu. 5.Znak zgodności CE- certyfikat kontroli jakości. 6.Termin ważności co najmniej 6 mies. od daty dostawy. 7. Paski łamane oznaczone kolorowym kodem w celu identyfikacji i zapob. pomyłkom. | op. | 7 | 880 | 6160 | 8% | 6652.8
8 | Bordetella pertussis Toxin IgA op. 96 testów 1. Testy do diagnostyki zakażen Bordetella pertussis Toxin we wszystkich klasach p/ciał: IgA, IgM, IgG były tej samej firmy. 2.Dwustopniowy system kontroli dodatnich ( kontrola ujemna oraz kontrola dodatnia) oraz cut-off i próba ślepa. 3.Możliwość wykorzystania buforu do rozcienczeń , buforu do płukania, substratu, roztworu hamujacego oraz koniugatu miedzy seriami opakowań 4.Ilościowe przedstawienie wyników testu. 5.Znak zgodności CE- certyfikat kontroli jakości. 6.Termin ważności co najmniej 6 mies. od daty dostawy. 7. Paski łamane oznaczone kolorowym kodem w celu identyfikacji i zapob. pomyłkom. | op. | 8 | 880 | 7040 | 8% | 7603.2
9 | Bordetella pertussis Toxin IgM op. 96 testów 1. Testy do diagnostyki zakażen Bordetella pertussis Toxin we wszystkich klasach p/ciał: IgA, IgM, IgG były tej samej firmy. 2.Dwustopniowy system kontroli dodatnich ( kontrola ujemna oraz kontrola dodatnia) oraz cut-off i próba ślepa. 3.Możliwość wykorzystania buforu do rozcienczeń , buforu do płukania, substratu, roztworu hamującego oraz koniugatu między seriami opakowań 4.Ilościowe przedstawienie wyników testu. 5.Znak zgodności CE- certyfikat kontroli jakości. 6.Termin ważności co najmniej 6 mies. od daty dostawy. 7. Paski łamane oznaczone kolorowym kodem w celu identyfikacji i zapob. pomyłkom. | op. | 7 | 880 | 6160 | 8% | 6652.8
10 | Mycoplasma pneumoniae IgG/IgM op. 96 testów 1. Test immunoenzymatyczny do wykrywania p/ciał dla Mycoplasma pneumoniae 2. Wynik ilościowy obliczony w oparciu o 1 kalibrator-cut off zdef . jako 10, wykalibrowany z użyciem standardu referencyjnego. 2. Bufor do rozcieńczeń w kl. IgM zaw.czynnik usuwający RF 3.Paski łamane do poj. dołków ozn.kolorowym kodem w celu identyfikacji parametrów i zapob.pomyłkom w czasie oznaczania. 4.Dwustopniowy system kontroli dodatnich ( kontrola ujemna oraz kontrola dodatnia) oraz cut-off i próba ślepa. 5.Wysoka czułość testu >= 98 % 6.Ilościowe przedstawienie wyników bez konieczności sporządzania wykresów lub konieczności korzystania ze spec. programów komputerowych. 7. Interpretacja wyników w zal. od wieku. 8. Znak zgodności CE- certyfikat kontroli jakości. 8. Termin ważności co najmniej 6 m-cy od daty dostawy. | op. | 20 | 866 | 17320 | 8% | 18705.6
11 | Mycoplasma pneumoniae IgA - Set op. 96 testów 1. Test immunoenzymatyczny do wykrywania p/ciał dla Mycoplasma pneumoniae 2. Wynik ilościowy obliczony w oparciu o 1 kalibrator-cut off zdef . jako 10, wykalibrowany z użuciem standardu referencyjnego. 2. Bufor do rozcieńczeń w kl. IgM zaw.czynnik usuwający RF 3.Paski łamane do poj. dołków ozn.kolorowym kodem w celu identyfikacji parametrów i zapob.pomyłkom w czasie oznaczania. 4.Dwustop. system kontroli dodatnich (kontrola ujemna oraz kontrola dodatnia) oraz cut-off i próba ślepa. 5.Wysoka czułość testu >= 98 % 6.Ilościowe przedstawienie wyników bez konieczności sporządzania wykresów lub konieczności korzystania ze spec. programów komputerowych. 7. Interpretacja wyników w zal. od wieku. 8. Znak zgodności CE- certyfikat kontroli jakości. 8. Termin ważności co najmniej 6 m-cy od daty dostawy. | op. | 10 | 120 | 1200 | 8% | 1296
12 | Varicella zoster Virus IgG/IgM 1.Test immunoenzymatyczny do półilościowego lub jakościowego wykrywania przeciwciał w klasie IgM i IgG przeciwko wirusowi Varicella zoster w surowicy ludzkiej.2.Brak reakcji krzyżowych z innymi przeciwciałami.3.Odczyt wartości absorbancji prób badanych i kontrolnych w czytniku przy długości fali 450/630 nm.4.Zestaw umożliwiający oznaczenie wszystkich klas przeciwciał na jednej mikropłytce.5.Odczynniki gotowe do użycia; zastosowanie kontroli dodatniej,ujemnej.c-off ,ślepej próby w teście.6.Odczynniki (poza kontrolami) mogą być wymienne wśród zestawów FSME, Varizella, Enterowirusy, HSV typ 1 i 2.7.Możliwość dzielenia pasków,paski oznaczone kolorowym kodem w celu identyfikacji.8.Certyfikat jakości oraz znak zgodności CE.9.Kompatybilność z posiadaną aparaturą pomiarową czytnik Elisa ELX 800.10.Termin ważności testu nie mniej niż 9 miesięcy od daty dostawy, wielkość opakowania 96. | op. | 12 | 880 | 10560 | 8% | 11404.8
13 | Enterowirusy IgG 1.Test immunoenzymatyczny do półilościowego i jakościowego wykrywania przeciwciał w klasie IgG przeciwko Enterowirusom w surowicy ludzkiej i płynie mózgowo-rdzeniowym.2.Brak reakcji krzyżowych z innymi przeciwciałami.3.Odczyt wartości absorbancji prób badanych i kontrolnych w czytniku przy długości fali 450/630 nm.4.Odczynniki gotowe do użycia; zastosowanie kontroli dodatniej,ujemnej.c-off,ślepej próby w teście.5.Odczynniki (poza kontrolami) mogą być wymienne wśród zestawów FSME, Varizella, Enterowirusy, HSV typ 1 i 2.6.Możliwość dzielenia pasków,paski oznaczone kolorowym kodem w celu identyfikacji.7.Certyfikat jakości oraz znak zgodności CE.8.Kompatybilność z posiadaną aparaturą pomiarową czytnik Elisa ELX 800.9.Termin ważności testu nie mniej niż 6 miesięcy od daty dostawy.10.Wskazane jest aby testy do diagnostyki zakażeń Enterowirusami w obu klasach IgM i IgG były zakupione w tej samej firmie, wielkość opakowania 96. | op. | 12 | 880 | 10560 | 8% | 11404.8
14 | Enterowirusy IgM 1.Test immunoenzymatyczny do jakościowego wykrywania przeciwciał w klasie IgM przeciwko Enterowirusom w surowicy ludzkiej i płynie mózgowo-rdzeniowym.2.Brak reakcji krzyżowych z innymi przeciwciałami.3.Odczyt wartości absorbancji prób badanych i kontrolnych w czytniku przy długości fali 450/630 nm.4.Odczynniki gotowe do użycia; zastosowanie kontroli dodatniej,ujemnej.c-off,ślepej próby w teście.5.Odczynniki (poza kontrolami) mogą być wymienne wśród zestawów FSME, Varizella, Enterowirusy, HSV typ 1 i 2.6.Możliwość dzielenia pasków,paski oznaczone kolorowym kodem w celu identyfikacji.7.Certyfikat jakości oraz znak zgodności CE.8.Kompatybilność z posiadaną aparaturą pomiarową czytnik Elisa ELX 800.9.Termin ważności testu nie mniej niż 6 miesięcy od daty dostawy.10.Wskazane jest aby testy do diagnostyki zakażeń Enterowirusami w obu klasach IgM i IgG były zakupione w tej samej firmie, wielkość opakowania 96. | op. | 12 | 880 | 10560 | 8% | 11404.8
15 | Test Western blot IgM op. 20 oznaczeń 1. Zestaw oparty na rekombinowanych antygenach-dot.tych naniesionych na pasku - wykorzystujący co najmniej następujące antygeny:p100,VlsE, p58,p41,OspA, OspC, p18, 2. Możliwość oznaczenia zarówno w surowicy jak i w PMR przy użyciu tego samego zestawu. 3. Ocena wyników testu w sposób punktowy. 4. Bezpłatne udostępnienie oprogramowania do analizy pasków bez konieczności nastawiania kontroli cut-off przy odczycie - kontrola naniesiona na pasku. 5. Sugerowana ilość oznaczeń - ok.20 testów 6. Termin ważności co najmniej 6 miesięcy od daty dostawy. | op. | 5 | 970 | 4850 | 8% | 5238
16 | Test Western blot IgG op. 20 oznaczeń 1. Zestaw oparty na rekombinowanych antygenach-dot.tych naniesionych na pasku - wykorzystujący co najmniej następujące antygeny:p100,VlsE, p58,p41,OspA, OspC, p18, 2. Możliwość oznaczenia zarówno w surowicy jak i w PMR przy użyciu tego samego zestawu. 3. Ocena wyników testu w sposób punktowy. 4. Bezpłatne udostępnienie oprogramowania do analizy pasków bez konieczności nastawiania kontroli cut-off przy odczycie - kontrola naniesiona na pasku. 5. Sugerowana ilość oznaczeń - ok.20 testów 6. Termin ważności co najmniej 6 miesięcy od daty dostawy. | op. | 5 | 970 | 4850 | 8% | 5238
17 | HSV typ 2 IgG/IgM 1.Test immunoenzymatyczny do półilościowego i jakościowego oznaczania specyficznych przeciwciał w klasie IgM i IgG przeciwko Herpes simplex Virus typ 2 w surowicy ludzkiej.2.Brak reakcji krzyżowych z innymi przeciwciałami.3.Odczyt wartości absorbancji prób badanych i kontrolnych w czytniku przy długości fali 450/630 nm.4.Odczynniki gotowe do użycia; zastosowanie kontroli dodatniej,ujemnej.c-off,ślepej próby w teście.5.Zestaw dający możliwość oznaczania 2 klas IgM i IgG - w zestawie dostępny koniugat dla obu klas.6.Odczynniki (poza kontrolami) mogą być wymienne wśród zestawów FSME, Varizella, Enterowirusy, HSV typ 1 i 2.7.Płytka opłaszczona rekombinowanym antygenem gG1.8.Możliwość dzielenia pasków,paski oznaczone kolorowym kodem w celu identyfikacji.9.Certyfikat jakości oraz znak zgodności CE.10.Kompatybilność z posiadaną aparaturą pomiarową czytnik Elisa ELX 800.11.Wskazane jest aby testy do diagnostyki zakażeń HSV typ 1 i HSV typ 2 były zakupione w tej samej firmie.12. Termin ważmości powinien być nie krótszy niż 6 miesięcy od daty dostarczenia zestawu, wielkość opakowania 96. | op. | 16 | 970 | 15520 | 8% | 16761.6
18 | HSV typ 1 IgG/IgM 1.Test immunoenzymatyczny do półilościowego i jakościowego oznaczania specyficznych przeciwciał w klasie IgM i IgG przeciwko Herpes simplex Virus typ 1 w surowicy ludzkiej.2.Brak reakcji krzyżowych z innymi przeciwciałami.3.Odczyt wartości absorbancji prób badanych i kontrolnych w czytniku przy długości fali 450/630 nm.4.Odczynniki gotowe do użycia; zastosowanie kontroli dodatniej,ujemnej.c-off,ślepej próby w teście.5.Zestaw dający możliwość oznaczania 2 klas IgM i IgG - w zestawie dostępny koniugat dla obu klas.6.Odczynniki (poza kontrolami) mogą być wymienne wśród zestawów FSME, Varizella, Enterowirusy, HSV typ 1 i 2.7.Możliwość dzielenia pasków,paski oznaczone kolorowym kodem w celu identyfikacji.8.Certyfikat jakości oraz znak zgodności CE.9.Kompatybilność z posiadaną aparaturą pomiarową czytnik Elisa ELX 800.10.Wskazane jest aby testy do diagnostyki zakażeń HSV typ 1 i HSV typ 2 były zakupione w tej samej firmie.11. Termin ważmości powinien być nie krótszy niż 6 miesięcy od daty dostarczenia zestawu., wielkość opakowania 96 | op. | 16 | 970 | 15520 | 8% | 16761.6
19 | Kleszczowe zapalenie mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych IgG / IgM 1.Test immunoenzymatyczny do półilościowego wykrywania przeciwciał w klasie IgM i IgG przeciwko wirusowi KZM(faza stała-opłaszczona antygenem z supernatantu zainfekowanych komórek FSME) w surowicy ludzkiej.2.Brak reakcji krzyżowych z innymi przeciwciałami.3.Odczyt wartości absorbancji prób badanych i kontrolnych w czytniku przy długości fali 450/630 nm.4.Odczynniki gotowe do użycia; zastosowanie kontroli dodatniej,ujemnej.c-off ,ślepej próby w teście.5.Odczynniki (poza kontrolami) mogą być wymienne wśród zestawów FSME, Varizella, Enterowirusy, HSV typ 1 i 2.6.Możliwość dzielenia pasków,paski oznaczone kolorowym kodem w celu identyfikacji.7.Certyfikat jakości oraz znak zgodności CE.8.Kompatybilność z posiadaną aparaturą pomiarową czytnik Elisa ELX 800.9.Termin ważności testu nie mniej niż 9 miesięcy od daty dostawy, wielkość opakowania 96. | op. | 10 | 790 | 7900 | 8% | 8532
20 | Zestaw kontroli do testu w kierunku ospy IgG | op. | 4 | 110 | 440 | 8% | 475.2
21 | Borrelia IgG ELISA Recombinant Antigen cut-off | op. | 7 | 150 | 1050 | 8% | 1134
22 | Borrelia IgM ELISA Recombinant Antigen cut-off | op. | 7 | 150 | 1050 | 8% | 1134
23 | Zestaw kontroli do testu w kierunku Enterowirusów IgG op. 96 szt. | op. | 4 | 75 | 300 | 8% | 324
24 | Zestaw kontroli do testu w kierunku Enterowirusów IgM op. 96 szt. | op. | 4 | 75 | 300 | 8% | 324
25 | Zestaw kontroli do testu w kierunku FSME - odkleszczowe zapalenie mózgu i opn mózgowych | op. | 4 | 500 | 2000 | 8% | 2160
[5 empty] | 231627 |  | 250157.16