Wykaz zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego w CLB Olsztyn Pracownia w Elblągu

| LP. | Nazwa składnika mienia | Numer inwentarzowy | Wartość księgowa brutto / wartość nabycia w zł | Wartość księgowa netto w zł | Szacowana wartość rynkowa brutto w zł | Ocena Komisji |  | Propozycja komisji w spr. sposobu zagospodarowania składnika |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stwierdzony stan składnika | zużyty / zbędny |  |
| 1. | Wieloparametrowa sonda do badań środowiskowych | ST/801/02121/2019 | 49800,00 | 0,00 | 1400,00 | Technicznie przestarzała, czujniki pomiarowe niesprawne, utraciła wartość użytkową | zużyty | sprzedaż |
| 2. | Zestaw do destylacji "KJELTEC 1026T" | ST/808/00004/2019 | 16981,00 | 0,00 | 21,00 | Z roku 1993, zepsuty, brak części do naprawy | zużyty | sprzedaż |
| 3. | Chromatograf gazowy | ST/801/02847/2019 | 96394,00 | 0,00 | 13500,00 | Technicznie przestarzały, utracił wartość użytkową. | zużyty | sprzedaż |
| 4. | Spektrofotometr absorpcji atomowej Analityk Jena | ST/801/02816/2019 | 206424,00 | 0,00 | 15300,00 | Technicznie przestarzały, utracił wartość użytkową. | zużyty | sprzedaż |
| 5. | Spektrofotometr UV-VIS 1601 PC | ST/801/00921/2019 | 31311,89 | 0,00 | 1,00 | Z roku 1995, Jest technicznie przestarzały, utracił wartość użytkową. | zużyty | sprzedaż |
| 6. | Kalkulator Vector CD1181 | NST/N01/05791/2019 | 34,00 | 0,00 | 1,00 | Nie działa, rozlana bateria | zużyty | sprzedaż |
| 7. | Szafa chłodnicza | PST/P01/04555/2019 | 1695,80 | 0,00 | 1,00 | Niesprawna, nie trzyma temperatury, często wyłącza się samoistnie, ze względu na korozję i wiek naprawa nieuzasadniona ekonomicznie | zużyty | sprzedaż |
| 8. | Szafa chłodnicza | PST/P01/04562/2019 | 1695,80 | 0,00 | 1,00 | Niesprawna, nie trzyma temperatury, często wyłącza się samoistnie, ze względu na korozję i wiek naprawa nieuzasadniona ekonomicznie | zużyty | sprzedaż |
| 9. | Gumowce | NST/N01/07457/2019 | 61,50 | 0,00 | 1,00 | Dziurawe, nie spełniają swojej funkcji, naprawa nieuzasadniona ekonomicznie | zużyty | sprzedaż |
| 10. | Gumowce | NST/N01/07441/2019 | 61,50 | 0,00 | 1,00 | Dziurawe, nie spełniają swojej funkcji, naprawa nieuzasadniona ekonomicznie | zużyty | sprzedaż |
| 11. | Gumowce | NST/N01/07429/2019 | 61,50 | 0,00 | 1,00 | Dziurawe, nie spełniają swojej funkcji, naprawa nieuzasadniona ekonomicznie | zużyty | sprzedaż |
| 12. | Gumowce | NST/N01/07435/2019 | 61,50 | 0,00 | 1,00 | Dziurawe, nie spełniają swojej funkcji, naprawa nieuzasadniona ekonomicznie | zużyty | sprzedaż |
| 13. | Gumowce | NST/N01/07461/2019 | 61,50 | 0,00 | 1,00 | Dziurawe, nie spełniają swojej funkcji, naprawa nieuzasadniona ekonomicznie | zużyty | sprzedaż |
| 14. | Gumowce | NST/N01/07460/2019 | 61,50 | 0,00 | 1,00 | Dziurawe, nie spełniają swojej funkcji, naprawa nieuzasadniona ekonomicznie | zużyty | sprzedaż |
| 15. | Komplet przeciwdeszczowy | NST/N01/07430/2019 | 161,44 | 0,00 | 1,00 | W wyniku intensywnego użytkowania stracił wodoodporność, rozdarcia uniemożliwiają dalsze użytkowanie. | zużyty | sprzedaż |
| 16. | Komplet przeciwdeszczowy | NST/N01/07449/2019 | 161,44 | 0,00 | 1,00 | W wyniku intensywnego użytkowania stracił wodoodporność, rozdarcia uniemożliwiają dalsze użytkowanie. | zużyty | sprzedaż |
| 17. | Kurtka | NST/N01/07701/2019 | 568,88 | 0,00 | 1,00 | Kurtka po byłych pracownikach, zużyta | zużyty | sprzedaż |
| 18. | Kurtka | NST/N01/07781/2019 | 568,88 | 0,00 | 1,00 | Kurtka po byłych pracownikach, zużyta | zużyty | sprzedaż |
| 19. | Obuwie | NST/N01/07439/2019 | 279,06 | 0,00 | 1,00 | Obuwie po byłych pracownikach, zużyte | zużyty | sprzedaż |
| 20. | Obuwie | NST/N01/07438/2019 | 279,06 | 0,00 | 1,00 | Obuwie po byłych pracownikach, zużyte | zużyty | sprzedaż |
| 21. | Obuwie | NST/N01/07450/2019 | 279,06 | 0,00 | 1,00 | Obuwie zużyte, przeciekające | zużyty | sprzedaż |
| 22. | Obuwie | NST/N01/07437/2019 | 279,06 | 0,00 | 1,00 | Obuwie zużyte, przeciekające | zużyty | sprzedaż |
| 23. | Obuwie | NST/N01/07443/2019 | 279,06 | 0,00 | 1,00 | Obuwie zużyte, przeciekające | zużyty | sprzedaż |
| 24. | Obuwie | NST/N01/07448/2019 | 279,06 | 0,00 | 1,00 | Obuwie zużyte, przeciekające | zużyty | sprzedaż |
| 25. | Spodnie | NST/N01/07744/2019 | 138,38 | 0,00 | 1,00 | Spodnie po byłych pracownikach, z rozdarciami, zużyte | zużyty | sprzedaż |
| 26. | Spodnie | NST/N01/07679/2019 | 138,38 | 0,00 | 1,00 | Spodnie po byłych pracownikach, z rozdarciami, zużyte | zużyty | sprzedaż |
| 27. | Spodnie | NST/N01/07680/2019 | 138,38 | 0,00 | 1,00 | Spodnie z rozdarciami, zużyte | zużyty | sprzedaż |
| 28. | Spodnie | NST/N01/07681/2019 | 138,38 | 0,00 | 1,00 | Spodnie z rozdarciami, zużyte | zużyty | sprzedaż |
| 29. | Spodnie | NST/N01/07698/2019 | 138,38 | 0,00 | 1,00 | Spodnie z rozdarciami, zużyte | zużyty | sprzedaż |
| 30. | Spodnie | NST/N01/07765/2019 | 138,38 | 0,00 | 1,00 | Spodnie z rozdarciami, zużyte | zużyty | sprzedaż |
| 31. | Torba podróżna | NST/N01/07444/2019 | 56,89 | 0,00 | 1,00 | Urwane rączki, zepsuty zamek, naprawa nieuzasadniona ekonomicznie | zużyty | sprzedaż |
| 32. | Latarka | NST/N01/06660/2019 | 24,99 | 0,00 | 1,00 | Zepsuta, rozlana bateria, zbita soczewka | zużyty | sprzedaż |
| 33. | Wirówka stołowa z chłodzeniem. MPW-350R | ST/808/00022/2019 | 14921,82 | 0,00 | 1,00 | Uszkodzone oprogramowanie, tłucze próbówki, naprawa nieuzasadniona ekonomicznie | zużyty | sprzedaż |
| 34. | Niszczarka AGRO MIRA | NST/N01/06640/2019 | 229,25 | 0,00 | 1,00 | Zepsuta, ze względu na wiek naprawa nieuzasadniona ekonomicznie | zużyty | sprzedaż |
| 35. | Niszczarka AGRO MIRA | NST/N01/06602/2019 | 229,25 | 0,00 | 1,00 | Zepsuta, ze względu na wiek naprawa nieuzasadniona ekonomicznie | zużyty | sprzedaż |
| 36. | ph-metr HI 8314 przenośny z elektrodą | PST/P01/05900/2019 | 1530,74 | 0,00 | 1,00 | Uszkodzona elektroda, naprawa nieuzasadniona ekonomicznie | zużyty | sprzedaż |
| 37. | Kalkulator CT500 | NST/N01/05803/2019 | 56,79 | 0,00 | 1,00 | Zepsuty, rozlana bateria, wciśnięte przyciski | zużyty | sprzedaż |
| 38 | Kalkulator MT852 | NST/N01/05770/2019 | 57,41 | 0,00 | 1,00 | Zepsuty, rozlany ekran | zużyty | sprzedaż |
| 39. | Mysz AnTech | NST/N01/06563/2019 | 36,00 | 0,00 | 1,00 | Zepsuta, nie działa rolka | zużyty | sprzedaż |
| 40. | Ph-metr przenośny z elektrodą | PST/P01/04551/2019 | 3355,00 | 0,00 | 1,00 | Uszkodzona elektroda, naprawa nieuzasadniona ekonomicznie | zużyty | sprzedaż |
| 41. | Akcesoria pomocnicze do barometru | PST/P01/04556/2019 | 2753,78 | 0,00 | 1,00 | Przestarzałe technicznie | zużyty | sprzedaż |
| 42. | Stolik metalowy 2-poziomowy | M/M01/11981/2019 | 0,01 | 0,00 | 1,00 | Skorodowany, nie nadaje się do dalszego użytkowania | zużyty | sprzedaż |
| 43. | Komplet oświetleń przenośnych | PST/P01/04546/2019 | 1517,66 | 0,00 | 1,00 | Zepsuty, uszkodzone przewody i włącznik, naprawa nieuzasadniona ekonomicznie | zużyty | sprzedaż |
| 44. | Dozownik + adapter | PST/P01/04564/2019 | 1177,62 | 0,00 | 1,00 | Zepsuty, przecieka, naprawa nieuzasadniona ekonomicznie | zużyty | sprzedaż |
| 45. | Dozownik + adapter | PST/P01/04577/2019 | 1177,62 | 0,00 | 1,00 | Zepsuty, przecieka, naprawa nieuzasadniona ekonomicznie | zużyty | sprzedaż |
| 46. | Radio Radiomag | NST/N01/05851/2019 | 289,99 | 0,00 | 1,00 | Zepsute, brak możliwości ustawienia fali radiowej | zużyty | sprzedaż |
| 47. | Szafka BK-50 | M/M01/11109/2019 | 79,00 | 0,00 | 1,00 | Uszkodzona, wyłamane zawiasy, zdarta okleina | zużyty | sprzedaż |
| 48. | Przystawka | M/M01/11069/2019 | 85,50 | 0,00 | 1,00 | Uszkodzona, pęknięty blat nie nadaje się do dalszego użytkowania | zużyty | sprzedaż |
| 49. | Przystawka | M/M01/11110/2019 | 85,50 | 0,00 | 1,00 | Uszkodzona, blat po zalaniu spuchnięty, nie nadaję się do dalszego użytkowania | zużyty | sprzedaż |
| 50. | Szafka | M/M01/10918/2019 | 90,0 | 0,00 | 1,00 | Z roku 1997, Skorodowana, nie nadaje się do dalszego użytkowania | zużyty | sprzedaż |
| 51. | Biurko BT-80 | M/M01/11025/2019 | 123,00 | 0,00 | 1,00 | Z roku 1993, wyeksploatowane, zepsute zawiasy, wypadające szuflady, nie nadaje się do dalszego użytkowania | zużyty | sprzedaż |
| 52. | Szafka | M/M01/11084/2019 | 90,00 | 0,00 | 1,00 | Skorodowana, nie nadaje się do dalszego użytkowania | zużyty | sprzedaż |
| 53. | Ponton Yamaha | PST/P01/10094/2019 | 2890,00 | 0,00 | 1,00 | Zepsuty, rozdarcie nie nadające się do naprawy | zużyty | sprzedaż |
| 54. | Cieplarka laboratoryjna | PST/P01/05127/2019 | 3498,99 | 0,00 | 1,00 | Zepsuta, awaria oprogramowania, naprawa nieuzasadniona ekonomicznie | zużyty | sprzedaż |
| 55. | Minutnik | NST/N01/06652/2019 | 48,98 | 0,00 | 1,00 | Zepsuty, rozlany wyświetlacz | zużyty | sprzedaż |
| 56. | Minutnik | NST/N01/06598/2019 | 48,98 | 0,00 | 1,00 | Zepsuty, źle odmierza czas | zużyty | sprzedaż |